ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 п.4.3 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 1.3 ** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 табл.Б.29.1, Б29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |  |
| 2.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.13 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3 ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.БР 0068-2025 |  |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 3.2 ** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 табл.4.4.57.1 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 4.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 5.1 * | Обувь специальная (боты, галоши диэлектрические) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 6.1 * | Электроизолирующие штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 7.1 * | Измерительные штанги | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 8.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 9.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 9.2 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 9.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, п.10.5.6 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 10.1 * | Электроизолирующие клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 11.1 * | Электроизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 12.1 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 |  |
| 12.4 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж табл. Ж.1 | АМИ.ГР 0226-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 13.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-7.3 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 табл.4.4.11 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 13.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.5.3, табл.4.4.12 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 14.1 ** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением, частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 табл.Б.8.1, Б.8.2 пп.Б.8.5.2, Б.8.5.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 табл.4.4.14 табл.4.4.15 п.4.4.23 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 14.2 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 14.3 ** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2023 п.Б.8.4 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 15.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 пп.Б.11.2, Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1,п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 15.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 табл.Б.8.1; пп.Б.11.2, Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.2 п.4.4.24 п.4.4.9 табл.4.4.20 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 16.1 ** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.Б.8.1 пп.Б.18.3. Б.24.3 табл.Б.8.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2, табл.4.4.14 | АМИ.ГР 0227-2025 |  |
| 16.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 17.1 ** | Вентильные разрядники | 27.12/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | АМИ.БР 0036-2023 АМИ.БР 0025-2022 |  |
| 17.2 ** | Вентильные разрядники | 27.12/ 22.000 | Пробивное напряжение вентильных разрядников напряжением до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.22.5.1 табл. Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2 табл.4.4.39 | АМИ.ГР 0227-2025 | ул. Дзержинского, 135, 225306, г. Кобрин, Брестская область |
| 18.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Испытание масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 п.Б.26.2.1 табл. Б.26.2(1) п.Б.26.2.2 табл. Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл. Б.26.4(1) п.Б.26.3.2 табл. Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, п.4.4.6.16 п.4.4.7.7, п.4.4.8.1 г) п.4.4.8.2.е),4.4.9.12, п.4.4.19.5, п.4.4.23.5, табл.4.4.16, табл.4.4.43 | ГОСТ 6581-75 п.4 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.