ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ISO 19458-2011 пп.4.4.1, 4.4.2, р.5 | ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» ул. Костецкой, 25а, 211410, г. Полоцк, Полоцкий район, Витебская область производственная лаборатория филиала «Полоцкводоканл» УП «Витебскоблводоканал» |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность Диапазон измерений: (5 - 70) градусов цветности Более 70 градусов цветности при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 р.5 |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность Диапазон измерения: (0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5.3.3 |  |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Запах Диапазон измерения: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |  |
| 1.5* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) Диапазон измерения: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Алюминий Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 Более 0,56 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18165-2014 р.6 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |
| 1.8* |  | 100.09/08.155 | Анионные поверхностно - активные вещества (АПАВ), Диапазон измерений: (0,025-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31857-2012 р.3 |  |
| 1.9* |  | 100.09/08.155 | Бор Диапазон измерения: (0,05-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Жесткость Диапазон измерения: более 0,10Ж |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |  |
| 1.13* |  | 100.09/08.169 | Кадмий (0,0001-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Марганец Диапазон измерений: (0,01-5,0) мг/дм3 Более 5,0 мг/дм3 при Разбавлении |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Медь Диапазон измерения: (0,02-0,5) мг/дм3 Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4388-72 р.2 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк Диапазон измерения: (0,01-0,1) мг/дм3 |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М01-05-2012) издание 2012 г. |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.155 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 Более 4,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 г. |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Диапазон измерения: (0,5–10,0) мгО/дм3 (0,25–100,0) мгО/дм3 |  | ГОСТ Р 55684-2013 р.9.1.1, р.9.1.2 |  |
| 1.22* | Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.169 | Ртуть Диапазон измерений: (0,00005-0,010) мг/дм3 Более 0,010 мг/дм3 при разбавлении | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденный постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.169 | Свинец Диапазон измерений: (0,0001-1,0)мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.155 | Селен Диапазон измерения: (0,1-5,0) мкг/дм3 |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 1.25* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Диапазон измерения: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |  |
| 1.26* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2006 г. |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.156 | Фториды Диапазон измерения: (0,05-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4386-89 р.1 |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Диапазон измерения: до 10 мг/дм3, свыше 10 мг/дм3.Более 10 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 4245-72 р.2, р.3 |  |
| 1.30* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный Диапазон измерения: свыше 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 р.2, р.3 |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) и общий хром Диапазон измерения: (0,025-25) мг/дм3 Более 0,5 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31956-2013 р.4 |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.156 | Цианиды Диапазон измерения: (0,01-0,25) мг/дм3 Более 0,25 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31863-2012 |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.155 100.04/08.169 | Цинк Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2014 г. ГОСТ 31866-2012 |  |
| 1.34* |  | 100.09/08.149 | Щелочность, Диапазон измерения: 0,4 ммоль/дм3 |  | СТБ ISO 9963-1-2009, п.8.2 |  |
| 1.35* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 |  | ГОСТ 34786-2021, р.7.1 |  |
| 2.1** | Сточные воды Сточные воды Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 566710:1992 |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.156 | Аммиак (азот аммонийный) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014, р.5 |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.156 | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.156 | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г. |  |
| 2.6* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.156 | Железо общее Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3 Более 9 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 2.10* |  | 100.05/08.169 | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290–2001 |  |
| 2.11* |  | 100.05/08.169 | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 2.12* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 г. |  |
| 2.13* |  | 100.05/08.155 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 года |  |
| 2.14* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |  |
| 2.15* |  | 100.05/08.169 | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290–2001 |  |
| 2.16* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты (сульфат-ион) Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.17* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 2.18* |  | 100.09/08.155 | Фенолы Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 издание 2010 г. |  |
| 2.19* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Диапазон измерения: (0,1-1000) мг/дм3 Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18309-2014, р.7 |  |
| 2.20* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO15705 :2002 |  |
| 2.21* |  | 100.05/08.149 | Хлориды Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.22* |  | 100.05/08.156 | Хром Диапазон измерения: (0,0050-0,20) мг/дм3 Более 0,2 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |
| 2.23* |  | 100.05/08.169 100.05/08.155 | Цинк Диапазон измерения: (0,0005-10,0) мг/дм3 Более 10,0 мг/дм3 при разбавлении Диапазон измерения: (0,005-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31866-2012 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2014 г. |  |
| 3.1** | Поверхностные воды Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 |  |
| 3.2* |  | 100.03/08.156 | Аммиак (азот аммонийный) Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 Более 3,0 мг/дм3 при разбавлении | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 33045-2014, р.5 |  |
| 3.3* |  | 100.03/08.156 | Нитраты (азот нитратный) Диапазон измерений: (0,1-2,0) мг/дм3 Более 2,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |
| 3.4* |  | 100.03/08.156 | Нитриты (азот нитритный) Диапазон измерений: (0,003-0,3) мг/дм3 Более 0,3 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |
| 3.5* |  | 100.03/08.155 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) Диапазон измерения: (0,025-100) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г. |  |
| 3.6 |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Диапазон измерения: (0,5-6,0) мгО2/дм3 Диапазон измерения: (3,0-6000,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 2815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |
| 3.7* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Диапазон измерения: более 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |  |
| 3.8* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерения: (2-12) единиц рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 | Железо общее Диапазон измерения: (0,1-9) мг/дм3 Более 9 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 3.10* |  | 100.03/08.169 | Кадмий Диапазон измерения: (0,0002-0,005) мг/дм3 Более 0,005 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290–2001 |  |
| 3.11* |  | 100.03/08.169 | Медь Диапазон измерения: (0,0006-1,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 31866-2012 |  |
| 3.12* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты Диапазон измерения: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 издание 2012 г. |  |
| 3.13* |  | 100.03/08.155 | Никель Диапазон измерения: (0,01-4,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 издание 2011 г. |  |
| 3.14* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород Диапазон измерения: более 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO5813:1983 |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.169 | Свинец Диапазон измерения: (0,0002-0,05) мг/дм3 Более 0,05 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 1290–2001 |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Диапазон измерения: (2,0-40,0) мг/дм3 Более 40,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 3.17* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (общая минерализация) Диапазон измерения: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 3.18* |  | 100.03/08.155 | Фенолы Диапазон измерения: (0,0005-25,0) мг/дм3 Более 1,0 мг/дм3 при разбавлении |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |
| 3.19* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Диапазон измерения: (0,025-1000) мг/дм3 Более 0,4 мг/дм3 при разбавлении |  | ГОСТ 18309-2014, р.7 |  |
| 3.20* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерения: (6-1000) мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-11-2009/ISO 15705:2002 |  |
| 3.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды Диапазон измерения: (10,0-250,0) мг/дм3 Более 250,0 мг/дм3 при разбавлении |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |