ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002, п. 29.201.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 1.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.3 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.3 |  |
| 1.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 |  |
| 1.4 ** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения и форма кривой анодного напряжения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.4.101.2 ГОСТ 26140-84, п. 1.6.7.8 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.2 |  |
| 1.5 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.4 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.4 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.4 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 1.6 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность произведения ток-время | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.5 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.6 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.6 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.6 |  |
| 1.7 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность времени нагрузки (длительности экспозиции) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.5 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.5 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.5 |  |
| 1.8 ** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы (мощности дозы) излучения в ручном режиме | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.102.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.101 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.105.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.101 |  |
| 1.9 ** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы (мощности дозы) излучения в автоматическом режиме | ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 d |  |
| 1.10 ** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность дозы (мощности дозы) излучения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.102.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.1.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.8 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.105.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.1.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 |  |
| 1.11 ** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 12.4, 12.5 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 61 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.7, 10.8 АМИ.МН 0124-2023, п. 10.12 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п.п. 12.4, 12.5 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 1.12 ** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.9 |  |
| 1.13 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность индикации с помощью светового указателя поля (Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения) | ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.8.102.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.3, приложение А, п. А.1.9 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.8.102.6 |  |
| 1.14 ** |  | 26.60/ 04.056 | Срабатывание звуковой сигнализации при времени облучения, превышающем 5 минут | ГОСТ 26140-84, п. 2.4.31 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.2.1 | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.1 ГОСТ 26140-84, п. 4.2 |  |
| 1.15 ** |  | 26.60/ 04.056 | Уход центрального луча рентгеновского излучения при изменении положений штатива и изменении фокусного расстояния | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ГОСТ 26140-84, п.п. 1.7.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.4 |  |
| 1.16 ** |  | 26.60/ 39.000 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата | ГОСТ 26140-84, п.п. 1.7.6, 1.7.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.1 ГОСТ 26140-84, п. 4.20 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская о бласть д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 1.17 ** |  | 26.60/ 04.056 | Угол и глубина среза при томографии | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п.п. А.1.3, А.1.4 |  |
| 1.18 ** |  | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости приёмника излучения | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.10 |  |
| 1.19 ** |  | 26.60/ 11.116 | Качество изображения (разрешающая способность, контрастная чувствительность, динамический диапазон) | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п.п. А.1.5, А.1.6, А.1.7 |  |
| 1.20 ** |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность вспомогательных функций (изменение масштаба, переход от негативного к позитивному изображению) | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.8 |  |
| 1.21 ** |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность системы стабилизации яркости или экспонометрии | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п.п. А.1.2 |  |
| 1.22 ** |  | 26.60/ 39.000 | Компрессионное усилие (сила компрессии) | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.8.5.4.102.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.8.5.4.102.6 |  |
| 2.1 ** | # Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) # Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.4 |  |
| 2.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.6 |  |
| 2.3 ** |  | 26.60/ 29.061 | Точность позиционирования стола пациента | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.5.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.1.3, п. 5.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.5.3, п. 5.5.4 |  |
| 2.4 ** |  | 26.60/ 29.061 | Точность позиционирования пациента | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.2.1.5, п. 5.2.2.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4. |  |
| 2.5 ** |  | 26.60/ 11.116 | Томографическая толщина среза | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.3.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.3.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.3.1.3, п. 5.3.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.3.3, п. 5.3.4 |  |
| 2.6 ** |  | 26.60/ 04.056 | Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.4.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.4.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.4.3, п. 5.4.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.4.3, п. 5.4.4 |  |
| 2.7 ** |  | 26.60/ 11.116 | Цифровой шум, среднее число КТ, однородность | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.5.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.1.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.5.3, п. 5.5.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.1.3, п. 5.1.4 |  |
| 2.8 ** |  | 26.60/ 11.116 | Пространственное разрешение | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.6.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.2.5 | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.6.3, # п. 5.6.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.2.3, п. 5.2.4 |  |
| 3.1** | Медицинское рентгеновское терапевтическое оборудование | 26.60/ 04.056 | # Линейность дозы излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, # п. 201.10.1.2.112.2 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, # п. 201.10.1.2.116.2 |  |
| 3.2** |  | 26.60/ 04.056 | Воcпроизводимость дозы излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, # п. 201.10.1.2.112.1 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, # п. 201.10.1.2.116.1 |  |
| 3.3** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки во время облучения | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п.п. 201.10.1.2.101-201.10.1.2.104 | АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.7, 10.8 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п.п. 201.10.1.2.101-201.10.1.2.104 |  |
| 4.1 ** | # Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) # Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 | # Общая фильтрация | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, п.п. 5.3.1, 6.3.1, 7.3 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.3.2, 6.3.2, 7.3 |  |
| 4.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.2.1, 6.2.1, 7.2 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.4.3.102.2 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.2.2; 6.2.2; 7.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.4.3.102.2 |  |
| 4.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость выходного излучения | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.7.1, 6.7.1, 7.7 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.3.2.101 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.7.2, 6.7.2, 7.7 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.3.2.101 |  |
| 4.4 ** |  | 26.60/ 11.116 | # Высококонтрастное пространственное разрешение | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.8 b), 6.8. b), 7.8 | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.6 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.8 b), 6.8. b), 7.8 |  |
| 4.5 ** |  | 26.60/ 11.116 | # Низкоконтрастное # пространственное разрешение | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.9 b), 6.9 b), 7.9 | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.5 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.9 b), 6.9 b), 7.9 |  |
| 4.6 ** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность воздушной кермы | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.3.1.101 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.8 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.3.1.101 |  |
| 4.7 ** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.12.4 | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.7 АМИ.МН 0124-2023, п. 10.12 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.12.4 |  |
| 5.1 ** | Рабочие места персонала медицинских рентгеновских аппаратов | 100.12/ 04.056 | Мощность эффективной дозы на рабочих местах персонала | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 12 ГН утв. Минздравом от 28.12.2012 № 213, приложение 15 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 24 АМИ.МН 0113-2023, п. 10.3 |  |
| 5.2 ** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность эффективной дозы на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и территории |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 24 АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.3, 10.6 |  |
| 6.1 ** | Медицинские рентгеновские аппараты (безопасность) Медицинские рентгеновские аппараты (безопасность) | 26.60/ 22.000 | Проверка сопротивления заземления между зажимом и любой доступной поверхностью | # ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.6.4 | ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.6.4 |  |
| 6.2 ** |  | 26.60/ 22.000 | Токи утечки | # ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.7 | ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.7 |  |
| 6.3 ** |  | 26.60/ 29.113 | # Электрическая прочность изоляции | # ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.8.3 | ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 8.8.3 |  |
| 6.4 * |  | 26.60/ 26.080 | Предварительное воздействие влагой | # ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 5.7 | ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 5.7 |  |
| 6.5 ** |  | 26.60/ 26.141 | Проверка кода IP20 | # ГОСТ IEC 60601-1-2024, п. 6.3 | ГОСТ 14254-2015 |  |
| 7.1 ** | Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы излучения защитных устройств | СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 12 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 60 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.9 |  |
| 7.2 ** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения на рабочих местах персонала | СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 63 ГН утв. Минздравом от 28.12.2012, приложение 15 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.2 |  |
| 8.1 ** | # Досмотровые установки визуализации # человека (сканеры рентгенографические цифровые для персонального досмотра) | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения на рабочих местах персонала | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 |  |
| 8.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) (Излучение утечки) | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.5 |  |
| 8.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на объект досмотра) |  | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.4.1 |  |
| 8.4 ** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) |  | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.6 |  |
| 9.1 ** | # Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК) | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения на рабочих местах персонала | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 18 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 |  |
| 9.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) (Излучение утечки) | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 41 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.5 |  |
| 9.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | Доза, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на водителя) | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 26 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.4.2 |  |
| 9.4 ** |  | 26.60/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) и территории | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.6 |  |
| 10.1 ** | # Специализированные устройства, генерирующие ионизирующее излучение, предназначенные для контроля содержимого без вскрытия (в том числе аппараты, предназначенные для проведения рентгеновской дефектоскопии, облучатели крови, рентген-детекторы для пищевой промышленности, сортировочное оборудование) | 100.12/ 04.056 | # Мощность амбиентной эквивалентной дозы излучения на рабочих местах персонала | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, # п. 59, 63 # СанПиН № 159 от 30.12.2004 Постановление №137 от 31.12.2013 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 59 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 |  |
| 10.2 ** |  | 26.60/ 04.056 | # Мощность дозы излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) (излучение утечки) |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.5 |  |
| 10.3 ** |  | 26.60/ 04.056 | # Доза, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на объект досмотра) |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.4.1 |  |
| 10.4 ** |  | 100.12/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.6 |  |
| 11.1 ** | # Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | # 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | # Сопротивление # изоляции | # ТКП 181-2023, п. Б.27.1, п. Б.30.1, # ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 АМИ.МС 0034-2023, п. 10.3 |  |
| 12.1 ** | Заземляющие устройства | # 27.90/ 22.000 | # Сопротивление # заземляющего # устройства и удельное сопротивление грунта | # ТКП 181-2023, Б.29.4 # ТКП 339-2022, # п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6. # СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.5 АМИ.ГР 0013-2021 |  |
| 12.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | # ТКП 181-2023, Б.29.2 # ТКП 339-2022, # п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.4 |  |
| 12.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | # Проверка цепи # «фаза-нуль» в элек-троустановках до # 1000 В с глухим заземлением нейтрали | # ТКП 181-2023, Б.29.8 # ТКП 339-2022, # п.п. 4.4.26.3, 4.4.28.5 # ГОСТ 30331.3-95, # п. 413.1.3.4-413.1.3.6 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.1 |  |
| 13.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | # Сопротивление изоляции защищаемой линии | # ТКП 181-2023, п. В.4.65, п. Б.27.1 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.6 |  |
| 13.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | # Ток утечки защищаемой линии с учётом подключённых # электроприёмников | # ТКП 181-2023 # п.Б.27.7, В.4.65; # СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.4 |  |
| 13.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | # Отключающий дифференциальный ток срабатывания | # ТКП 181-2023, п.Б.27.7, В.4.65; # ТКП 339-2022, # п. 4.4.26.7 г) # СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.4 # ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.4, п. D.2 # ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.4, п. D.2 # СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.3 |  |
| 13.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | # Время отключения (срабатывания) | # ТКП 181-2023, п.Б.27.7, В.4.65; # ТКП 339-2022, # п. 4.4.26.7 д) # СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 # ГОСТ IEC 61009-1-2020, п. 5.3.8 # ГОСТ IEC 61008-1-2020, п. 5.3.12 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.5 |  |
| 14.1 ** | # Устройства, # генерирующие ионизирующее излучение (УГИИ) | 26.60/ 22.000 | # Токи утечки | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.3.1 b), п. 6.3.2 b) | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.3.1 b, п. 6.3.2 b) |  |
| 14.2 ** |  | 26.60/ 22.000 | Сопротивление # заземления | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.5.2.4, п. 6.5.2.6 | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.5.2.4, п. 6.5.2.6 |  |
| 14.3 ** |  | 26.60/ 26.080 | # Влажность | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.2 |  |
| 14.4 ** |  | 26.60/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.3 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.3.2 |  |
| 14.5 ** |  | 26.60/ 04.056 | Ионизирующее # излучение | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.2 |  |
| 14.6 ** |  | 26.60/ 35.067 | Уровень звуковой # мощности и давления, дБ (дБА) | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.5 | # ГОСТ 31277-2002 |  |
| 15.1 ** | # Оборудование информационных технологий | 26.20/ 22.000 | # Проверка сопротивления заземления | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6.3.4 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6.3.4 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 15.2 ** |  | 26.60/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 |  |
| 15.3 * |  | 26.20/ 26.080 | # Повышенная и пониженная влажность | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.9.2 | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.9.2 |  |
| 15.4 ** |  | 26.20/ 22.000 | # Ток прикосновения и защитного провода | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1, прил. D | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1, прил. D |  |
| 16.1 ** | # Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/ 22.000 | # Проверки цепи защиты | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 8.2 | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.2 |  |
| 16.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление # изоляции | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п.п. 8.2, 18.3 | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.3 |  |
| 16.3 ** |  | 27.90/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п.п. 8.2, 18.4 | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.4 |  |
| 17.1 ** | # Электротехнические изделия, электрооборудование машин и # механизмов | # 26.60/ 35.067 # 27.90/ 35.06728.23/ 35.067 # 28.29/ 35.067 # 28.41/ 35.067 # 28.49/ 35.067 | # Шум: # - уровень звуковой мощности; # - уровни звукового # давления в октавных полосах (31,5-8000) Гц; # - уровень звука; # - эквивалентный # уровень звука; # - максимальный уровень звука | ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.1.1 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-2002 ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.5 СТБ IEC 60601-1-2012, п. 9.6.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # ГОСТ 31277-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 |  |
| 17.2 ** |  | # 26.60/ 35.059 # 27.90/ 35.059 | # Вибрация: # - виброускорение; # - виброскорость. | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 СТБ IEC 60601-1-2012, п. 9.6.3 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 31192.1-2004 # ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.012-2004 |  |
| 18.1 ** | # Рабочие места | # 100.12/ # 35.067 | # Шум: # - уровни звукового # давления в октавных полосах # 31,5-8000 Гц; # - уровень звука; # - эквивалентный # уровень звука; # - максимальный уровень звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 | д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область д. 116, 223063, Новодворский с\с, Минский район, Минская область |
| 18.2 ** |  | # 100.12/ # 35.059 | # Вибрация: # - виброускорение; # - виброскорость. | ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # ГОСТ 31191.1-2004 # ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 # ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 |  |
| 19.1 * | # Электротехнические изделия # Электротехнические изделия | # 26.11/ 26.095 26.12/ 26.095 27.90/ 26.095 | # Стойкость к внешним механическим # воздействиям: # - виброустойчивость; # - вибропрочность. | ГОСТ 17516.1-90 | # ГОСТ 16962.2-90, метод 102, 103 # ГОСТ 20.57.406-81, п. 2.3 метод 102-1, п. 2.4 метод 103-2 |  |
| 19.2 * |  | # 26.11/ 26.080 # 26.12/ 26.080 27.90/ 26.080 | # Воздействие # повышенной и пониженной предельной и рабочей температуры | ГОСТ 12.2.007.0-75 | # ГОСТ 16962.1-89, метод 201, метод 202 # ГОСТ 20.57.406-81, п. 2.16 метод 201, # п. 2.17 метод 202, п. 2.18 метод 203, # п. 2.19 метод 204 |  |
| 19.3 * |  | # 26.11/ 26.080 # 26.12/ 26.080 27.90/ 26.080 | # Воздействие # повышенной влажности длительное и кратковременное ускоренное | ГОСТ 12.2.007.0-75 | # ГОСТ 16962.1-89, # метод 207 # ГОСТ 20.57.406-81, # п. 2.22 методы 207-1, # 207-2, 207-3, п. 2.23 метод 208 |  |