ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Кабели, провода и шнуры | 27.32/11.116 | Требования к элементам кострукции | ГОСТ 12177-79 п. 3.1.1а | Производственная лаборатория (пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* ТР |  | 27.32/29.061 | Требования к размерам конструкции | ГОСТ 12177-79 п. 1.1 табл. п3 |  |  |
| 1.3* ТР |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции оболочки | ГОСТ 3345-76 |  |  |
| 1.4* ТР |  | 27.32/29.113 | Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий | ГОСТ 2990-78 |  |  |
| 1.7* ТР |  | 27.32/11.116 | Маркировка | ГОСТ 18690-2012 пп. 8.1; 8.2 |  |  |
| 1.8* ТР |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току | ГОСТ 7229-76 |  |  |