ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Сырье: молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 п. 2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 п. 7.2.2 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах | СТБ 1598-2006 п. 6.2 |  |  |
| 1.3** |  | 01.41/29.145 | Температура | ГОСТ 26754-85 |  |  |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 п. 2 |  |  |
| 1.5* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты | ГОСТ 8218-89 |  |  |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Кислотность | ГОСТ 3624-92 п. 3 |  |  |
| 1.7* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.074 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-2023 за исключением п. 7; СТБ 1598-2006 приложение Б |  |  |
| 1.8* |  | 01.41/08.074, 01.41/08.149 | Массовая доля белка | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 приложение Б |  |  |
| 1.9* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73 п.3 |  |  |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Наличие соды | ГОСТ 24065-80 п.2 |  |  |
| 1.11* |  |  | Наличие аммиака | ГОСТ 24066-80 |  |  |
| 1.12* |  |  | Наличие перекиси водорода | ГОСТ 24067-80 |  |  |
| 1.13* |  | 01.41/01.086, 01.41/18.154 | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.1; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; МВИ.МН 6088-2018 |  |  |
| 1.14* |  | 01.41/08.043, 01.41/18.154 | Содержание соматических клеток | ГОСТ 23453-2014 п.6, п.7; ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |  |  |
| 1.16* |  | 01.41/01.086, 01.41/11.116 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики | ГОСТ 23454-2016 п.8 |  |  |
| 1.17* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики: левомицитин (хлорамфеникол); тетрациклиновая группа; пенициллиновая группа; стрептомицин | ГОСТ 32254-2013 |  |  |
| 1.18* |  | 01.41/03.152 |  | ГОСТ 32219-2013 |  |  |
| 2.1** | Масло из коровьего молока. Масло сливочное | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.9; ГОСТ 9225-84 п. 1.5.5; СТБ 1036-97 п.7.2.10 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция и внешний вид, вкус, запах, цвет | СТБ 1890-2017 п.7.2 |  |  |
| 2.3** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п.2 |  |  |
| 2.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 п. 2 |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 2.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 2.7* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 3.1** | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.20; ГОСТ 32901-2014 п.5.11; СТБ 1036-97 п.7.2.6 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет теста, вид на раз-резе, вкус и запах | СТБ 736-2017 п.7.2, п. 7.3 |  |  |
| 3.4** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |  |
| 3.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира, жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-2023 за исключением п. 7 |  |  |
| 3.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 3.7* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 3.8* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 33566-2015 |  |  |
| 4.1** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.4.2; ГОСТ 32901-2014 п.5.10; СТБ 1036-97 п.7.2.11 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 4.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах | СТБ 1373-2016 п. 6.2, п.6.3; ТУ 10.51.40-001-14344631-2020 п 6.2; ТУ 10.51.40-001-18619941-2020 п. 6.2; ТУ 10.51.40-003-04067107-2018 п. 6.4; ТУ 10.51.40-003-35452170-2020 п. 6.2; ТУ 10.51.40-006-29186818-2017 п.6.5; ТУ 10.51.40-008-30326940-2018 п. 6.6; ТУ 10.51.40-013-30326940-2018 п. 6.6; ТУ 10.51.40-015-35954477-2020 п.4.4; ТУ 10.51.40-024-29186818-2020 п. 6.4; ТУ 10.51.40-026-29186818-2020 п. 6.5; ТУ 9225-003-291868-16 п 6.5; ТУ BY 100098867.253-2010 п.4.3; ТУ BY 101339003.002-2011 п.4.2; ТУ BY 101497290.006-2005 п.4.3; ТУ BY 101497290.007-2005 п.4.3; ТУ BY 101497290.015-2006 п.4.3; ТУ BY 190513389.008-2008 п.4.6; ТУ BY 190513389.018-2010 п.4.7; ТУ BY 190513389.022-2010 п.4.7; ТУ BY 190513389.039-2011 п.4.6; ТУ BY 190513389.206-2013 п.4.6; ТУ BY 190513389.295-2015 п.4.6; ТУ BY 500017450.018-2013 п.4.2; ТУ BY 500040357.035-2016 п.4.3; ТУ BY 500040357.049-2018 п.4.3; ТУ BY 500055917.002-2009 п.4.3; ТУ BY 500055917.009-2016 п.4.7; ТУ BY 690253379.059-2010 п.4.2; ТУ BY 691312046.008-2011 п.4.3; ТУ BY 691312046.016-2011 п.4.3; ТУ РБ 190268633.003-2001 п 4.3; ТУ РБ 500055917.001-2003 п. 4.3 |  |  |
| 4.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-2023 за исключением п. 7 |  |  |
| 4.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 5.1** | Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.1; ГОСТ 32901-2014 п.5.5; СТБ 1036-97 п.7.2.1 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 5.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 29245-91 п.3 |  |  |
| 5.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |  |
| 5.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |
| 5.8* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |  |  |
| 10.1** | Молоко коровье (сырье) и молочная продукция, прочие продукты питания | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 10.2* |  | 01.41/04.125, 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | МВИ.МН 4779-2013 |  |  |
| 11.1** | Объекты внешней среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | МВИ.ГМ.1906-2020 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 12.1** | Сыры мягкие | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3.9; ГОСТ 32901-2014 п.5.10; СТБ 1036-97 п.7.2.11 | Производственная лаборатория Дятловского филиала ОАО "Молочный Мир" (ул. Октябрьская, д. 105. г. Дятлово, Гродненская область, Республика Беларусь, 231471) |  |
| 12.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет теста, рисунок, вид на разрезе | ТУ BY500040357.060-2020 п. 4.3 |  |  |
| 12.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-2023 за исключением п. 7 |  |  |
| 12.4** |  | 10.51/29.145 | Температура | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |  |  |
| 12.5* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |  |  |