ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0059-2022 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 2.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0059-2022 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 3.1** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0059-2022 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | АМИ.ГР 0035-2021 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 4.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  |  |  |
| 4.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 5.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 5.2** |  |  | Время отключения при номинальном напряжении |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 6.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | АМИ.ГР 0008-2021 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 6.2** |  |  | Ток срабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |  |
| 6.3** |  |  | Время срабатывания теплового расцепителя |  |  |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость воздушного потока; - объемный расход воздуха; - кратность воздухообмена; - линейные размеры помещения и воздуховодов | АМИ.ГМ 0118-2022; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость воздушного потока | АМИ.ГМ 0118-2022 | ул. Жолудева, д. 171, каб. 15, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |
| 8.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 |  |  |