ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Пинская, д. 59А, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область |  |
| 1.2* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 2.1* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств . Удельное сопротивление грунта | АМИ.ГР 0035-2021 | ул. Пинская, д. 59А, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область |  |
| 2.2* |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения. |  |  |  |
| 2.3* |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали. | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 3.1* | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0025-2022 | ул. Пинская, д. 59А, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область |  |
| 4.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа, АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток, время отключения,ток утечки защищаемой линии . | АМИ.ГР 0061-2022 | ул. Пинская, д. 59А, 225510, г. Столин, Столинский район, Брестская область |  |