ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/12.042, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (1 – 40) мг/м3 | ГОСТ 12.1.014-84 | пер. Твердый 1-й, 8 , 220037 , г. Минск |  |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов Диапазон измерений: (2 – 30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака. Диапазон измерений: (2 – 30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.4** |  |  | Отбор проб и определение концентрации бензина. Диапазон измерений: (50-1200) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенола). Диапазон измерений: (5 – 250) мг/м3 |  |  |  |
| 1.6** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорида, хлористого водорода, соляной кислоты). Диапазон измерений: (2 – 150) мг/м3 |  |  |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводорода). Диапазон измерений: (10 – 2000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола). Диапазон измерений: (20 – 5000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола). Диапазон измерений: (25 – 500) мг/м3 |  |  |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона. Диапазон измерений: (0,1-15,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.11** |  |  | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона). Диапазон измерений: (100 – 10000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сера диоксида (сернистого ангидрида, сернистого газа) . Диапазон измерений: (5 – 100) мг/м3 |  |  |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита. Диапазон измерений: (50-4000) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти. Диапазон измерений: (100 – 2000) мг/м3 |  |  |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (угарного газа). Диапазон измерений: (10-300) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации углерода диоксида (двуокиси углерода, углекислого газа) . Диапазон измерений: (0,25 - 5,0) % (об.) |  |  |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида. Диапазон измерений: (0,5 - 5,0) мг/дм3 |  |  |  |
| 1.18** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлорбензола. Диапазон измерений: (50-200) мг/дм3 |  |  |  |
| 2.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | пер. Твердый 1-й, 8 , 220037 , г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 2.3** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 2.4** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |  |  |
| 2.5** |  | 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |  |
| 2.6** |  | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С |  |  |  |
| 2.7** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот; - уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот; - уровни звука; - эквивалентный уровень звука; - минимальный и максимальный уровни звука | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |
| 2.8** |  | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл | АМИ.ГМ 0301-2024 |  |  |
| 2.9** |  |  | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля, В/м |  |  |  |