ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых ,общественных административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных станций. | 100.13/23.000 | Скорость воздушных потоков | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Брестская, д.226/1, каб.17, 225406, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.2** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги в дымовой трубе | АМИ.МН 0006-2021; СП 4.03.03-2026 |  |  |
| 1.3.** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков).. | 100.13/23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена. | АМИ.МН 0006-2021; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 Приложение Н | ул. Брестская, д.226/1, каб.17, 225406, г. Барановичи, Брестская область |  |
| 1.4.** | здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха). | 100.13/23.000 | Аэродинамические показатели: скорость движения воздуха,м/с. динамическое давление воздуха Па, статическое джавление воздуха,Па, полное давление воздуха,Па. объемный расход воздуха,м3/с температура воздуха в воздуховоде. | ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Брестская, д.226/1, каб.17, 225406, г. Барановичи, Брестская область |  |