ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 2.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 3.1** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 5.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | АМИ.ГР 0035-2021 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 5.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств |  |  |  |
| 5.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.ГР 0034-2021 |  |  |
| 6.1** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 6.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.ГР 0061-2022 |  |  |
| 6.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 7.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Скорость движения воздуха. Количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |
| 8.1** | Здания и сооружения (дымовые каналы, дымовые трубы, газоходы) | 100.13/41.000 | Наличие тяги | СП 4.03.03-2026 п.8.7 | ул. Луначарского, 36, 213879, г.п. Глуск, Глусский район, Могилевская область |  |