ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Cточные воды | 100.05/08.156 | Аммоний-ион (Д-0,10-3,0 мг/дм³) | ГОСТ 33045-2014 Метод А | ул. Фабричная, д.1, г. Слоним,, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 1.2* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) (Д-3-6000 мгО2/дм³) | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 |  |  |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества (Д-св. 3,0 мг/дм³) | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (Д-2-12 ед. pH) | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.5* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный (Д-0,2-20 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |  |  |
| 1.6** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 1.7* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион (Д-2,00-40,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 1.8* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) (Д-50-50000 мг/дм³) | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 1.9* |  | 100.05/08.155 | Химическое потребление кислорода (ХПК) (Д -5-800 мгО/дм³) | ФР.1.31.2012.12706 |  |  |
| 1.10* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион (Д-10,0-250,0 мг/дм³) | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.052 | Пыль (Д: 0,25-500,0 мг/м³) | МВИ.МН 5842-2017 | ул. Фабричная, д.1, г. Слоним,, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещенность, лк | ГОСТ 24940-2016 | ул. Фабричная, д.1, г. Слоним,, Слонимский район, Гродненская область |  |
| 3.2** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата: температура воздуха, °С | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 |  |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.067 | Шум (- максимальные уровни звука в дБА (I); - уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ) | ГОСТ 12.1.050-86 |  |  |