ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31862-2012; СТБ 1188-99; СТБ ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.2* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.2* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.3* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.3* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 1.5* |  |  | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 1.6* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.6* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.7* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.158, 01.47/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.7* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.8* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.8* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Нитрат | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.9* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.9* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72 п.2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 |  |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.052 | сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 1.11* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 1.13* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.14* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.14* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.15* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.15* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.16* |  |  | Нитриты |  |  |  |
| 1.17* |  |  | ПАВ | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 1.20* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.20* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Хром | ГОСТ 31956-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.21* ТР | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.22* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Натрий | «Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье 1973 г.,стр 244-248 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.22* ТР | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 1.23* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.156 | Калий | «Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье 1973 г.., стр 248-251 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.149 | кальций | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 1.25* |  |  | магний |  |  |  |
| 1.26* |  |  | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 1.27* |  |  | кислотность, pH | СТБ ISO 10523-2009 |  |  |
| 1.28* |  |  | щелочность | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) метод А2 |  |  |
| 1.29* |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012; МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом холодного пара на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91 ПНД Ф 14.1.2:4.160-2000 |  |  |
| 1.30* |  | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 1.31* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 18963-73; Инструкция № 068-1109; МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2, п. 8.3 |  |  |
| 1.32* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 1.33* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |  |  |
| 1.34* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4 |  |  |
| 1.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 1.36* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов | Инструкция № 65-0605; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 068-1109; Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04.; Инструкция № 70-0403, утв.04.12.03 |  |  |
| 1.37* |  | 100.09/01.086 | Ps.aeruginosa | ГОСТ 34786-2021; ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 1.38* |  | 100.09/08.169 | кадмий | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 1.39* |  |  | свинец |  |  |  |
| 1.40* |  |  | медь |  |  |  |
| 1.41* |  |  | цинк |  |  |  |
| 2.2* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.3* ТР |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 2.6* ТР |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 2.7* ТР |  |  | ДДТ и его метаболиты (в сумме) |  |  |  |
| 2.9* ТР |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 2.10* ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 2.11* ТР |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 2.12* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 2.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 2.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 2.15* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 2.16* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 2.17* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 2.18* ТР |  | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 2.19* ТР | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/04.125, 01.12/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 2.20* ТР | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.1* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.2* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032 | Токсичные элементы: свинец, кадмий | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | взвешенные вещества | МВИ.МН 4362-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.3* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.82/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.3* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.4* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Оксиметилфурфурол | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3, 3.4 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.4* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.5* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.6* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) | СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.6* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | ПАВ | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.7* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/08.161, 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.7* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.8* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.8* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | кальций | СТБ 17.13.05-46-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.9* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.9* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Общее железо | СТБ 17.13.05-45-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.10* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.10* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.11* ТР | Сахар и кондитерские изделия | 10.81/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 3.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 3.13* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 3.14* ТР |  | 10.81/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 3.14* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | кислотность, pH | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 3.15* |  | 100.03/08.156 | Хром | СТБ 17.13.05-33-2014 |  |  |
| 3.16* |  | 100.03/08.149 | БПК-5 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 3.20* |  |  | магний | СТБ 17.13.05-46-2016 |  |  |
| 3.22* |  | 100.04/08.156 | Натрий | МВИ ионов калия и натрия в поверхностных и сточных водах методом пламенной фотометрии МФИ. МН-2140-2004 |  |  |
| 3.23* |  |  | Калий |  |  |  |
| 3.24* |  | 100.03/08.156 | Нитрат | ГОСТ 33045-2014 |  |  |
| 3.25* |  |  | Аммиак |  |  |  |
| 3.26* |  | 100.03/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 3.27* |  | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний ( в т.ч. кишечных инфекций) | Инструкция № 037-0409; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 3.28* |  |  | Общие колиформные бактерии | АМИ.ГМ 0383-2025; Инструкция № 037-0409; Инструкция № 070-0210; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 3.29* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 3.30* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки | Инструкция № 037-0409; Инструкция № 070-0210; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 3.31* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  |  |
| 3.32* |  | 100.03/07.096, 100.04/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов | Инструкция № 65-0605; Инструкция № 037-0409; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04. |  |  |
| 3.33* |  | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Е.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); ГОСТ 34786-2021 п.9.2 |  |  |
| 3.34* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 3.35* |  | 100.03/08.169 | цинк | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 3.36* |  |  | медь |  |  |  |
| 3.37* |  |  | свинец |  |  |  |
| 3.38* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 4.1* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.1.5.05-85; ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.2* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.2* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.3* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.032, 01.23/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 01.30/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.4* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.6* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.156, 01.23/08.156, 01.19/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.27/08.156, 01.28/08.156, 01.29/08.156, 01.30/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95; МУ 5048-89 утв. МЗ СССР | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.7* ТР |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 30349-96 |  |  |
| 4.7* | Сточные воды | 100.05/08.149 | кислотность, pH | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.8* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.19/08.158, 01.19/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.27/08.158, 01.27/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.29/08.158, 01.29/08.161, 01.30/08.158, 01.30/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) | ГОСТ 30349-96 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.9* ТР |  |  | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 4.10* ТР |  |  | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 4.11* ТР |  | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 4.12* ТР |  | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 4.13* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 4.13* | Сточные воды | 100.05/08.149 | БПК-5 | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.14* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.14* | Сточные воды | 100.05/08.149 | Хлориды | СТБ 17.13.05-39-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.15* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.15* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Сульфаты | СТБ 17.13.05-42-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.16* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.16* | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); Инструкция № 037-0409; СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.17* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.17* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 037-0409; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.18* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.18* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Лактозоположительные кишечные палочки | Инструкция № 037-0409 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.19* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.19* | Сточные воды | 100.05/01.086 | Энтерококки | ГОСТ ISO 7899-2-2018; Инструкция № 037-0409 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.20* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.20* | Сточные воды | 100.05/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов | Инструкция № 65-0605; Инструкция № 021-0306; Инструкция № 037-0409 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 4.21* ТР | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086, 01.23/01.086, 01.19/01.086, 01.22/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 01.30/01.086 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | МУК 4.2.3016-12.4.2 п.1-6.2, 6.4-7.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 4.22* ТР |  | 01.13/42.000, 01.23/42.000, 01.19/42.000, 01.22/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.27/42.000, 01.28/42.000, 01.29/42.000, 01.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 4.23* ТР |  | 01.13/04.125, 01.23/04.125, 01.19/04.125, 01.22/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.27/04.125, 01.28/04.125, 01.29/04.125, 01.30/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 4.24* ТР | Плодоовощная продукция. | 01.13/08.169, 01.19/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.27/08.169, 01.28/08.169, 01.29/08.169, 01.30/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.1* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.2* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.156, 10.41/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.2* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/11.116, 100.04/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74 п. 2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.3* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.032, 10.41/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/08.156, 100.04/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.4* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32122-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.4* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/08.156, 100.04/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.5* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) | ГОСТ 32122-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.5* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/08.149, 100.04/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.6* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.161, 10.41/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.6* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/08.149, 100.04/08.149 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190-72 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.7* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.7* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/08.156, 100.04/08.156 | Ионы аммония | ГОСТ 33045-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.8* |  | 100.03/42.000, 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); СТБ ISO 19458-2011; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |  |
| 5.9* |  | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний ( в т.ч. кишечных инфекций) | Инструкция № 037-0409; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 5.10* |  |  | Общие колиформные бактерии | Инструкция № 037-0409; Инструкция № 070-0210; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |  |  |
| 5.11* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |
| 5.12* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |  |
| 5.13* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/42.000, 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.13* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Ps.aeruginosa | Инструкция № 037-0409; Инструкция № 070-0210; Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.14* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/04.125, 10.41/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.14* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/07.096, 100.04/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов | Инструкция № 65-0605; Инструкция № 037-0409; Инструкция № 057-0606; Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04.; Инструкция № 70-0403, утв.04.12.03 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 5.15* ТР | Масличное сырьё и жировые продукты | 01.26/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 5.16* | Вода плавательных бассейнов | 100.03/01.086, 100.04/01.086 | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.1* | Вода дистиллированная | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3885-73 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.2* ТР | Напитки | 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.2* | Вода дистиллированная | 100.15/08.052 | массовая концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 27026-86; ГОСТ 6709-72 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.3* ТР | Напитки | 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.3* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей | ГОСТ 6709-72 п. 3.5 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.4* ТР | Напитки | 11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.4* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация нитратов | ГОСТ 6709-72 п. 3.6 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.5* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.5* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация сульфатов | ГОСТ 6709-72 п. 3.7 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.6* ТР | Напитки | 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.6* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 6709-72 п. 3.8 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.7* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 п. 6.2; Инструкция №072-0210 от 19.03.2010, п. 11 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.7* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация железа | ГОСТ 6709-72 п.3.10 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.8* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | БГКП | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; Инструкция №072-0210 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.8* | Вода дистиллированная | 100.15/08.169 | удельная электропроводность | ГОСТ 6709-72 п. 3.17; СТБ ИСО 7888-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.9* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Pseudomonasaeruginosa | Инструкция №072-0210 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.9* | Вода дистиллированная | 100.15/08.149 | кислотность, pH | ГОСТ 6709-72 п. 3.16 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.10* ТР | Напитки | 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.10* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | Массовая концентрация веществ восстанавливающих марганцево-кислый калий | ГОСТ 6709-72 п. 3.15 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.11* ТР | Напитки | 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 6.11* | Вода дистиллированная | 100.15/11.116 | массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 п. 3.12 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 6.12* |  |  | массовая концентрация цинка | ГОСТ 6709-72 п. 3.14 |  |  |
| 6.13* |  |  | массовая концентрация свинца | ГОСТ 6709-72 п. 3.13 |  |  |
| 6.14* |  |  | массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 п. 3.9 |  |  |
| 6.15* |  |  | массовая концентрация кальция | ГОСТ 6709-72 п. 3.11 |  |  |
| 7.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/42.000, 100.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.2.3.01-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.2* ТР | Другие продукты | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.2** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.052, 100.11/08.052 | твердые частицы (пыль недифференцированная, взвешенные вещества) | МВИ.МН 5093-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.3* ТР | Другие продукты | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.3** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | формальдегид | МВИ.МН 5493-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.4* ТР | Другие продукты | 10.89/08.149 | йод | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.4** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Гидроксибензол (фенол) | МВИ.МН 6166-2019 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.5* ТР | Другие продукты | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.5** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Азота диоксид | МВИ.МН 5363-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.6* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.6** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Аммиак | МВИ.МН 5631-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.7* ТР | Другие продукты | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.8* ТР |  | 10.89/11.116 | Вредные примеси: загрязнённость и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |  |  |
| 7.8** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | серы диоксид (сернистый ангидрид, двуокись серы) | МВИ.МН 4160-2011 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.9* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.9** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | Дигидросульфид (сероводород) | МВИ.МН 5591-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.10* ТР | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.10** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.156, 100.11/08.156 | гидрохлорид (водорода хлорид) | МВИ.МН 2488-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.11* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.11** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.032, 100.11/08.032 | пары ртути | МВИ М 03-06-2004, утв. 10.12.2004г., ООО «ЛЮМЭКС» | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.12* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.12** | Атмосферный воздух. | 100.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 120-1106 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.13* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.13* | Атмосферный воздух. | 100.02/01.086 | КМАФАнМ | АМИ.МН 0022-2021; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 120-1106 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.14* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.14* | Атмосферный воздух. | 100.02/01.086 | St.aureus | АМИ.ВТ 0024-2025; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 120-1106 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.15* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.15* | Атмосферный воздух. | 100.02/01.086 | Кандиды, дрожжи, плесневые грибы | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 120-1106 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.16* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.16** | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/08.169, 100.11/08.169 | Углерод оксид | МВИ.МН 5561-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 7.17* ТР | Другие продукты | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 7.18* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 7.19* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 7.20* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 7.21* ТР |  | 10.89/08.169, 10.62/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 8.1* | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83; ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.2* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 8.4* ТР |  | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 8.5* ТР |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; КР СТ 2011-2010 |  |  |
| 8.6* ТР |  | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 8.7* ТР |  |  | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 8.8* | Почва | 100.06/08.032 | ртуть | «МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91С» ПНД Ф 16.1:2.23-2000 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.9* |  | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |  |  |
| 8.10* ТР | Биологически активные добавки к пище. | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 8.10* | Почва | 100.06/01.086 | Индекс БГКП | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 8.11* |  |  | Индекс энтерококков |  |  |  |
| 8.12* |  |  | Индекс патогенности микроорганизмов |  |  |  |
| 8.13* |  | 100.06/07.096 | яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов цисты лямблий, ооцистыкриптоспоридий, личинки и куколки синантропных мух | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005 г.; Инструкция № 021-0306 |  |  |
| 9.1* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.2* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.2* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/11.116, 10.13/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9959-2015; СТБ 974-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.3* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.3* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.4* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.4* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.5* |  |  | крахмал | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 9.6* |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 9.8* |  | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п. 7.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |  |  |
| 9.9* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; СТ РК 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.9* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 29184-91; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.10* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.10* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.13/01.086 | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.11* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.11* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.13/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.12* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.12* | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 9.13* |  | 10.13/01.086 | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 9.14* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 9.15* |  |  | l.monocytogeness | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 9.16* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 9.17* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 9.22* ТР | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 9.23* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 9.24* ТР |  | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 10.2* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.3* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 10.5* ТР |  | 10.89/08.156 | Нитраты | ГОСТ 29270-95 |  |  |
| 10.8* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; СТБ 1036-97 п. 7.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.9* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 7702.2.2-93 |  |  |
| 10.10* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; КР СТ 2011-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.10* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.11* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 7702.2.7-2013 |  |  |
| 10.12* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.12* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 7702.2.3-93; СТБ 1891-2008 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.13* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.13* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 7702.2.4-93 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.14* ТР | Продукты детского питания | 10.89/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.14* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | l.monocytogeness | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.15* ТР | Продукты детского питания | 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.15* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.16* ТР | Продукты детского питания | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.16* | Мясо птицы и продукты из мяса птицы. | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 7702.2.1-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 10.17* ТР | Продукты детского питания | 10.89/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 |
| 10.19* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 10.20* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 10.21* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 10.22* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 10.24* ТР |  | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 10.25* ТР |  | 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 10.26* ТР |  | 10.89/08.169, 10.11/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.51/08.169, 10.61/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 11.07/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 11.3* | Яйца и продукты из яиц. | 01.47/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.6; СТБ 254-2004 п.5.1 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 11.4* |  | 01.47/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 п.8 |  |  |
| 11.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 32149-2013 п.9 |  |  |
| 11.6* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 п. 7 |  |  |
| 11.7* |  |  | St.aureus | ГОСТ 32149-2013 п. 11 |  |  |
| 11.8* |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 32149-2013 п. 10 |  |  |
| 12.1* ТР | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-84; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 8756.0-70 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 023/2011 |
| 12.8* ТР |  |  |  | ГОСТ 31904-2012 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 023/2011 |
| 12.9* ТР |  | 10.32/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (B.cereus, B. polymyxa, B.Subtilis) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens) | ГОСТ 10444.9-88 |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 12.13* ТР |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 12.14* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 12.15* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 12.16* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 12.17* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | ГОСТ 29184-91 |  |  |
| 13.1* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ ISO 5555-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 13.1* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 3622-68 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 13.2* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 13.2* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 28283-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 13.3* ТР | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 13.3* | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). | 10.51/08.153 | Чистота | ГОСТ 8218-89 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 13.7* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Сахар | ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 13.8* |  | 10.51/08.149 | пастеризация | ГОСТ 3623-2015 |  |  |
| 13.9* |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 13.10* |  | 10.51/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 13.11* |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | влага и сухое вещество | ГОСТ 3626-73 |  |  |
| 13.12* |  | 10.51/08.149 | массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81 |  |  |
| 13.14* |  | 10.51/08.037, 10.52/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5867-90 пп. 2, 4 |  |  |
| 13.15* |  | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 п. 4-5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9225-84 п. 1.5; СТБ 1036-97 п. 7.2 |  |  |
| 13.16* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 13.17* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32012-2012; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |  |  |
| 13.18* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 п. 4.6; СТБ ИСО 21528-1-2009 |  |  |
| 13.19* |  |  | St.aureus | ГОСТ 30347-2016 |  |  |
| 13.20* |  |  | L.monocytogenes.. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 13.21* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии и др. пробиотические микроорганизмы | СТБ 1859-2016 |  |  |
| 13.22* |  |  | Ацидофильные бактерии, молочнокислые микроорганизмы, в т.ч. лактобациллы | ГОСТ 10444.11-2013; СанПиН 42-123-4940-88 |  |  |
| 13.23* |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 13.24* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |  |  |
| 14.1* ТР | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб. | 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 976-81 п.2.1; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 п. 5.1 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 14.2* ТР |  | 10.42/08.149, 10.89/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012; ГОСТ Р 50457-97 (ИСО 660-83) |  |  |
| 14.3* ТР |  |  | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 15.1* ТР | Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные, смеси топленые растительно-жировые | 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8285-91; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 15.1* | Рыба, рыбные продукты, икра, не рыбные объекты промысла и продукты из них. | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 15.2* |  | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 1368-2003; ГОСТ 7631-2008 |  |  |
| 15.3* |  | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | вода | ГОСТ 7636-85 п. 3.3, п. 4.2, п. 5.3, п. 6.2 |  |  |
| 15.4* |  | 03.00/08.149, 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1, п. 3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п. 6.6 |  |  |
| 15.7* |  | 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п. 7.4, 7.5 |  |  |
| 15.8* |  | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 15.9* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 15.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 15.11* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 15.12* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 15.13* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 15.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 15.15* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 15.16* |  |  | V.parahaemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013; Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |  |  |
| 15.17* |  | 03.00/07.090 | гельминты личиночные стадии гельминтов паразитические ракообразные паразитические простейшие | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ 27.04.2004 № 30 |  |  |
| 16.1* ТР | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах. | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 16.1* | Консервы и пресервы рыбные. | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 16.2* |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 26664-85 |  |  |
| 17.1* ТР | Пищевая масложировая продукция | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 024/2011 |
| 17.2* ТР |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 17.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |  |  |
| 17.4* ТР |  |  | S.aureus и др. коагулазо-положительные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 17.5* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 18.1* | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 18.2* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 18.2* | Мука | 10.61/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 27558-2022 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 18.3* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 18.3* | Мука | 10.61/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 18.4* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/11.116, 10.89/11.116 | Зараженность вредителями | ГОСТ 13586.6-93; ГОСТ 30483-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 18.5* ТР |  |  | Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями | ГОСТ 13586.4-83; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 18.6* ТР |  |  | Вредные примеси | ГОСТ 10853-88; ГОСТ 30483-97 |  |  |
| 18.7* ТР |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | КР СТ 2011-2010 М, часть11, 1981 г, с.22; МУ 2142-80 |  |  |
| 18.9* ТР |  | 01.11/08.161, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 18.10* ТР |  | 01.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 18.11* ТР |  | 01.11/04.125, 10.89/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 18.12* ТР | Злаковые культуры(пшеница, рожь, тритикале, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры(подсолнечник, соя, хлопчатник, лен, рапс, горчица, кунжут, арахис). | 01.11/08.169, 01.12/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 015/2011 ТР ТС 021/2011 |
| 19.1* | Хлеб, хлебобулочные изделия. | 10.71/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 19.2* ТР | Пищевая продукция низколактозная и безлактозная | 10.89/08.149 | Хлориды | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 3627-81 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 19.2* | Хлеб, хлебобулочные изделия. | 10.71/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | СТБ 2160-2011 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 19.3* |  | 10.71/08.037, 10.72/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 |  |  |
| 19.4* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |  |  |
| 19.5* |  | 10.71/08.149, 10.72/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96 |  |  |
| 19.6* |  |  | массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68 п. 4 |  |  |
| 19.8* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052 | Влажность | ГОСТ 21094-2022 |  |  |
| 20.1* ТР | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 10.89/01.086 | Бифидобактерии и/или др. пробиотическиемикроорганизмы родов Lactobacillus, Propionibacterium | ГОСТ 33491-2015 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 20.1* | Кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-82 п.2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 20.2* |  | 10.71/11.116, 10.82/11.116, 10.72/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 5897-90 п.2 |  |  |
| 20.3* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | массовая доля составных частей | ГОСТ 5897-90 п. 5 |  |  |
| 20.4* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | кислотность, pH | ГОСТ 5898-87 п. п. 2, 3, 5 |  |  |
| 20.5* |  |  | щелочность | ГОСТ 5898-87 п. 4, 5 |  |  |
| 20.7* |  | 10.71/08.037, 10.82/08.037, 10.72/08.037 | массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012 |  |  |
| 20.8* |  | 10.71/08.052, 10.82/08.052, 10.72/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014 |  |  |
| 20.9* |  |  | массовая доля золы | ГОСТ 5901-2014 |  |  |
| 20.10* |  | 10.71/08.149, 10.82/08.149, 10.72/08.149 | массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89 |  |  |
| 20.11* |  | 10.71/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000, 10.62/42.000, 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п. 7.8; СТБ 961-2005 |  |  |
| 20.12* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086, 10.62/01.086, 10.81/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 20.13* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 20.14* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 20.15* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 20.16* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 21.1* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.1* | Мёд натуральный. | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 п. 7.1 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.2* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.2* | Мёд натуральный. | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 19792-2017 п.7.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.3* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.3* | Мёд натуральный. | 10.89/08.133 | массовая доля воды | ГОСТ 31774-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.4* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 30347-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.4* | Мёд натуральный. | 10.89/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.5* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 10444.8-88 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.5* | Мёд натуральный. | 10.89/08.156 | диастазное число | ГОСТ 34232-2017 п.7 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.6* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.6* | Мёд натуральный. | 10.89/08.156 | массовая доля гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.4 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.7* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 21.7* | Мёд натуральный. | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 32169-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 21.8* ТР | Мясо и мясная продукция, птица, и продукция их переработки. Другая продукция. Продукция для питания беременных и кормящих женщин. Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 10.13/01.086, 10.89/01.086, 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 027/2012 |
| 22.1* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.31/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 22.2* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 029/2012 |
| 22.2* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.31/11.116, 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 1723-2015; ГОСТ 1725-2019; ГОСТ 26768-85; ГОСТ 34306-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 22.3* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 029/2012 |
| 22.3* | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. | 10.31/08.169, 10.39/08.169 | массовая доля нитратов | АМИ.ГМ 0108-2022; ГОСТ 34570-2019 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 22.4* ТР | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства. | 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 029/2012 |
| 22.6* ТР |  | 10.89/08.169, 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 029/2012 |
| 23.1* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 30305.4-95; ГОСТ 8764-73; СТБ 1373-2016; СТБ 1467-2017; СТБ 1552-2017; СТБ 1858-2009; СТБ 1888-2016; СТБ 1889-2008; СТБ 1890-2017; СТБ 2190-2017; СТБ 2206-2017; СТБ 315-2017; СТБ 736-2017; СТБ 970-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 23.1* | Фрукты сушёные. | 10.39/42.000 | Фрукты сушёные | ГОСТ 34125-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 23.2* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.52/08.037, 10.52/08.052 | массовая доля жира в сухом веществе | ГОСТ 5867-90 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 23.2* | Фрукты сушёные. | 10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 34130-2017 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 23.3* ТР | Сырое молоко – сырье, обезжиренное молоко – сырье, сливки – сырье, молочная продукция, в том числе детское питание на молочной основе | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ | ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 033/2013 |
| 23.4* ТР |  |  | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ГОСТ 3626-73; ГОСТ 5867-90; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.5* ТР |  | 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.133, 10.52/08.164 | массовая доля общего жира | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ ISO 2446-2009 |  |  |
| 23.6* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017 |  |  |
| 23.7* ТР |  |  | массовая доля влаги в обезжиренном веществе | СТБ 1373-2016 |  |  |
| 23.8* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 3627-81; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.9* ТР |  | 10.51/08.031, 10.52/08.031 | Плотность | ГОСТ 3625-84 |  |  |
| 23.10* ТР |  | 10.51/08.052, 10.52/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 29246-91; ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 3626-73; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.11* ТР |  | 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта | ГОСТ 3624-92 |  |  |
| 23.12* ТР |  |  | Кислотность | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 30648.5-99; ГОСТ 3624-92; СТБ 1552-2017; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) |  |  |
| 23.13* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | массовая доля сахарозы или общего сахара | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30305.2-95; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 |  |  |
| 23.17* ТР |  | 10.51/08.161, 10.52/08.161 | афлатоксин М1 Афлатоксин В1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.19* ТР |  | 10.51/08.156, 10.52/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 23.20* ТР |  | 10.51/08.032, 10.52/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 23.21* ТР |  | 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 23452-2015 |  |  |
| 23.22* ТР |  | 10.51/04.125, 10.52/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 23.23* ТР |  | 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 23.24* ТР |  |  |  | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9225-84 |  | ТР ТС 033/2013 |
| 23.25* ТР |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | Количество соматических клеток в 1 см3 (г) продукта | ГОСТ 23453-2014 п.2; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |  |  |
| 23.26* ТР |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов | ГОСТ 10444.11-2013 |  |  |
| 23.27* ТР |  |  | Количество бифидобактерий | ГОСТ 33491-2015 |  |  |
| 23.29* ТР |  |  | Дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.30* ТР |  |  | Плесневые грибы |  |  |  |
| 23.31* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  | ТР ТС 033/2013 |
| 23.32* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.33* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.34* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 033/2013 |
| 23.35* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 23.36* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 23.37* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 23.38* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 23.40* ТР |  |  | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 9225-84 |  |  |
| 23.41* ТР |  | 10.51/08.169, 10.52/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 24.2* ТР | Продукты убоя и мясная продукция, в том числе пастеризованные консервы, стерилизованные консервы. | 10.11/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.3* ТР |  | 10.11/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 24.4* ТР |  | 10.11/04.125 | Цезий-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ТС 034/2013 |
| 24.5* ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1050-2008 |  |  |
| 24.6* ТР |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 24.7* ТР |  | 10.11/08.052 | массовая доля сухих веществ | ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9793-2016 |  |  |
| 24.9* ТР |  | 10.11/11.116 | Массовая концентрация хлоридов | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 9957-2015 |  |  |
| 24.10* ТР |  | 10.11/08.169 | массовая доля нитрита натрия | ГОСТ 8558.1-2015 |  |  |
| 24.11* ТР |  | 10.11/08.149 | массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 |  |  |
| 24.12* ТР |  | 10.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31094-2012 |  | ТР ТС 021/2011 |
| 24.13* ТР |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  | ТР ТС 021/2011 ТР ТС 034/2013 |
| 24.14* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 24.15* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 24.16* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 24.17* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 24.18* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 24.19* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 24.20* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.21* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.22* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 24.23* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 24.24* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.25* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.26* ТР |  |  | Мезофильные клостридии (Clostridium perfringens) | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.27* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-89; ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.28* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 24.29* ТР |  | 10.11/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 25.1* ТР | Продукция легкой промышленности | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 017/2011 |
| 25.2* ТР |  | 14.13/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ №11-10-12-97 |  |  |
| 25.3* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.157, 14.13/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.157, 15.20/08.158 | Ацетон | Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 256 |  |  |
| 25.4* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; МУ №266 |  |  |
| 25.5* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Ацетальдегид | МВИ.МН 2558-2006; МУ №2563 утв. 12.07.1982 |  |  |
| 25.6* ТР |  | 14.13/08.161, 15.20/08.161 | капролактам | ГОСТ 30351-2001; Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 25.7* ТР |  | 14.13/08.082, 15.20/08.082 | Бензол | МУ №4477-87 |  |  |
| 25.8* ТР |  |  | толуол |  |  |  |
| 25.9* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Диоктилфталат Дибутилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 26.1* ТР | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | S.aureus | ГОСТ 30468-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 009/2011 |
| 26.1* | Специи, пряности, пряные травы и приправы. | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28875-90 п.2; ГОСТ 28876-90 (ИСО 948-80) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 26.2* |  | 10.84/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |  |  |
| 26.5* |  | 10.84/08.052 | влага | ГОСТ 28875-90 3.8 |  |  |
| 28.1* ТР | Продукция предназначенная для детей и подростков | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28631-2005; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; СанПиН 2.4.7.960-00 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ТС 007/2011 |
| 28.2* ТР |  | 14.13/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели | Инструкция 4.1.10-12-96-2005 утв. МЗ РБ 26.12.2005; Инструкция № 880-71 |  |  |
| 28.3* ТР |  | 14.13/08.082, 14.13/08.156, 15.20/08.082, 15.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ №75 утв. МЗ РБ от 28.03.1992г |  |  |
| 28.4* ТР |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | Диоктилфталат | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 |  |  |
| 28.5* ТР |  |  | Дибутилфталат |  |  |  |
| 28.6* ТР |  | 14.13/08.161, 15.20/08.161 | капролактам | Инструкция 4.1.10-14-101-2005 |  |  |
| 28.7* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 28.8* ТР |  | 14.13/01.086, 15.20/01.086 | Общее количество микроорганизмов | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 28.9* ТР |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 28.10* ТР |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |  |
| 28.11* ТР |  |  | патогенные стафилококки | ГОСТ 26670-91 |  |  |
| 28.12* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginosa |  |  |  |
| 29.1* | Масла растительные (все виды) | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003); СТБ ISO 5555-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 29.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 5472-50 |  |  |
| 29.3* |  | 10.41/08.149 | кислотное число | ГОСТ 31933-2012 |  |  |
| 29.5* |  | 10.41/08.052 | влага и летучие вещества | ГОСТ 11812-66 |  |  |
| 29.6* |  | 10.41/08.149 | перекисное число | ГОСТ 26593-85; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |  |  |
| 30.1* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.1* | Майонезы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 30.2* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 7631-2008 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.2* | Майонезы | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 31762-2012 п. 4.2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 30.3* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 31762-2012 п. 4.3-4.4 |  |  |
| 30.4* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.4* | Майонезы | 10.89/08.037, 10.89/08.052 | массовая доля жира | ГОСТ 31762-2012 п. 4.7-4.8 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 30.5* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.5* | Майонезы | 10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 31762-2012 п. 4.13 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 30.6* |  | 10.89/08.052 | стойкость эмульсии | ГОСТ 31762-2012 п. 4.15 |  |  |
| 30.7* ТР | Рыба, рыбные продукты, нерыбные объекты промысла и продукты из них | 03.00/08.052, 10.20/08.052 | влага | ГОСТ 7636-85 п.3.3, 4.2, 5.3, 6.2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.8* ТР |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ГХЦГ (α, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | КР СТ 2011-2010; СТ РК 2011-2010 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.9* ТР |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 30.10* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 30.11* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 30.12* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 30.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 30.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 30.15* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 30.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 30.17* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 30.18* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 30.19* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 30.20* ТР |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 30.21* ТР |  | 03.00/07.090, 10.20/07.090 | Личинки паразитов в живом виде | ГОСТ Р 54378-2011; Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 30.22* ТР |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 30.23* ТР |  | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 30.24* ТР |  | 03.00/08.169, 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 31.1* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.1* | Семена масличных культур, орехи | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10852-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 31.2* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 26664-85 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.2* | Семена масличных культур, орехи | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ГОСТ 16832-71; ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001); ГОСТ 17111-88; ГОСТ 22391-2015; ГОСТ 27988-88; ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010); ГОСТ 32811-2014 (UNECE STANDARD DDP-18:2007); ГОСТ 32857-2014 (UNECE STANDARD DDP-06:2003, UNECE STANDARD DDP-21:2009) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 31.4* ТР | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 31.5* ТР |  | 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 31.9* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 31.11* ТР |  | 10.20/01.086 | спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. cereus и B. Polymyxa | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 31.12* ТР |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.13* ТР |  |  | мезофильныеклостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens | ГОСТ 10444.7-86 п. 5.4; ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.14* ТР |  |  | мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.15* ТР |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.16* ТР |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |  |  |
| 31.17* ТР |  | 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста (консервы рыбные, консервы рыборастительные) | 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.2* ТР |  | 10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 26664-85 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 32.4* ТР |  | 10.20/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 32.5* ТР |  | 10.20/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 32.7* ТР |  | 10.20/08.156 | поваренная соль | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 32.8* ТР |  | 10.20/08.158, 10.20/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 32.9* ТР |  | 10.20/01.086 | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 32.10* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 32.11* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 32.12* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |  |  |
| 32.13* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 32.14* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 32.15* ТР |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 32.16* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 32.17* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 32.18* ТР |  |  | V.parahaemoliticus | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |  |  |
| 32.19* ТР |  | 10.20/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 33.1* ТР | Пищевая рыбная продукция для питания детей дошкольного и школьного возраста (полуфабрикаты, кулинарные изделия) | 03.00/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.2* ТР |  | 03.00/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах) | ГОСТ 7631-2008 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 |
| 33.4* ТР |  | 03.00/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |  | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 33.5* ТР |  | 03.00/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 33.7* ТР |  | 03.00/08.156 | поваренная соль | ГОСТ 27207-87 |  |  |
| 33.8* ТР |  | 03.00/08.158, 03.00/08.161 | ДДТ и его метаболиты (в сумме) ГХЦГ (α, γ-изомеры) | СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 33.9* ТР |  | 03.00/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 34.1* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26669-85; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 34.1* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные. | 11.01/42.000, 11.04/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1384-2010 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 34.3* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки | 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 34.4* ТР |  | 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 34.4* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные. | 11.01/08.149, 11.04/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | Сахара | ГОСТ 13192-73 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 34.5* |  | 11.01/08.118, 11.04/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118 | приведенный экстракт | ГОСТ 32000-2012 |  |  |
| 34.6* ТР | Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки | 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 040/2016 ТР ТС 021/2011 |
| 34.6* | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные. | 11.01/08.052 | остаточный экстракт | СТБ 1695-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 34.7* |  | 11.01/08.031, 11.01/08.118, 11.04/08.031, 11.04/08.118, 11.02/08.031, 11.02/08.118, 11.03/08.031, 11.03/08.118 | объемная доля этилового спирта | СТБ 1929-2009 |  |  |
| 34.8* |  | 11.01/08.149, 11.04/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149 | массовая концентрация летучих кислот | СТБ 1930-2009 |  |  |
| 34.9* |  |  | массовая концентрация титруемых кислот | СТБ 1931-2009 |  |  |
| 34.10* |  | 11.01/08.118, 11.04/08.118, 11.02/08.118, 11.03/08.118 | Относительная плотность | СТБ 1933-2009 |  |  |
| 35.1* ТР | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, купажированная питьевая вода и искусственно минерализованная питьевая вода (в т.ч. питьевая вода для детского питания) Природная миинеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды (в т.ч. столовая, лечебно-столовая и лечебная) | 100.09/08.149 | Водородный показатель (pH) | СТБ ISO 10523-2009 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 044/2017 |
| 35.2* ТР |  | 100.09/11.116 | Запах при 20ºС | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |  |
| 35.3* ТР |  |  | Запах при нагревании до 60ºС | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |  |
| 35.4* ТР |  | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |  |
| 35.5* ТР |  | 100.09/11.116 | Привкус | ГОСТ 3351-74 п. 2 |  |  |
| 35.6* ТР |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012 |  |  |
| 35.7* ТР |  |  | Гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957-2012 |  |  |
| 35.8* ТР |  |  | железо суммарно | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |  |
| 35.9* ТР |  |  | Марганец | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 |  |  |
| 35.10* ТР |  |  | Минерализация общая | ГОСТ 18164-72 |  |  |
| 35.11* ТР |  |  | Нитраты (по NО2) | ГОСТ 33045-2014 р.9 |  |  |
| 35.14* ТР |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 п.3 |  |  |
| 35.17* ТР |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 35.19* ТР |  | 100.09/08.156 | Аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045-2014 р.5 |  |  |
| 35.20* ТР |  |  | Нитриты (по NО2) | ГОСТ 33045-2014 р.6 |  |  |
| 35.21* ТР |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |
| 35.22* ТР |  | 100.09/08.156 | ПАВ (анионактивные) | ГОСТ 31857-2012 |  |  |
| 35.23* ТР |  | 100.09/08.149 | общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |  |  |
| 35.27* ТР |  | 100.09/08.032 | ртуть | ГОСТ 31950-2012 |  |  |
| 35.28* ТР |  | 100.09/01.086 | ОМЧ при 22 С | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 35.29* ТР |  |  | ОМЧ при 37 С |  |  |  |
| 35.30* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |  |  |
| 35.31* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 7899-2-2018 |  |  |
| 35.32* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 18963-73 |  |  |
| 35.33* ТР |  |  | Pseudomonasaeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |  |
| 35.35* ТР |  | 100.09/08.169, 100.04/08.169 | Цинк. | ГОСТ 31866-2012 |  |  |
| 35.36* ТР |  |  | Медь. |  |  |  |
| 35.37* ТР |  |  | Свинец. |  |  |  |
| 35.38* ТР |  |  | Кадмий. |  |  |  |
| 36.1* ТР | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы, в т.ч. для детского питания. | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Токсичные элементы: пробоподготовка Мышьяк | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. г. Солигорск, Солигорский район, Минская область | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.2* ТР |  | 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169 | Свинец, Кадмий | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 36.3* ТР |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018 |  |  |
| 36.4* ТР |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Нитрит натрия . | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  |  |
| 36.5* ТР |  | 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161 | ГХЦГ (α,β,γ-изомеры в сумме) ДДТ и его метаболиты (в сумме) | ГОСТ 32308-2013; СТ РК 2011-2010 |  |  |
| 36.6* ТР |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 7702.2.3-93; СТБ 1891-2008 |  |  |
| 36.7* ТР |  |  | L.monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |  |  |
| 36.8* ТР |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 36.9* ТР |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |  |  |
| 36.10* ТР |  |  | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 |
| 36.11* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |  | ТР ЕАЭС 051/2021 ТР ТС 021/2011 |
| 36.12* ТР |  |  | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83) |  |  |
| 36.13* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 36.14* ТР |  |  | Бактерии рода Еnterococcus | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 36.15* ТР |  |  | плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 36.16* ТР |  | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32164-2013 |  |  |
| 36.17* ТР |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 41.1* | Соль поваренная | 10.89/42.000 | отбор и подготовка проб | ГОСТ 13685-84 п. 1; ГОСТ 33770-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 41.5* |  | 10.89/08.149 | массовая доля йода в соли, обработанной йодноватокислым калием | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |  |  |
| 43.1* | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. | 10.85/42.000 | Отбор проб | АМИ.МГ 0032-2025 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 43.2* |  | 10.85/08.052 | Фактический вес блюда | АМИ.МГ 0032-2025 п. 8.1 |  |  |
| 43.3* |  |  | сухие вещества и влажность | АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1-9.2; п.10-13 |  |  |
| 43.4* |  | 10.89/08.037, 10.89/08.133 | жир | АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3; п.10-13; МУ № 18/29 п.п. 5.2.1-5.2.5 |  |  |
| 43.5* |  | 10.89/08.149 | Белок | ГОСТ Р 54607.7-2016 |  |  |
| 43.11* |  | 10.85/08.149 | витамин С | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84); МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18/29 п. 5.9 |  |  |
| 43.12* |  | 10.85/11.116 | Качество фритюрного жира | ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 6 |  |  |
| 43.13* |  | 10.85/08.149 | эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.7 |  |  |
| 43.15* |  | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |  |  |
| 43.16* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 43.17* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 43.18* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 43.19* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 43.20* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 43.21* |  |  | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 43.22* |  |  |  |  |  |  |
| 45.1* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. | 03.00/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 45.2* |  | 03.00/08.169, 10.11/08.169, 10.12/08.169, 10.13/08.169, 10.20/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.41/08.169, 10.42/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169, 10.61/08.169, 10.62/08.169, 10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.73/08.169, 10.81/08.169, 10.82/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 10.85/08.169, 10.86/08.169, 10.89/08.169, 11.01/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169, 11.06/08.169, 11.07/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169 | свинец | ГОСТ 33824-2016 |  |  |
| 45.3* |  |  | кадмий |  |  |  |
| 45.4* |  | 03.00/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156 | мышьяк | ГОСТ 26930-86 |  |  |
| 45.5* |  | 03.00/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032 | ртуть | ГОСТ 34427-2018; МВИ массовой доли ртути в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, комбикормов и сырья для их производства с использованием анализатора ртути РА-915 с приставкой 915+ Методика М 04-46-2007 |  |  |
| 46.1* | Пищевая продукция | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; КР СТ 2011-2010 М, часть 11, 1981 г, с. 22; КР СТ 2011-2010 М, часть11, 1981 г, с.22 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 46.2* |  |  | ГХЦГ и его изомеры | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ 32308-2013; КР СТ 2011-2010 |  |  |
| 46.5* |  | 10.39/08.161 | Децис (дельтаметрин) | МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 301; МУ № 4344-87 |  |  |
| 46.6* |  |  | каратэ (лямда-цигалотрин) |  |  |  |
| 46.13* |  |  | Трефлан (трифлюралин) | МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 218; МО, «Колос», 1992 г т. 1, с. 212; МУ № 2645-82 утв. МЗ СССР; МУ № 4414-87 утв. МЗ СССР |  |  |
| 46.19* |  | 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.89/08.161 | афлатоксин М1 | ГОСТ 30711-2001 п.3 |  |  |
| 46.20* |  | 10.42/08.161, 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 10.82/08.161, 10.89/08.161, 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  |  |  |
| 46.21* |  | 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.89/08.161 | патулин | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |  |
| 46.23* |  | 10.39/08.161 | стомп (пендиметалин) | МУ №2787-83 утв. МЗ СССР, часть 15, 1984 г, с. 167 |  |  |
| 46.24* |  | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.39/42.000, 10.62/42.000, 10.84/42.000, 10.89/42.000, 10.83/42.000, 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 10.85/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | МВИ.МН 2513-2006; МУК 2.6.1.11-8-3-2003 утв. Главным гос. сан.врачом РБ от 25.03.2003г.; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |  |  |
| 46.25* |  | 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.39/04.125, 10.62/04.125, 10.84/04.125, 10.89/04.125, 10.83/04.125, 01.11/04.125, 01.12/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 10.85/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125, 11.07/04.125, 10.86/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 47.1* | Масла растительные (все виды) | 10.41/08.158, 10.41/08.161 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 32122-2013 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 47.2* |  |  | ГХЦГ и его изомеры |  |  |  |
| 48.1* | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) | 100.09/08.158 | ДДТ и его метаболиты | ГОСТ 31858-2012; СТБ ГОСТ Р 51209-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 48.2* |  |  | ГХЦГ и его изомеры |  |  |  |
| 50.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.161 | Раксил (тебуконазол) | МУ № 6112-91 утв. МЗ СССР, сборник 21, 1994г, часть 2, с. 362 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 50.2** |  |  | Глифосат | МУ №4379-87 утв. МЗ СССР, МО «Агропромиздат», т. 2, 1992 г, с. 182 |  |  |
| 50.7** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Аммиака | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 5910-2017 |  |  |
| 50.8** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5822-2017 |  |  |
| 50.9** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Серы диоксида (ангидрид сернистый) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 3485-2010; МВИ.МН 5858-2017 |  |  |
| 50.10** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Азота оксиды (в пересчете на NO2) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 50.11** |  |  | Азота диоксид | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5914-2017 |  |  |
| 50.13** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6325-2020 |  |  |
| 50.15** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Бензина | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 50.16** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Бензола | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 50.17** |  | 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Бутилацетата | АМИ.КЛ 0071-2025; АМИ.КЛ 0081-2025; ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 50.18** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Гидрохлорида (водорода хлорид) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6038-2018 |  |  |
| 50.19** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Серной кислоты | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5987-2018 |  |  |
| 50.20** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Этановой кислоты (кислота уксусная) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 356-2019 |  |  |
| 50.21** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 50.22** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Аэрозоля минеральных масел (масла минеральные нефтяные) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 317-2017; МВИ.БР 363-2019 |  |  |
| 50.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Озона | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6091-2018 |  |  |
| 50.25** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000, 100.12/08.052, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение пыли (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 50.26** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Этенилбензола (стирола) | АМИ.ГМ 0249-2023; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 50.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфида (сероводород) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.БР 357-2019 |  |  |
| 50.30** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.157, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.157, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Метилбензола (толуол) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84; МВИ.МН 6101-2018 |  |  |
| 50.31** |  | 100.10/08.082, 100.10/08.169, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/08.169, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Углерода оксида | АМИ.БР 0004-2021; ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 50.33** |  | 100.10/08.082, 100.10/42.000, 100.12/08.082, 100.12/42.000 | Отбор проб и определение концентрации Углеводороды предельные (алифатические предельные (С1-С10) (в пересчёте на С) | ГОСТ 12.1.005-88; ГОСТ 12.1.014-84 |  |  |
| 50.34** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000, 100.12/08.156, 100.12/42.000 | Определение концентрации формальдегида фенолформальдегидной смолы по формальдегиду | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.БР 322-2017 |  |  |
| 50.35** |  |  | Гидроксибензол (фенол) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6064-2018 |  |  |
| 50.36** |  |  | Отбор проб и определение концентрации щелочи едкой (в перерасчёте на NaOH) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5866-2017; МВИ.МН 6009-2018 |  |  |
| 50.37** |  |  | алкил С15-20 амины (амины алифатические С15-20) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 915-98 утв. 22.12.1998г |  |  |
| 50.39** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Марганец и его соединения Определение концентрации марганца и его соединений | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 50.40** |  |  | Отбор проб и определение концентрации Железа, Железа оксида |  |  |  |
| 50.42** |  |  | Определение концентрации Свинца и его неорганических соединений (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу), свинцово-оловянные припои (по свинцу) | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 5832-2017; МУ №5126-89 утв. 28.09.1989г., МЗ СССР, Москва- 1989г |  |  |
| 50.43** |  |  | Хлор | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.МН 6039-2018 |  |  |
| 51.1* | Бумага, картон, пергамент, под пергамент, в т.ч. этикеточная продукция и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 17.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 7933-89; МУ №1833-78 утв. пост. МЗ СССР от 03.04.1978г; СТБ 1015-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 53.1* | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия (в т.ч. очки солнцезащитные и бижутерия) из тек-стильных, трикотаж-ных, пленочных материалов, искусственных и натуральных кож, металла и др. | 14.13/42.000, 15.20/42.000 | Отбор проб | ВМУ № 11-10-2-98; ВМУ №2035-79; ГОСТ 18321-73; ГОСТ 28631-2005; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 53.2* |  | 14.13/11.116, 15.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) | ВМУ № 11-10-2-98; Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУ №11-10-12-97 |  |  |
| 53.3* |  | 14.13/08.158, 15.20/08.158 | Дибутилфталат | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005; МУ №2889-83 |  |  |
| 53.5* |  | 14.13/08.161, 15.20/08.161 | капролактам | ГОСТ 30351-2001; Инструкция 4.1.10-14-101-2005; МУ №1328-75 |  |  |
| 53.6* |  | 14.13/08.156, 15.20/08.156 | формальдегид | ГОСТ 25617-83; ГОСТ 30255-2014; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996; МУ №266; МУ №3900-85; МУ №75 утв. МЗ РБ от 28.03.1992г |  |  |
| 58.1* | Изделия из стекла (в том числе игрушки, изделия контактирующие с полостью рта и др. выполненные из аналогичного материала) | 23.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10117.1-2013; ГОСТ 30407-2019; ГОСТ 32131-2021; ГОСТ 5717.1-2021; ГОСТ 5717.2-2003 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 59.1* | Изделия из полимерных материалов (в т.ч. изделия контактирующие с пищевыми продуктами, изделия контактир. с полостью рта и др. выполненные из материалов данного типа) | 22.29/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18321-73; Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005; СТБ 1015-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 61.1* | Тара консервная и крышки металлические и другие изделия выполненные из аналогичного материала. | 24.45/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 25749-2005; Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 65.1* | Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц (сырокопченые, полукопченые, сыровяленые, вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, в т.ч. упакованные под вакуумом) и др. | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 4288-76; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 65.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31199-2003 (ИСО 3565:1975); ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017); ГОСТ 4288-76 2.11.6; ГОСТ 9958-81 4.3 |  |  |
| 65.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 4.2; СТБ ИСО 21528-1-2009 |  |  |
| 65.4* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 4288-76 2.11.7; ГОСТ 9958-81 4.4 |  |  |
| 66.1* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |  |  |
| 66.2* |  |  | L.monacytogeness | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 66.3* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 4.6 |  |  |
| 66.4* |  |  | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 66.5* |  |  | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 66.6* |  |  | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |  |  |
| 67.1* | Консервы (все виды полных консервов) | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.31/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 67.2* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.31/01.086 | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97; Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |  |  |
| 67.3* |  |  | плесени | ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 68.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебо-булочные изделия | 10.71/42.000, 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 68.2* |  | 10.71/01.086, 10.61/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86 |  |  |
| 68.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 68.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 68.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 68.6* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 68.7* |  |  | Споровые микроорганизмы,в т.ч. B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 68.8* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 70.1* | Овощи, ягоды, грибы, фрукты замороженные, свежие, сушеные, квашеные, соленые и продукты их переработки; томатные соусы и кетчупы, нестерилизованные, в т.ч. с добавлением консервантов | 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 70.2* |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 70.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); МУ 2657-82 |  |  |
| 70.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 70.5* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 70.6* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 70.7* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 70.8* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 70.10* |  |  | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция № 65-0605 МЗ РБ, 14.06.2005 г.; Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005г. |  |  |
| 71.1* | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, хлебный квас,минеральные воды, питьевая вода в потребительской и транспортной таре | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 71.2* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 30712-2001 6.1-6.2 |  |  |
| 71.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 30712-2001 п. 6.3; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 71.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 71.5* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |  |  |
| 71.6* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 71.7* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); Инструкция № 068-1109 |  |  |
| 71.8* |  |  | Ps.aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018; Инструкция № 068-1109; Инструкция №072-0210; МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonasaeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)» |  |  |
| 71.9* |  |  | Общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31955.1-2013; Инструкция № 068-1109 |  |  |
| 71.10* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии E.coli | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000); Инструкция № 068-1109 |  |  |
| 71.11* |  |  | Энтерококки | ГОСТ ISO 7899-2-2018; Инструкция № 068-1109 |  |  |
| 71.12* |  |  | Глюкозоположительныеколиформные бактерии | Инструкция 092-1610, утв. Главным госсанврачом МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |
| 72.1* | Масличное сырье и жировые продукты, продукты пере-работки растительных масел и животных жиров | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 72.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 72.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 72.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 72.5* |  |  | L.monocytogenes.. | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |  |  |
| 72.6* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 72.7* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 72.8* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 73.1* | Плодоовощная продукция | 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 73.2* |  | 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 73.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 73.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 73.5* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 10444.14-91 |  |  |
| 73.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 73.8* |  |  | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 74.1* | Чай, кофе, кофейные напитки, дрожжи | 10.83/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 74.2* |  | 10.83/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 74.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 75.1* | Специи, пряности (сырые, готовые к употреблению, в т.ч. пищевые добавки со специями), концентраты пищевые, сухие бульоны и т.п., продукты экструзионной технологии | 10.84/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 75.2* |  | 10.84/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 75.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 75.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 75.5* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |  |  |
| 75.6* |  |  | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 75.7* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 75.8* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 76.1* | Продукция хлебо-пекарного производства(мука, хлебобулочные изделия, сдоба и т.п.) | 10.61/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 76.2* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 76.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 76.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 76.5* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 76.6* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 76.7* |  |  | Proteus | ГОСТ 28560-90 |  |  |
| 76.8* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 77.1* | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 77.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 30705-2000 |  |  |
| 77.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 26972-86 4.2; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 77.4* |  |  | Е.coli | ГОСТ 30726-2001 |  |  |
| 77.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 77.6* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 77.7* |  |  | дрожжи и плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86 4.3; ГОСТ 30706-2000 |  |  |
| 77.8* |  |  | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 78.1* | Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления, продукты экстру-ионной техноло-ии, крупы без варки. | 10.61/42.000, 10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 78.2* |  | 10.61/01.086, 10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |  |  |
| 78.3* |  |  | БГКП | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |  |  |
| 78.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017) |  |  |
| 78.5* |  |  | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |  |  |
| 78.6* |  |  | St.aureus | ГОСТ 10444.2-94 (ИСО 6888-83); ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |  |  |
| 78.7* |  |  | Споровые микроорганизмы,в т.ч. B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |  |  |
| 80.1* | Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный ма-ериал, дезинфи-ирующие и анти-септические рас-воры, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п. | 21.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 24027.0-80 п.2; ГФ РБ выпуск 1, том 1, ст. 2.6.1; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; МУ №3182-84 п.2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 80.2* |  | 21.20/01.086 | КМАФАнМ | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12.2,6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»; МУ №3182-84 |  |  |
| 80.3* |  |  | St.aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов» |  |  |
| 80.4* |  |  | Ps.aeruginosa | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102 |  |  |
| 80.5* |  |  | Е.coli | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов» |  |  |
| 80.6* |  |  | БГКП | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст 2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»; МУ №3182-84 |  |  |
| 80.7* |  |  | Salmonella и др.микроорганизмы сем-ва. Enterobacteriaceae | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102 |  |  |
| 80.8* |  |  | дрожжи и плесневые грибы |  |  |  |
| 80.9* |  |  | стерильность; контаминация; микробиологическая чистота | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 |  |  |
| 80.10* |  |  | антимикробная и бактерицидная активность дез. и антисептических средств | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005; Инструкция №34-0102 |  |  |
| 80.11* |  |  | Cl.perfringens -палочка столбняка | ГФ РБ выпуск 1 том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13; ГФ РБ выпуск 2 том 1 ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов»; МУ №90-9908; МУК РБ № 11-10-1-2002 |  |  |
| 81.1* | Парфюмерно-косметическая продукция (зубные пасты) | 20.42/01.086 | микробиологическая чистота | ГОСТ 7983-2016 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 82.1* | Питательные среды, бактесты для контроля стерилизации (паровыми, воздушными стерилизаторами и т.п.), бактесты для контроля работы дезкамер | 101.19/42.000, 21.20/42.000 | Отбор проб | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024; Инструкция № 079-0210 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 82.2* |  | 21.20/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства питательных сред,физико-химические свойства питательных сред | ГОСТ ISO 11133-2016; Инструкция № 079-0210 |  |  |
| 82.3* |  | 101.19/01.086 | подготовка бактестов | Инструкция 3.5-51-2006 утв. Приказом МЗ РБ №165, 2002г.; Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024; МУ 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991 |  |  |
| 82.4* |  |  | Бактесты для контроля качества стерилизации(паровыми,воздушными стерилизаторами и т.п.),бактесты для контроля работы дезкамер | Инструкция 3.5-51-2006; Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий. Утв. приказом МЗ РБ №1065 от 02.08.2024; МУ 15/6-5 по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. 28.02.1991 |  |  |
| 88.1* | Грудное молоко непастеризованное | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция № 075-0210 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 88.2* |  | 101.19/01.086 | St.aureus |  |  |  |
| 88.3* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  |  |
| 88.4* |  |  | энтеробактерии |  |  |  |
| 89.1* | Материал на стерильность, инструментарий, стерильные растворы, лекарственные средства, стерильные перчатки, наборы для ново-рожденных, комплекты для роже-ниц и акушерки, хирургический, акушерский инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского и иного назначения, прочие мед.препараты, консервированная кровь и ее компоненты, препараты кровезаменители и консервирующие растворы и т.п. | 32.50/42.000, 101.03/42.000 | Отбор проб | «Инстр. По контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов»; ГОСТ ИСО 14698-1-2005; ГОСТ ИСО 14698-2-2005; ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 89.2* |  | 32.50/01.086, 101.03/01.086 | Аэробная микрофлора |  |  |  |
| 89.3* |  |  | Факультативно-анаэробная микрофлора |  |  |  |
| 89.4* |  |  | Анаэробная микрофлора |  |  |  |
| 89.5* |  |  | Стерильность |  |  |  |
| 89.6* |  |  | микробиологическая чистота |  |  |  |
| 90.1* | Смывы с пищеблоков и раздаточных, буфетов и прочих предприятий общепита, пищевой промышленности, торговли (школ, ДДУ, подростко-ых учреждений, ЛПО и т.п.); кон-роль дезинфекции (текущая, заключительная) смывы из ЛПО, парикмахерских, косметических ка-инетов, салонов, солярии и т.п., контроль спелео-среды, контроль внутришкольной среды, продукции, предназначенной для детей и под-ростков | 101.19/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ИСО 14698-1-2005; ГОСТ ИСО 14698-2-2005; ИК 10-04-06-148-87; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности МЗ, 1987; Инструкция № 120-1106; Инструкция №078-0210; Инструкция №091-0610; Инструкция №5319-91; МУ 2657-82; МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях; МУК РБ №11-15-3-2002; СТБ ISO 18593-2012 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 90.2* |  | 101.19/01.086 | БГКП | ГОСТ ИСО 14698-1-2005; ГОСТ ИСО 14698-2-2005; ИК 10-04-06-148-87; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006 утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7; Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности; Инструкция № 091-0610; Инструкция № 120-1106; Инструкция №078-0210; Инструкция №5319-91; МУ 2657-82; МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях; МУК РБ №11-15-3-2002; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 90.3* |  |  | St.aureus | ГОСТ ИСО 14698-1-2005; ГОСТ ИСО 14698-2-2005; ИК 10-04-06-148-87; Инструкция 4.2.10-15-10-2006; Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности; Инструкция № 091-0610; Инструкция № 120-1106; Инструкция №078-0210; Инструкция №5319-91; МУ 2657-82; МУ по проведению санитарномикробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях; МУК РБ №11-15-3-2002; СТБ ISO 18593-2012 |  |  |
| 90.4* |  |  | Ps.aeruginosa |  |  |  |
| 90.5* |  |  | Общее микробное число (ОМЧ) |  |  |  |
| 90.6* |  |  | Энтеропатогенная микрофлора ( в т.ч. сальмонелла) |  |  |  |
| 90.9* |  | 101.19/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 |  |  |
| 91.1* | Испражнения | 101.02/42.000 | забор материала | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 91.2* |  | 101.02/01.086 | Патогенные и условно-патогенные бактерии (в т.ч. шигеллы, сальмонеллы, эшерихии, энтеропатогенные, энтерококки, стафилококки и др.) | Инструкция «Методы выявления и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки E.coli О 157:Н7»; Инструкция №026-0309 |  |  |
| 91.3* |  |  | Кандиды | Инструкция №026-0309 |  |  |
| 91.4* |  |  | Дисбактериоз | Инструкция №086-0310; Инструкция №124-1001; МР «Микробиологическая диагностика дисбактериоза»; МУ "Бактериологическая диагностика дисбактериоза" |  |  |
| 91.5* |  |  | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | Инструкция №4.2.11-19-9-2004; МР по обследованию населения на криптоспоридиоз |  |  |
| 95.1* | Моча | 101.01/01.086 | выделение возбудителя заболевания и количественное определение степени бактериурии | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 075-0210; Инструкция №026-0309 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 96.1* | Отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей, половых органов и т.д. секционный материал | 101.15/01.086, 101.16/01.086 | выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлора), дисбиоз верхних дыхательных путей | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 075-0210; Инструкция № 487, утвержденная приказом МЗ РБ от 20.05.2009; Инструкция №026-0309; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 486 от 20.05.2009; Инструкция, утв. приказом МЗ РБ № 485 от 20.05.2009; МР №138-9712, утв.МЗ РБ 20.03.1998 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 97.1* | Мокрота | 101.14/01.086 | Выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлора) | Инструкция № 075-0210; Инструкция №026-0309 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 98.1* | Клинический материал на аэробную и факультивно-анаэробную микрофлору. Мазки из зева, носа, носоглотки, носоглоточные смывы | 101.15/01.086 | Выделение и идентификация патогенная и условно-патогенная микрофлора, кандиды, дисбиоз | Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006; Инструкция № 075-0210; Инструкция № 084-0310; Инструкция №026-0309; Инструкция, утв. Приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.06 г.; МР №138-9712, утв.МЗ РБ 20.03.1998 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 98.2* |  | 101.15/42.000 | забор материала | Инструкция №121-1210 |  |  |
| 98.3* | Биологический материал (Назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвеолярный смыв) | 101.15/10.094, 101.14/10.094 | РНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | Инструкция "Об утверждении порядка организации пцр-диагностики", утв.Приказом МЗ РБ от 19.08.2025 №939; Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК; Руководство по применению набора реагентов для качественного выделения SARS-CoV-2 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 100.1* | Культуры микроорганизмов | 101.17/01.086 | Идентификация чувствительности препаратам антимикробным, устойчивости антисептиков к дезинфектантам | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 075-0210; Инструкция №026-0309; Инструкция №226-1200 от 31.12.2008; Инструкция №34-0102; Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств, МЗ РБ, 1998 г. | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 103.2* | клещи (имаго, нимфы, личинки) | 100.16/10.094 | Выявление ДНК Borrelia вurgdorferi s.l., РНК клещевого энцефалита | Инструкция "Об утверждении порядка организации пцр-диагностики", утв.Приказом МЗ РБ от 19.08.2025 №939; Инструкция к тест-системам производителя; Инструкция №192-1113 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 105.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.050-86 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 105.2** |  |  | ультразвук, передающийся воздушным путем. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическ ими частотами: 12500 16000 20000 25000 313500 40000 50000 63000 Гц | ГОСТ 12.1.001-89; ГОСТ 12.4.077-79 |  |  |
| 105.3** |  |  | Инфразвук Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин». Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц | ГОСТ 12.1.050-86; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 105.4** |  | 100.12/35.059 | Вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот | ГОСТ 12.1.012-2004; ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997); ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001); ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001); ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) |  |  |
| 105.5** |  | 100.12/35.068 | напряженность электромагнитного поля поэлектрической и магнитной (плотность магнитного потока) составляющей в диапазоне частот от 5Гц до 400кГц | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |  |
| 105.6** |  |  | напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | ГОСТ 12.1.002-84; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 105.7** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84; МВИ.ГМ.1907-2020 |  |  |
| 105.8** |  | 100.12/35.065 | интенсивность инфракрасного и видимого диапазона излучения | АМИ.ГМ 0183-2023; ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020; МВИ.МН 6147-2019 |  |  |
| 105.9** |  | 100.12/35.068 | интенсивность ультрафиолетового излучения | АМИ.ГМ 0368-2025; МВИ.МН 5755-2017 |  |  |
| 105.10** |  | 100.12/35.063 | естественное, искусственное и совмещенное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 105.11** |  | 100.12/35.060, 100.12/35.065, 100.12/35.070 | скорость движения воздуха относительная влажность воздуха параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ 1860-2020 |  |  |
| 105.12** |  | 100.12/35.071 | Уровни аэроионизации: концентрация аэроионов, коэффициент униполярности | ГОСТ 12.1.005-88 |  |  |
| 106.1** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки | 100.11/35.067 | шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 23337-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 106.2** |  |  | Инфразвук Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин». Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц . | ГОСТ 23337-2014; МВИ.ГМ.1694-2018 |  |  |
| 106.3** |  | 100.11/35.059 | Вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |  |
| 106.5** |  | 100.11/35.068 | напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | АМИ.МН 0008-2021; МВИ.ГМ.1729-2018 |  |  |
| 106.6** |  | 100.11/35.063 | естественное, искусственное и совмещенное освещение | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 106.7** |  | 100.11/35.060, 100.11/35.065, 100.11/35.070 | скорость движения воздуха параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | АМИ.ГМ 0001-2021; ГОСТ 30494-2011 |  |  |
| 107.1* | Ткани. Полотна трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия текстильные готовые (кроме одежды). Изделия текстильные технические и производственные прочие. Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Одежда кожаная. Одежда рабочая (производственная или профессиональная). Одежда верхняя прочая. Белье нательное. Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки. Изделия меховые. Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания. Кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные. | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 14.11/35.069, 13.92/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.19/35.069, 14.20/35.069, 14.14/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069, 15.11/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 108.1* | Обувь | 15.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | АМИ.ГМ 0367-2025 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 109.1* | Лекарственные культуры, используемые в фармации (лек-тех. сырье) | 01.28/42.000 | Отбор проб | МВИ.ГМ 1906-2020; ТКП 251-2010 (02080) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 109.2* |  | 01.28/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 110.1* | Вода питьевая централизованного и не централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 110.2* |  | 100.09/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 111.1** | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели. Изделия из соломки и материалов для плетения. Прочая продукция, не включенная в другие группы. | 16.10/42.000, 16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 16.24/42.000, 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 111.2* |  | 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125, 16.29/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | МВИ.МН 1823-2007 |  |  |
| 112.1** | Изделия медицинского назначения, медицинское оборудование. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. | 26.60/04.056, 100.12/04.056 | мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения. | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |
| 113.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения. | 100.11/04.125, 100.12/04.125, 100.13/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | АМИ.МН 0030-2022; МВИ.ГМ.1906-2020; МВИ.МН 5011-2014 | ул. Козлова, 68, 223710, г. Солигорск, Солигорский район, Минская область |  |