ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** ТР | Контейнеры (включая емкости для перевозки жидкостей или газов), специально предназначенные и оборудованные для перевозки одним или несколькими видами транспорта. Емкости для сжатого или сжиженного газа из черных металлов | 24.10/32.030, 24.10/32.103 | Наличие внешних и внутренних дефектов (повреждений) в сварных соединениях | ГОСТ 14782-86; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 | ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория) | ТР ТС 032/2013 |
| 1.1** | Сосуды, работающие под давлением | 24.10/32.115 | Оптический метод: -сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория) |  |
| 1.2* |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический, Рентгентелевизионный) метод: сварные соединения | ГОСТ 27947-88 |  |  |
| 1.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами(капиллярный метод):- сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 1.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод):- сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |
| 2.1** ТР | Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, из черных металлов, для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью более 300 л, с облицовкой или теплоизоляцией, или без них, но без механического или теплотехнического оборудования | 24.10/32.030, 24.10/32.103 | Наличие внешних и внутренних дефектов (повреждений) в сварных соединениях | ГОСТ 14782-86; ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 | ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория) | ТР ТС 032/2013 |
| 2.1** | Котлы, металлоконструкции контейнеров-цистерн и грузовых вагонов | 24.10/32.115 | Оптический метод: -сварные соединения - основной металл | ГОСТ 23479-79; ГОСТ 3242-79; СТБ 1133-98 | ул. Потоцкого, 10, 213765, г. Осиповичи, Осиповичский район, Могилевская область (Центральная заводская лаборатория) |  |
| 2.2* |  | 24.10/32.123 | Радиационный (радиографический, Рентгентелевизионный) метод: сварные соединения | ГОСТ 27947-88 |  |  |
| 2.3** |  | 24.10/32.103 | Контроль проникающими веществами(капиллярный метод):- сварные соединения - основной металл | СТБ 1172-99; СТБ ISO 23277-2013 |  |  |
| 2.4** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо метод):- сварные соединения | ГОСТ 14782-86 |  |  |