ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики (давление; расход воздуха; скорость движения воздуха) | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 1.1.2** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 1.1.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79 |  |  |
| 1.2.1** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики (наличие тяги; расход воздуха; скорость движения воздуха) | АМИ.МН 0222-2025; ГОСТ 12.3.018-79; СП 4.02.07-2024 приложение Н | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 1.2.2** |  |  | Кратность воздухообмена | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 1.2.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.02.07-2024 приложение Н |  |  |
| 1.3.1** | Здания и сооружения (газоходы, дымоходы, дымовые трубы зданий и сооружений, оборудования) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики (скорость движения воздуха) | АМИ.МН 0222-2025 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 1.3.2** |  |  | Аэродинамические характеристики (наличие тяги) | АМИ.МН 0222-2025; СП 4.03.03-2026 п. 8.7 |  |  |
| 1.3.3** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры | АМИ.МН 0222-2025 |  |  |
| 2.1** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Фактический массовый (объемный) расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | ГОСТ 12.3.018-79; НПБ 23-2010 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 2.2** |  |  | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу, скорость движения воздуха в дверном проеме при выходе с этажа (помещения), на пути эвакуации |  |  |  |
| 2.3** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре |  |  |  |
| 2.4** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |  |
| 3.1** | Лестницы пожарные наружные стационарные, ограждения крыш и системы закладных элементов зданий и сооружений | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 3.2** |  | 25.11/41.000 | Качество сварных швов | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |  |
| 3.3** |  |  | Целостность конструкций и их креплений | СТБ 11.13.22-2011 п. 3.3, 5.6 |  |  |
| 3.4** |  |  | Качество защитных покрытий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |  |  |
| 3.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность ступеньки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.7, 5.8, 5.9 |  |  |
| 3.6** |  |  | Прочность балок крепления лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.10, 5.11 |  |  |
| 3.7** |  |  | Прочность площадок и маршей лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |  |  |
| 3.8** |  |  | Прочность ограждений лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |  |  |
| 3.9** |  |  | Прочность ограждений крыш зданий | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |  |  |
| 3.10** |  |  | Прочность закладных элементов | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.15, 5.16, 5.17 |  |  |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 4.2** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 5.1** | Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 6.1** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 7.1** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 8.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | АМИ.БР 0047-2024 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 8.2** |  |  | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | АМИ.БР 0068-2025 |  |  |
| 9.1** | Устройство защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | АМИ.БР 0036-2023 | ул. Лынькова, 47, 7, 220124, г. Минск |  |
| 9.2** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | АМИ.БР 0006-2021 |  |  |
| 9.3** |  |  | Время отключения |  |  |  |
| 9.4** |  |  | Токи утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |