ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.121 | Прочность. Жесткость. Трещиностойкость | ГОСТ 8829-94 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 1.4** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры и отклонения | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.1.1, п.п.1.1.1 (а-в), 1.2.1 |  |  |
| 1.5** |  |  | Отклонение от прямолинейности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (а-в) |  |  |
| 1.6** |  |  | Отклонение от перпендикулярности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п.2.2 |  |  |
| 1.7** |  |  | Отклонение от равенства диагоналей | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1, п.п1.1.1 б |  |  |
| 1.8** |  |  | Категория бетонной поверхности (А2-А7) | ГОСТ 13015.0-83 п.13; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 |  |  |
| 1.9** |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 п.п.3.1, 3.2.1, 3.2.2 (б, в) |  |  |
| 1.10** |  |  | Толщина защитного слоя бетона и положения арматуры и закладных изделий путем прямых измерений в местах вырубки борозд и обнаружения арматурных и закладных изделий | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл. 1 п.п.1.1, 1.1.1 (а-в), 1.2.1, 1.3, 1.4 |  |  |
| 2.1* | Бетоны | 23.61/29.121, 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 п.7.2; ГОСТ 28570-2019 пп.6-10 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 2.3* |  | 23.63/26.141 | Определение водонепроницаемости образцов | ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 12730.5-2018 п.4 |  |  |
| 2.4** |  | 23.61/29.121 | Определение прочности бетона методом ударного импульса | ГОСТ 22690-2015 п.7.4; СТБ 2264-2012 п.7.9 |  |  |
| 3.1* | Смеси растворные | 23.64/29.121 | Определение прочности раствора на сжатие по образцам | ГОСТ 5802-2024 п.9 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 4.1* | Кирпич | 23.32/29.121 | Определение пределов прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85 п.2 (кроме п.2.9), п.3 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 5.1* | Прокат сортовой и фасонный, калиброванный из легированной конструкционной стали, из углеродистой качественной конструкционной стали, из стали углеродистой обыкновенного качества. | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 6.1* | Канаты стальные арматурные | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 12004-81 п. 3; ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) п.4 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 7.1* | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 12004-81 п. 3 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.1* | Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение | ГОСТ 12004-81 п. 3 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 8.2* |  |  | Определение временного сопротивления разрыву | ГОСТ 12004-81 п.3 |  |  |
| 8.3* |  |  | Определение относительного удлинения |  |  |  |
| 9.1* | Соединения сварные арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на растяжение изделий | ГОСТ 10922-2012 п.7; ГОСТ 12004-81 п.3 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |
| 9.2* |  |  | Испытание рабочей арматуры на разупрочнение сваркой | ГОСТ 10922-2012 п.7.17 |  |  |
| 10.1* | Сварные соединения стальных конструкций | 24.10/26.095 | Испытание на статическое растяжение | ГОСТ 6996-66 п.4, п8 | ул. Московская, 267, 224017, г. Брест, Брестская область |  |