ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 1.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5 |  |  |
| 1.4* |  |  | Насыпная плотность и пустотность щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 1.5* |  | 08.12/29.151 | Влажность щебня | ГОСТ 21718-84; ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |  |  |
| 1.6* |  | 08.12/29.054 | Содержание глины в комках в щебне | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 1.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 1.8* |  | 08.12/29.151 | Водопоглощение | ГОСТ 8269.0-97 п.4.18 |  |  |
| 2.1** | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | 08.12/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.2 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3; ГОСТ 8735-88 п.3; СТБ 2318-2025 п.6.2 |  |  |
| 2.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовой смеси | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1; ГОСТ 8735-88 п.5.3; СТБ 2318-2025 п.6.4 |  |  |
| 2.5* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 3.1** | Песок для строительных работ | 08.12/42.000 | Отбор проб песка | ГОСТ 8735-88 п.2 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц в песке | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 3.4* |  |  | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 3.5* |  |  | Истинная плотность | ГОСТ 8735-88 п.8 |  |  |
| 3.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность | ГОСТ 21718-84; ГОСТ 8735-88 п.10 |  |  |
| 3.7* |  | 08.12/29.054 | Определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 4.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор проб смесей бетонных | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 4.2** |  | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость по показателю: подвижность, жесткость | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 4.3* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 5.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/26.080 | Морозостойкость бетона | ГОСТ 10060.1-95 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 5.2* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность бетона | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 5.3* |  | 23.63/29.040 | Влажность бетона | ГОСТ 21718-84 |  |  |
| 5.4* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение (бетон конструкционный) | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 5.5* |  | 23.63/29.040 | Истираемость | ГОСТ 13087-2018 п.п.5.1-5.5 |  |  |
| 6.1* | Бетон тяжелый дисперсионно-армированный | 23.63/26.080 | Морозостойкость | ГОСТ 10060.1-95 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 6.2* |  | 23.63/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 6.3* |  | 23.63/29.151 | Водопоглощение (бетон тяжелый дисперсионно-армированный) | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 7.1* | Бетоны легкие | 23.63/26.080 | Морозостойкость бетонов (легких) | ГОСТ 10060.1-95 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 7.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность бетонов (легких) | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 7.3* |  | 23.63/29.151 | Влажность бетона (легкого) | ГОСТ 21718-84 |  |  |
| 8.1** | Растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб (раствор) | ГОСТ 5802-2024 п.п. 4.2, 4.3 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 8.2** |  | 23.64/29.144 | Подвижность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |  |
| 8.3* |  | 23.64/29.119 | Средняя плотность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 8.4* |  | 23.64/29.128 | Расслаиваемость растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.7 |  |  |
| 8.5* |  | 23.64/26.141 | Водоудерживающая способность растворной смеси | ГОСТ 5802-2024 п.8 |  |  |
| 8.6* |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 8.7* |  | 23.64/29.151 | Водопоглощение раствора | ГОСТ 5802-2024 п.12 |  |  |
| 8.8* |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость раствора | ГОСТ 5802-2024 п.13 |  |  |
| 8.9** |  | 23.64/29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) | ГОСТ 28574-2014; СТБ 1307-2012 п.7.12 |  |  |
| 9.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 9.2** |  |  | Качество поверхностей и внешний вид конструкции | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |  |
| 9.3** |  |  | Толщина защитного слоя | ГОСТ 22904-93 п.6 |  |  |
| 10.1** | Кирпич и камни керамические. Кирпич и камни силикатные | 23.32/42.000 | Отбор образцов кирпича | ГОСТ 379-2015 п.6; СТБ 1160-99 п.6 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 10.2** |  | 23.32/11.116 | Наличие известковых включений | ГОСТ 379-2015 п.7.7; СТБ 1160-99 п.7.10 |  |  |
| 10.3** |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры кирпича | ГОСТ 379-2015 п.п.7.1-7.5; СТБ 1160-99 п.п.7.1-7.5 |  |  |
| 10.4** |  | 23.32/11.116 | Внешний вид кирпича | ГОСТ 379-2015 п.7.1; СТБ 1160-99 п.5.2 |  |  |
| 10.5* |  | 23.32/29.151 | Водопоглощение кирпича | ГОСТ 7025-91 п.2 |  |  |
| 10.6* |  | 23.32/29.040 | Средняя плотность кирпича | ГОСТ 7025-91 п.5 |  |  |
| 10.7* |  | 23.32/26.080 | Морозостойкость кирпича | ГОСТ 7025-91 п.7 |  |  |
| 10.8* |  | 23.32/29.121 | Прочность при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85 |  |  |
| 11.1** | Плитки керамические | 23.32/42.000 | Отбор образцов плитки керамической | ГОСТ 13996-2019 п.7.3; ГОСТ 27180-2019 п.4.3 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 11.2** |  | 23.32/11.116 | Качество лицевой поверхности | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 |  |  |
| 11.3** |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры плитки керамической | ГОСТ 27180-2019 п.п.5.2, 5.3 |  |  |
| 12.1** | Грунты | 100.06/42.000 | Отбор проб грунта | ГОСТ 12071-2014 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 12.2* |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 12.3* |  |  | Влажность грунта | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
| 12.4* |  |  | Гранулометрический состав песчаных грунтов | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 12.5** |  | 100.06/38.000 | Коэффициент уплотнения | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 13.1** | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 23.99/42.000 | Отбор образцов теплоизоляционных материалов | СТБ 1034-96 п.п.5.7-5.8; СТБ 1437-2004 п.п.6.7-6.10, 7.1.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 13.2* |  | 23.99/29.061 | Линейные размеры теплоизоляционных материалов | ГОСТ 17177-94 п.4.6 |  |  |
| 13.3* |  | 23.99/11.116 | Внешний вид теплоизоляционных материалов | ГОСТ 17177-94 п.5.4.2 |  |  |
| 13.4* |  | 23.99/29.061 | Правильность геометрической формы | ГОСТ 17177-94 п.п.6.3-6.9 |  |  |
| 13.5* |  | 23.99/29.119 | Плотность | ГОСТ 17177-94 п.7; СТБ 1437-2004 п.7.3 |  |  |
| 13.6* |  | 23.99/29.151 | Влажность теплоизоляционных материалов | ГОСТ 17177-94 п.8 |  |  |
| 14.1** | Стекло листовое | 23.11/42.000 | Отбор образцов стекла | ГОСТ 111-2014 п.6; ГОСТ 32529-2013 п.7.4 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 14.2* |  | 23.11/29.061 | Толщина и разнотолщинность | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.8 |  |  |
| 14.3* |  |  | Длина и ширина | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.9 |  |  |
| 14.4* |  |  | Разность длин диагоналей | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.10 |  |  |
| 14.5* |  |  | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.11 |  |  |
| 14.6* |  |  | Отклонение от прямолинейности кромок | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.12 |  |  |
| 14.7* |  |  | Отклонение от прямоугольности углов | ГОСТ 111-2014 п.7.1; ГОСТ 32557-2013 п.13 |  |  |
| 14.8* |  |  | Количество и размер пороков | ГОСТ 111-2014 п.7.3; ГОСТ 32557-2013 п.19 |  |  |
| 15.1* | Пиломатериалы | 16.10/11.116 | Пороки древесины | ГОСТ 2140-81 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 15.2* |  | 16.10/29.151 | Влажность древесины | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |
| 16.1** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб материалов лакокрасочных | ГОСТ 9980.2-2014 (ISO 1513:2010, ISO 15528:2013) | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 16.2* |  | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 8420-2022 |  |  |
| 16.3* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля летучих веществ | ГОСТ 31991.1-2012 (ISO 11890-1:2007) |  |  |
| 16.4* |  |  | Укрывистость | ГОСТ 8784-75 разд. 1 |  |  |
| 16.5* |  | 20.30/29.121 | Адгезия | ГОСТ 15140-78 п.2 |  |  |
| 17.1** | Гравий, щебень и песок искуственные пористые | 08.12/42.000 | Отбор проб гравия, щебня и песка искусственного пористого | ГОСТ 9758-2012 п.5 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 17.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав (искусственные пористые) | ГОСТ 9758-2012 п.17 |  |  |
| 17.3* |  |  | Потери массы при кипячении | ГОСТ 9758-2012 п.33 |  |  |
| 17.4* |  |  | Определение насыпной плотности | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |  |
| 17.5* |  | 08.12/29.121 | Прочность при сдавливании в цилиндре | ГОСТ 9758-2012 п.25 |  |  |
| 17.6* |  | 08.12/29.151 | Влажность (искусственные пористые) | ГОСТ 21718-84; ГОСТ 9758-2012 п.15 |  |  |
| 17.7* |  |  | Определение водопоглощения крупного заполнителя | ГОСТ 9758-2012 п.16 |  |  |
| 18.1** | Геодезические работы | 41.00/29.061 | Построение строительной геодезической сетки строительной площадки | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 18.2** |  |  | Построение внешней разбивочной сети здания |  |  |  |
| 18.3** |  |  | Детальная разбивка осей |  |  |  |
| 18.4** |  |  | Высотная разбивка здания |  |  |  |
| 18.5** |  |  | Геодезические работы при монтаже фундаментов |  |  |  |
| 18.6** |  |  | Геодезические работы при устройстве монолитных фундаментов |  |  |  |
| 18.7** |  |  | Геодезические работы при устройстве свайных фундаментов |  |  |  |
| 18.8** |  |  | Вынос осей на фундамент | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 18.9** |  |  | Геодезические работы при монтаже подвальной части здания | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 18.10** |  |  | Построение внутренней разбивочной сетки на исходном горизонте |  |  |  |
| 18.11** |  |  | Передача плановой и высотной сети здания на монтажный горизонт |  |  |  |
| 18.12** |  |  | Детальные разбивочные работы |  |  |  |
| 18.13** |  |  | Геодезические работы при возведении конструкций надземной части зданий |  |  |  |
| 18.14** |  |  | Геодезические работы при монтаже оборудования |  |  |  |
| 18.15** |  |  | Геодезические работы при монтаже скользящей опалубки |  |  |  |
| 18.16** |  |  | Геодезические работы при монтаже оболочек |  |  |  |
| 18.17** |  |  | Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий |  |  |  |
| 18.18** |  |  | Геодезические разбивочные работы при прокладке трасс инженерных сетей |  |  |  |
| 18.19** |  |  | Монтаж трубопроводов с применением лазерных приборов |  |  |  |
| 18.20** |  |  | Геодезические исполнительные съемки |  |  |  |
| 18.21** |  |  | Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий |  |  |  |
| 19.1** | Окна и балконные двери для зданий | 16.23/42.000 | Отбор образцов окон и балконных дверей | СТБ 939-2013 п.8.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 19.2* |  | 16.23/29.151 | Влажность окон и балконных дверей | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81); СТБ 939-2013 п.8.8 |  |  |
| 19.3** |  | 16.23/11.116 | Пороки | ГОСТ 2140-81 п.4; СТБ 939-2013 п.8.9 |  |  |
| 19.4* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон | ГОСТ 15613.1-84; СТБ 939-2013 п.8.10.1 |  |  |
| 19.5* |  |  | Прочность угловых клеевых соединений | СТБ 939-2013 п.8.10.3 Приложение В |  |  |
| 19.6* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость | ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7; СТБ 939-2013 п.8.14 |  |  |
| 19.7* |  |  | Размеры, отклонения размеров от номинальных, отклонения от плоскостности, и прямолинейности | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 п.п.6-8; СТБ 939-2013 п.8.12 |  |  |
| 19.8* |  | 16.23/11.116 | Внешний вид окон и балконных дверей | СТБ 939-2013 п.8.13 |  |  |
| 19.9* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий | ГОСТ 15140-78; СТБ 939-2013 п.8.17 |  |  |
| 20.1** | Двери для зданий | 16.23/42.000 | Отбор образцов дверей | СТБ 2433-2015 п.7.2.5 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 20.2** |  | 16.23/29.151 | Влажность дверей | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81); СТБ 2433-2015 п.8.2 |  |  |
| 20.3** |  | 16.23/11.116 | Пороки дверей | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п.8.3 |  |  |
| 20.4* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон (двери) | ГОСТ 15613.1-84; СТБ 2433-2015 п.8.4.1.1 |  |  |
| 20.5* |  |  | Прочность угловых клеевых соединений (двери) | СТБ 2433-2015 п.8.4.1.3; СТБ 939-2013 п.8.10 |  |  |
| 20.6* |  |  | Прочность склеивания облицовки с каркасом щитового полотна (двери) | ГОСТ 25885-83; СТБ 2433-2015 п.8.4.1.4 |  |  |
| 20.7* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость (двери) | ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7; СТБ 2433-2015 п.8.5 |  |  |
| 20.8* |  |  | Отклонения от номинальных размеров (двери) | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 п.5; СТБ 2433-2015 п.8.6 |  |  |
| 20.9* |  |  | Отклонения от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности (двери) | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1457-2004 п.п.6-8; СТБ 2433-2015 п.8.6 |  |  |
| 20.10* |  |  | Внешний вид (двери) | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 2433-2015 п.8.7 |  |  |
| 20.11* |  | 16.23/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (двери) | ГОСТ 15140-78; СТБ 2433-2015 п.8.8 |  |  |
| 20.12* |  |  | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов (двери) | ГОСТ 15867-79 |  |  |
| 21.1* | Детали профильные из древесины и древесных материалов | 16.23/42.000 | Отбор образцов деталей профильных | СТБ 1074-2009 п.5.3 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 21.2* |  | 16.23/29.061 | Отклонения от номинальных размеров | СТБ 1074-2009 п.6.1 |  |  |
| 21.3* |  |  | Отклонения от плоскостности, перпендикулярности (прямолинейности) | СТБ 1074-2009 п.6.2. |  |  |
| 21.4* |  | 16.23/11.116 | Пороки (детали профильные) | ГОСТ 2140-81; СТБ 1074-2009 п.6.3 |  |  |
| 21.5* |  | 16.23/29.151 | Влажность (детали профильные) | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) |  |  |
| 21.6* |  | 16.23/29.061 | Шероховатость (детали профильные) | ГОСТ 15612-2013 п.п.4, 7; СТБ 1074-2009 п.6.6 |  |  |
| 21.7* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон (детали профильные) | ГОСТ 15613.1-84; СТБ 1074-2009 п.6.7 |  |  |
| 21.8* |  |  | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной детали (детали профильные) | ГОСТ 25885-83; СТБ 1074-2009 п.6.9 |  |  |
| 21.9* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (детали профильные) | ГОСТ 15140-78; СТБ 1074-2009 п.6.12 |  |  |
| 21.10* |  |  | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв облицовочных материалов (детали профильные) | ГОСТ 15867-79 |  |  |
| 22.1** | Камни бортовые бетонные и железобетонные | 23.61/42.000 | Отбор образцов камней бортовых | СТБ 1097-2012 п.6 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 22.2* |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение бетона камней | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 22.3* |  | 23.61/29.061 | Ширина раскрытия технологических трещин | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 22.4* |  |  | Качество поверхности камней бортовых | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |  |
| 23.1** | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | 23.61/42.000 | Отбор образцов плит бетонных и железобетонных для тротуаров и дорог | ГОСТ 13015.1-81; СТБ 1071-2007 п.5.9 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 23.2* |  | 23.61/29.040 | Истираемость бетона | ГОСТ 13087-2018 п.п.5.1-5.5 |  |  |
| 23.3* |  | 23.61/29.151 | Водопоглощение бетона (плиты для тротуаров и дорог) | ГОСТ 12730.3-2020 |  |  |
| 23.4* |  | 23.61/29.061 | Качество поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 |  |  |
| 24.1** | Основания и фундаменты зданий и сооружений | 43.99/29.061 | Соответствие размеров котлована в плане проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 24.2** |  |  | Отклонение отметок дна котлована от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.2 |  |  |
| 24.3** |  |  | Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.3 |  |  |
| 24.4** |  | 43.99/29.119 | Соответствие фактического напластования и свойств грунтов указанным в отчете об инженерно-геологических изысканиях | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.14-2024 п.5.4 |  |  |
| 24.5** |  | 43.99/29.061 | Величина недоборов и переборов грунта в котловане | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.5.5 |  |  |
| 24.6** |  | 43.99/38.000 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (в случаях, когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения) | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.14-2024 п.5.6; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 24.7** |  | 43.99/11.116 | Соответствие мероприятий по недопущению промерзания грунтов основания проектной документации | СП 1.03.14-2024 п.5.7 |  |  |
| 24.8** |  |  | Соответствие мероприятий по предохранению грунтов основания от подтопления подземными и поверхностными водами проектной документации | СП 1.03.14-2024 п.5.8 |  |  |
| 24.9** |  | 43.99/29.061 | Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.1 |  |  |
| 24.10** |  |  | Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.2 |  |  |
| 24.11** |  |  | Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.3 |  |  |
| 24.12** |  |  | Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.14-2024 п.7.4 |  |  |
| 24.13** |  | 43.99/38.000 | Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.14-2024 п.7.5; СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 |  |  |
| 25.1** | Автомобильные дороги | 42.11/38.000 | Коэффициент уплотнения грунтов | СТБ 1377-2003; СТБ 2176-2025 п.6.2 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 25.2** |  | 42.11/29.061 | Линейные размеры | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1115-2013 п.4.4 |  |  |
| 26.1* | Асфальтобетон | 23.99/29.040 | Средняя плотность (асфальтобетон) | СТБ 1115-2013 п.8.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 26.2* |  | 23.99/29.151 | Водонасыщение | СТБ 1115-2013 п.8.7 |  |  |
| 26.3* |  | 23.99/29.061 | Набухание | СТБ 1115-2013 п.8.8 |  |  |
| 26.4* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1115-2013 п.8.9 |  |  |
| 27.1** | Штукатурные работы | 43.31/35.065 | Условия производства работ (штукатурные работы) | СП 1.03.07-2023 п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 27.2** |  | 43.31/34.065 | Подготовка основания | СП 1.03.07-2023 п.5.2 |  |  |
| 27.3** |  | 43.31/29.061 | Количество и толщина штукатурных слоев | СП 1.03.07-2023 п.5.3 |  |  |
| 27.4** |  |  | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали | СП 1.03.07-2023 п.5.4 |  |  |
| 27.5** |  |  | Отклонение оштукатуренной поверхности от горизонтали | СП 1.03.07-2023 п.5.5 |  |  |
| 27.6** |  |  | Отклонение оштукатуренной поверхности от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.5.6 |  |  |
| 27.7** |  |  | Отклонение от радиуса криволинейных поверхностей | СП 1.03.07-2023 п.5.7 |  |  |
| 27.8** |  | 43.31/11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.5.8 |  |  |
| 27.9** |  | 43.31/29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием | СП 1.03.07-2023 п.5.9, метод 1, 2 |  |  |
| 28.1** | Облицовочные работы | 43.33/35.065 | Условия производства работ (облицовочные работы) | СП 1.03.07-2023 п.6.1, п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 28.2** |  | 43.33/34.065 | Подготовка основания (облицовочные работы) | СП 1.03.07-2023 п.6.2, п.5.2 |  |  |
| 28.3** |  | 43.33/29.061 | Соответствие установки каркаса требованиям проектной документации | СП 1.03.07-2023 п.6.3 |  |  |
| 28.4** |  |  | Отклонение элементов каркаса от вертикальности, горизонтальности и прямолинейности (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.6.4 |  |  |
| 28.5** |  |  | Отклонение швов от вертикали | СП 1.03.07-2023 п.6.5 |  |  |
| 28.6** |  |  | Отклонение швов от горизонтали | СП 1.03.07-2023 п.6.6 |  |  |
| 28.7** |  |  | Отклонение ширины швов и заполнение швов | СП 1.03.07-2023 п.6.7 |  |  |
| 28.8** |  |  | Внешний вид облицованной поверхности – перепад между изделиями на стыках и швах | СП 1.03.07-2023 п.6.8 |  |  |
| 28.9** |  |  | Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейность (ровность) | СП 1.03.07-2023 п.6.9 |  |  |
| 28.10** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием | СП 1.03.07-2023 п.6.10 |  |  |
| 29.1** | Малярные работы | 43.34/35.065 | Условия производства работ (малярные работы) | СП 1.03.07-2023 п.7.1, п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 29.2** |  | 43.34/34.065 | Подготовка основания (малярные работы) | СП 1.03.07-2023 п.7.2, п.5.2.1, п.5.2.2 |  |  |
| 29.3** |  | 43.34/29.061 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.07-2023 п.7.3 |  |  |
| 29.4** |  |  | Толщина малярного покрытия | СП 1.03.07-2023 п.7.4, метод 1 |  |  |
| 30.1** | Обойные работы | 43.39/35.065 | Операционный контроль условий производства работ | СП 1.03.07-2023 п.8.1, п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 30.2** |  | 43.39/34.065 | Операционный контроль подготовки основания под оклейку обоями | СП 1.03.07-2023 п.8.2, п.5.2 |  |  |
| 30.3** |  | 43.39/29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков | СП 1.03.07-2023 п.8.3 |  |  |
| 30.4** |  | 43.39/11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности | СП 1.03.07-2023 п.8.4 |  |  |
| 31.1** | Стекольные работы | 43.34/35.065 | Условия производства работ (стекольные работы) | СП 1.03.07-2023 п.9.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 31.2** |  | 43.34/29.061 | Установка листового стекла | СП 1.03.07-2023 п.9.2 |  |  |
| 31.3** |  |  | Установка стеклопакетов | СП 1.03.07-2023 п.9.4 |  |  |
| 32.1** | Устройство полов | 43.33/35.065 | Контроль условий производства работ | СП 1.03.06-2023 п.5 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 32.2** |  | 43.33/29.151 | Влажность основания или нижележащего слоя | ГОСТ 21718-84; СП 1.03.06-2023 п.6.1 |  |  |
| 32.3** |  |  | Состояние основания или нижележащего слоя | СП 1.03.06-2023 п.6.2 |  |  |
| 32.4** |  | 43.33/38.000 | Коэффициент уплотнения или плотность грунта (устройство полов) | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.06-2023 п.7.1 |  |  |
| 32.5** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.06-2023 п.7.2 |  |  |
| 32.6** |  |  | Отклонение от заданного уклона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.7.3 |  |  |
| 32.7** |  |  | Соответствие отметок основания проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.06-2023 п.7.4 |  |  |
| 32.8** |  |  | Толщина бетонного подстилающего слоя и стяжки | СП 1.03.06-2023 п.8.1 |  |  |
| 32.9** |  |  | Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.8.2 |  |  |
| 32.10** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) (бетонный подстилающий слой и стяжка) | СП 1.03.06-2023 п.п.8.4, 7.2 |  |  |
| 32.11** |  |  | Бетонный подстилающий слой и стяжка. Отклонение от заданного уклона | СП 1.03.06-2023 п.п.8.5, 7.3 |  |  |
| 32.12** |  |  | Бетонный подстилающий слой и стяжка. Отклонение от горизонтали | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |  |  |
| 32.13** |  |  | Соответствие устройства деформационных швов требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.8.7 |  |  |
| 32.14** |  |  | Отметки подстилающего слоя из песка и щебня | СП 1.03.06-2023 п.п.9.1, 7.4 |  |  |
| 32.15** |  |  | Толщина слоя | СП 1.03.06-2023 п.9.2 |  |  |
| 32.16** |  | 43.33/38.000 | Коэффициент уплотнения или плотность. Подстилающий слой из песка, щебня, гравия и шлака | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.06-2023 п.9.3 |  |  |
| 32.17** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.п.10.9, 7.2 |  |  |
| 32.18** |  |  | Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.п.10.10, 7.3 |  |  |
| 32.19** |  |  | Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора | СП 1.03.06-2023 п.п.10.11, 8.6 |  |  |
| 32.20** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления гидроизоляции с основанием | СП 1.03.06-2023 п.10.12, метод 1 |  |  |
| 32.21** |  |  | Прочность приклейки к основанию и послойной приклейки рулонных материалов | СП 1.03.06-2023 п.10.13 |  |  |
| 32.22** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | СП 1.03.06-2023 п.10.14 |  |  |
| 32.23** |  |  | Внешний вид покрытия | СП 1.03.06-2023 п.12.1 |  |  |
| 32.24** |  | 43.33/29.061 | Соответствие отметок покрытия пола проектной документации | СП 1.03.06-2023 п.п.12.2, 7.4 |  |  |
| 32.25** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) покрытия | СП 1.03.06-2023 п.п.12.3, 7.2 |  |  |
| 32.26** |  |  | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали | СП 1.03.06-2023 п.п.12.4, 7.3, 8.6 |  |  |
| 32.27** |  |  | Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА. Монолитные покрытия полов | СП 1.03.06-2023 п.13.1 |  |  |
| 32.28** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность пропитки поверхностного слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 п.13.2 |  |  |
| 32.29** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием | СП 1.03.06-2023 п.13.4 |  |  |
| 32.30** |  | 43.33/29.061 | Соответствие кирпичных или бетонных столбиков под лаги проектной документации | СП 1.03.06-2023 п.14.1 |  |  |
| 32.31** |  |  | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров | СП 1.03.06-2023 п.14.2 |  |  |
| 32.32** |  |  | Отклонение от горизонтальности лаг | СП 1.03.06-2023 п.14.3 |  |  |
| 32.33** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) лаг | СП 1.03.06-2023 п.14.4 |  |  |
| 32.34** |  |  | Наличие и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок | СП 1.03.06-2023 п.14.5 |  |  |
| 32.35** |  |  | Толщина клеевой прослойки и площадь приклейки наборного и штучного паркета, древесно-волокнистых плит | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); СП 1.03.06-2023 п.14.7 |  |  |
| 32.36** |  |  | Наличие уступа между смежными элементами покрытия (покрытия из древесины и изделий на ее основе) | СП 1.03.06-2023 п.14.8 |  |  |
| 32.37** |  |  | Размер зазора между смежными элементами покрытия | СП 1.03.06-2023 п.14.9 |  |  |
| 32.38** |  |  | Размер зазора между плинтусом и покрытием или стеной | СП 1.03.06-2023 п.14.10 |  |  |
| 32.39** |  |  | Размер зазоров между кромками полотнищ и плиток | СП 1.03.06-2023 п.15.3 |  |  |
| 32.40** |  |  | Толщина клеевой прослойки | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); СП 1.03.06-2023 п.15.4 |  |  |
| 32.41** |  | 43.33/11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.15.5 |  |  |
| 32.42** |  | 43.33/34.065 | Температура и влажность основания | СП 1.03.06-2023 п.п.16.1, 6.1 |  |  |
| 32.43** |  | 43.33/11.116 | Наличие и сплошность огрунтовки основания | СП 1.03.06-2023 п.16.2 |  |  |
| 32.44** |  | 43.33/29.040 | Время выдерживания слоя покрытия | СП 1.03.06-2023 п.16.3 |  |  |
| 32.45** |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); СП 1.03.06-2023 п.16.4 |  |  |
| 32.46** |  |  | Соответствие толщины соединительной прослойки требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.17.2 |  |  |
| 32.47** |  |  | Отклонение от прямолинейности швов | СП 1.03.06-2023 п.17.3 |  |  |
| 32.48** |  |  | Ширина швов | СП 1.03.06-2023 п.17.4 |  |  |
| 32.49** |  |  | Соответствие заполнения швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.06-2023 п.17.5 |  |  |
| 32.50** |  |  | Наличие уступа между смежными элементами покрытия (покрытий из плиточных материалов) | СП 1.03.06-2023 п.п.17.6, 14.8 |  |  |
| 32.51** |  | 43.33/29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.06-2023 п.п.17.7, 13.4 |  |  |
| 33.1** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.061 | Точность установки оконных и дверных блоков, витрин и витражей в проемах | СП 1.03.15-2024 п.5.2; СТБ 1476-2004 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 33.2** |  |  | Установка подоконных досок | СП 1.03.15-2024 п.5.9; СТБ 1476-2004 |  |  |
| 33.3** |  |  | Установка наружных отливов | СП 1.03.15-2024 п.5.10; СТБ 1476-2004 |  |  |
| 34.1** | Электромонтажные работы | 43.21/29.061 | Линейные размеры (электромонтажные работы) | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 34.2** |  |  | Правильность расположения электрооборудования |  |  |  |
| 35.1** | Блоки из ячеистого бетона | 23.61/42.000 | Отбор проб (блоки из ячеистого бетона) | СТБ 1117-98 п.п.5.8, 5.9 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 35.2** |  | 23.61/29.061 | Линейные размеры (блоки из ячеистого бетона) | ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 35.3* |  | 23.61/29.040 | Средняя плотность (блоки из ячеистого бетона) | ГОСТ 12730.1-2020 п.7 |  |  |
| 35.4* |  | 23.61/29.151 | Отпускная влажность (блоки из ячеистого бетона) | ГОСТ 12730.2-2020 |  |  |
| 36.1** | Благоустройство территории. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | 81.30/29.061 | Толщина слоя обратной засыпки пазух колодцев инженерных коммуникаций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.4 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 36.2** |  | 81.30/38.000 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.17-2025 п.5.1.6; СТБ 1377-2003 |  |  |
| 36.3** |  |  | Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.17-2025 п.5.1.7; СТБ 1377-2003 |  |  |
| 36.4** |  | 81.30/29.061 | Отклонение от заданного поперечного уклона в местах примыкания к зданиям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.8 |  |  |
| 36.5** |  |  | Высотные отметки продольного и поперечного профиля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.9 |  |  |
| 36.6** |  |  | Расстояние между осью и бровкой пешеходной зоны | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.1.10 |  |  |
| 36.7** |  |  | Высотные отметки продольного и поперечного профиля (дорожные одежды) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.1 |  |  |
| 36.8** |  |  | Ширина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.2 |  |  |
| 36.9** |  |  | Толщина слоя основания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.3 |  |  |
| 36.10** |  |  | Отклонение от поперечных уклонов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.2.4 |  |  |
| 36.11** |  |  | Ровность основания (величина просветов между поверхностью уплотненного основания и контрольной рейкой) | СП 1.03.17-2025 п.5.2.5 |  |  |
| 36.12** |  | 81.30/38.000 | Степень уплотнения слоя основания | ГОСТ 5180-2015 п.9; СП 1.03.17-2025 п.5.2.6; СТБ 1377-2003 |  |  |
| 36.13** |  | 81.30/29.061 | Размеры обоймы из бетона | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.1 |  |  |
| 36.14** |  |  | Прямолинейность установки бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.2 |  |  |
| 36.15** |  |  | Соответствие высотных отметок бортового камня | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.3 |  |  |
| 36.16** |  |  | Перепад высот в стыках смежных элементов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.3.4 |  |  |
| 36.17** |  |  | Толщина выравнивающего слоя | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.1 |  |  |
| 36.18** |  |  | Ровность выравнивающего слоя (величина просветов между поверхностью выравнивающего слоя и контрольной рейкой) | СП 1.03.17-2025 п.5.4.1.2 |  |  |
| 36.19** |  |  | Перепад высоты между смежными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1 |  |  |
| 36.20** |  |  | Ширина шва между смежными сборными элементами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2 |  |  |
| 36.21** |  |  | Ширина шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3 |  |  |
| 36.22** |  |  | Ширина шва для тротуарных плит обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4 |  |  |
| 36.23** |  |  | Ровность сборного покрытия (величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.5 |  |  |
| 36.24** |  |  | Искривление линий швов между плитами тротуарными | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6 |  |  |
| 37.1** | Сборные бетонные и железобетонные конструкции | 43.29/29.061 | Подготовка основания | СП 1.03.09-2023 п.5.1.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 37.2** |  |  | Отклонение от совмещения установочных рисок фундаментных блоков стен с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.1.2 |  |  |
| 37.3** |  |  | Отклонение от вертикали плоскостей блоков стен | СП 1.03.09-2023 п.5.1.5 |  |  |
| 37.4** |  |  | Отклонение толщины шва | СП 1.03.09-2023 п.5.1.6 |  |  |
| 37.5** |  |  | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.1.7 |  |  |
| 37.6** |  |  | Перепад между смежными блоками | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.1.8 |  |  |
| 37.7** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении колонн, рам, полурам с рисками разбивочных или геометрических осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.1 |  |  |
| 37.8** |  |  | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажного здания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 |  |  |
| 37.9** |  |  | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажного здания и каждого яруса многоэтажного здания в пределах выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.3 |  |  |
| 37.10** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажного здания с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 |  |  |
| 37.11** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.5 |  |  |
| 37.12** |  |  | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.6 |  |  |
| 37.13** |  |  | Отклонение от симметричности положения диафрагм жесткости между колоннами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.2.7 |  |  |
| 37.14** |  |  | Отклонение от проектного значения ширины горизонтального стыка между диафрагмами жесткости | СП 1.03.09-2023 п.5.2.8 |  |  |
| 37.15** |  |  | Соответствие временного крепления элементов конструкции проектной документации | СП 1.03.09-2023 п.5.2.9 |  |  |
| 37.16** |  |  | Соответствие нанесения разметки осей на опорах проектной документации | СП 1.03.09-2023 п.5.3.1 |  |  |
| 37.17** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкции с установочными рисками | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.2 |  |  |
| 37.18** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опоре | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.3 |  |  |
| 37.19** |  |  | Отклонение от симметричности при установке элементов конструкции в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.5 |  |  |
| 37.20** |  |  | Отклонение от проектного значения расстояния между осями верхних поясов ферм и балок в середине пролета | СП 1.03.09-2023 п.5.3.6 |  |  |
| 37.21** |  |  | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СП 1.03.09-2023 п.5.3.7 |  |  |
| 37.22** |  |  | Толщина слоя раствора под плитами перекрытий | СП 1.03.09-2023 п.5.3.8 |  |  |
| 37.23** |  |  | Отклонение от горизонтали потолочных поверхностей плит балконов, лоджий и козырьков в продольном и поперечном направлениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.9 |  |  |
| 37.24** |  |  | Разность отметок верхних полок подкрановых балок и рельсов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.3.10 |  |  |
| 37.25** |  |  | Отклонение отметок маяков относительно монтажного горизонта | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.4.1 |  |  |
| 37.26** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных панелей с установочными рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов конструкции | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.4.2 |  |  |
| 37.27** |  |  | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СП 1.03.09-2023 п.5.4.3 |  |  |
| 37.28** |  |  | Разность отметок верха панелей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.4.4 |  |  |
| 37.29** |  |  | Воздухо-, водопроницание и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 п.5.5 |  |  |
| 37.30** |  |  | Очистка опорных поверхностей ранее смонтированных и монтируемых элементов конструкций | СП 1.03.09-2023 п.5.6.1 |  |  |
| 37.31** |  |  | Размеры стыков (швов) между объемными элементами конструкций | СП 1.03.09-2023 п.5.6.2 |  |  |
| 37.32** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов конструкций с установочными рисками | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.3 |  |  |
| 37.33** |  |  | Отклонение от вертикали плоскостей объемных элементов конструкций | СП 1.03.09-2023 п.5.6.4 |  |  |
| 37.34** |  |  | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.5 |  |  |
| 37.35** |  |  | Отклонение от симметричности оси дверного проема относительно вертикальной оси объемного блока шахты лифта | СП 1.03.09-2023 п.5.6.6 |  |  |
| 37.36** |  |  | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.7 |  |  |
| 37.37** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.8 |  |  |
| 37.38** |  |  | Отклонение отметки верха лестничной площадки от проектного значения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.9 |  |  |
| 37.39** |  |  | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.10 |  |  |
| 37.40** |  |  | Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.11 |  |  |
| 37.41** |  |  | Отклонение от симметричности в направлении перекрываемого пролета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.5.6.12 |  |  |
| 37.42** |  |  | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок | СП 1.03.09-2023 п.5.6.13 |  |  |
| 37.43** |  |  | Внешний вид и состояние замоноличенного стыка ко времени распалубки | СП 1.03.09-2023 п.5.7.1 |  |  |
| 37.44** |  |  | Укладка и уплотнение бетонной смеси | СП 1.03.09-2023 п.5.7.2; СТБ 1545-2005 |  |  |
| 37.45** |  | 43.29/29.040 | Режим твердения бетона (раствора) | СП 1.03.09-2023 п.5.7.3 |  |  |
| 38.1** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции | 41.00/29.061 | Разметка мест установки опалубки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.2 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 38.2** |  |  | Точность укрупнительной сборки и установки опалубки | СП 1.03.09-2023 п.6.1.3 |  |  |
| 38.3** |  |  | Отклонения размеров собранной опалубки и опалубки дверных и оконных проемов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.4 |  |  |
| 38.4** |  |  | Отклонения от вертикали плоскости щитов по всей высоте | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.5 |  |  |
| 38.5** |  |  | Отклонение от горизонтали плоскости опалубки перекрытий, балок по всей длине выверяемой опалубки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.6 |  |  |
| 38.6** |  |  | Отклонение от проектных значений расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки и тяжами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.7 |  |  |
| 38.7** |  |  | Точность установки телескопических стоек, опорных башен в горизонтальной плоскости их опирания | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.8 |  |  |
| 38.8** |  |  | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.1.9 |  |  |
| 38.9** |  |  | Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ | СП 1.03.09-2023 п.6.1.10 |  |  |
| 38.10** |  |  | Состояние арматурных изделий | СП 1.03.09-2023 п.6.2.1 |  |  |
| 38.11** |  |  | Отклонения расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 |  |  |
| 38.12** |  |  | Отклонения расстояний между рядами арматуры | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 |  |  |
| 38.13** |  |  | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4; СТБ 1133-98 |  |  |
| 38.14** |  |  | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектного значения | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |  |  |
| 38.15** |  | 41.00/35.065 | Температура окружающего воздуха | СП 1.03.09-2023 п.6.3.1 |  |  |
| 38.16** |  |  | Относительная влажность воздуха | СП 1.03.09-2023 п.6.3.2 |  |  |
| 38.17** |  | 41.00/29.144 | Удобоукладываемость бетонной смеси | СП 1.03.09-2023 п.6.3.3; СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 38.18** |  | 41.00/29.061 | Соответствие параметров укладки бетонной смеси технологической документации | СП 1.03.09-2023 п.6.3.4 |  |  |
| 38.19** |  | 41.00/11.116 | Уход за уложенной бетонной смесью | СП 1.03.09-2023 п.6.3.5 |  |  |
| 38.20** |  | 41.00/29.061 | Внешний вид поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |  |  |
| 38.21** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхностей конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 |  |  |
| 38.22** |  |  | Отклонение линий пересечений плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 |  |  |
| 38.23** |  |  | Отклонение плоскостей от горизонтали по всей длине выверяемого участка | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.4 |  |  |
| 38.24** |  |  | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации | СП 1.03.09-2023 п.6.4.5 |  |  |
| 38.25** |  |  | Отклонение длины или пролета элементов конструкций, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 |  |  |
| 38.26** |  |  | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 |  |  |
| 38.27** |  |  | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 |  |  |
| 38.28** |  |  | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.9 |  |  |
| 38.29** |  |  | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без использования бетонной подливки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.09-2023 п.6.4.10 |  |  |
| 38.30** |  |  | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов | СП 1.03.09-2023 п.6.4.11 |  |  |
| 38.31** |  |  | Перепад стыков двух смежных поверхностей конструкций | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |  |  |
| 39.1** | Несущие деревянные конструкции | 43.29/29.061 | Размеры отверстий под крепежные детали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 39.2** |  |  | Отклонение расстояний между центрами болтов, шпилек, нагелей, шпонок в соединениях элементов конструкций относительно проектных значений | СП 1.03.10-2023 п.6.2 |  |  |
| 39.3** |  |  | Отклонение расстояний между центрами гвоздей со стороны забивки в гвоздевых соединениях | СП 1.03.10-2023 п.6.3 |  |  |
| 39.4** |  |  | Глубина и перпендикулярность забивки гвоздей в древесину | СП 1.03.10-2023 п.6.4 |  |  |
| 39.5** |  |  | Расположение металлических зубчатых пластин (коннекторов) в узлах элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.5 |  |  |
| 39.6** |  |  | Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.6 |  |  |
| 39.7** |  |  | Отклонение глубины врубок от проектного значения | СП 1.03.10-2023 п.6.7 |  |  |
| 39.8** |  |  | Значение строительного подъема ферм | СП 1.03.10-2023 п.6.8 |  |  |
| 39.9** |  |  | Отклонение расстояний между осями конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.9 |  |  |
| 39.10** |  |  | Отклонение нижних граней балок перекрытий от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.10 |  |  |
| 39.11** |  |  | Отклонение осей колонн, стоек, полурам и полуарок от разбивочных осей в опорном сечении | СП 1.03.10-2023 п.6.11 |  |  |
| 39.14** |  |  | Отклонение от вертикали несущих конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.12 |  |  |
| 39.15** |  |  | Наличие изоляции в местах контакта элементов конструкций с металлом, каменной кладкой, бетоном и другими материалами с более высокой теплопроводностью | СП 1.03.10-2023 п.6.13 |  |  |
| 39.16** |  |  | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.14 |  |  |
| 39.17** |  |  | Отклонение граней венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.18 |  |  |
| 39.18** |  |  | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.19 |  |  |
| 39.19** |  |  | Наличие маркировки бревен и брусьев в венцах рубленых стен | СП 1.03.10-2023 п.6.20 |  |  |
| 39.20** |  |  | Перепады по высоте между стеновыми панелями | СП 1.03.10-2023 п.6.21 |  |  |
| 39.21** |  |  | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.22 |  |  |
| 39.22** |  |  | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.6.23 |  |  |
| 39.23** |  |  | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.24 |  |  |
| 39.24** |  |  | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытий требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.6.25 |  |  |
| 39.25** |  |  | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен | СП 1.03.10-2023 п.6.26 |  |  |
| 39.26** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки | СП 1.03.10-2023 п.6.27 |  |  |
| 39.27** |  |  | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций | СП 1.03.10-2023 п.6.28 |  |  |
| 40.1** | Изоляционные покрытия | 43.29/35.065 | Условия производства работ | СТБ 1846-2008 п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 40.2** |  | 43.29/29.151 | Влажность основания | ГОСТ 21718-84; СТБ 1846-2008 п.6.1 |  |  |
| 40.3** |  | 43.29/11.116 | Состояние основания | СТБ 1846-2008 п.6.2 |  |  |
| 40.4** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.6.3 |  |  |
| 40.5** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности основания | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.6.4 |  |  |
| 40.6** |  | 43.29/34.065 | Температура основания | СТБ 1846-2008 п.6.5 |  |  |
| 40.7** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения грунтовки на основание | СТБ 1846-2008 п.6.6 |  |  |
| 40.8** |  | 43.29/29.061 | Глубина пропитки основания грунтовкой | СТБ 1846-2008 п.6.7 |  |  |
| 40.9** |  |  | Высыхание грунтовки | СТБ 1846-2008 п.6.8 |  |  |
| 40.10** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения клеящей мастики | СТБ 1846-2008 п.7.1 |  |  |
| 40.11** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоя мастики | СТБ 1846-2008 п.7.2 |  |  |
| 40.12** |  |  | Температура горячих мастик при их нанесении | СТБ 1846-2008 п.7.3 |  |  |
| 40.13** |  | 43.29/11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов | СТБ 1846-2008 п.7.4 |  |  |
| 40.14** |  | 43.29/29.061 | Количество слоев, расположение и величина нахлестки полотнищ | СТБ 1846-2008 п.7.5 |  |  |
| 40.15** |  | 43.29/29.040 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев | СТБ 1846-2008 п.7.6 |  |  |
| 40.16** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | СТБ 1846-2008 п.7.7 |  |  |
| 40.17** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство гидроизоляции из рулонных материалов) | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |  |
| 40.18** |  |  | Соответствие количества наносимых грунтовочных и гидроизоляционных слоев проектной документации | СТБ 1846-2008 п.8.1 |  |  |
| 40.19** |  | 43.29/29.061 | Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019); СТБ 1846-2008 п.8.2 |  |  |
| 40.20** |  |  | Соответствие режима сушки и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п.8.3 |  |  |
| 40.21** |  |  | Величина нахлестки армирующего материала | СТБ 1846-2008 п.п.8.4, 7.5 |  |  |
| 40.22** |  |  | Соответствие устройства мест перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, швов и угловых сопряжений, деформационных швов проектной документации | СТБ 1846-2008 п.8.5 |  |  |
| 40.23** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство окрасочной гидроизоляции) | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |  |
| 40.24** |  | 43.29/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |  |
| 40.25** |  | 43.29/11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) | СТБ 1846-2008 п.8.8 |  |  |
| 40.26** |  | 43.29/29.061 | Точность установки маячных реек при устройстве гидроизоляции на горизонтальной поверхности | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.1 |  |  |
| 40.27** |  |  | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | СТБ 1846-2008 п.9.2 |  |  |
| 40.28** |  | 43.29/29.165 | Подвижность составов (смесей) | ГОСТ 5802-2024 п.5; СТБ 1846-2008 п.9.3 |  |  |
| 40.29** |  | 43.29/29.145 | Температура горячих смесей | СТБ 1846-2008 п.9.4 |  |  |
| 40.30** |  | 43.29/29.040 | Время послойного нанесения гидроизоляционных слоев (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | СТБ 1846-2008 п.п.9.5, 7.6 |  |  |
| 40.31** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.6 |  |  |
| 40.32** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции | ГОСТ 26433.2-94; СТБ 1846-2008 п.9.7 |  |  |
| 40.33** |  |  | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.9.8, п.6.4 |  |  |
| 40.34** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции | СТБ 1846-2008 п.9.9, п.6.3 |  |  |
| 40.35** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции (устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции) | СТБ 1846-2008 п.9.10 |  |  |
| 40.36** |  |  | Соответствие заполнения стыков и отверстий в сооружениях из сборных элементов уплотняющими материалами проектной документации | СТБ 1846-2008 п.12 |  |  |
| 40.37** |  |  | Соответствие зачеканки закладных футляров (гильз) проектной документации | СТБ 1846-2008 п.13 |  |  |
| 40.38** |  |  | Соответствие гидроизоляции болтовых отверстий, а также отверстий для нагнетания раствора за обделку сооружения проектной документации | СТБ 1846-2008 п.14 |  |  |
| 40.39** |  | 43.29/29.061 | Соответствие устройства сопряжений различных видов гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п.15 |  |  |
| 40.40** |  |  | Соответствие защитного ограждения поверхности гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п.16 |  |  |
| 40.41** |  |  | Толщина клеевой или мастичной прослойки | СТБ 1846-2008 п.17.1 |  |  |
| 40.42** |  |  | Толщина слоя тепло- звукоизоляции из сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 п.17.2 |  |  |
| 40.43** |  |  | Ширина зазора между плитами тепло-и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.3 |  |  |
| 40.44** |  |  | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.4 |  |  |
| 40.45** |  |  | Размеры уступов между смежными элементами тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.5 |  |  |
| 40.46** |  |  | Соответствие укладки звукоизоляционных прокладок требованиям ТНПА | СТБ 1846-2008 п.17.6 |  |  |
| 40.47** |  |  | Ширина звукоизоляционных прокладок | СТБ 1846-2008 п.17.7 |  |  |
| 40.48** |  |  | Расстояние между осями полос звукоизоляционных прокладок | СТБ 1846-2008 п.17.8 |  |  |
| 40.49** |  | 43.29/11.116 | Непрерывность слоев, соответствие обделки мест пропуска креплений трубопроводов, эле-ментов конструкций и т.д. проектной документации | СТБ 1846-2008 п.17.9 |  |  |
| 40.50** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.п.17.10, 6.4 |  |  |
| 40.51** |  |  | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.п.17.11, 9.6 |  |  |
| 40.52** |  |  | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.п.17.12, 9.7 |  |  |
| 40.53** |  |  | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции | СТБ 1846-2008 п.17.13 |  |  |
| 41.1** | Легкие ограждающие конструкции | 43.29/35.065 | Температура и относительная влажность воздуха | СП 1.03.10-2023 п.7.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 41.2** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхности основания и примыкающих поверхностей | СП 1.03.10-2023 п.7.2.1 |  |  |
| 41.3** |  | 43.29/29.061 | Наличие маяков в местах установки перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.2.2 |  |  |
| 41.4** |  |  | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.2.3 |  |  |
| 41.5** |  |  | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.2.4 |  |  |
| 41.6** |  |  | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.2.5 |  |  |
| 41.7** |  | 43.29/11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.2.6 |  |  |
| 41.8** |  | 43.29/29.061 | Размеры швов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.2.7 |  |  |
| 41.9** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид перегородок | СП 1.03.10-2023 п.7.2.8 |  |  |
| 41.10** |  | 43.29/29.061 | Отклонение направляющих каркаса от разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.1 |  |  |
| 41.11** |  |  | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек | СП 1.03.10-2023 п.7.3.2 |  |  |
| 41.12** |  |  | Минимальный нахлест листа обшивки на стойку | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.3 |  |  |
| 41.13** |  |  | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.4 |  |  |
| 41.14** |  |  | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.5 |  |  |
| 41.15** |  |  | Отклонение размера шва между листами обшивки | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.6 |  |  |
| 41.16** |  |  | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.7 |  |  |
| 41.17** |  |  | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва | СП 1.03.10-2023 п.7.3.8 |  |  |
| 41.18** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.3.9 |  |  |
| 41.19** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок (легкие ограждающие конструкции) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.3.10 |  |  |
| 41.20** |  |  | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки | СП 1.03.10-2023 п.7.3.11 |  |  |
| 41.21** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид поверхности | СП 1.03.10-2023 п.7.3.12 |  |  |
| 41.22** |  | 43.29/29.061 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем требованиям проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.1 |  |  |
| 41.23** |  |  | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.2 |  |  |
| 41.24** |  |  | Состояние поверхности основания, на которое устанавливают панель, карту | СП 1.03.10-2023 п.7.4.3 |  |  |
| 41.25** |  | 43.29/11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании | СП 1.03.10-2023 п.7.4.4 |  |  |
| 41.26** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов | СП 1.03.10-2023 п.7.4.5 |  |  |
| 41.27** |  |  | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.6 |  |  |
| 41.28** |  |  | Разность отметок концов установленных панелей (карт), листов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.7.4.7 |  |  |
| 41.29** |  |  | Соответствие крепления панелей (карт), листов и нащельников требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.4.8 |  |  |
| 41.30** |  |  | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.7.4.9 |  |  |
| 41.31** |  |  | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей требованиям проектной документации и ТНПА | СП 1.03.10-2023 п.7.4.10 |  |  |
| 42.1** | Монтаж и устройство несущих стальных конструкций | 43.29/29.061 | Правка элементов конструкции | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.1.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 42.2** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей стыков сварных соединений | СП 1.03.10-2023 п.5.1.2 |  |  |
| 42.3** |  | 43.29/29.061 | Укрупнительная сборка элементов конструкций | ГОСТ 26433.1-89; СП 1.03.10-2023 п.5.2 |  |  |
| 42.4** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой | СП 1.03.10-2023 п.5.3.1 |  |  |
| 42.5** |  | 43.29/29.061 | Отклонение от совмещения отверстий монтажных соединений и фиксация деталей от смещения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.2 |  |  |
| 42.6** |  |  | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.3 |  |  |
| 42.7** |  |  | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СП 1.03.10-2023 п.5.3.4 |  |  |
| 42.8** |  |  | Плотность стяжки собранного пакета | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.3.5 |  |  |
| 42.9** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей деталей перед сборкой (стальные конструкции) | СП 1.03.10-2023 п.5.4.1 |  |  |
| 42.10** |  | 43.29/29.061 | Перепад поверхностей (депланация) стыкуемых деталей | СП 1.03.10-2023 п.5.4.2 |  |  |
| 42.11** |  |  | Отклонение от совмещения отверстий соединений и фиксация деталей от смещения | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.4.3 |  |  |
| 42.12** |  | 43.29/11.116 | Наличие на болтовом соединении клейма | СП 1.03.10-2023 п.5.4.4 |  |  |
| 42.13** |  | 43.29/29.061 | Натяжение болтов | СП 1.03.10-2023 п.5.4.5 |  |  |
| 42.14** |  |  | Плотность соединений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.4.6 |  |  |
| 42.15** |  | 43.29/11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проектной документации | СП 1.03.10-2023 п.5.4.7 |  |  |
| 42.16** |  |  | Номер патрона | СП 1.03.10-2023 п.5.5.1 |  |  |
| 42.17** |  | 43.29/29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.2 |  |  |
| 42.18** |  |  | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.5.3 |  |  |
| 42.19** |  |  | Плотность соединяемых элементов конструкций | СП 1.03.10-2023 п.5.5.4 |  |  |
| 42.20** |  |  | Соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.1 |  |  |
| 42.21** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных отметок | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.2 |  |  |
| 42.22** |  |  | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.п.5.7.3, 5.8.1, 5.8.4, 5.8.7, 5.8.8 |  |  |
| 42.23** |  |  | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.4, 5.8.2, 5.8.3 |  |  |
| 42.24** |  |  | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.5 |  |  |
| 42.25** |  |  | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.6 |  |  |
| 42.26** |  |  | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн | СП 1.03.10-2023 п.5.7.7, 5.8.9 |  |  |
| 42.27** |  |  | Отклонение отметок опорных узлов ферм, ригелей, балок и прогонов от требований проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.8 |  |  |
| 42.28** |  |  | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.9, 5.8.5, 5.8.6 |  |  |
| 42.29** |  |  | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.10 |  |  |
| 42.30** |  |  | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.11 |  |  |
| 42.31** |  |  | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.12 |  |  |
| 42.32** |  |  | Отклонение стоек фонаря и фанерных панелей от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.13 |  |  |
| 42.33** |  |  | Расстояние между прогонами | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.14 |  |  |
| 42.34** |  |  | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.15 |  |  |
| 42.35** |  |  | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.16 |  |  |
| 42.36** |  |  | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.17 |  |  |
| 42.37** |  |  | Расстояние между осями рельсов одного пролета для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.18 |  |  |
| 42.38** |  |  | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.19 |  |  |
| 42.39** |  |  | Отклонение оси рельса от прямолинейности для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.20 |  |  |
| 42.40** |  |  | Разность отметок головок рельсов для мостовых кранов в поперечном разрезе здания и на соседних колоннах в продольном направлении на опорах и в пролете | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.21 |  |  |
| 42.41** |  |  | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.22 |  |  |
| 42.42** |  |  | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.23 |  |  |
| 42.43** |  |  | Зазор в стыках рельсов для мостовых кранов | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.10-2023 п.5.7.24 |  |  |
| 43.1** | Каменные и армокаменные конструкции | 41.00/11.116 | Соответствие основания (фундамента), гидроизоляции проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 43.2** |  | 41.00/29.061 | Отклонение осей конструкции от разбивочных осей | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.2 |  |  |
| 43.3** |  |  | Отклонение отметок опорных поверхностей от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.3 |  |  |
| 43.4** |  |  | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.4 |  |  |
| 43.5** |  |  | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.5 |  |  |
| 43.6** |  |  | Соответствие установки закладных деталей, металлических связей, арматурных изделий и их антикоррозионной защиты проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.6 |  |  |
| 43.7** |  |  | Отклонение толщины конструкции от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.7 |  |  |
| 43.8** |  |  | Отклонение ширины простенков от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.8 |  |  |
| 43.9** |  |  | Отклонение ширины проемов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.9 |  |  |
| 43.10** |  |  | Отклонение граней и углов кладки от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.10 |  |  |
| 43.11** |  |  | Неровности на вертикальной поверхности кладки | СП 1.03.13-2024 п.5.12 |  |  |
| 43.12** |  |  | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 1.03.13-2024 п.5.14 |  |  |
| 43.13** |  |  | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.15 |  |  |
| 43.14** |  |  | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.17 |  |  |
| 43.15** |  |  | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек, крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.18 |  |  |
| 43.16** |  |  | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.19 |  |  |
| 43.17** |  |  | Соответствие выполнения технологических разрывов кладки требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.20 |  |  |
| 43.18** |  |  | Соответствие предельной высоты возведения свободно стоящих каменных стен (без укладки перекрытий или покрытий) требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.21 |  |  |
| 43.19** |  |  | Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.22 |  |  |
| 43.20** |  |  | Соответствие возведения кирпичных стен облегченной конструкции проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.13-2024 п.5.23 |  |  |
| 44.1** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 43.29/35.065 | Условия производства работ (антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений) | СТБ 1684-2006 п.4 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 44.2** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхности | СТБ 1684-2006 п.5.1 |  |  |
| 44.3** |  | 43.29/29.151 | Влажность поверхности: бетонной, кирпичной и деревянной | ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) п.1; ГОСТ 21718-84; СТБ 1684-2006 п.5.2 |  |  |
| 44.4** |  | 43.29/29.145 | Температура поверхности и применяемых материалов | СТБ 1684-2006 п.5.3 |  |  |
| 44.5** |  | 43.29/29.061 | Шероховатость бетонной поверхности | СТБ 1684-2006 п.5.4 |  |  |
| 44.6** |  | 43.29/11.116 | Соответствие подготовки поверхности требованиям проектной документации | СТБ 1684-2006 п.5.6 |  |  |
| 44.7** |  | 43.29/29.049 | Соответствие условной вязкости (консистенции) рабочих составов способу нанесения | СТБ 1684-2006 п.6.1 |  |  |
| 44.8** |  | 43.29/11.116 | Количество наносимых грунтовочных, шпатлевочных и покровных слоев | СТБ 1684-2006 п.6.2 |  |  |
| 44.9** |  | 43.29/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п.5.1; СТБ 1684-2006 п.6.4 |  |  |
| 44.10** |  | 43.29/29.061 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |  |
| 44.11** |  | 43.29/11.116 | Наличие замасливателя, качество пропитки и прикатки, отсутствие пузырей и вздутий армирующего материала покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.6 |  |  |
| 44.12** |  |  | Количество слоев армирующего материала | СТБ 1684-2006 п.6.7 |  |  |
| 44.13** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках | СТБ 1684-2006 п.6.8 |  |  |
| 44.14** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия (лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия) | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |  |
| 44.15** |  | 43.29/29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ГОСТ 15140-78; СТБ 1684-2006 п.6.11 |  |  |
| 44.16** |  | 43.29/11.116 | Состояние поверхностей оклеечных материалов | СТБ 1684-2006 п.10.1 |  |  |
| 44.17** |  |  | Равномерность нанесения грунтовочного слоя на защищаемую поверхность и листы оклеечного материала | СТБ 1684-2006 п.10.2 |  |  |
| 44.18** |  | 43.29/29.061 | Толщина грунтовочного слоя | СТБ 1684-2006 п.10.3 |  |  |
| 44.19** |  |  | Прикатка полотнищ оклеечного материала к поверхности | СТБ 1684-2006 п.10.4 |  |  |
| 44.20** |  |  | Соблюдение режима сушки (выдерживания) 1-го и 2-го грунтовочных слоев | СТБ 1684-2006 п.10.5 |  |  |
| 44.21** |  | 43.29/11.116 | Соответствие крепления пленок, применяемых без приклейки, требованиям проектной документации | СТБ 1684-2006 п.10.6 |  |  |
| 44.22** |  | 43.29/29.061 | Величина нахлестки полотнищ при проклейке швов и перевязка швов | СТБ 1684-2006 п.10.7 |  |  |
| 44.23** |  | 43.29/11.116 | Герметизация стыков сваркой | СТБ 1684-2006 п.10.8 |  |  |
| 44.24** |  | 43.29/29.061 | Герметизация стыков склеиванием | СТБ 1684-2006 п.10.9 |  |  |
| 44.25** |  | 43.29/11.116 | Количество слоев оклеечного материала в покрытии и швах | СТБ 1684-2006 п.10.10 |  |  |
| 44.26** |  | 43.29/29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах | СТБ 1684-2006 п.10.11 |  |  |
| 44.27** |  | 43.29/11.116 | Внешний вид покрытия (оклеечные покрытия) | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |  |
| 44.28** |  | 43.29/29.061 | Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью | СТБ 1684-2006 п.10.14 |  |  |
| 45.1** | Здания жилые и общественные | 100.13/35.065 | Температура воздуха | ГОСТ 30494-2011 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 45.2** |  | 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха |  |  |  |
| 45.3** |  | 100.13/29.040 | Скорость движения воздуха |  |  |  |
| 45.4** |  | 100.13/34.065 | Температура внутренней поверхности |  |  |  |
| 46.1** | Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.1 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 46.2** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2 |  |  |
| 46.3** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.3 |  |  |
| 46.4** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4 |  |  |
| 46.5** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | ГОСТ 3242-79; СП 4.01.08-2024 п.5.1.5; СТБ 1133-98 п. 6 |  |  |
| 46.6** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов (монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений) | СП 4.01.08-2024 п.5.3.3 |  |  |
| 46.7** |  | 43.22/29.061 | Расстояние между трубопроводами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.7 |  |  |
| 46.8** |  |  | Наличие средств крепления трубопроводов | СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6 |  |  |
| 46.9** |  |  | Расположение средств крепления трубопроводов и расстояния между ними | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.3.1 |  |  |
| 46.10** |  | 43.22/11.116 | Соответствие уплотнения стыков трубопроводов проектной документации | СП 4.01.08-2024 п. 5.3.2 |  |  |
| 46.11** |  |  | Соответствие заземления металлических санитарно-технических приборов и полотенцесушителей проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.01.08-2024 п.5.3.4 |  |  |
| 46.12** |  | 43.22/29.061 | Отклонение установки санитарно-технических приборов от горизонтали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.4.1 |  |  |
| 46.13** |  |  | Отклонение высоты установки санитарно-технических приборов от уровня чистого пола | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.4.2 |  |  |
| 46.14** |  |  | Отклонение расстояний от санитарно-технических приборов до боковых стен помещений и между их осями | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.4.3 |  |  |
| 46.15** |  |  | Отклонение трубопроводов от вертикали (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.1 |  |  |
| 46.16** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектного значения (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.2 |  |  |
| 46.17** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.3 |  |  |
| 46.18** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.4 |  |  |
| 46.19** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 3242-79; СП 4.01.08-2024 п.5.1.5; СТБ 1133-98 п. 6 |  |  |
| 46.20** |  |  | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | СП 4.01.08-2024 п. 5.2.4 |  |  |
| 46.21** |  | 43.22/29.061 | Соответствие качества монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.2 |  |  |
| 46.22** |  |  | Расстояние между трубопроводами (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.1.7 |  |  |
| 46.23** |  |  | Наличие средств крепления трубопроводов (монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.1.6 |  |  |
| 46.24** |  |  | Расстояние между средствами крепления трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.3 |  |  |
| 46.25** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.5 |  |  |
| 46.26** |  | 43.22/11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов проектной документации и требованиям ТНПА | СП 4.01.08-2024 п.5.2.6 |  |  |
| 46.27** |  |  | Внешний вид сварных соединений полимерных труб | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п. 5.2.8 |  |  |
| 46.28** |  | 43.22/29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.9 |  |  |
| 46.29** |  |  | Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.08-2024 п.5.2.12 Приложение Е |  |  |
| 46.30** |  |  | Отклонение воздуховодов от вертикали (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.1 |  |  |
| 46.31** |  |  | Отклонение уклонов воздуховодов от проектных отметок (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.2 |  |  |
| 46.32** |  |  | Соответствие расстояний между средствами крепления воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.3 |  |  |
| 46.33** |  |  | Соответствие размеров поперечных сечений воздуховодов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.5.4 |  |  |
| 46.35** |  |  | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА | СП 4.02.07-2024 п.5.5 |  |  |
| 46.36** |  |  | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции | СП 4.02.07-2024 п.5.6 |  |  |
| 46.37** |  |  | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  |  |  |
| 46.38** |  | 43.22/23.000 | Работоспособность системы вентиляции с естественным побуждением | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.07-2024 п.6.8, приложение Н |  |  |
| 46.39** |  | 43.22/35.065 | Температура окружающего воздуха (при монтаже полимерных трубопроводов) | СП 4.02.08-2024 п.5.1 |  |  |
| 46.40** |  | 43.22/29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.2 |  |  |
| 46.41** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.3 |  |  |
| 46.42** |  |  | Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.4 |  |  |
| 46.43** |  |  | Расстояние между трубопроводами (монтаж трубопроводов) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.5 |  |  |
| 46.44** |  |  | Наличие креплений трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.6 |  |  |
| 46.45** |  |  | Расстояние между креплениями трубопроводов | СП 4.02.08-2024 п.5.7 |  |  |
| 46.46** |  |  | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода (монтаж трубопроводов) | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.8 |  |  |
| 46.47** |  |  | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.9 |  |  |
| 46.48** |  |  | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.10 |  |  |
| 46.49** |  |  | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.5.11 |  |  |
| 46.50** |  | 43.22/11.116 | Соответствие сварных соединений требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п.5.12; СТБ 1133-98 п.6 |  |  |
| 46.51** |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА | СП 4.02.08-2024 п.5.13 |  |  |
| 46.52** |  |  | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации | СП 4.02.08-2024 п.5.14 |  |  |
| 46.53** |  |  | Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.6.1 |  |  |
| 46.54** |  |  | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.02.08-2024 п.6.2 |  |  |
| 46.55** |  | 43.22/11.116 | Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры | СП 4.02.08-2024 п.7 |  |  |
| 46.56** |  | 43.22/29.145 | Равномерность прогрева системы отопления | СП 4.02.08-2024 п.10, приложение К |  |  |
| 46.57** |  | 43.22/29.061 | Отклонение газопроводов от вертикали | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.1 |  |  |
| 46.58** |  |  | Отклонение уклона газопроводов от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.2 |  |  |
| 46.59** |  |  | Соответствие расстояний между опорами и средствами крепления газопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.3 |  |  |
| 46.60** |  |  | Соответствие диаметров и толщины стенки газопроводов проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.4 |  |  |
| 46.61** |  |  | Наличие опор и средств крепления газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.5 |  |  |
| 46.62** |  |  | Расстояние от газопроводов до строительных конструкций | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.6 |  |  |
| 46.63** |  | 43.22/32.115 | Внешний вид сварных соединений газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.7; СТБ 1133-98 п.6 |  |  |
| 46.64** |  | 43.22/11.116 | Внешний вид разъемных соединений газопроводов | СП 4.03.03-2026 п.5.10 |  |  |
| 46.65** |  | 43.22/29.061 | Отклонения расстояний от трубопроводной арматуры и сварных соединений до опор и футляров от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.11 |  |  |
| 46.67** |  |  | Отклонение от перпендикулярности к газопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и толщина фланца | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.12 |  |  |
| 46.68** |  |  | Соответствие качества монтажа гильз на газопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.13 |  |  |
| 46.69** |  |  | Высота установки приборов учета расхода газа и трубопроводной арматуры на опуске к газовому оборудованию | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.03-2026 п.5.14 |  |  |
| 46.70** |  |  | Разбивка трассы (наружные газопроводы) | СН 1.03.02-2019; СП 4.03.02-2026 п.5 |  |  |
| 46.71** |  |  | Толщина снимаемого плодородного слоя грунта | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.6.1 |  |  |
| 46.72** |  |  | Отклонение отметок дна траншеи и ее ширина от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.6.2 |  |  |
| 46.75** |  | 43.22/35.065 | Температура окружающего воздуха при монтаже газопроводов из полиэтиленовых труб | СП 4.03.02-2026 п.7.1 |  |  |
| 46.77** |  | 43.22/29.061 | Расположение газопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.16 |  |  |
| 46.79** |  |  | Соответствие разъемных фланцевых соединений полиэтилен-сталь | СП 4.03.02-2026 п.8.7 |  |  |
| 46.80** |  |  | Устройство неразъемного соединения полиэтилен-сталь в вертикальном футляре | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.8.8 |  |  |
| 46.81** |  |  | Соответствие выполнения работ по монтажу газопроводов, проложенных в футляре, проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.14.2 |  |  |
| 46.82** |  | 43.22/29.145 | Температура трубы и температура грунта траншеи | СП 4.03.02-2026 п.8.9 |  |  |
| 46.83** |  | 43.22/29.061 | Засыпка газопровода | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.6.5 |  |  |
| 46.84** |  |  | Монтаж коверов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.15.1 |  |  |
| 46.85** |  |  | Монтаж опознавательных знаков | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.03.02-2026 п.15.2 |  |  |
| 47.1** | Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/35.065 | Контроль условий производства работ (тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений) | СП 1.03.04-2022 п.5 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 47.2** |  | 43.29/11.116 | Контроль состояния поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.1 |  |  |
| 47.3** |  | 43.29/29.061 | Контроль геометрических параметров поверхностей и углов подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.2; СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6 |  |  |
| 47.4** |  |  | Контроль прямолинейности (ровности) поверхности подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.3 |  |  |
| 47.5** |  |  | Контроль перепада между смежными элементами подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.4 |  |  |
| 47.6** |  |  | Контроль наличия отслаивающихся наружных слоев подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.5 |  |  |
| 47.7** |  |  | Контроль адгезии наружных слоев подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.6; СП 1.03.07-2023 п.5.9, метод 1, 2 |  |  |
| 47.8** |  | 43.29/29.121 | Определение усилия вырыва анкерных устройств из подосновы | СП 1.03.04-2022 п.6.7; СТБ 2068-2025 п.12 |  |  |
| 47.9** |  | 43.29/11.116 | Контроль устройства теплоизоляционного слоя | СП 1.03.04-2022 п.7.1 |  |  |
| 47.10** |  |  | Контроль устройства армированного слоя | СП 1.03.04-2022 п.п.6.3, 7.2; СП 1.03.07-2023 п.п.5.2, 5.3 |  |  |
| 47.11** |  |  | Контроль устройства декоративно-защитного слоя | СП 1.03.04-2022 п.п. 5.1, 7.3; СП 1.03.07-2023 п.7.1, 5.1, 7.3, 7.4 метод 1 |  |  |
| 47.12** |  |  | Контроль устройства вентилируемых систем утепления | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.2-94; СП 1.03.04-2022 п.п.7.1, 8.1-8.8; СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 6.5, 6.6 |  |  |
| 47.13** |  |  | Монтаж комплексных теплоизоляционных изделий | СП 1.03.04-2022 п.п.6, 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.8, 9.1-9.2, 8.8.5; СП 1.03.07-2023 п.п.5.4, 5.5, 5.6 |  |  |
| 48.1** | Здания и сооружения | 100.13/35.063 | Освещенность | ГОСТ 24940-2016 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 49.1** | Наружные сети и сооружения | 43.22/29.061 | Разбивка трассы | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.5 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 49.2** |  |  | Отклонения отметок дна траншеи и ее ширины от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.6.1 |  |  |
| 49.3** |  |  | Отклонение уклона дна траншеи от проектного значения | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.6.2 |  |  |
| 49.4** |  |  | Отклонение степени уплотнения и толщины песчаной подсыпки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.6.3; СТБ 1377-2003 |  |  |
| 49.5** |  |  | Отклонения зернового состава, степени уплотнения и высоты обратной засыпки от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 8735-88 п.2; СП 4.01.07-2024 п.6.4 |  |  |
| 49.6** |  |  | Отклонение уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.1 |  |  |
| 49.7** |  |  | Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектным значениям | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.2 |  |  |
| 49.8** |  |  | Отклонение от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.3 |  |  |
| 49.9** |  | 43.22/32.115 | Выполнение соединений стальных трубопроводов | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.4; СТБ 1133-98 п.6 |  |  |
| 49.10** |  | 43.22/29.061 | Отклонения расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.5 |  |  |
| 49.11** |  |  | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.6 |  |  |
| 49.12** |  |  | Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектному значению | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.7.7 |  |  |
| 49.13** |  | 43.22/11.116 | Соответствие устройства узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.8 |  |  |
| 49.14** |  | 43.22/29.061 | Качество выполнения антикоррозионного покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций | ГОСТ 15140-78 п.2; СП 4.01.07-2024 п.9 |  |  |
| 49.15** |  |  | Качество устройства гидроизоляции наружных поверхностей емкостных сооружений и колодцев | СП 4.01.07-2024 п.10; СТБ 1846-2008 п.8 |  |  |
| 49.16** |  |  | Возведение наземных и подземных строительных конструкций | СП 1.03.10-2023 п.п.5.1÷5.8; СП 4.01.07-2024 п.11 |  |  |
| 49.17** |  |  | Отклонения расстояний от планировочной отметки земли до низа трубопровода от проектных значений при надземной прокладке | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.12 .1 |  |  |
| 49.18** |  |  | Соответствие производства работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.13.1 |  |  |
| 49.19** |  | 43.22/11.116 | Работоспособность технических устройств | СП 4.01.07-2024 п.14.1 |  |  |
| 49.20** |  | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров отверстий для распределения воды и воздуха в трубопроводах проектной документации | ГОСТ 26433.1-89; СП 4.01.07-2024 п.20.1 |  |  |
| 49.21** |  |  | Соответствие ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.20.2 |  |  |
| 49.22** |  |  | Соответствие расстояний между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров и отметки верха колпачков проектной документации | ГОСТ 26433.1-89; СП 4.01.07-2024 п.20.3 |  |  |
| 49.23** |  |  | Соответствие отметок переливов с треугольными вырезами и водосливов в устройствах для распределения и сбора воды проектной документации | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.20.4 |  |  |
| 49.24** |  |  | Отклонения уклонов лотков желоба и каналов от проектных значений | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.20.5 |  |  |
| 49.25** |  |  | Отклонение толщины слоя фильтрующей загрузки от проектного значения | ГОСТ 26433.2-94; СП 4.01.07-2024 п.20.6 |  |  |
| 50.1** | Стальные строительные конструкции | 25.11/29.061 | Приемка и хранение металлопроката, крепежных изделий, сварочных материалов и материалов для защиты от коррозии. | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1565-2009 п.6.2, 6.3 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 50.2** |  |  | Подготовка материалов для защиты от коррозии | ГОСТ 8420-2022; СТБ 1565-2009 п.7.3 |  |  |
| 50.3** |  |  | Изготовление деталей | ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1565-2009 п. 8 |  |  |
| 50.4** |  |  | Приемка изготовленных конструкций | ГОСТ 15140-78 п.2; ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.402-2004; СТБ 1565-2009 п.п.11.1÷11.2.5.6, п.п.11.2.5.8÷11.2.5.10 |  |  |
| 51.1** | Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | 22.23/42.000 | Отбор образцов (блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля) | СТБ 1108-2017 | ул. Пушкина, 32, 247760, г. Мозырь, Мозырский район, Гомельская область |  |
| 51.2** |  | 22.23/29.061 | Соответствие размеров и расположение отверстий требованиям рабочих чертежей | СТБ 1108-2017 п.8.4 |  |  |
| 51.3** |  |  | Отклонения от геометрических параметров | ГОСТ 26433.0-85; ГОСТ 26433.1-89; СТБ 1108-2017 п.8.4 |  |  |
| 51.4** |  |  | Перепад лицевых поверхностей профилей относительно друг друга |  |  |  |
| 51.5** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид и качество поверхностей | СТБ 1108-2017 п.8.5 |  |  |
| 51.6** |  |  | Комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 1108-2017 п.8.6 |  |  |