ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений | 20.30/32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | СТБ 1684-2006 п.6.4; СТБ ISO 2808-2023 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.1* | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.63/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 2.2** |  | 23.63/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; ГОСТ 12730.0-2020; ГОСТ 28570-2019 |  |  |
| 2.3* |  | 23.63/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 2.4** |  | 23.63/29.121 | Прочность (метод ударного импульса) | СТБ 2264-2012 |  |  |
| 2.5** |  |  | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 3.1* | Бетоны легкие | 23.63/29.040 | Влажность | ГОСТ 12730.2-2020 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 3.2** |  | 23.63/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4.2; ГОСТ 12730.0-2020 |  |  |
| 3.3* |  | 23.63/29.040 | Плотность | ГОСТ 12730.1-2020 |  |  |
| 3.4** |  | 23.63/29.121 | Прочность бетона на сжатие | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 |  |  |
| 4.1* | Гравий, щебень и песок искусственные пористые | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 9758-2012 п.15 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 4.2* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 9758-2012 п.7 |  |  |
| 4.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 9758-2012 п.6 |  |  |
| 4.4** |  | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9758-2012 п.5 |  |  |
| 4.5** |  | 08.12/29.121 | Прочность заполнителя сдавливанием в цилиндре | ГОСТ 9758-2012 п.25 |  |  |
| 5.1* | Грунты | 08.12/29.040 | Влажность (метод высушивания до постоянной массы) | ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 5.2* |  |  | Влажность на границе раскатывания | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
| 5.3* |  |  | Влажность на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
| 5.4* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |  |
| 5.5** |  | 08.12/29.121 | Испытания грунтов сваями статической вдавливающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 п.8.2 |  |  |
| 5.6* |  | 08.12/29.040 | Максимальная плотность | ГОСТ 22733-2016 |  |  |
| 5.7** |  | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071-2014 п.4.4 |  |  |
| 5.8* |  | 08.12/29.040 | Плотность (метод режущего кольца) | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |  |
| 5.9* |  |  | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |  |  |
| 5.10* |  | 08.12/29.121 | Ускоренные контрольные испытания грунтов забивной сваей статической вдавливающей нагрузкой | СТБ 2242-2011 п.8.4 |  |  |
| 6.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/29.061 | Внешний вид и качество поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13; ГОСТ 26433.1-89 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 6.2** |  |  | Геометрические параметры и отклонения | ГОСТ 13015.0-83 п.12; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 6.3** |  |  | Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры | ГОСТ 13015.0-83 п.12; ГОСТ 22904-93; ГОСТ 26433.1-89 |  |  |
| 7.1** | Конструкции стальные строительные | 25.11/11.116, 25.11/32.089 | Внешний вид и толщина защитного покрытия | ГОСТ 23118-2019 пп.7.7, 7.8; ГОСТ 9.032-74; ГОСТ 9.916-2023 пп.5, 6.2.4 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 7.2** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ГОСТ 23118-2019 пп.5.6, 5.7, 7.5; ГОСТ 26433.2-94 |  |  |
| 7.3** |  | 25.11/11.116 | Качество сварных соединений (визуально) | ГОСТ 23118-2019 пп.5.5.4, 5.5.8 |  |  |
| 8.1* | Песок для строительных работ | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 8.2* |  |  | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8735-88 п.3 |  |  |
| 8.3* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность (пикнометрический метод) | ГОСТ 8735-88 п.8.1 |  |  |
| 8.4* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность и пустотность | ГОСТ 8735-88 п.9 |  |  |
| 8.5** |  | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8735-88 п.2 |  |  |
| 8.6* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8735-88 п.4 |  |  |
| 8.7* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |  |  |
| 9.1** | Смеси бетонные | 23.63/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1545-2005 п.4 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 9.2* |  | 23.63/29.040 | Средняя плотность | СТБ 1545-2005 п.6 |  |  |
| 9.3** |  |  | Удобоукладываемость (консистенция) | СТБ 1545-2005 п.5 |  |  |
| 10.1** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5802-2024 п.4 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 10.2** |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие | ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |  |
| 10.3** |  | 23.64/29.040, 23.64/29.061 | Средняя плотность раствора | ГОСТ 5802-2024 п.6 |  |  |
| 11.1* | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | 08.12/29.040 | Влажность щебня | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 | ул. Нефтепереработчиков, д.15, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |  |
| 11.2* |  |  | Зерновой состав | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |  |  |
| 11.3* |  |  | Насыпная плотность | ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |  |
| 11.4** |  | 08.12/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |  |  |
| 11.5* |  | 08.12/29.040 | Содержание глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |  |  |
| 11.6* |  | 08.12/29.040, 08.12/29.061 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 п.4.7 |  |  |
| 11.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц методом мокрого просеивания | ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.3 |  |  |