ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.1* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Классификация | ГОСТ 5761-2005 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.2* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование безопасности к электрическому изделию и его частям | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.2* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 5761-2005 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.3* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Общие требования | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.3* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Материал деталей и сварных швов | ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.4* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.4* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/26.080 | Требования к стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2--5; ГОСТ 5761-2005 п. 9.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.5* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.5* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/26.141 | Герметичность затвора Протечка в затворе | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7-9.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.6* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.6* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/29.121 | Требования к пропускным характеристикам регулирующих клапанов | ГОСТ 5761-2005 п. 9.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.7* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.7* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.5,9.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.8* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/26.141 | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.8* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 5761-2005 п. 6.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.9* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.9* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Требования к изготовлению | ГОСТ 5761-2005 п.п. 6.11.3--6.11.7, 9.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.10* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к предупредительной сигнализации, надписи и таблицам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.10* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 5761-2005 п. 6.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.11* ТР | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к маркировке и различительной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 1.11* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250 | 28.14/11.116 | Комплектность | ГОСТ 5761-2005 п. 6.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 1.12* |  |  | Маркировка | ГОСТ 5761-2005 п. 6.14 |  |  |
| 1.13* |  |  | Упаковка | ГОСТ 5761-2005 п. 6.15 |  |  |
| 1.14* |  |  | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 5761-2005 п. 7 |  |  |
| 2.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/22.000 | Измерение величины потребляемого тока | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 10.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.1* | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.061 | Проверка требований к конструкции | ГОСТ 5762-2002 р.р. 5.1.4.2, 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 2.2* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/22.000 | Сопротивление изоляции, электрическая прочность | ГОСТ 12997-84 п. 5.11; ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 16.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.2* | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 5762-2002 п. 8.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 2.3* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/11.116 | Конструкция заземления | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.п. 27.1-27.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.3* | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров, массы | ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14, 5.1.5.16, 8.5, 8.9; ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1- 5.1.5.6, 5.1.5.8 -5.1.5.14, 5.1.5.16, п. 8.5, 8.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 2.4* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/22.000 | Сопротивление между зажимом заземления и нетоковедущими частями | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 27.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 2.4* | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 2.5* |  | 28.14/26.095 | Проверка качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8 |  |  |
| 2.6* |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 5762-2002 п. 8.6 |  |  |
| 2.7.* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности затвора и верхнего уплотнения | ГОСТ 5762-2002 п. 8.8; ГОСТ 9544-93 |  |  |
| 2.8* |  |  | Проверка герметичности сальниковых уплотнений и прокладочных соединений | ГОСТ 5762-2002 п. 8.7 |  |  |
| 2.9* |  | 28.14/11.116 | Проверка требований безопасности | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3; ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5, 8.6-8.8 |  |  |
| 2.10* |  |  | Проверка комплектности, маркировки, упаковки | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 |  |  |
| 2.11* |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 |  |  |
| 3.1* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.1* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Общие технические требования | ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 3.2* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.2* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п. 2,3; ГОСТ 31294-2005 п. 9.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 3.3* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.3* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 3.4* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.4* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 3.5* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Вспомогательные буквы | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 3.5* | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31294-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 3.6* |  | 28.14/29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6 |  |  |
| 3.7* |  | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 31294-2005 п. 9.14 |  |  |
| 3.8* |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением | ГОСТ 31294-2005 п. 9.7 |  |  |
| 3.9* |  | 28.14/29.121 | Испытания на прочность клапана в сборе | ГОСТ 31294-2005 п. 9.8 |  |  |
| 3.10* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10 |  |  |
| 3.11* |  | 28.14/41.000 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 4.1* | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Маркировка. Конструкция | ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1, 5.4, 9.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 4.2* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п. 9.13 |  |  |
| 4.3* |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением | ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 |  |  |
| 4.4* |  | 28.14/26.141 | Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7-- 9.9 |  |  |
| 4.5* |  | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Работоспособность | ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 |  |  |
| 4.6* |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |  |  |
| 4.7* |  | 28.14/39.000 | Нечувствительность | ГОСТ 12893-2005 п. 9.12 |  |  |
| 4.8* |  | 28.14/11.116 | Комплектность, маркировка и упаковка, сырье | ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1, 5.4, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 |  |  |
| 5.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Общие условия испытаний | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.1* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.2* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.2* | Затворы дисковые. | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.3* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.3* | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.4* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.4* | Затворы дисковые. | 28.14/29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.5* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.5* | Затворы дисковые. | 28.14/26.095 | Проверка качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.6* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/35.065 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.6* | Затворы дисковые. | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.7* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Токи утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.7* | Затворы дисковые. | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.8* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.8* | Затворы дисковые. | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Показатели безопасности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.9* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности мест соединений и уплотнений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 5.10* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.10* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Проверка маркировки, упаковки, комплектности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.11* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.11* | Затворы дисковые. | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 5.12* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.13* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 5.14* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/22.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 23.1, 23.5-23.9, 23.2-23.4, 23.10; ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1, 23.5-23.9, 23.2-23.4, 23.10 |  |  |
| 5.15* ТР |  | 27.51/11.116 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7 |  |  |
| 5.16* ТР |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25 |  |  |
| 5.18* ТР |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 26 |  |  |
| 5.19* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/22.000 | средства для заземления Средства для заземления | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 27 |  |  |
| 5.20* ТР |  | 27.51/22.000 | Зазоры, пути утечки и сплошная изоляция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29 |  |  |
| 5.21* ТР |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015 |  |  |
| 6.1* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители) | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.1* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Классификация, основные параметры и размеры, масса | ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.2* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.2* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Характеристики | ГОСТ 21345-2005 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.3* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита оборудования | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.3* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5; ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.4* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.4* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Требования технологичности | ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.5* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Функции и цепи управления | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.5* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116, 28.14/29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.6* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.6* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6; ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6; ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.7* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.7* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Требования к материалам, покупным изделиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.8* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Кабели и проводники | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.8* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Комплектность | ГОСТ 21345-2005 п. 5.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.9* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Монтаж электропроводников | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.9* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.10.* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.10* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Упаковка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.11* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Штепсельные разъёмы и освещение | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.11* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды Требование безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 21345-2005 п.6; ГОСТ 21345-2005 п. 6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 6.12* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 6.13* ТР |  |  | Техническая документация | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6 |  |  |
| 6.14* ТР |  |  | Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2 |  |  |
| 6.15* ТР |  | 27.90/22.000 | Испытания сопротивления изоляции | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |  |  |
| 6.16* ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |  |  |
| 6.17* ТР |  |  | Защита от остаточных напряжений | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5 |  |  |
| 7.1* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства | 27.51/26.046 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.1* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/11.116 | Проверка требований к конструкции. комплектность. Маркировка. упаковка | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 7.2* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства | 27.51/22.000 | Обеспечение защитного заземления | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.2* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 7.3* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства | 27.51/11.116 | Требование к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п.п. 11.1-11.2, 11.9 (кроме приложения Н) | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.3* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.121 | Проверка массового расхода газа | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 7.4* ТР | Автоматические электрические управляющие устройства | 27.51/22.000 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 7.4* | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.121 | Проверка прочности материалов | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 7.5* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.5 |  |  |
| 7.6* |  | 28.14/29.121 | Проверка прочности | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.5, 5.3.6 |  |  |
| 7.7* |  | 28.14/29.143 | Проверка стойкости деталей к парам газов | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.3; ГОСТ 9.030-74 п. 2 |  |  |
| 7.8* |  | 28.14/26.080 | Проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.2, 5.3.5; ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205 |  |  |
| 7.9* |  | 28.14/26.095 | Проверка устойчивости к условиям траспортирования | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.8, 5.3.5; ГОСТ 30630.1.2-99 п.п. 102, 103, 201-205 |  |  |
| 7.10* |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности Проверка надежности в эксплуатации | ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 |  |  |
| 8.1* ТР | Элекротехнические изделия | 27.90/25.039 | Определение вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 8.1* | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/11.116 | Проверка требований к конструкции, упаковка | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.13, 5.3.14 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 8.2* |  | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13 |  |  |
| 8.3* |  | 28.14/26.141 | Проверка объемного расхода газа | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.1 |  |  |
| 8.4* |  | 28.14/29.040 | Проверка давления на выходе из регулятора и фиксации рукоятки | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.2, 5.3.11 |  |  |
| 8.5* |  | 28.14/26.080 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов Проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.3; ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205 |  |  |
| 8.6* |  | 28.14/29.143 | Проверка стойкости деталей | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.4 |  |  |
| 8.7* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности мембраны | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.5 |  |  |
| 8.8* |  |  | Проверка герметичности соединения регулятора с запорным устройством | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6 |  |  |
| 8.9* |  |  | Проверка герметичности рабочей камеры | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.7 |  |  |
| 8.10* |  | 28.14/26.095 | Проверка давления в рабочей камере | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.8 |  |  |
| 8.11* |  |  | Проверка устойчивости к механическим воздействиям | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.9, 5.3.12; ГОСТ 30630.1.2-99 п.п. 102, 103; ГОСТ 30630.1.3-2001 п.п. 104, 106 |  |  |
| 8.12* |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 |  |  |
| 9.1* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.1* | фильтры газовые типа ФГ | 28.14/11.116 | Проверка требований к конструкции, комплектности, маркировке | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 9.2* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.2* | фильтры газовые типа ФГ | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 9.3* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.3* | фильтры газовые типа ФГ | 28.14/29.061 | проверка габаритных размеров | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 9.4* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.4* | фильтры газовые типа ФГ | 28.14/26.080 | проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 9.5* ТР | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Вспомогательные буквы | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 9.5* | фильтры газовые типа ФГ | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | проверка прочности и герметичности | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1; ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6-5.3.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 9.6* |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 |  |  |
| 10.1* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Методы определения шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.1* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.061 | Проверка требований к конструкции | ГОСТ 15150-69 р.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.2* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Режимы работы машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.2* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.3* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Установка машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.3* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.061 | Проверка размеров | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.4* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Подготовка к измерениям | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.4* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.121 | Проверка прочности | ГОСТ 11881-76 п.4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.5* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Проведение измерений | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.5* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.121 | Проверка диапазона настройки выходного давления | ГОСТ 11881-76 п.4.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.6* ТР | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Обработка результатов измерений | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 10.6* | Регулятор давления газа РДБК1М | 28.14/29.121 | проверка пропускной способности и неравномерности регулирования | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.5-4.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 10.7* |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности | ГОСТ 11881-76 п.п. 4.2, 4.3; ГОСТ 9544-2015 п.2 |  |  |
| 10.8* |  | 28.14/29.121 | Проверка выходного давления при нулевом расходе | ГОСТ 11881-76 п. 4.5-4.7 |  |  |
| 10.9* |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 |  |  |
| 11.1* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка на прочность узлов, работающих под давлением | ГОСТ 11881-76 п. 4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Измерение величины потребляемого тока | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 10.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 11.2* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.141 | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п. 4.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.2* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Сопротивление изоляции, электрическая прочность | ГОСТ 12997-84 п. 5.11; ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 16.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 11.3.* |  | 27.51/11.116 | Конструкция заземления | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п.п. 27.1-27.4 |  |  |
| 11.3* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка условной пропускной способности | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.3* |  |  |  |  | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 11.4* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка диапазона настройки | ГОСТ 11881-76 п. 4.4 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 11.4* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Сопротивление между зажимом заземления и нетоковедущими частями | ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) п. 27.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 11.5* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка зоны пропорциональности | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 11.6* ТР |  |  | Проверка зоны нечувствительности | ГОСТ 11881-76 п. 4.6 |  |  |
| 11.7* ТР |  |  | Проверка постоянной времени | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 |  |  |
| 11.8* ТР |  | 28.14/26.080 | Испытание на устойчивость к температуре и влажности | ГОСТ 11881-76 п. 4.8 |  |  |
| 11.9* ТР |  | 28.14/26.095 | Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям | ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц |  |  |
| 11.10* ТР |  |  | Испытание на воздействие транспортной тряски | ГОСТ 11881-76 п. 4.10 |  |  |
| 11.11* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Испытание на надежность | ГОСТ 11881-76 п. 4.11 |  |  |
| 12.1* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители) | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.1* | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 12.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 12.2* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.2* | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от внешних твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 13.2, 13.4, 13.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 12.3* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита оборудования | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.3* | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой IPXX | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.п. 14.2.1-14.2.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 12.4* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.4* | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Степени защиты от доступа к опасным частям, обозначаемые дополнительной буквой | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 15.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 12.5* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Функции и цепи управления | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.5* | Оболочки оборудования | 71.20/26.141 | Вспомогательные буквы | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 12.6* ТР | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 12.7* ТР |  |  | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11 |  |  |
| 12.8* ТР |  |  | Кабели и проводники | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12 |  |  |
| 12.9* ТР |  |  | Монтаж электропроводников | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13 |  |  |
| 12.10* ТР |  |  | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5 |  |  |
| 12.11* ТР |  |  | Штепсельные разъёмы и освещение | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15 |  |  |
| 12.12* ТР |  |  | Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5 |  |  |
| 12.13* ТР |  |  | Техническая документация | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6 |  |  |
| 12.14* ТР |  |  | Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2 |  |  |
| 12.15* ТР |  | 27.90/22.000 | Испытания сопротивления изоляции | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |  |  |
| 12.16* ТР |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |  |  |
| 12.17* ТР |  |  | Защита от остаточных напряжений | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5 |  |  |
| 13.1* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Визуальный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 13.2* ТР |  | 28.14/29.061 | Измерительный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3; ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.3 |  |  |
| 13.3* ТР |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Гидравлические и (или) пневматические испытания | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4; ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.4 |  |  |
| 13.4* ТР |  |  | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 13.5* ТР |  | 28.14/26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 13.5* | Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения | 26.51/26.080 | Испытания на прочность к воздействию температуры и повышенной влажности окружающей среды | ГОСТ 12997-84 п. 5..3, 5.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 13.6* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/26.141 | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 13.6* | Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения | 26.51/26.095 | Испытания на прочность к воздействию синусоидальных вибраций (от 10 до 50 Гц) | ГОСТ 12997-84 п. 5.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 13.7* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Проверка функционирования | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 13.10* | Счетчика газа ультразвуковые общепромышленного назначения | 26.51/26.095 | Испытания на стойкость к воздействию ударов и синусоидальных вибраций в упаковке | ГОСТ 12997-84 п.5.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 13.11* |  | 26.51/26.080 | Испытания счетчиков в упаковке на воздействие окружающей среды | ГОСТ 12997-84 п. 5.3, 5.4 |  |  |
| 13.12* |  | 26.51/26.095 | проверка прочности к перегрузкам по давлению к 1,5 превышении мак. рабочего давления измеряемой среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 13.13* |  | 26.51/26.141 | Проверка герметичности счетчика при мак. рабочем давлении измеряемой среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 13.14* |  |  | Проверка степени защиты от проникновения воды | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 14.2.1-14.2.9 |  |  |
| 13.15* |  |  | Проверка степени защиты оболочки корпуса от доступа к опасным частям | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 13.2, 13.4-13.5 |  |  |
| 13.16* |  | 26.51/29.121 | Определение потери давления. | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4 |  |  |
| 13.17* |  | 26.51/11.116 | Проверка конструкции на защиту при обратном протекании газа |  |  |  |
| 13.18* |  | 26.51/36.100 | Наработка на отказ | ГОСТ 27410-87 п. 3.6 Прил. 7,8 |  |  |
| 13.19* |  | 26.51/36.140 | Проверка среднего срока службы |  |  |  |
| 13.20* |  | 26.51/36.057 | Проверка времени восстановления |  |  |  |
| 13.21* |  | 26.51/11.116 | Проверка комплектности, маркировки и упаковки | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 |  |  |
| 13.22* |  | 26.51/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 27540-87 п. 5.2.8 |  |  |
| 13.23* |  | 26.51/29.061 | Проверка габаритных и присоединительных размеров | ГОСТ 27540-87 п. 5.2 |  |  |
| 13.24* |  | 26.51/11.116 | Соответствие классу защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.2 |  |  |
| 13.25* |  |  | Наличие зажима защитного заземления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 |  |  |
| 13.26* |  | 26.51/22.000 | Электрическое сопротивление заземления | ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3 |  |  |
| 14.1* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/11.116 | Общие требования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 4; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 14.1* | Материалы лакокрасочные | 71.20/26.095 | Адгезии методом решетчатых надрезов | ГОСТ 15140-78 п. 2.1а-2.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 14.2* ТР | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/11.116 | Общие условия проведения испытаний | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 14.3* ТР |  |  | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.4* ТР |  |  | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.5* ТР |  |  | Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.6* ТР |  | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.7* ТР |  | 27.51/35.065 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.8* ТР |  | 27.51/22.000 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.9* ТР |  | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.11* ТР |  | 27.51/11.116 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.12* ТР |  | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.13* ТР |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 20 |  |  |
| 14.14* ТР |  | 27.51/11.116 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.15* ТР |  | 27.51/11.116, 27.51/22.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1-23.10; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.16* ТР |  | 27.51/11.116 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.17* ТР |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.18* ТР |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 26 |  |  |
| 14.19* ТР |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 27 |  |  |
| 14.20* ТР |  | 27.51/22.000 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 14.21* ТР |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 31 |  |  |
| 15.1* ТР | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/11.116 | Показатели арматуры для обеспечения безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 15.2* ТР |  |  | Требования безопасности при проектировании | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6 |  |  |
| 15.3* ТР |  |  | Требования безопасности при включении арматуры в состав системы | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 8 |  |  |
| 16.1* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 16.1* | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Методы определения шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 16.2.* |  |  | Режимы работы машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 5 |  |  |
| 16.2* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 16.2* |  |  |  |  | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 16.3* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3 |  | ТР ТС 010/2011 |
| 16.3* | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Установка машины при определении шумовых характеристик | ГОСТ 23941-2002 п. 6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 16.4* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 16.5* ТР |  | 28.14/26.095 | Проверка качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8 |  |  |
| 16.6* ТР |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 16.7* ТР |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 16.8* ТР |  | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Показатели безопасности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4 |  |  |
| 16.9* ТР |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности мест соединений и уплотнений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 16.10* ТР |  | 28.14/11.116 | Проверка маркировки, упаковки, комплектности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |  |  |
| 16.11* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4 |  |  |
| 17.1* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Нормы и классы герметичности | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 17.1* | Машины, технологическое оборудование, источники шума | 28.29/26.030 | Измерение уровня звуковой мощности | ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995) | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 17.2* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/26.141 | Время выдержки при контроле герметичности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1; ГОСТ 9544-2015 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 17.3* ТР |  |  | Допустимые утечки для затворов запорной арматуры | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 17.4* ТР |  |  | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |  |  |
| 18.1* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/11.116 | Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.1* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Общие требования | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 4; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.2* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/29.061 | Размеры уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.2* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Общие условия проведения испытаний | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 5; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.3* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/29.061 | Размеры стальных и чугунных фланцев | ГОСТ 33259-2015 п.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.3* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Классификация | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 6; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.4* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/11.116 | Технические требования | ГОСТ 33259-2015 п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.4* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Маркировка и инструкции | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 7; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.5* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/29.121 | Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность | ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.5* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Защита от контакта с частями, находяшимися под напряжением | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 8; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.6* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/11.116 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 33259-2015 п. 9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 18.6* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/22.000 | Потребляемая мощность и ток | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 10; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.7* |  | 27.51/35.065 | Нагрев | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 11; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.8* |  | 27.51/22.000 | Ток утечки и электрическая прочность при рабочей температуре | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 13; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.9* |  | 27.51/26.080 | Влагостойкость | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 15; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.11* |  | 27.51/11.116 | Защита от перегрузки трансформаторов и соединенных с ним цепей | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 17; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.12* |  | 27.51/25.098 | Ненормальный режим работы | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 19.1-19.11, 19.11.1-19.11.3, 19.12-19.14; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.13* |  | 27.51/26.095 | Устойчивость и механические опасности | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 20 |  |  |
| 18.14* |  | 27.51/11.116 | Конструкция | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 22.1- 22.2, 22.4-22.15, 22.17-22.31, 22.33- 22.45, 22.47, 22.49-22.52; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.15* | Бытовые и аналогичные электрические приборы. | 27.51/11.116, 27.51/22.000 | Внутренняя проводка | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 23.1-23.10; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.17* | Бытовые и аналогичные электрические приборы | 27.51/11.116 | Компоненты | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 24.1, 24.1.1, 24.1.5, 24.1.9, 24.2-24.7; СТБ IEC 60335-1-2013 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 18.18* |  |  | Присоединение к источнику питания и внешние гибкие шнуры | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п.п. 25.1-25.13, 25.15-25.25; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.19* |  |  | Зажимы для внешних проводов | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 26; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 26 |  |  |
| 18.20* |  |  | Заземление | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 27 |  |  |
| 18.21* |  | 27.51/22.000 | Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через изоляцию | ГОСТ IEC 60335-1-2015 п. 29; СТБ IEC 60335-1-2013 |  |  |
| 18.22* |  | 27.51/26.080 | Стойкость к коррозии | ГОСТ IEC 60335-1-2015; СТБ IEC 60335-1-2013 п. 31 |  |  |
| 19.1* ТР | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 19.1* | Изделия электротехнические | 27.90/25.039 | Определение вероятности возникновения пожара | ГОСТ 12.1.004-91 приложение 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 19.2* ТР | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 19.3* ТР |  |  | Наличие сертификатов на применяемые материалы |  |  |  |
| 19.5* ТР |  |  | Качество поверхностей | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2 |  |  |
| 19.6* ТР |  |  | Наличие и содержание клейм на сварных швах | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3 |  |  |
| 19.7* ТР |  | 25.29/29.121 | Испытания на прочность и герметичность | ГОСТ 34347-2017 п. 7.11 |  |  |
| 19.8* ТР |  | 25.29/26.141 | Контроль на герметичность | ГОСТ 34347-2017 п. 7.12 |  |  |
| 19.9* ТР |  | 25.29/11.116 | Объём комплекта поставки | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6 |  |  |
| 19.10* ТР |  |  | Наличие и содержание документации | ГОСТ 34347-2017 п. 8.2 |  |  |
| 19.11* ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.1 |  |  |
| 19.12* ТР |  |  | Консервация и окраска | ГОСТ 34347-2017 п. 9.2 |  |  |
| 19.13* ТР |  |  | Упаковка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.3; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 20.1* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Содержание маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 | ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск, Минская область (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 20.2* ТР |  |  | Место маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.2 |  |  |
| 20.3* ТР |  |  | Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 20.4* ТР |  |  | Конструктивные элементы маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6 |  |  |
| 20.5* ТР |  |  | Маркировка приводов к арматуре | ГОСТ 4666-2015 п. 5 |  |  |
| 20.5* | Электротехническое оборудование | 27.51/25.047 | Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика | СТБ IEC 60695-10-2-2008 п.п. 3-7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 20.6* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Требования к отличительной окраске | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 21.1* ТР | Конвейеры | 28.99/11.116 | Требование к конструкции | ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 21.1* | Машины | 28.29/11.116 | Маркировка | СТБ МЭК 61310-2-2005 р. 4-7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 21.2* ТР | Конвейеры | 28.99/11.116, 28.99/29.061 | Требования к средствам защиты Требование к средствам защиты | ГОСТ 12.2.022-80 п.5; ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 21.3* ТР |  |  | Требования к размещению конвейеров | ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 |  |  |
| 22.1* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Общие технические требования | ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.1* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Подключение питающих проводников, выключающих устройств (разъединители) | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п.5 кроме п.п. 5.3.2, 5.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.2* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п. 2,3; ГОСТ 31294-2005 п. 9.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.2* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 6 кроме п.п. 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.3* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6; ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 31294-2005 п. 6.7; ГОСТ 5761-2005 п. 6.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.3* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Защита оборудования | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 7 кроме п.п. 7.2.3, 7.2.7; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.4* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.4* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Эквипотенциальные соединения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 8 кроме п. 8.2.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.5* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31294-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.5* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Функции и цепи управления | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 9 кроме п.п. 9.2.3.4.3, 9.2.4.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 9 кроме п.п. 9.2.5.4.3, 9.2.7.4-9.2.7.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.6* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.6* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Пульт управления и устройства (приборы) управления, установленные на машине | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 10 кроме п.п.10.1.1, 10.2.1; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 10 кроме п.п. 10.1.1, 10.3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.7* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 31294-2005 п. 9.14 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.7* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Аппаратура управления. Размещение, монтаж и кожухи | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 11; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 12; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.8* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением | ГОСТ 31294-2005 п. 9.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.8* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Кабели и проводники | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 12; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 13; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.9* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.121 | Испытания на прочность клапана в сборе | ГОСТ 31294-2005 п. 9.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.9* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Монтаж электропроводников | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 13; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 14; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.10* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/26.141 | Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.10* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Электродвигатели и сопутствующее оборудование | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 15 кроме п.п. 15.3, 15.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 14 кроме п.п. 14.3, 14.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.11* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/41.000 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 |
| 22.11* | Электрооборудование машин и механизмов | 27.90/11.116 | Штепсельные разъёмы и освещение | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 15; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 16; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 15 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 22.12* |  |  | Маркировочные знаки, сигналы оповещения и условные обозначения | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 17, кроме п.п. 17.3, 17.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 16, кроме п.п. 16.3, 16.5 |  |  |
| 22.13* |  |  | Техническая документация | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 17; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 18 кроме п.п. 18.3, 18.5, 18.6; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 17 кроме п.п. 17.3, 17.5, 17.6 |  |  |
| 22.14* |  |  | Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18,2; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19,2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18,2 |  |  |
| 22.15* |  | 27.90/22.000 | Испытания сопротивления изоляции | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.3 |  |  |
| 22.16* |  |  | Испытание напряжением | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.4; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.4; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.4 |  |  |
| 22.17* |  |  | Защита от остаточных напряжений | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.5; ГОСТ МЭК 60204-1-2002 п. 19.5; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 18.5 |  |  |
| 23.1* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/11.116 | Проверка требований к конструкции, упаковка | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.13, 5.3.14 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.1* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.2* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.2* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование безопасности к электрическому изделию и его частям | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.3* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.141 | Проверка объемного расхода газа | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.3* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Общие требования | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.4* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/29.040 | Проверка давления на выходе из регулятора и фиксации рукоятки | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.2, 5.3.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.4* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к изоляции | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.5* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.080 | Проверка стойкости к воздействию климатических факторов | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.5* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к защитному заземлению | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.6* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/29.143 | Проверка стойкости деталей | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.6* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требование к органам управления | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.7* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.141 | Проверка герметичности мембраны | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.7* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к блокировке | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.8* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.141 | Проверка герметичности соединения регулятора с запорным устройством | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.8* | Изделия электротехнические | 27.90/26.141 | Требования к оболочкам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.9* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.141 | Проверка герметичности рабочей камеры | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.9* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к зажимам и вводным устройствам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.10* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.095 | Проверка давления в рабочей камере | ГОСТ 21805-94 п. 5.3.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.10* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к предупредительной сигнализации, надписи и таблицам | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 23.11* ТР | Регуляторы давления для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа | 28.14/26.095 | Проверка устойчивости к механическим воздействиям | ГОСТ 21805-94 п.п. 5.3.9, 5.3.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 23.11* | Изделия электротехнические | 27.90/11.116 | Требования к маркировке и различительной окраске | ГОСТ 12.2.007.0-75 п. 3.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.1* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/11.116 | Условное давление | ГОСТ Р 52209-2004 п. 2.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.1* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Климатические исполнения и категории изделий | ГОСТ 15150-69 п.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.2* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/11.116 | Материалы | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.2* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях | ГОСТ 15150-69 п.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.3* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/29.061 | Толщина стенки | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.3* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Требования к изделиям в части видов воздействующих климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150-69 п. 4 кроме п. 4.7, 4.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.4* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/11.116 | Соединеие газового шланга, оплетки и соединительной части | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3. 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.4* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Требования к изделиям в части номинальных значений климатических факторов внешней среды при эксплуатации | ГОСТ 15150-69 п.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.5* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/26.141 | Оболочка | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.5* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Эффективные значения климатических факторов | ГОСТ 15150-69 п.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.6* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/11.116 | Разновидности присоединительных частей | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.6* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Условия эксплуатации металлов, сплавов, металлических и неметаллических неорганических покрытий | ГОСТ 15150-69 п.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.7* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/29.061 | Условный проход | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.7* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Использование изделий в исполнении для умеренного климата в районах с тропическим или холодным климатом | ГОСТ 15150-69 п.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.8* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/26.095 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.8* | Машины, приборы и другие технические изделия | 28.29/26.080 | Условия хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды | ГОСТ 15150-69 п.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 24.9* ТР | Соединения для газовых горелок и аппаратов. Шланги гибкие гофрированные | 28.14/26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 016/2011 |
| 24.10* ТР |  | 28.14/29.121 | Сопротивление разрыву газового шланга без оплетки | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.7 |  |  |
| 24.11* ТР |  |  | Прочность на удар | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.8 |  |  |
| 24.12* ТР |  | 28.14/26.095 | Прочность на изгиб | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.9 |  |  |
| 24.13* ТР |  | 28.14/11.116 | Маркировка, руководства | ГОСТ Р 52209-2004 п. 4 |  |  |
| 25.1* |  |  | Условное давление | ГОСТ Р 52209-2004 п. 2.1 |  |  |
| 25.2* |  |  | Материалы | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 |  |  |
| 25.3* |  | 28.14/29.061 | Толщина стенки |  |  |  |
| 25.4* |  | 28.14/11.116 | Соединеие газового шланга, оплетки и соединительной части | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3. 3.4 |  |  |
| 25.5* |  | 28.14/26.141 | Оболочка | ГОСТ Р 52209-2004 п.п. 3.3, 3.4 |  |  |
| 25.6* |  | 28.14/11.116 | Разновидности присоединительных частей |  |  |  |
| 25.7* |  | 28.14/29.061 | Условный проход |  |  |  |
| 25.8* |  | 28.14/26.095 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.5 |  |  |
| 25.9* |  | 28.14/26.141 | Герметичность | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.6 |  |  |
| 25.10* |  | 28.14/29.121 | Сопротивление разрыву газового шланга без оплетки | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.7 |  |  |
| 25.11* |  |  | Прочность на удар | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.8 |  |  |
| 25.12* |  | 28.14/26.095 | Прочность на изгиб | ГОСТ Р 52209-2004 п. 3.9 |  |  |
| 25.13* |  | 28.14/11.116 | Маркировка, руководства | ГОСТ Р 52209-2004 п. 4 |  |  |
| 26.1* | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/11.116 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5,6,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 27.1* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Классификация | ГОСТ 5761-2005 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 27.1* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/26.046 | Защита от поражения электрическим током | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 8; ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 27.2* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN250 | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 5761-2005 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 27.2* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/22.000 | Обеспечение защитного заземления | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 9; ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 27.3.* |  | 27.51/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н; ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н |  |  |
| 27.3* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Материал деталей и сварных швов | ГОСТ 5761-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 27.3* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н; ГОСТ МЭК 730-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-1-94 п. 11.1, 11.2, 11.9 кроме Приложения Н | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 27.4* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080 | Требования к стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2--5; ГОСТ 5761-2005 п. 9.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 27.4* | Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения | 27.51/22.000 | Электрическая прочность и сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60730-1-2016 п. 13; ГОСТ МЭК 730-2-1-95 /ГОСТ Р МЭК 730-2-1-94 п.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 27.5* ТР | Клапаны на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.141 | Герметичность затвора Протечка в затворе | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.7-9.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 27.6* ТР |  | 28.14/29.121 | Требования к пропускным характеристикам регулирующих клапанов | ГОСТ 5761-2005 п. 9.12 |  |  |
| 27.7* ТР |  | 28.14/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 5761-2005 п.п. 9.5,9.10 |  |  |
| 27.8* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 5761-2005 п. 6.10 |  |  |
| 27.9* ТР |  | 28.14/11.116 | Требования к изготовлению | ГОСТ 5761-2005 п.п. 6.11.3--6.11.7, 9.5 |  |  |
| 27.10* ТР |  |  | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 5761-2005 п. 6.12 |  |  |
| 27.11* ТР |  |  | Комплектность | ГОСТ 5761-2005 п. 6.13 |  |  |
| 27.12* ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ 5761-2005 п. 6.14 |  |  |
| 27.13* ТР |  |  | Упаковка | ГОСТ 5761-2005 п. 6.15 |  |  |
| 27.14* ТР |  |  | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 5761-2005 п. 7 |  |  |
| 28.1* ТР | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.061 | Проверка требований к конструкции | ГОСТ 5762-2002 р.р. 5.1.4.2, 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 28.1* | Покрытия металлические и неметаллические неорганические | 71.20/11.116 | Внешний вид покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 28.2.* ТР | Задвижки на условное давление до 1,6 МПа | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 5762-2002 п. 8.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 28.3* ТР |  | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров, массы | ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1-5.1.5.6, 5.1.5.8-5.1.5.14, 5.1.5.16, 8.5, 8.9; ГОСТ 5762-2002 п.п. 5.1.5.1- 5.1.5.6, 5.1.5.8 -5.1.5.14, 5.1.5.16, п. 8.5, 8.9 |  |  |
| 28.4* ТР |  | 28.14/29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4 |  |  |
| 28.5* ТР |  | 28.14/26.095 | Проверка качества антикоррозионного лакокрасочного покрытия | ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8 |  |  |
| 28.6* ТР |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 5762-2002 п. 8.6 |  |  |
| 28.7* ТР |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности затвора и верхнего уплотнения | ГОСТ 5762-2002 п. 8.8; ГОСТ 9544-93 |  |  |
| 28.8* ТР |  |  | Проверка герметичности сальниковых уплотнений и прокладочных соединений | ГОСТ 5762-2002 п. 8.7 |  |  |
| 28.9* ТР |  | 28.14/11.116 | Проверка требований безопасности | ГОСТ 5762-2002 п.п. 8.5-8.8 |  |  |
| 28.10* ТР |  |  | Проверка комплектности, маркировки, упаковки | ГОСТ 5762-2002 п. 8.5 |  |  |
| 28.11* ТР |  | 28.14/36.057 | Проверка надежности в эксплуатации | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 |  |  |
| 29.1* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Проверка маркировки | ГОСТ 12893-2005 п.п. 5.1. 5.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.1* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка на прочность узлов, работающих под давлением | ГОСТ 11881-76 п. 4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.2* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Конструкция | ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.2* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.141 | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п. 4.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.3* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов, работающих под давлением среды | ГОСТ 12893-2005 п. 9.7-9.9; ГОСТ 12893-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.3* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка условной пропускной способности | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.4* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/26.141 | Герметичность неподвижных и подвижных соединений по отношению к внешней среде | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9.7-- 9.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.4* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка диапазона настройки | ГОСТ 11881-76 п. 4.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.5* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Работоспособность | ГОСТ 12893-2005 п. 9.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.5* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка зоны пропорциональности | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.6* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.6* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка зоны нечувствительности | ГОСТ 11881-76 п. 4.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.7* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/39.000 | Нечувствительность | ГОСТ 12893-2005 п. 9.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.7* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка постоянной времени | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.8* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ 12893-2005 п. 9.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.8* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.080 | Испытание на устойчивость к температуре и влажности | ГОСТ 11881-76 п. 4.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.9* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Надежность | ГОСТ 27.410-87 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 29.9* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.095 | Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям | ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.10* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Сырье и материалы | ГОСТ 12893-2005 п. 6.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.10* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.095 | Испытание на воздействие транспортной тряски | ГОСТ 11881-76 п. 4.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.11* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 12893-2005 п.п. 6.13, 6.14, 6.15 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 29.11* | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Испытание на надежность | ГОСТ 11881-76 п. 4.11; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил.7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3..6 Прил. 7,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 29.12* ТР | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные | 28.14/11.116 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 12893-2005 п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 30.1* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Требования к конструкции | ГОСТ 13547-2015 п.п. 8.2- 8.4; ГОСТ 13547-79 п. 4.1а | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.1* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Конструкция | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 30.2* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3; ГОСТ 13547-79 п. 1.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.2* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Управление | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 30.3* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 13547-2015 п. 8.3; ГОСТ 13547-79 п. 4.1а | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.3* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Материалы | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 30.4* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.143 | Проверка качества термообработки | ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) п.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.4* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 30.5* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/26.095 | Проверка качества антикоррозионного покрытия | ГОСТ 13547-79 п. 4.1; ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п. 5.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.5* | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12893-2005 п. 9.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 30.6* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности материалов деталей и сварных швов | ГОСТ 13547-79 п. 4.4, 4.5, 4.6; ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 30.7* ТР |  | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 13547-79 п.п. 4.7, 4.9; ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 30.8* ТР |  | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Показатели безопасности | ГОСТ 13547-79 п. 4.9; ГОСТ 13547-79 п. 4.8; ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4; ГОСТ 33257-2015 п.п. 8.1.3.4 |  |  |
| 30.9* ТР |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности мест соединений и уплотнений | ГОСТ 13547-79 п. 4.9; ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 30.10* ТР |  | 28.14/11.116 | Проверка маркировки, упаковки, комплектности | ГОСТ 13547-79 п. 4.1а; ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |  |  |
| 30.11* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8; ГОСТ 33257-2015 п. 8.1.3.4 |  |  |
| 31.1.* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Классификация, основные параметры и размеры, масса | ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.1* | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.2* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Характеристики | ГОСТ 21345-2005 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.2* | Затворы дисковые. | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.3* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.3* | Затворы дисковые. | 28.14/26.141 | Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.9, 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.4* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Требования технологичности | ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.4* | Затворы дисковые. | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.5* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116, 28.14/29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.5* | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Резьбы (в диапазоне M40x 1.5 -6g. M33x2-6g. M33x2-6H. M27x1-6g) | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.6* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6; ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6; ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.6* | Затворы дисковые. | 28.14/29.061 | Параллельность и перпендикулярность уплотнительных поверхностей | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.7* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Требования к материалам, покупным изделиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.7* | Затворы дисковые. | 28.14/26.095 | Крутящий момент или усилие на рукоятке ручного привода | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.8* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Комплектность | ГОСТ 21345-2005 п. 5.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.8* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Указатель положения диска | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.9* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.9* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Сырьё, материалы, покупные изделия | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.10* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116 | Упаковка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.10* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Комплектность | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.11* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.141, 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 21345-2005 п.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.11* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.12* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 31.12* | Затворы дисковые. | 28.14/11.116 | Упаковка | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 31.13* |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.4 |  |  |
| 31.14* |  | 28.14/11.116 | Функционирование | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.11 |  |  |
| 32.1* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/11.116 | Проверка требований к конструкции. комплектность. Маркировка. упаковка | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.1* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы и классы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры (DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.2* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Проверка размеров и массы | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.10 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.2* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы и классы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.3* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.121 | Проверка массового расхода газа | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.3* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы герметичности затворов запорной и предохранительной арматуры по воде (DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.4* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.121 | Проверка прочности материалов | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.4* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп.=0,6 МПа (DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.5* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/26.141 | Проверка герметичности | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.5* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы герметичности затворов запорной, обратной и предохранительной арматуры по воздуху при Рисп.=PN (РР)(DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 П. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.6* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.121 | Проверка прочности | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.5, 5.3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.6* | Арматура трубопроводная. | 28.14/26.141 | Нормы герметичности затворов регулирующей арматуры (DN менее 200) | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.7* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/29.143 | Проверка стойкости деталей к парам газов | ГОСТ 21804-94 п. 5.3.3; ГОСТ 9.030-74 п. 2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.7* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Содержание и статус знаков маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.8* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/26.080 | Проверка устойчивости к климатическим воздействиям | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.2, 5.3.5; ГОСТ 30630.2.1-2001 п.п. 201-205 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.8* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Место маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.9* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/26.095 | Проверка устойчивости к условиям траспортирования | ГОСТ 21804-94 п.п. 5.3.8, 5.3.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.9* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.10* ТР | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Проверка надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Прил. 7,8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 32.10* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Конструктивные элементы маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 32.11* |  |  | Маркировка приводных устройств | ГОСТ 4666-2015 п. 5 |  |  |
| 32.12* |  |  | Требования к отличительной окраске | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9 |  |  |
| 32.13* |  |  | Визуальный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |  |  |
| 32.14* |  | 28.14/29.061 | Измерительный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3 |  |  |
| 32.15* |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Гидравлические и (или) пневматические испытания | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4 |  |  |
| 32.16* |  |  | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 32.17* |  | 28.14/26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 32.18* |  |  | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 32.19* |  | 28.14/11.116 | Проверка функционирования | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |  |  |
| 32.20* |  |  | Нормы и классы герметичности | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |  |  |
| 32.21* |  | 28.14/26.141 | Время выдержки при контроле герметичности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1; ГОСТ 9544-2015 п. 4.3 |  |  |
| 32.22* |  |  | Допустимые утечки для затворов запорной арматуры | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 32.23* |  |  | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 |  |  |
| 33.1* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Общие технические требования | ГОСТ 31294-2005 п.п. 6.1, 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.1* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.2* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5; ГОСТ 31294-2005 п. 9.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.2* | Арматура трубопроводная. | 28.14/29.061 | Размеры уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.3* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/36.038 | Требования надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8; ГОСТ 31294-2005 п. 6.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.3* | Арматура трубопроводная. | 28.14/29.061 | Размеры стальных и чугунных фланцев | ГОСТ 33259-2015 п.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.4* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Требования к сырью, материалам, покупным изделиям | ГОСТ 31294-2005 п. 6.9.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.4* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Технические требования | ГОСТ 33259-2015 п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.5* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 31294-2005 п. 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.5* | Арматура трубопроводная. | 28.14/29.121 | Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность | ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.6* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.121 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 31294-2005 п. 7, 9.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.6* | Арматура трубопроводная. | 28.14/11.116 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 33259-2015 п. 9 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 33.7* ТР | Клапаны предохранительные прямого действия | 28.14/29.040 | Проверка массы | ГОСТ 31294-2005 п. 9.14 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 33.8* ТР |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Проверка прочности и плотности сварных швов и материала деталей, работающих под давлением | ГОСТ 31294-2005 п. 9.7 |  |  |
| 33.9* ТР |  | 28.14/29.121 | Испытания на прочность клапана в сборе | ГОСТ 31294-2005 п. 9.8 |  |  |
| 33.10* ТР |  | 28.14/26.141 | Проверка герметичности по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.9., 9.10 |  |  |
| 33.11* ТР |  | 28.14/41.000 | Испытания на работоспособность | ГОСТ 31294-2005 п.п. 9.12, 9.13 |  |  |
| 34.1* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/29.121 | Проверка на прочность узлов, работающих под давлением | ГОСТ 11881-76 п. 4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 34.1* | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/26.080 | Требования к стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 34.2* ТР | Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии | 28.14/26.141 | Герметичность | ГОСТ 11881-76 п. 4.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 34.3* ТР |  | 28.14/29.121 | Проверка условной пропускной способности | ГОСТ 11881-76 п. 4.3 |  |  |
| 34.4* ТР |  |  | Проверка диапазона настройки | ГОСТ 11881-76 п. 4.4 |  |  |
| 34.5* ТР |  |  | Проверка зоны пропорциональности | ГОСТ 11881-76 п. 4.5 |  |  |
| 34.6* ТР |  |  | Проверка зоны нечувствительности | ГОСТ 11881-76 п. 4.6 |  |  |
| 34.7* ТР |  |  | Проверка постоянной времени | ГОСТ 11881-76 п. 4.7 |  |  |
| 34.8* ТР |  | 28.14/26.080 | Испытание на устойчивость к температуре и влажности | ГОСТ 11881-76 п. 4.8 |  |  |
| 34.9* ТР |  | 28.14/26.095 | Испытание на устойчивость к вибрационным воздействиям | ГОСТ 11881-76 п. 4.9 в диапазоне частот 10-55 Гц |  |  |
| 34.10* ТР |  |  | Испытание на воздействие транспортной тряски | ГОСТ 11881-76 п. 4.10 |  |  |
| 34.11* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Испытание на надежность | ГОСТ 11881-76 п. 4.11 |  |  |
| 35.1* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Конструкция | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.1* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.2* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Управление | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.2* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.3* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Материалы | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.3* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие сертификатов на применяемые материалы | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.4* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ 12893-2005 п.п. 9, 11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.4* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Соответствие применяемых сварочных и наплавочных материалов требованиям НД | ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.5* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/11.116 | Маркировка | ГОСТ 12893-2005 п. 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.5* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Качество поверхностей | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.6* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/29.061 | Условный проход | ГОСТ 12893-2005 п.п. 8.5, 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.6* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие и содержание клейм на сварных швах | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.7* ТР | Краны шаровые стальные фланцевые | 28.14/29.061 | Условное давление | ГОСТ 12893-2005 п.п. 8.5, 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 35.7* | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/26.141 | Испытания на прочность и герметичность | ГОСТ 34347-2017 п.7.11; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 35.8* |  |  | Контроль на герметичность | ГОСТ 34347-2017 п. 7.12; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.12 |  |  |
| 35.9* |  | 25.29/11.116 | Объём комплекта поставки | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 35.10* |  |  | Наличие и содержание документации | ГОСТ 34347-2017 п. 8.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 35.11* |  |  | Маркировка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.1; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 35.12* |  |  | Консервация и окраска | ГОСТ 34347-2017 п. 9.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 35.13* |  |  | Упаковка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.3; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 36.1* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/11.116, 28.14/29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 36.1* | Конвейеры | 28.99/11.116 | Требование к конструкции | ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 36.2* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.8 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 36.2* | Конвейеры | 28.99/29.061 | Требования к средствам защиты | ГОСТ 12.2.022-80 п.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 36.3* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/26.141 | Герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.9, 8.5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 36.3* | Конвейеры | 28.99/11.116 | Требования к размещению конвейеров | ГОСТ 12.2.022-80 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 36.4* ТР | Затворы дисковые. | 28.14/26.141 | Герметичность в затворе | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 36.5* ТР |  | 28.14/29.061 | Резьбы (в диапазоне M40x 1.5 -6g. M33x2-6g. M33x2-6H. M27x1-6g) | ГОСТ Р 53673-2009 п.п. 8.5, 8.6.2 |  |  |
| 36.6* ТР |  |  | Параллельность и перпендикулярность уплотнительных поверхностей | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.2 |  |  |
| 36.7* ТР |  | 28.14/26.095 | Крутящий момент или усилие на рукоятке ручного привода | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6 |  |  |
| 36.8* ТР |  | 28.14/11.116 | Указатель положения диска | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.5 |  |  |
| 36.9* ТР |  |  | Сырьё, материалы, покупные изделия |  |  |  |
| 36.10* ТР |  |  | Комплектность |  |  |  |
| 36.11* ТР |  |  | Маркировка |  |  |  |
| 36.12* ТР |  |  | Упаковка |  |  |  |
| 36.13* ТР |  | 28.14/29.040 | Масса | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.6.4 |  |  |
| 36.14* ТР |  | 28.14/11.116 | Функционирование | ГОСТ Р 53673-2009 п. 8.11 |  |  |
| 37.1* ТР | Арматура трубопроводная запорная | 28.14/11.116 | Нормы и классы герметичности | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 37.1* | Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей | 26.51/11.116, 26.51/26.046 | Состояние оборудование: визуальное наблюдение, электрические измерения Состояние оборудования: визуальное наблюдение, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.3.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 37.2* ТР | Арматура трубопроводная запорная | 28.14/26.141 | Время выдержки при контроле герметичности | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7.1.1; ГОСТ 9544-2005 п. 4.4; ГОСТ 9544-2015 п. 4.3 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 37.2* | Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей | 26.51/25.108, 26.51/26.046, 26.51/35.065 | Испытания в условиях единичной неисправности: электрические измерения, измерения температуры, огнестойкость | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.4.4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 37.3* ТР | Арматура трубопроводная запорная | 28.14/26.141 | Допустимые утечки для затворов запорной арматуры | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11; ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 37.3* | Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей | 26.51/11.116, 26.51/26.046 | Маркировка и документация: визуальное наблюдение, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 37.4* ТР | Арматура трубопроводная запорная | 28.14/26.141 | Герметичность затвора | ГОСТ 12893-2005 п. 9.11 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 37.4* | Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей | 26.51/29.040, 26.51/29.061, 26.51/35.062 | Защита от механических опасностей: измерения усилия, массы, геометрических размеров | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 7 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) |  |
| 37.5* |  | 26.51/26.095 | Стойкость к механическим воздействиям: | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 8 |  |  |
| 37.6* |  | 26.51/26.046 | Защита от распространения огня: цепи по ограничению мощности, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 9.4 |  |  |
| 37.7* |  | 26.51/11.116, 26.51/35.065 | Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость: измерения температуры, визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10 |  |  |
| 37.8* |  | 26.51/11.116 | Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь, визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 13 кроме п. 13.2.3 |  |  |
| 37.9* |  | 26.51/26.046, 26.51/35.065 | Компоненты и сборочные узлы: электрические измерения, измерение температуры | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 14 кроме п. 14.8 |  |  |
| 37.10* |  | 26.51/26.141 | Защита с помощью блокировок: визуальное наблюдение, защита от проникновения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 15 |  |  |
| 37.11* |  | 26.51/11.116 | Опасности, возникающие при применении оборудования: визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 16 |  |  |
| 37.12* |  |  | Оценка риска: визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 17 |  |  |
| 38.1* ТР | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление PN1 до PN250 | 28.14/11.116 | Типы фланцев и исполнение уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 4; ГОСТ Р 54432-2011 п. 4 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 38.2* ТР |  | 28.14/29.061 | Размеры уплотнительных поверхностей | ГОСТ 33259-2015 п. 5; ГОСТ Р 54432-2011 п. 5 |  |  |
| 38.3* ТР |  |  | Размеры стальных и чугунных фланцев | ГОСТ 33259-2015 п.6; ГОСТ Р 54432-2011 п. 6 |  |  |
| 38.4* ТР |  | 28.14/11.116 | Технические требования | ГОСТ 33259-2015 п. 7; ГОСТ Р 54432-2011 п.7 |  |  |
| 38.5* ТР |  | 28.14/29.121 | Испытания и контроль качества.Испытания фланцев давлением на прочность | ГОСТ 33259-2015 п.п. 8.2, 8.3; ГОСТ Р 54432-2011 п.п. 8.2, 8.3 |  |  |
| 38.6* ТР |  | 28.14/11.116 | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | ГОСТ 33259-2015 п. 9; ГОСТ Р 54432-2011 п. 9 |  |  |
| 39.1* ТР | арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Содержание маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.1; ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.1 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 39.2* ТР |  |  | Место маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.2; ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.2 |  |  |
| 39.3* ТР |  |  | Способы выполнения маркировки и размеры знаков арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3; ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.3 |  |  |
| 39.4* ТР |  |  | Конструктивные элементы маркировки арматуры | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.6; ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.4 |  |  |
| 39.5* ТР |  |  | Маркировка приводов к арматуре | ГОСТ 4666-2015 п. 5; ГОСТ Р 52760-2007 п. 4.6 |  |  |
| 39.6* ТР |  |  | Требования к отличительной окраске | ГОСТ 4666-2015 п. 4.3.9; ГОСТ Р 52760-2007 п. 5 |  |  |
| 40.1* ТР | Арматура трубопроводная | 28.14/11.116 | Визуальный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 40.2* ТР |  | 28.14/29.061 | Измерительный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3; ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.3 |  |  |
| 40.3* ТР |  | 28.14/29.119, 28.14/29.121 | Гидравлические и (или) пневматические испытания | ГОСТ 33257-2015 п. 8.4; ГОСТ Р 53402-2009 п. 8.4 |  |  |
| 40.4* ТР |  |  | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 40.5* ТР |  | 28.14/26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 40.6* ТР |  |  | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 40.7* ТР |  | 28.14/11.116 | Проверка функционирования | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |  |  |
| 41.1* ТР | Арматура промышленная трубопроводная | 28.14/11.116 | Показатели арматуры для обеспечения безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 5 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 41.2* ТР |  |  | Требования безопасности при проектировании | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 6 |  |  |
| 41.3* ТР |  |  | Требования безопасности при включении арматуры в состав системы | ГОСТ 12.2.063-2015 п. 8 |  |  |
| 42.1* ТР | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | 25.29/11.116 | Наличие в ТД информации, касающейся конструкции сосуда | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 42.2* ТР |  |  | Наличие захватных и противоопрокидывающих приспособлений |  |  |  |
| 42.3* ТР |  |  | Наличие сертификатов на применяемые материалы |  |  |  |
| 42.4* ТР |  |  | Соответствие применяемых сварочных и наплавочных материалов требованиям НД | ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 42.5* ТР |  |  | Качество поверхностей | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.2 |  |  |
| 42.6* ТР |  |  | Наличие и содержание клейм на сварных швах | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.3; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.3 |  |  |
| 42.7* ТР |  | 25.29/29.121 | Испытания на прочность и герметичность | ГОСТ 34347-2017 п. 7.11; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.11 |  |  |
| 42.8* ТР |  | 25.29/26.141 | Контроль на герметичность | ГОСТ 34347-2017 п. 7.12; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.12 |  |  |
| 42.9* ТР |  | 25.29/11.116 | Объём комплекта поставки | ГОСТ 34347-2017 п. 7.1.6; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 42.10* ТР |  |  | Наличие и содержание документации | ГОСТ 34347-2017 п. 8.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 42.11* ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.1; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 42.12* ТР |  |  | Консервация и окраска | ГОСТ 34347-2017 п. 9.2; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 42.13* ТР |  |  | Упаковка | ГОСТ 34347-2017 п. 9.3; ГОСТ Р 52630-2012 п. 8.1.6 |  |  |
| 43.1* ТР | Краны конусные, шаровые и цилиндрические на номинальное давление не более PN250 | 28.14/11.116, 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Классификация, основные параметры и размеры, масса | ГОСТ 21345-2005 п.п. 4, 8.6, 8.13 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 032/2013 |
| 43.2* ТР |  | 28.14/11.116 | Характеристики | ГОСТ 21345-2005 п. 8.6 |  |  |
| 43.3* ТР |  | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5 |  |  |
| 43.4* ТР |  | 28.14/11.116 | Требования технологичности | ГОСТ 21345-2005 п.п. 8.6--8.11 |  |  |
| 43.5* ТР |  | 28.14/11.116, 28.14/29.061 | Конструктивные требования | ГОСТ 21345-2005 п.п. 5.1.5, 8.6, 8.12 |  |  |
| 43.6* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Требования надежности | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.6; ГОСТ 21345-2005 п.5.1.6; ГОСТ 27.410-87 п.3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7, 8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6, Приложение 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3,6 приложение 7,8 |  |  |
| 43.7* ТР |  | 28.14/11.116 | Требования к материалам, покупным изделиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.2.1 |  |  |
| 43.8* ТР |  |  | Комплектность | ГОСТ 21345-2005 п. 5.3 |  |  |
| 43.9* ТР |  |  | Маркировка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.4 |  |  |
| 43.10* ТР |  |  | Упаковка | ГОСТ 21345-2005 п. 5.5 |  |  |
| 43.11* ТР |  | 28.14/26.141 | Требование безопасности и охраны окружающей среды | ГОСТ 21345-2005 п. 6 |  |  |
| 43.12* ТР |  | 28.14/26.080 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 21345-2005 п. 5.1.3 |  |  |
| 44.1* ТР | Затворы и клапаны обратные | 28.14/11.116 | Визуальный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 010/2011 ТР ТС 032/2013 |
| 44.2* ТР |  | 28.14/29.040, 28.14/29.061 | Измерительный контроль | ГОСТ 33257-2015 п. 8.3; ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |  |  |
| 44.3* ТР |  | 28.14/29.119 | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | ГОСТ 33257-2015 п. 8.5 |  |  |
| 44.4* ТР |  | 28.14/26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений | ГОСТ 33257-2015 п. 8.6 |  |  |
| 44.5* ТР |  |  | Испытания на герметичность затвора | ГОСТ 33257-2015 п. 8.7 |  |  |
| 44.6* ТР |  | 28.14/26.141, 28.14/29.119 | Испытания на функционирование (работоспособность) | ГОСТ 33257-2015 п. 8.8 |  |  |
| 44.7* ТР |  | 28.14/36.038, 28.14/36.057, 28.14/36.083, 28.14/36.100, 28.14/36.109, 28.14/36.140 | Показатели надежности | ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 приложение 7,8 |  |  |
| 44.8* ТР |  |  | Показатели безопасности | ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил.7,8; ГОСТ 27.410-87 п. 3.6 Прил. 7,8 |  |  |
| 44.9* ТР |  | 28.14/11.116, 28.14/26.080, 28.14/26.095, 28.14/26.141, 28.14/36.038 | Требования стойкости к внешним воздействиям | ГОСТ 15150-69 р.2,3,4,5; ГОСТ 15150-69 п.п. 2,3,4,5 |  |  |
| 44.10* ТР |  | 28.14/11.116 | Требования к комплектности, требования к маркировке | ГОСТ 33257-2015 п. 8.2 |  |  |
| 44.11* ТР |  |  |  |  |  |  |
| 45.1* ТР | Приборы и инструменты для измерения, контроля, испытаний, навигации и прочих целей | 26.51/11.116, 26.51/26.046 | Состояние оборудование: визуальное наблюдение, электрические измерения Состояние оборудования: визуальное наблюдение, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.3.2 | ул. Гурского, д. 30, ком. 101-505, 220015, г. Минск (испытательный центр отдела метрологии и испытаний продукции ) | ТР ТС 004/2011 |
| 45.2* ТР |  | 26.51/25.108, 26.51/26.046, 26.51/35.065 | Испытания в условиях единичной неисправности: электрические измерения, измерения температуры, огнестойкость | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 4.4.4 |  |  |
| 45.3* ТР |  | 26.51/11.116, 26.51/26.046 | Маркировка и документация: визуальное наблюдение, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 5 |  |  |
| 45.4* ТР |  | 26.51/29.040, 26.51/29.061, 26.51/35.062 | Защита от механических опасностей: измерения усилия, массы, геометрических размеров | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 7 |  |  |
| 45.5* ТР |  | 26.51/26.095 | Стойкость к механическим воздействиям: | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 8 |  |  |
| 45.6* ТР |  | 26.51/26.046 | Защита от распространения огня: цепи по ограничению мощности, электрические измерения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 9.4 |  |  |
| 45.7* ТР |  | 26.51/11.116, 26.51/35.065 | Предельно допустимые температуры оборудования и теплостойкость: измерения температуры, визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 10 |  |  |
| 45.8* ТР |  | 26.51/11.116 | Защита от выделения газов и веществ, а также взрывов, в том числе направленного внутрь, визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 13 кроме п. 13.2.3 |  |  |
| 45.9* ТР |  | 26.51/26.046, 26.51/35.065 | Компоненты и сборочные узлы: электрические измерения, измерение температуры | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 14 кроме п. 14.8 |  |  |
| 45.10* ТР |  | 26.51/11.116, 26.51/26.141 | Защита с помощью блокировок: визуальное наблюдение, защита от проникновения | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 15 |  |  |
| 45.11* ТР |  | 26.51/11.116 | Опасности, возникающие при применении оборудования: визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 16 |  |  |
| 45.12* ТР |  |  | Оценка риска: визуальное наблюдение | ГОСТ IEC 61010-1-2014 п. 17 |  |  |