Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2208

от 26 мая 2002 года

на бланке №___________

Область аккредитации от  «15»  февраля  2013 года на 1 листе

электротехнической  лаборатории

Гомельской дистанции гражданских сооружений

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 1.1 Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б 30.1. | МВИ.ГМ. 1300-2012 |
| 2.Электродви-гатели переменного тока напряжением до 1000В |  | 2.1. Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п. Б 7.2, таблица Б. 7.2 | МВИ.ГМ. 1300-2012 |
| 3.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 3.1.Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей 3.2.Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3 ГОСТ 3031.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.27.3 | МВИ.ГМ. 1299-2012 МВИ.ГМ. 1300-2012 |
| 4.Заземляющие устройства |  | 4.1. Сопротивление заземляющих устройств 4.2.Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами 4.3. Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.3.8, п.4.4.28.6 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 3031.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.5 ТКП 339-2011 п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | МВИ. ГМ. 1301-2012 МВИ. ГМ. 1301-2012 МВИ. ГМ. 1299-2012 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ___________    Т.А.Николаева