|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/ 112 02.2.0.1872 от 2 мая 2000 г. На 2 листах |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 7 декабря 2006г.

Электролаборатории

Открытого акционерного общества «БОРИСОВДРЕВ»

| Наименование | Код МКС | Характеристика | Обозначение NYGНД, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта или вида испытаний |  | объекта или вида испытаний | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроустановки до 1 0 кВ,в т.ч кабельные линии | 31 52 06 | Сопротивление изоляции Испытание электрической прочности изоляции электроустановок переменным напряжением 50 кВ и постоянным 70 кВ | «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 6 издание Энергоиздат, 1987г. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ), 4 издание Энергоатомиздат, 1986г) | МВИ Мн 1292--2003 МВИ Мн 1290-2003 |
| Заземляющие устройства электроустановок | 31 52 06 | Сопротивление заземляющих устройств Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Проверка срабатывания защиты в электроустановках до 1 кВ при системе питания с заземленной нейтралью измерением сопротивления цепи с последующим расчетом тока однофазного замыкания на корпус или нулевой провод | ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1295-2003 МВИ Мн 1294-2003 МВИ Мн 1293-2003 |
| Заземлители, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений | 31 52 06 | Сопротивление заземляющих устройств | ПУЭ, ПТЭ | МВИ Мн 1294-2003 |

№ BY/ 112 02.2.0.1872                                                                       Листов 2       лист 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства защиты: диэлектрические перчатки, галоши, боты | 99 52 06 | Испытание электрической прочности изоляции Ток утечки | Правила техники безопас-ности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ) 4издание,Энергоатомиздат. | МВИ Мн 1291-2003 |
| Указатели напряжения до и выше 1000В | 99 52 06 | Испытание электрической прочности изоляции Порог зажигания | ПТБ | МВИ Мн 1291-2003 |
| Изолирующие и измерительные штанги | 99 52 06 | Испытание электрической прочности изоляции | ПТБ | МВИ Мн 1291-2003 |
| Электроизмери-тельные и изолирующие клещи | 99 52 06 | Испытание электрической прочности изоляции | ПТБ | МВИ Мн 1291-2003 |
| Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками | 99 52 66 | Испытание электрической прочности изоляции | ПТБ | МВИ Мн 1291-2003 |

Директор Бел ГИМ 								Н.А.Жагора

Руководитель

Органа по аккредитации