|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.0286 |
|  | от «31» августа 2001 г. |
|  | На 5 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» октября 2007 г.

лаборатории испытаний   Общества с ограниченной ответственностью

«Внедренческое предприятие  Альтернатива»

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС |  | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Воздухонагреватели | 23.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 27330-97 ТУ РБ 200127050.008-2000 | ГОСТ 27330-97 ТУ РБ 200127050.008-2000 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Аэродинамические характеристики: - производительность по воздуху; - аэродинамическое сопротивление |  |  |  | Воздухонагреватели водяные типа ВНВ 1132, ВНВ 1133, ВНВ 1134 Программа и методика испытаний, утв. директором ООО «ВП Альтернатива» 21.01.2003, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 30.05.2003 |
|  |  | Теплотехнические характеристики: - коэффициент теплопередачи; - производительность по теплу |  |  |  | Воздухонагреватели водяные типа ВНВ 1132, ВНВ 1133, ВНВ 1134 Программа и методика испытаний, утв. директором ООО «ВП Альтернатива» 21.01.2003, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 30.05.2003 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Воздухонагреватели | 23.120 | Гидравлические характеристики: - гидравлическое сопротивление |  |  | ГОСТ 27330-97 ТУ РБ 200127050.008-2000 | Воздухонагреватели водяные типа ВНВ 1132, ВНВ 1133, ВНВ 1134 Программа и методика испытаний, утв. директором ООО «ВП Альтернатива» 21.01.2003, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 30.05.2003 |
| 2 Вентиляторы радиальные | 23.120 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 5976-90 | ГОСТ 5976-90 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Аэродинамические характеристики: - производительность; - статическое давление; - динамическое давление; - полное давление; - потребляемая мощность; - статический к.п.д.; - полный к.п.д. |  |  |  | ГОСТ 10921-90 |
|  |  | Габаритные, присоединительные и установочные размеры |  |  |  | ГОСТ 5976-90 п.4.2 |
|  |  | Акустическая характеристика |  |  |  | ГОСТ 31277-2002 |
|  |  | Вибрационная характеристика |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |
| 3 Вентиляторы радиальные канальные | 23.120 | Отбор образцов |  |  | ТУ РБ 200127050.003-2004 | ТУ РБ 200127050.003-2004 ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Габаритные, присоединительные и установочные размеры |  |  |  | ТУ РБ 200127050.003-2004 |
|  |  | Акустическая характеристика |  |  |  | ГОСТ 31277-2002 |
|  |  | Вибрационная характеристика |  |  |  | ГОСТ 12.1.012-90 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Вентиляторы радиальные канальные | 23.120 | Аэродинамические характеристики: - производительность; - статическое давление; - динамическое давление; - полное давление; - потребляемая мощность; - статический к.п.д.; - полный к.п.д. |  |  | ТУ РБ 200127050.003-2004 | ГОСТ 10921-90 |
| 4 Системы вентиляции | 91.140.30 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - потери полного давления в вентиляционной сети; - коэффициент потерь давления в вентиляционной сети |  |  | СНиП 3.05.01-85 СНБ 4.02.01-03 Проектная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | Отбор проб и определение концентрации: - аммиака; - окиси углерода; - сероводорода |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН №11-19-94 | СанПиН №11-6-2002 РБ Приложение 6 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 6 Производственные помещения и рабочие места: - микроклимат | 13.040.30 | Температура воздуха, относительная влажность воздуха |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80 РБ 98 |
| - шум | 17.140 | Октавные уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука |  |  | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН №11-6-2002 РБ Приложение 7 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 7 Кондиционеры центральные технологически комфортные типа КЦ-ТК | 23.120 |  |  |  | ТУ BY 200127050.006-2005 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Аэродинамические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | - производительность по воздуху; |  |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 ТУ BY 200127050.006-2005 |
|  |  | - производительность по теплу; |  |  |  | ГОСТ 26548-85 ТУ BY 200127050.006-2005 |
|  |  | - производительность по холоду; |  |  |  | ГОСТ 26548-85 ТУ BY 200127050.006-2005 |
|  |  | - полное давление на выходе |  |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 ТУ BY 200127050.006-2005 |
|  |  | Потребляемая мощность кондиционера |  |  |  | ТУ BY 200127050.006-2005 |
|  |  | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |  |  |  | ТУ BY 200127050.006-2005 |
| 8 Агрегаты приточные типа АП, АПн | 23.120 |  |  |  | ТУ BY 200127050.005-2005 |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  |  | ГОСТ 18321-73 |
|  |  | Аэродинамические характеристики: |  |  |  |  |
|  |  | - производительность по воздуху; |  |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | - полное давление на выходе агрегата; |  |  |  | ГОСТ 12.3.018-79 |
|  |  | Потребляемая мощность агрегата |  |  |  | ТУ BY 200127050.005-2005 |
|  |  | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |  |  |  | ТУ BY 200127050.005-2005 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 9 Заземляющие устройства электроустановок и воздушных линий на напряжение до 1000 В | 13.260 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ) Приложение Э1 п.24.4 | МВИ.БР 11-2007 Методика выполнения измерений сопротивления заземляющего проводника омметром М 372 Утв. директором РУП «Брестский ЦСМС» 19.06.2007, метрологическая экспертиза РУП «Брестский ЦСМС» от 19.06.2007 |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень