Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.2.0.2066

от 30 ноября 2001 года

на 2 листах

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

электротехнической лаборатории

эксплуатационно-технического цеха связи Гродненского филиала Республиканского унитарного предприятия "Белтелеком"

от 30.11.2007 года

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или видов испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к показателям объекта испытаний | к методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Испытания в электро-установках до 1000 B на электро-безопасность | 19.080 | Измерение сопротивления изоляции | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.8 Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 Приложение Э1.1 табл. 39 | Методика выполнения измерений сопротивления изоляции в электроустановках до и выше 1000 В Рег № 241 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |
| Заземляющие устройства, в том числе заземлители, предназначен-ные для защиты от грозовых перенапряжений | 19.080 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Измерение сопротивления заземляющего устройства | Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7, 1.8, Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Э-1 , п.п. 24, 26, | Методика выполнения измерений при испытаниях заземляющих устройств Рег № 242 от 25.03.2005 года, согласованная с Гродненским ЦСМС. |

BY/112 02.2.0.2066									Лист 2 листов 2

| Электро-защитные средства, используемые в электро-установках до 1000 В, электрифици-рованный инструмент, понижающие и сварочные трансформаторы | 19.080 | Испытание защитных средств повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления изоляции и испытания изоляции понижающих и сварочных трансформа-торов и электрифици-рованного инструмента | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электро-установок потребителей (ПТЭ и ПТБ) Приложение Б11 глава 3 Приложение Б11.7 Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и приспособлениями, гл. 3.3, 3.4 | Методика испытаний защитных средств и электрифици-рованного инструмента Рег. № 35-2001, согласованная с Гродненским ЦСМС |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Директор Гродненского ЦСМС ________________ В.М. Шиш

### подпись

МП