|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1366 от 06 октября 1997 года на бланке № ______ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## от 29 апреля  2020 года

поста  радиационного контроля

Государственного  лесохозяйственного   учреждения «Житковичский лесхоз»

| № пунк-та |  | Наименованиеобъекта испытаний |  | Код |  | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА,устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 |  | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая продукция лесного хозяйства |  | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 |  | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п.6, п.п.7.2-7.6 ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.2-7.4, 7.7,7.8,7.11 |  |
| 1.2 |  |  |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) | МВИ. МН 1823-2007 |  |
| 2.1 |  | Земли, включая почвы |  | 100.06/42.000 |  | Отбор образцов | ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) п.6, п.7 |  |
| 2.2 |  |  |  | 100.06/04.125 |  | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1823-2007 |  |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 3.1 |  | Пищевые продукты: дикорастущие ягоды; грибы; натуральный мед; берёзовый натуральный сок; мясо и мясные продукты |  |  |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.89/04.125 |  | Объёмная (удельная) активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1 |  | Территория Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания |  |  |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 |  | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 250-2010 п.7,9 |
| 5.1 |  | Сельскохозяйственное сырье и корма |  |  |  | 01.29/04.125 01.41/04.125 01.11/04.125 01.19/04.125 01.50/04.125 |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999, согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 ТНПА и другая документация на продукцию |  | МВИ. МН 1823-2007 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1366 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ. МН 1823-2007 |

Примечания:

Лабораторная деятельность  осуществляется непосредственно  в лаборатории и  за ее пределами

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					             Т.А.Николаева