|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0270 от 01 августа 2011 года на бланке № на 1 листе Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 2 от 29 марта 2019 года

к области аккредитации от 01 ноября 2016 года

поверочной лаборатории отдела качества

Фирмы "VEGA Grieshaber KG"

| № пунктов | Код /наименование/ вида работ: 1 – первичная поверка 2 – последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код области измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 26.51/ 99.001 | Преобразователи радиоизотопные: - FiberTRAC 31 | 0 – 7000 мм | ± 0,5 мм |
| 2 | 01 | 26.51/ 99.001 | - FiberTRAC 32 | 0 – 7000 мм | ± 0,5 мм |
| 3 | 01 | 26.51/ 99.001 | - SoliTRAC 31 | 0 – 3000 мм | ± 0,5 мм |
| 4 | 01 | 26.51/ 99.009 | - MiniTRAC 31 | От 50 до 4000 | ± 0,5 мм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева