|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0291 |
|  | от 15.02.2013 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» февраля 2023 года поверочной лаборатории Частного торгово-производственного унитарного предприятия "Сервис-Мера"

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1- первичная поверка 2- последу-ющая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средств измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Маяковского, 8-59, 224005, г.Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости и градуровки объемным методом | от 3 до 200 м3 | = ± 0,2 % |
| 1.2*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары горизонтальные цилиндрические. Определение вместимости и градуровки геометрическим методом | от 10 до 200 м3 | = ± 0,2 % |
| 1.3*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические. Определение вместимости и градуровки объемным методом | от 100 до 300 м3 | = ± 0,2 % |
| 1.4*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары вертикальные цилиндрические. Определение вместимости и градуровки геометрическим методом | от 100 до 3000 м3 от 3000 до 5000 м3 от 5000 до 50000 м3 | = ± 0,2 % = ± 0,15 % = ± 0,1 % |
| 1.5*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Цистерны железнодорожные (объемный метод) | от 25 до 160 м3 | = ± 0,3 % |
| 1.6*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Автоцистерны для жидких нефтепродуктов | до 25 м3 | = ± 0,4 % = ± 0,5 % |
| 1.7*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Колонки топливораздаточные | Расход от 25 до 160 л/мин | = ± 0,25 % = ± 0,4 % = ± 0,5 % = ± 1,0 % |
| 1.8*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Установки (колонки) топливораздаточные: -при измерении объема; -при измерении массы | Расход от 50 до 400 л/мин | = ± 0,25 % = ± 0,25 % |
| 1.9*** | 1;2 | 26.51/ 99.007 | Мерники металлические | от 5 до 25 м3 | = ± 0,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			Е.В.Бережных