|  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0295 |  |
|  | от 15.05.2013 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 июня 2023 года поверочной лаборатории филиала «Могилевская ТЭЦ-2» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измере-ний | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Шмидта, 106, г. Могилев, 212035 |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа для мановакуумметров: 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 1,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления (разрежения), датчики с унифицированными токовыми выходными сигналами | от минус 100 до 0 кПа от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА | кл. т. 0,25; 0,5 |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления, датчики с унифицированными токовыми выходными сигналами | от 0 до 60 МПа от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА | кл.т.0,075; 0,1; 0,16; 0,25; 0,5 |
| 4.5* | 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления, перепада давления, датчики с унифицированными токовыми выходными сигналами | от 0 до 630 кПа от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА | кл.т. 0,075; 0,1; 0,16; 0,25; 0,5 |
| 10.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы технологические с унифицированными входными сигналами тока, напряжения и сигналами сопротивления | от минус 50 С до 2500 С от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | от ᵞ = ± (0,2 + *) % до ᵞ = ± (0,5 + *) %, где * - единица последнего разряда выраженная в % от нормирующего значения |
| 10.2* | 2 | 26.51/ 99.010 | Регистраторы многоканальные технологические с унифицированными входными сигналами тока, напряжения и сигналами сопротивления | от минус 50 С до 2500 С; от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | от ᵞ = ± (0,2 + *) % до ᵞ = ± (0,5 + *) %, где * - единица последнего разряда выраженная в % от нормирующего значения |  |
| 10.3* | 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты автоматические уравновешенные | от 0 С до 900 С | кл. т. 0,5 |  |
| 10.4* | 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические уравновешенные | от 0 С до 600 С | кл. т. 0,5 |
| 10.5* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления | от минус 196 С до 660 С | кл. т. А; В; С |
| 10.6* | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры многоканальные с входными сигналами от термопреобразователей сопротивления и преобразователей термоэлектрических | от минус 200 С до 2500 С | от ᵞ = ± (0,2 + *) % до ᵞ = ± (0,5 + *) %, где * - единица последнего разряда выраженная в % от нормирующего значения |
| 10.7** | 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные модульные ИПМ 0399 | от минус 50 С до 200 С от минус 50 С до 600 С от минус 50 С до 1100 С от минус 50 С до 1300 С от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА | индекс А; В |
| 10.8.1* | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплексы измерительные видеографические VizoGraf с модулями контроллера измерительными Symbol-100 | Измерительный канал силы постоянного тока от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА | γ = ± 0,1 %; ± 0,2 %; ± 0,25 % |
| 10.8.2* |  |  |  | Измерительный канал напряжения постоянного тока: от 0 до 10 В | γ = ± 0,1 %; ± 0,2 % |
| 10.8.3* |  |  |  | Измерительный канал сигналов термопреобразователей сопротивления, термопар с НСХ от минус 200 С до 2450 С | γ = ± 0,1 %; ± 0,2 %; ± 0,25 %; ± 0,3 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных