|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0127 |  |
|  | от 16.04.2001 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 января 2025 года поверочной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Евфросиньи Зеньковой, д. 1, 210001, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.6* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Комплекс измерительный ЦВ8535 | Входные сигналы: (0 – 5) А (0 – 2,5) В (0 – 450) В переменного тока |  = ± 0,25 %  = ± 0,1 % |
| 13.7* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565 | Входной сигнал: (0 – 100 – 130) В трехфазный переменный ток Выходной сигнал: (0 – 5 – 6,5) мА переменного тока |  = ± 1,0 % |
| 13.8* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Устройства измерительные ЦП8501 | (минус 5 – 0 – 5) мА (минус 600 – 0 – 600) В (минус 10 – 0 – 10) A (4 – 20 мА) постоянного тока (0 – 10) A, (0 – 600) В переменного тока (45 – 55) Гц Выходной сигнал: (минус 5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 5) мА (0 – 10) В постоянного тока |  = ± 0,5 %  = ± 0,05 % |
| 13.10* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Устройства измерительные ЦП8506 | Входной сигнал: (0 – 5) А; (0 – 480 ) В переменного тока Выходной сигнал: (минус 5 – 0 – 5) мА (0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 20) мА постоянного тока |  = ± 0,5% |
| 13.13* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 | Входной сигнал: (0 – 5) А (0 – 500) В переменного тока; (минус 3464 – 0 – 3464) (Вт, Вар, В·А) активная, реактивная и полная мощность; (45 – 55) Гц Выходной сигнал: (минус 5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного тока; импульсные выходы |  = ± 0,5%  = ± 0,2%  = ± 0,05 % кл.т. (0,2S – 0,5S) для активной мощности; для реактивной мощности кл.т. 1 |
| 13.14* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Измерители частоты и температуры | Входной сигнал: (45 – 55) Гц минус 50 оС – 600 оС. Выходной сигнал: (0 – 5) мА (минус 5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА постоянного. тока |  = ± 0,05%  = ± 1,0 % |
| 13.15* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | (0 – 700) В (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,2 - 0,5 |
| 13.16* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | (0 – 10) А (50 – 1000) Гц | кл.т. 0,2 - 0,5 |
| 13.17* | 1,2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи измерительные | Входной сигнал: (минус 3464 – 0 – 3464) (Вт, вар) (45 – 55) Гц (0 – 300) А (0 – 600) В переменного тока (минус 1000 – 0 – 1000) В (минус 5 – 0 –5) мА (4 – 20 мА) (0 – 20 мА) (минус 300 – 0 – 300) мВ постоянного тока Выходной сигнал: (минус 5 – 0 – 5) мА (4 – 20) мА (0 – 20) мА (0 – 10) В постоянного тока (0 – 5 – 200) мА переменного тока |  = ± 0,05 %  = ± (0,2 – 1) % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева