|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0059 |
|  | от 02.05.1997 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 24 октября 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 02 июля 2025 года

| отдела метрологии республиканского унитарного предприятия "Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Расковой,16а, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 * | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические, приборы комбинированные с функцией измерения атмосферного давления | от 30 до 120 кПа | Δ = ± 0,20 кПа и более |
| 9.22* | 1,2 | 26.51/99.009 | Термогигрометры, гигрометры, приборы измерительные температуры и относительной влажности воздуха, приборы комбинированные, регистраторы температуры и относительной влажности воздуха | от 0 % до 95 % относительной влажности от 95 % до 100 % относительной влажности | ∆ = ± 2,0 % относительной влажности и более ∆ = ± 3,0 % относительной влажности и более |
| 10.25* | 1,2 | 26.51/99.010 | Термогигрометры, гигрометры, приборы измерительные температуры и относительной влажности воздуха, приборы комбинированные, регистраторы температуры и относительной влажности воздуха | от минус 50 °С до 180 °С | ∆ = ± 0,2 °С и более |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |