ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы тензометрические настольные торговые электронные | от 0,02 до 15 кг | средний кл. т. е: 2 г; 5 г | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 2.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0,1 до 10 кг | средний кл. т. е: 2 г; 5 г | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 2.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные | от 0,01 до 2000 кг | средний кл. т. е: от 0,5 г до 1000 г | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 2.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные со шкальным указателем, передвижные и врезные | от 2,5 до 600 кг | средний кл. т. | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 2.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные с циферблатным указателем, передвижные и врезные | от 50 до 2000 кг | средний кл. т. е: 5 кг | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакууметры показывающие с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | для манометров: от 0 до 60 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5; 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | для манометров: от 0,1 до 0,25 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 0,3 МПа | кл.т. от 1,0 до 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
|  |  |  |  | для манометров: 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа, для мановакуумметров: от минус 0,1 до 2,4 МПа | кл.т. 1,5; 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
|  |  |  |  | для манометров: от 0 до 60 МПа | кл.т. от 0,6 до 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления измерительные с унифицированным токовым выходным сигналом | от 0 до 2,5 МПа | кл.т. 0,25; 0,4; 0,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | кл.т. от 1,0 до 4,0 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от минус 40 ºС до 1300 ºС | кл.т. от 0,25 до 0,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 10.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные (в том числе ртутные) | от 0 ºС до 250 ºС | ц.д. 0,5 ºС; 1,0 ºС; 2 ºС; 5 ºС | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 10.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические | от 0 ºС до 250 ºС | кл.т. от 0,5 до 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры биметаллические | от 0 ºС до 500 ºС | кл.т. 1,5; 2,5 | ул. Заводская 5, г.Светлогорск, Гомельская область |