ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 250 мм | 0,05 мм, 0,1 мм | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 25 мм | кл. т. 2,0 – 3,0 | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнальным устройством | ВПИ: 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40 МПа | кл. т. 1,0; 1,6; 2,5 | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | ВПИ: 0,25 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 (1,6) | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 4.3* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, мановакуумметры | ВПИ для манометров: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; ВПИ для мановакуумметров: 0,9;1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 4.4* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие, мановакуумметры | ВПИ для манометров: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60 МПа; ВПИ для мановакуумметров: 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии постоянного тока СКВТПТ | 550 В: от 300 до 850 В; 600 В: от 300 до 1000 В; 100 А; 500 А: от 300 до 1500 А | кл. т. 1,5 | пр-кт Партизанский, д. 6, 220033, г. Минск |