ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для определения числа падения | от 0 до 900 с | ∆ = ± 1 с | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры настольные с регистрирующим устройством | от 0° до 90° в обе стороны | ∆ = ± 2,5° | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.5** | 2 | 26.51/ 99.001 | Цифровые измерительные мотальные машины | периметр кроны мотального колеса 1000 мм | Δ = ± 2 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры | от 1 до 120 м | ∆ = ± 10" | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Измерители деформации клейковины | от 0 до 150,7 ед. ИДК (от 10,55 до 0 мм ) | ∆ = ± 0,5 ед. ИДК (±0,035 мм) и более ИДК-3М | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 г | ± 2 г и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 с | ±0,5 с и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,5 до 100 мм | кл. т. 4 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,1 до 100 мм | кл. т. 1 разряд 3; 4 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные рабочие | от 50 до 1000 мм | кл. т. 2 разряд 3; 4 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | размеры радиусных боковиков от 2 до 20 мм | отклонение от номинального значения ± 0,001 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Ленты землемерные | от 0 до 50 м | ∆ = ± 0,3 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортируемых и стационарных емкостях | от 0 до 5000 мм | для миллиметровых интервалов ∆ = ± 0,2 мм на всем диапазоне измерений ∆ = ± 2,0 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метры брусковые деревянные, складные металлические | от 0 до 1000 мм | на всем диапазоне измерений ∆ = ± 1,0 мм для миллиметровых интервалов ∆ = ± 0,2 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,10 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 100 м | кл. т. 2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Компараторы горизонтальные | от 0 до 200 мм | ∆ = ± 1,25 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.19* | 2 | 26.51/ 99.001 | Метр компараторы | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,2 мм разряд 4 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 7000 мм | Отклонение средней длины интервалов метровой шкалы ∆ = ± 0,5 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 2 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение уклона от 0 % до 10 % | ∆ = ± 0,3 % ∆ = ± 0,5 ‰ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.22* | 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки для измерительных головок | от 0 до 250 мм | допускаемый прогиб 0,0001 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.23* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы | от 0 до 630 мм | допускаемый прогиб 0,002 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.24** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы универсальные, приборы двухкоординатные измерительные | от 0 до 200 мм | ∆ = ± 0,0012 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.25* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | толщина от 0,02 до 1,0 мм | кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.26* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм | ∆ = ± 0,03 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули путевые | от 0 до 290 мм | ∆ = ± 0,1 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 0,03 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмассы | от 0 до 2000 мм | ∆ = ± 0,05 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.30* | 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны контрольные путевые | рабочий размер 1520,0 мм | ∆ = ± 0,1 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.31* | 2 | 26.51/ 99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм | ∆ = ± 0,015 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.32* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 300 мм | ∆ = ± 2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.33* | 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм | отклонение длины установочной меры от номинального значения ± 1 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.34* | 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры индикаторные, толщиномеры индикаторные настольные автоматизированные для бумаги типа ТНБ | от 0 до 50 мм | ∆ = ± 0,018 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.35** | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1250 мм | ∆ = ± 6 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 700 мм | ц.д. 0,01 мм кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные, цанговые | от 3 до 35 мм | ∆ = ± 8 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.38** | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | от 6 до 260 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм ∆ = ± 1,8 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.39** | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | ц.д. 0,001 мм ∆ = ± 0,7 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 5,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.40** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МК | от 0 до 600 мм | ц.д. 0,01 мм ∆= ± 2,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.41** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МЛ, МЛЦ, МТ, МТЦ | от 0 до 25 мм | ∆= ± 2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.42** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МЗ | от 0 до 100 мм | ∆= ± 3 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.43** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МП, МПЦ | от 0 до 10 мм | ∆= ± 2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.44** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МГ | от 0 до 50 мм | ∆= ± 1,5 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры МКЦ | от 0 до 100 мм | ∆= ± 2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.46** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками МВМ, МВТ, МВП | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,01 мм, ∆= ± 10 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.47** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры для измерения внутренних линейных размеров типа МКВ 5-30 | от 5 до 30 мм | ц.д. 0,01 мм ∆= ± 10,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.48** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные МР | от 0 до 100 мм | ц.д. 0,002 мм, ∆= ± 3,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.49** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные МРИ | от 100 до 800 мм | ц.д. 0,01 мм, ∆= ± 7,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ц.д. 0,002 мм, ∆= ± 4,0 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.50** | 2 | 26.51/ 99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | от 1 до 500 мм | квалитеты 6 – 11 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.51** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ | от 0 до 25 мм | кл. т. 0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.52** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ-50 | от 0 до 50 мм | ∆= ± 0,040 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.53** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа 1ИЧС; 2ИЧС | от 0 до 5 мм | ∆= ± 0,016 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.54** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ∆ = ± 7 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.55** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные 1МИГ; 2МИГ | от 0 до 2,0 мм | Кл. т. 0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.56** | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые, ортотесты | от 0 до 0,10 мм в обе стороны | ц.д. 0,001 мм, ∆ = ± 0,4 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.57** | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные миникаторы | от минус 80 до 80 мкм | ∆ = ± 0,5 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.58** | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микаторы) | от минус 0,1 до 0,1 мм | ц.д. 0,2 мкм ∆ = ± 0,15 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.59** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | от минус 0,06 до 0,06 мм | ц.д. 0,1 мкм ∆ = ± 0,08 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.60** | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | от минус 0,05 до 0,05 мм | ц.д. 0,1 мкм ∆ = ± 0,06 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.61** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры горизонтальные | от 0 до 500 мм | ∆ = ± 0,2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.62** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры вертикальные | от 0 до 180 мм | ∆ = ± 0,2 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.63** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Длинномеры оптические | от 0 до 250 мм | ц.д. 0,001 мм ∆ = ± 1,47 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.64** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Проекторы измерительные | от 0 до 150 мм увеличение от 10х до 200х | ∆ = ± 3 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.65** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм | ∆ = ± 0,003 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.66** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные МПБ | от 0 до 6,5 мм | ц.д. 0,02 мм ∆ = ± 0,02 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.67** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Микроскопы отсчетные МИР | от 0 до 6,0 мм | ц.д. 0,1 мм ∆ = ± 1/3 интервала деления шкалы микроскопа | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.68** | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины оптико-механические | от 0 до 2000 мм | для метровой шкалы ∆ = ± (0,3 + 910-3·L) мкм для стомиллиметровой шкалы ∆ = = ± (0,7 + 510-3·L) мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.69** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки индикаторов ППИ | от 0 до 10 мм | ∆ = ± 0,002 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.70** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для поверки измерительных головок ППГ | от 0 до 2 мм | ∆ = ± 0,15 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.71** | 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные ИКПВ | от 0 до 150 мм | ∆ = ± 0,035 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.72* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры покрытий | h от 0,0 до 30,0 мм | ∆ = (0,001+ 0,01х) мм где х – толщина, мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.73* | 2 | 26.51/ 99.001 | Профилометры контактные | Ra от 0,02 до 10 мкм | = ± 4 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.74* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние, ПИ | диаметр от 60 до 120 мм | кл. т. 2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.75* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоские стеклянные верхние, ПИ | диаметр от 60 мм до 120 мм | кл. т. 2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.76* | 2 | 26.51/ 99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные, ПМ | диаметр от 15 до 91 мм | кл. т. 2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.77* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки лекальные типа ЛД; ЛТ; ЛЧ | длина от 50 до 320 мм | кл. т. 0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.78** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Плиты поверочные, плиты разметочные | длины сторон от 160 до 2500 мм | кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.79* | 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | длина от 0,05 до 1,6 м | кл. т. 2 отклонение от прямолинейности ± 10 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.80* | 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники поверочные 90° | высота поверхности от 40 до 630 мм | кл. т. 0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.81** | 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры | от 0° до 360° | ∆ = ± 2' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.82* | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни брусковые и рамные | длина рабочей поверхности от 100 до 250 мм | ∆ = ± 0,015 мм/м | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.83** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные для поверки угловых мер типа КПУ-3 | диапазон измерительного отсчетного устройства от минус 100″ до 100″ | ∆ = ± 3" | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.84* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры угловые призматические типов 2, 3 | от 10° до 100° | ∆ = ± 30" кл. т. 2 разряд 4 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.85* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты | от 0° до 360° | скп = ± 5'' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.87* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нормалемеры | от 0 до 300 мм | ∆ = ± 0,006 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.88** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для измерения смещения исходного контура | от 2 до 50 мм | ∆ = ± 9 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.89* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангензубомеры | от 1 до 40 мм | ∆ = ± 0,05 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.90** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | от 0 до 500 мм | ∆ = ± 0,010 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.91* | 2 | 26.51/ 99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | от 10 % до 100 % | δ = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.92** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы для контроля угольников | высота поверхности от 40 до 400 мм | ∆ = ± 0,001 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.93** | 2 | 26.51/ 99.001 | Машины для измерения длин текстильного полотна | 5 м и более | δ = ± 0,25 % кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.96** | 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы ППМ-600 | от 0 до 600 мм | ∆ = ± 0,005 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.97* | 2 | 26.51/ 99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | от 1 до 28 мм | кл. т. 1 ∆ = ± 0,001 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.98** | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 125 мм | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 10 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.99* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Лупы измерительные типа ЛИ | от 0 до 20 мм | ц.д. 0,01 мм ∆= ± 0,02 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.100** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Машины мерильно-браковочная | от 0 до 50 м (дискретность отсчета 10 мм) | δ = ± 0,10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.101* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | Глубина канавок от 0,5 до 1,75 мм | ∆ = ± 0,10 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.102* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни с микрометрической подачей ампулы | от минус 30 до 30 мм/м | ∆ = ± 0,10 мм/м | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.103* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны резьбовые | Профильные размеры зубцов резьбовых шаблонов для метрических резьб от 0,4 до 6,0 мм для дюймовых резьб 0,907 до 6,350 мм | ∆ = ± 0,1 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.104* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Шаблоны радиусные | рабочие радиусы от 1,0 до 25,0 мм | ∆ = ± 20 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.105* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки скиаскопические | от минус 19 до минус 0,5 дптр от 0,5 до 19 дптр | ∆ = ± 0,12 дптр | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.106* | 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни строительные | от 0 до 3000 мм | ∆ = ± 0,15 мм/м | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.107* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Дальномеры лазерные | от 0 до 250 м | ∆ = ± 1 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.108* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Призмы поверочные и разметочные | для диметров валов от 3 до 300 мм | кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.109* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры лазерные | - | ± 0,05 мм/м | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.110** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Установки поверочная УПЛ-М | от 0˚ до 50˚ | ± 6' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.111* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровнемеры электронные переносные | от 4 до 35000 мм | ±1,5 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.112* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Гриндометры | от 0 до 250 мкм | ± 1,5 мкм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.113** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Участки дороги для поверки тахографов | от 0 до 20 м | ± 0,01 м | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.114* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы пробных очковых линз | от минус 20 до минус 0,25 дптр от 0,25 до 20 дптр | ∆ = ± 0,06 дптр | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 10 срад | ∆ = ± 0,2 срад | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.115 ** | 1;2 | 26.51/ 99.001 | Измеритель длины материалов | от 1 до 99999,9 м | Δ=±(0,1+0,01∙L), м (где L - измеряемая длина в метрах) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.116 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки измерительные лесные | от 0 до 1000 мм | ∆ = ± 2,5 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.117 * | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни-угломеры электронные строительные | от 0° до 270° | ∆ = ± 0,05° | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.118 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры | от 0 до 2500 мм | ∆ = ± 4 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.119* | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Прогибомеры | от 0 до 200 мм | Δ = ± 0,05 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 1.120** | 1; 2 | 26.51/ 99.001 | Авторефрактокератометры | от минус 25 до 25 дптр | ± 0,25 дптр и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5,0 до 13,0 мм | ± 0,02 мм и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Анализаторы влажности | от 0,01 % до 100 % от 2 мг до 210 г от 40 ºС до 250 ºС | δ = ±0,03 % ∆ = ±0,5 мг = ±5 ºС | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные циферблатные | от 0 до 25 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные гирные | от 0 до 20 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные для определения массы, цены и стоимости | от 0 до 35 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для проб картофеля | масса пробы 5 кг | ∆ = ± 1 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | от 0 до 4,0 г | ∆ = ± 1 дел. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | от 0,0001 до 20 кг, 500 кг | кл. т. М2, М3 ∆ = ±1,6 мг ∆ = ±80 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения маслопробные | от 5 до 10 г | ц.д. не более 5,0 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения: квадранты весовые и номерные | от 5 до 1000 г | ∆ = ± 1 дел. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения равноплечие ручные | от 1 до 100 г | ∆ = ± 5 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири эталонные и общего назначения | от 0,000001 до 20 кг | кл. т. М1 (4 разряд) ∆ = ± 0,2 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 кг | кл. т. М1, М1-2, М2-3, (4 разряд), ∆ = ±25 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000 кг | кл. т. М1 (4 разряд) ∆ = ±100 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | от 0,001 г до 64,1 кг | кл. т. средний, высокий, специальный ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Гири эталонные и общего назначения | от 0,000001 до 20 кг | кл. т. F2 (3 разряд) ∆ = ± 0,06 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,000001 до 20 кг | кл. т. F1 (2 разряд) ∆ = ± 0,02 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 500 г | кл. точн. E2; (1 разряд); ∆ = ± 0,006 мг | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие литровые | 1 л | ∆ = ± 4,0 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные | до 100000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания железнодорожных транспортных средств в движении | до 200000 кг | кл. т. 0,5 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.17 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания автотранспортных средств в движении | от 500 до 20000 кг | кл. т. 0,5 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.18 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы весовые дискретного действия | от 0,05 до 10000 кг | кл. т. 0,2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.19 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета | от 5 до 4000 кг | кл. т. 0,1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.20 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы весовые автоматические и полуавтоматические дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих и жидких материалов | От 0,05 до 4000 кг | кл. т. 0,1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.21 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы непрерывного действия конвейерные | от 1 до 1250 кг/м | ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.22 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия | до 30000 кг/ч | ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.23 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы автомобильные и вагонеточные | от 50 до 100000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.24 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для взвешивания молока | от 0,5 до 500 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы скотские | от 5 до 10000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы медицинские, почтовые | от 5 до 150 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.27 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы детские | от 2 до 20 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.28 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | от 5 до 3000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.29 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные рычажные и электронные общего назначения | от 3 до 200 т | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крановые | от 0,2 до 20000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.31 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | от 2 до 20000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.32 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы счётные | от 2 до 20000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.33 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные бункерные | от 250 до 70000 кг | ∆ = ± 0,5 е | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 2.34 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.002 | Установки наполнения баллонов | 50 л (21 кг) | ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Граммометры | от 0,05 до 3 Н | кл. т. 4 = ± 4 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Машины испытательные и пресса гидравлические | от 1 Н до 3 МН | ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 Н до 100 кН | ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Копры маятниковые | от 0,4 до 300 Дж | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ | = ± 3 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 HV | = ± 3 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Роквелла | от 20 до 70 HRС | ∆ = ± 1 ед. тв. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 70 до 93 HRA | ∆ = ± 1 ед. тв. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 25 до 100 HRB | ∆ = ± 1 ед. тв. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Супер-Роквелла | от 10 до 94 HRN | ∆ = ± 1 ед. тв. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 94 HRT | ∆ = ± 1 ед. тв. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры рабочие пружинные, кистевые, становые | от 1 Н до 200 кH | кл. т. 1 γ = ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры эталонные и электронные | от 1 до 200 Н, от 4 до 200 кH | Разряд 3 кл. т. 0,5 = ± 0,12 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для проверки натяжения ремней | от 20 до 200 Н | ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мм | ± 1 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.11* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи динамометрические | от 0 до 3000 Н·м | ± 1,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.12* | 1,2 | 26.51/ 99.003 | Измерители адгезии изоляционного покрытия газопроводов | от 0 до 90 Н | ± 25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 3.13* | 1,2 | 26.51/ 99.003 | Измерители прочности бетона | от 3 до 100 МПа | ± 8 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 1,0 до 600 бар | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 40 до 150 мВ | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 1 до 48 В | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 5 до 60 мА | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры, мановакуумметры двухтрубные | от минус 40 до 40 кПа от минус 0,4 до 0,4 бар | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Микроманометры | от 0 до 2,5 кПа | кл. т. 1,0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры, дифманометры, приборы контроля (в том числе самопишущие и показывающие, сигнализирующие) | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 1,0 до 600 бар | кл. т. 0,4 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления (датчики) с унифицированным пневматическим выходным сигналом | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 1,0 до 600 бар | кл. т. 0,4 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Преобразователи давления и разности давлений; измерительные комплексы для измерения давления и измерительные преобразователи давления цифровые (в том числе с унифицированным выходным сигналом силы постоянного тока и (или) напряжения постоянного тока) | от минус 0,1 до 60 МПа от минус 1,0 до 600 бар (диапазон унифицированных сигналов: от 0 до 10 В; от 0 до 20 мА) | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.7* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | от минус 0,095 до 0,25 МПа | кл.т. 0,05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные образцовые | от 0 до 60 МПа | кл.т. 0,15 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.9* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры грузопоршневые | от 0,01 до 0,6 МПа | кл.т. 0,05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 6 МПа | кл.т. 0,05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 60 МПа | кл.т. 0,05 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, дифманометры, вакуумметры, мановакуумметры цифровые | от минус 0,1 до 60 МПа | кл.т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры самопишущие, показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 0,6 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры деформационные образцовые | от минус 0,1 до 0 МПа | кл. т. 0,15 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Приборы для измерения атмосферного давления | от 0,5 до 120 кПа от 5 до 1200 гПА | Δ= ± 0,2 кПа Δ= ± 2 гПа и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 3 до 830 мм рт.ст. | Δ = ± 0,8 мм рт.ст. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры дифференциальные цифровые | от 0 до 20 кПа | Δ= ± 1,5 Па и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Сфигмоманометры, приборы для измерения артериального давления автоматические и полуавтоматические | от 0 до 300 мм рт.ст. от 15 до 350 уд./мин | ± 3 мм рт.ст. ± 2 уд./мин и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 4.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Тонометры офтальмологические | от 5 до 60 мм рт.ст. | ∆ = ±2 мм рт.ст. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 7 до 80 гПа | ∆ = ±7 гПа и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств | от 20 до 300 км/ч | ∆ = ± 1 км/ч и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | дальность действия от 400 м | = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенды для поверки измерителей скорости движения транспортных средств | от 5 до 400 км/ч | ∆ = ± 0,1 км/ч и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 1000 м | = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы | от 20 до 220 км/ч | ± 3 км/ч | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 999999,9 км | ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 24 час | ± 2 сек/сут | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Приборы для поверки тахографов (мобильные тест компьютеры) | от 20 до 200 км/ч | ∆ = ± 0,72 км/ч и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 120 с/сут | ∆ = ± 5 с/сут и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1250 м | ∆ = ± 2 м и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры автомобильные электронные | от 0 до 9999999 руб/км | ∆ = ± 1 такс.ед. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Счетчики единиц | от 0 до 600 имп/мин | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 2 до 99999 об./мин | ± 0,02 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры автомобильные и мотоциклетные | от 20 до 220 км/ч | ± 4 км/ч | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Стенды для поверки локомотивных скоростемеров | от 5 до 220 км/ч | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.11.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.006 | Приборы для измерения параметров вибрации: ­виброметры перемещения | (5 - 500) Гц (3·10-6 – 6·10-3) м | δ= (10% – 20%) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.11.2* |  |  | ­виброметры скорости | (10 – 2000) Гц (5·10-3 – 1,4) м/с | δ= (3 % – 20%) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 6.11.3* |  |  | ­виброметры скорения | (5 – 7 000) Гц, (1·10-2– 3·102) м/с2 | δ= (3% - 20%) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Датчики расхода ANNUBAR | длина 996,95 мм | ∆ = ± 0,102 мм Отклонение от прямолинейности ± 5° | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.2** | 1,2 | 26.51/ 99.107 | Трубки осредняющие напорные ITABAR | от 40 до 12000 мм | ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники для сжиженных газов | 10 дм3 | ± 0,1 % 2 разряд | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Колонки и установки топливораздаточные | от 4 до 400 л/мин, от 4 до 400 кг/мин | ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические образцовые | от 2 до 800 л | ± 0,02 % 1 разряд | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Дозаторы объёмного дозирования ручные, автоматические и полуавтоматические | от 0,001 до 100 мл | ± 0,06 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры, преобразователи расхода, счётчики жидкости (турбинные, геликоидные, роторные, бироторные, камерные) | от 1 до 2000 м3 /ч | = ± 0,10 % ОСКО 0,02 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 0,1 имп и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА от 0 до 25 В | = ± 0,10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Комплексы поверочные "Взлет КПИ" | от 10-3 до 106, мкс от 0,02 до 1500000 м3/ч от 10-4 до 107, м3 от 0 до 150, м | = ± 0,15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 10000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 1 имп | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА | = ± 0,03 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 50 до 2000 Ом | = ± 0,02 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | до 1000 с | = ± 0,01 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры, преобразователи расхода, ультразвуковые, электромагнитные, вихреакустические (имитационный метод) | от 1210-3 до 22106 м3/ч | = ± 1 % γ = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 0,1 имп и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА от 0 до 25 В | = ± 0,10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Сужающие устройства, диафрагмы (расчет сужающих устройств) | Диаметр от 12,5 мм и более (ß от 0,2 до 0,75) | = 0,04 % расч = ± 1,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр от 50 мм до 1000 мм (ß от 0,2 до 0,75) |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки для поверки счетчиков газа | от 0,016 до 250 м3/ч | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики газа | от 0,016 до 10 м3/ч | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 250 м3/ч | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Корректоры СПГ | от 0 до 12 МПа | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 кПа | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000000 м3/ч | = ± 0,02 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 999999999 м3 | = ± 0,02 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.14 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Вычислители, контроллеры измерительно-вычислительные расхода, объёма и количества нефти и нефтепродуктов. | от 0 до 2000 м3/ч от 0 до 20 мА от 0 до 2000 Ом | = ± 0,025 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 100000 Гц от 10-3 до 106, мкс | = ± 0,002 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.15 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры массовые (для измерения массового расхода (массы) проливной метод) | от 12 до 10000000 кг/ч от 600 до 2000 кг/м3 | = ± 0,05 % и менее точные ∆ = ± 0,1 кг/м3 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 0,1 имп и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА от 0 до 25 В | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.16 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры объёмные (для измерения объёмного расхода (объёма ) проливной метод) | от 0,012 до 10000 м3/ч от 0,1 до 25 м/с | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 0,1 имп и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА от 0 до 25 В | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.17 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки поверочные трубопоршневые | от 80 до 2000 м3/ч | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Расходомеры ультразвуковые накладные (проливной метод) | от 0,012 до 10000 м3/ч | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 100000, Гц | = ± 0,1 % ∆ = ± 0,1 имп и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 25 мА от 0 до 25 В | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.19** | 2 | 26.51/ 99.107 | Вычислители количества энергоносителей «Ирга-2» | от 40 до 160 м3/ч от 0 до 20 мА от 38 до 2000 Ом от 0,5 до 5000 Гц от 0,001 до 1 Гц | = ± 0,1 % γ = ± 0,1 % ∆ = ± 0,15ºС = ± 0,2 % = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.20 ** | 2 | 26.51/ 99.107 | Многониточные измерительные микропроцессорные комплексы «Суперфлоу» | от минус 30 °С до 50 °С | ∆ = ± 0,3ºС | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 100 до 16000 кРа (избыточное) от 0,63 до 250 кРа (∆Р) от 100 до 16000 кРа (абсолютное) | = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Относительная погрешность преобразования и вычисления расхода и объёма | = ± 0,3 % = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Аппараты спиртоизмеряющие контрольные | от 0,1 до 99999,9 дал | ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.22.1 ** 7.22.2 ** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые | от 0,012 до 31,2 м3/ч (Ду 15 мм; 20 мм; 25 мм; 32 мм; 40 мм; 50 мм) | = ± 1,0 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,03 до 600 м3/ч (Ду 40 мм; 50 мм; 65 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм; 200 мм) | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.23 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки поверочные для счетчиков воды с мерным баком, указателем расхода и стендом | вместимость мерного бака не менее: а) номин. 0,1 м3 б) размеч.0,11 м3 высота объема 1 дм3 не менее 15 мм | = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | вместимость мерного бака не менее: а) номин. 0,25 м3 б) размеч.0,27 м3 высота объема 1 дм3 не менее 6,0 мм | = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | вместимость мерного бака не менее: а) номин. 1 м3 б) размеч. 1,1 м3 высота объема 1 дм3 не менее 1,5 мм | = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | вместимость мерного бака не менее: а) номин. 10 м3 б) размеч. 11 м3 высота объема 1 дм3 не менее 0,15 мм | = ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.24 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки поверочные проливные для расходомеров (весовой метод) | от 0,009 до 600 м3/ч (Ду от 10 до 200 мм) | по массе: = ± 0,05 % по объему: = ± 0,08 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.25 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Установки поверочные проливные для расходомеров (метод сличения) | от 0,009 до 600 м3/ч (Ду от 10 до 200 мм) | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Установки наполнения баллонов сжиженным газом | 50 л (21 кг) | δ = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.27 ** | 2 | 26.51/ 99.207 | Комплексы градуировки резервуаров «Зонд» | от 0,2 до 200 м3 | = ± 0,15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Кружки металлические мерные | от 0,1 до 2 л | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Молокомеры | от 2 до 10 л | ± 0,5 дел. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Мерники металлические технические | от 5 до 10000 дм3 | = ±0,2 % кл. т. 1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 2 до 300 дм3 | = ±0,5 % кл. т. 2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.31** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Колонки маслораздаточные | от 4 до 25 л/мин | ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Установки универсальные для определения октановых чисел | октановое число 80; 92; 95 | ∆ = 0,5 окт.ч. | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Колонки топливораздаточные для газа | от 5 до 50 л/мин | ± 1,0 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 300 кг | ± 1,0 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 100000 м3 | ± 0,10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (геометрический и объемный метод) | от 3 до 200 м3 | ± 0,20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Автоцистерны калиброванные | от 2000 до 20000 л | ± 0,4 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Автоцистерны для пищевых жидкостей | от 2000 до 20000 л | ± 0,2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.38** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Механизированные заправочные агрегаты | от 2000 до 15000 л | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.39** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Корректоры объема газа | от 0,08 до 15 МПа (абсолютное) | = ± 0,35 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,004 до 16 МПа (избыточное) | γ= ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | От 0 до 100 кПа (∆Р) | γ= ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 70 °С | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Относительная погрешность при вычислении объёма газа | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Относительная погрешность при приведении объёма газа к стандартным условиям | = ± 0,37 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.40** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Уровнемеры ультразвуковые (имитационный метод) | от 250 до 5000 мм | δ = ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.41** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Счетчики жидкости камерные серии VZO, DFM | от 0,5 до 600 л/ч | δ = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.42** | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Вычислители количества газа ВКГ 2 | от 0 до 1011 м3 | = ± 0,02 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 107 м3/ч | = ± 0,05 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 МПа | δ = ± [0,1+0,05Pmax/P -1)] % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 33 °С до 85 °С | ∆ = ± 0,1 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 кПа | γ= ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.43** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Ротаметры | от 0,01 до 360 м3/ч | γ = ± 1,6 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.44 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.107 | Измерители скорости газовоздушных потоков | от 0,1 до 50,0 м/с | = ± 2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.45* | 1; 2 | 26.51/ 99.207 | Спирометры | от 0 до 10 дм3 | = ± 3 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.46** | 1; 2 | 26.51/99.207, 26.51/99.023 | Информационно-измерительные системы управления технологическим процессом отпуска нефтепродуктов | от 2 до 9999,9 л | ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 7.47** | 2 | 26.51/99.107, 26.51/99.023 | Системы измерительные «Струна»; уровнемеры | от 10 до 3810 мм | ± 0,7 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 650 до 1500 кг/м3 | ± 1,5 кг/м3 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 40 °С до 50 °С | ± 0,5 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 мм | ± 2 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения кинематической вязкости | от 1 до 18000 м2/с | = 1,2 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 8.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости | от 0,0058 до 100 Пас | = 1,0 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 8.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости типа ВУ и аналог. | от 50 до 52 с | сходимость 0,5 с и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 8.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости материалов типа В3 и аналог. | от 12 до 300 с | = 3 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 8.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Ареометры, плотномеры | от 0 до 3000 кг/м3 | ∆ = 0,1 кг/м3 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 75 % масс. д. | ∆ = 0,05 % масс. д. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 105 % об. д. | ∆ = 0,05 % об. д. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 60 °С до 150 °С ПЛОТ-3М | ∆ = 0,2 °С и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока | от 0,0 % до 45 % масс.д. жира | ∆ = ±0,05 % масс.д. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 21,5 % масс.д. (г/100 г) СОМО | ∆ = ±0,20 % масс.д. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1000 до 1040 кг/м3 | ∆ = ±0,4 кг/м3 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 10 % масс.д. белка | ∆ = ±0,12 % масс.д. и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 99,9 с | ∆ = ±0,3 с и более = ±2 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,386 ºС до минус 0,650 ºС | ∆ = ±0,006 ºС и более ОСКО 0,5 % и более MilkoScan СУТ2017+ед | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | От 16 ºТ до 23 ºТ | ∆ = ±1,6 ºТ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы (анализаторы) для определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | от 0,0 ‰ до 3 ‰ | Δ = ±0,1 ‰ и более = ±10 % и более γ = ±10 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1500 мкг/л | Δ = ±20 мкг/л и более δ = ±10 % и более γ = ±10 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Кислородомеры | от 0 до 50 мг/л О2 | ∆ = ±0,4 мг/л О2 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 500 % О2 | ∆ = ±2 % О2 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 0 до 100 См/м | δ = ±1,0 % и более γ = ±2,0 % и более ∆ = ±0,001 мкСм/см и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 400 г/л | γ = ±5,0 % и более δ= ± 5,0 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 120 ºС | ∆ = ±0,3 ºС и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Измерители дымности | от 0 % до 100 % | = ±1 % и более γ = ±1 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до ∞ м-1 | Δ = ±0,05 м-1 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 100 °С Инфракар Д | γ = ±2,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6000 об/мин Инфракар Д | γ = ±2,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Психрометры аспирационные | от 10 % до 100 % (расчетное значение) | Δ = ±2 % и более Δ = ±0,2 м/с и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы взрывоопасных концентраций газов и паров; приборы для определения концентрации компонентов газовых сред; измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0 % до 100 % (от 0 до 20 мА) от 0 до 10000 мг/м3 (от 0 до 20 мА) от 0 % до 100 % НКПР (НПВ) (от 0 до 20 мА) | Δ = ±0,5 млн-1 и более δ = ±1 % и более γ = ±2 % и более Δ = ±0,75 мг/м3 и более ±3 % НКПР ДГС ЭРИС 210 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 9990 об/мин Инфракар Автотест А | Δ = 30 об/мин и более δ = ±2,5 % и более γ = ±2,5 % и более ГИАМ-29, Инфракар СУТ2999 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 125 °С | Δ = 2 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Газоанализаторы универсальные переносные УГ | от 0 до 400 см3 | = 5 % кл. т. 5 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы газовые, жидкостные, ионные, хромато-масс-спектрометры и др. | от 0 % до 100 % ед. измеряемой величины | ОСКО 0,5 % и более (по площади и высоте пика) ОСКО 0,1 % и более (по времени удержания) точностные характеристики – в соответствии с методикой измерений (характеристиками СИ) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры твердых материалов и веществ | от 2 % до 60 % | ∆ = ±1,0 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 12 % до 22 % | ∆ = ±1,5 мкА и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Электроды | от минус 0,5 до 14 | ±0,2 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 3000 до 3000 мВ | ±3 мВ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 МОм | - | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 54,0 до 68,7 мВ/рН (мВ/рХ) | - | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Установки для поверки комплекта рН – метра | от минус 2,1 до 2,1 В | ∆ = ±0,0002 В | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродной системы | от минус 2011 до 2011 мВ | ∆ = ±0,1 мВ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 500; 1000 МОм | γ= ±25 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 0; 10; 20 кОм | γ= ±1 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров (вторичные приборы) без электродных систем, анализаторов жидкости, блоки автоматического титрования | от минус 4000 до 4000 мВ | ∆ = ±0,5 мВ и более γ= ±0,2 % и более δ= ±5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 до 20 | ∆ = ±0,01 и более γ= ±0,2 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5 до 200 с | δ= ±10 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 150 ºС | ∆ = ±0,3 ºС и более γ = ±0,4 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА | γ = ±0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 В | γ = ±0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | - | δ = ±1,0 % и более сходимость 0,5% и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | рН-метры, нитратомеры, иономеры (комплекты), анализаторы жидкости | от минус 1 до 14 | ∆ = ±0,003 и более (в соответствии с методикой измерений) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 4000 до 4000 мВ | ∆ = ±0,5 мВ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 ºС до 150 ºС | ∆ = ±0,3 ºС и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1·10-6 до 99,99 г/кг | = ±2,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | (от 0 до 20 мА) Liquisys | γ = ±0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.23** | 2 | 26.51/ 99.009 | Осмометры, криоскопы | от 0 до 2000 ммоль/кг | ±3 ммоль/кг и более ±0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | От 0 до 2000 мОсмоль/кг | ±2 % ОСКО 0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 1,000 °С до 0 °С | ±0,004 °С и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.25 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Титраторы, анализаторы титрометрические | от 0 % до 100 % | γ = 0,5 % и более = 0,5 % и более ОСКО 0,5% и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 1000 мг | = 0,5 % и более ОСКО 0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 2050 до 2050 мВ | ∆ = ±0,2 мВ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 14 | 0,04 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 75 ºС до 175 ºС | ±0,3 °С и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Пробоотборные устройства, аспираторы воздуха, аспираторы сильфонные, аспираторы газоаналитических комплектов | от 0,1 до 160 дм3/мин | = ±5 % и более γ = ±5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 99 мин | = ±0,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 95 до 105 см3 | ±5 см3 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.27 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы свойств нефтепродуктов | от минус 80 °С до 400 °С | ±0,5 °С и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 125 см3 | ±0,5 см3 и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 до 110 кПа | ±0,5 кПа и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.28 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы химического состава и свойств, полярографы и др. | от 0,0007 % до 9,999 % | СКО 0,0005 % и более ∆ = ±2,0 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 1000 мкг/дм3 | = ±10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5·10-8 до 1·10-3 моль/л | СКО (ОСКО) 4 % и более ПУ-1 ±(10 ± 0,01Х) и более ±2 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | точностные характеристики - в соответствии с описанием типа СИ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 827 до минус 773 мВ АН-7529 | ∆ = ±1,0 мВ и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 мА | ±5 мА АН-7932 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 9.29 ** | 1,2 | 26.51/ 99.009 | Приборы состава и свойств биологических жидкостей | Физиологические нормы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, спецификации изготовителя | Погрешность измерений в соответствии со спецификацией изготовителя | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные функционально-счетные (с унифицированными входными и выходными сигналами постоянного тока и частоты) | от 0 до 999999 ГДж от 1,44 до 20000 м3/ч (диапазон унифицированных сигналов: от 0 до 20 мА от 0 до 16000 Гц) | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные (жидкостные, сухоблочные) | от минус 80 °С до 650 °С (включительно) | ± (0,02 + + 0,0001•t) °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | свыше 650 °С до 1200 °С | ± (0,02 + + 0,0001•t) °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нестабильность поддержания температуры от 0,01 °С до 0,02 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители температуры цифровые | от минус 80 °С до 600 °С | ∆ = ± 0,1 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 600 °С до 1200 °С | ∆ = ± 1 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Вычислители количества газа | от 0 до 11010 м3 | = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1107 м3/ч | = ± 0,15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 9,9 МПа | = ± 0,15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 33 °С до 50 °С | = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные ртутные (в том числе медицинские) | от минус 80 °С до 650 °С | ц.д. 0,05 °С; 0,1 °С; 0,2 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры электронные (в том числе медицинские) | от минус 80 °С до 200 °С (включительно) | ± (0,02 + + 0,0001•t) °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | свыше 200 °С до 1200 °С (включительно) | ± (0,02 + + 0,0001•t) °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Модули ввода аналоговые измерительные МВА | от минус 200 °С до 2500 °С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | γ = от ± 0,25 % до ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Электронные регистраторы данных e Ztrend | от минус 200 мВ до 10 В | кл. т. 0,1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Преобразователи измерительные многофункциональные. Вычислитель количества теплоты | от 0 до 20 мА | γ = ± 0,11 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до10 кГц | = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 200 °С до 800 °С | = ± 0,25 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая энергия от 0 до 999999 ГДж | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Расход от 0 до 10000 м3/ч Уровень от 0 до 3 м | = ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.10 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Системы уровнемеров измерительно-управляющие | от 0,2 до 20 м | ∆ = ± 1 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 20 °С до 90 °С | ∆ = ± 0,5 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Тепловычислители | от 0 до 100000 м3/ч | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 50 °С до 600 °С | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 МПа | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Тепловая энергия от 0 до 999 999 999 ГДж | = 0,02 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры контактные цифровые | от минус 40 °С до 500 °С | ∆ = ± 2 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчётчики | от 0 до 999999 ГДж | кл. т. 1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 200 °С |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.14** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры жидкостные в т.ч. ртутные | от минус 80 °С до 650 °С | ц.д. 0,5 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры манометрические, биметаллические | от минус 80 °С до 650 °С | кл. т. 0,4 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.16** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления из неблагородных материалов | от минус 80 °С до 650 °С | кл. АА ∆ = ± 0,3 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.17** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления платиновые | от минус 80 °С до 650 °С | кл. АА ∆ = ± 0,1 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 200 °С до 2500 °С | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители, регуляторы температуры цифровые | от минус 200 °С до 2500 °С | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 200 °С до 2500 °С | кл. т. 0,5 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 200 °С до 2500 °С | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.22** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 200 °С до 2500 °С | кл. т. 0,5 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.23** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические платино-родий-платиновые | от 0 °С до 1200 °С | ∆ = ± 1,5 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.24** | 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных материалов | от 0 °С до 1200 °С | ∆ = ± 2,5 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты жидкостные «Термотест 100» | от минус 30 °С до 100 °С | нестабильность поддержания температуры от 0,01 °С до 0,02 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.26** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых жидких и газообразных продуктов | от 5 до 50 кДж | = ± 0,06 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.27** | 2 | 26.51/ 99.010 | Гигрометры психрометрические ВИТ-1 | от 0 °С до 24 °С | ц.д. 0,2 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.28** | 2 | 26.51/ 99.010 | Гигрометры психрометрические ВИТ-2 | от 16 °С до 40 °С | ц.д. 0,2 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.29** | 2 | 26.51/ 99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления | от минус 50 °С до 200 °С | кл. А и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.30 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от минус 20 ºС до 70 ºС | ± 0,5 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5 % до 100 % | ± 2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.31 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Уровнемеры электронные переносные | от минус 40 ºС до 90 ºС | ± 0,1 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом | от минус 80 °С до 1200 °С | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА от 0 до 5 В | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термостаты измерительные | от 37 °С до 66 °С | ∆ = ± 1 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Тепловизоры, камеры тепловизионные, термографы | от минус 40 °С до 1700 °С | ∆ = ± 2 °С = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 10.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры бесконтактные (в том числе медицинские), пирометры инфракрасные, в т.ч. с унифицированным выходным сигналом | от минус 40 °С до 1700 °С | ∆ = ± 2 °С = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 30 °С до 45 °С | ∆ = ± 0,2 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры | от 1,2 до 1,7 | ∆ = ±(110-4) и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % до 95,0 % BRIX | ∆ = ±0,1 % BRIX и более RE40D | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Сахариметры, поляриметры | от минус 40 до 130 °Z | ∆ = ±0,05 °Z и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы нефтепродуктов и других жидкостей, Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0 до 120 мг/л | ∆ = ±0,005 мг/дм3 ОСКО 1,5 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры, спектрометры атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные, оптико-эмиссионные, масс-спектрометры | Диапазон измерения в соответствии с МВИ, описанием типа (спектральный диапазон от 120 до 900 нм) | ОСКО ± 2 % и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 11.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические, фотометры, Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области и им подобные (анализаторы агрегации тромбоцитов, анализаторы иммуноферментные, турбидиметрические гемокоагулометры, денситометры сканирующие и т.д.) | от 0 % до 100 % Светопропускание стекол | ∆ = ±0,5 % и более СКО 0,15 % и более КФК-3 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 175 до 3300 нм | ∆ = ±0,5 нм и более Lambda | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 15000 до 340 см-1 | ∆ = ±0,05 см-1 и более ФТ-801 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,501 до 3,000 Б | ∆ = ±0,010 Б и более СКО 0,002 Б и более СМ2201 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 5,0 до 600 с | ± 0,2 с и более | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 12.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.012 | Интерферометры акустические | коэффициент звукопоглощения от 0,05 до 0,95 (f от 315 до 2000 Гц) | ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 12.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.012 | Калибраторы звука | Уровень звукового давления: (90 – 130) дБ на воспроизводимых фиксированных частотах в диапазоне от 125 Гц до 2 кГц | Δ= (0,2 - 0,5) дБ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ультразвуковые датчики уровня с выходным сигналом постоянного тока | от 150 до1000 мм | γ = ± 3 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА | γ = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.2 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Датчики линейного перемещения с выходным сигналом постоянного тока | от 0 до 250 мм | γ = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 4 до 20 мА | γ = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.3 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки мостовые У401 | от 1105 до 11010 Ом | = ± 0,0002 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.4 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока утечки троллейбусов | от 0,1 до 20 мА | = 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров УЗО | от 0 до 999 мА | ± (1 % + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мс до 10 с | ± (1 % + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 50 до 350 В | ± (1 % + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 30 мА | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители параметров цепей электропитания | U от 0 до 500 В | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | f от 45 до 65 Гц | = ± 0,1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Zs от 0 до 1999 Ом | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Rs от 0 до 199,9 Ом | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | Хs от 0 до 199,9 Ом | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Комплексы программно-технические измерительные РЕТОМ | от 0,01 до 20 А | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 до 320 В | = ± 0,5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 °С до 359,9 °С | Δ = ± 0,1 °С | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы кабельные | от 1 кОм до 50 ГОм | ∆ = ± (0,02Rизм +1 кОм) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки счетчиков электрической энергии | U~ от 0,5 до 600 В (f = 50 Гц) | ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0,025 до 100 А (f = 50 Гц) | ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Комплексы измерительно-вычислительные для поверки термопреобразователей | от 0 до 2000 Ом | = ± 0,01 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Устройства тестирования реле | от 0 до 600,0 В | ± (0,005U + 200 мВ) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 250,0 А | ± (0,01I + 200 мА) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 99999 с | ∆ = ± 1 мс = ± 0,01 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Лаборатории испытательные высоковольтные | U~ от 0 до 100 кВ (f = 50 Гц) | = ± 3 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | U= от 0 до 100 кВ | = ± 3 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 100 мА | кл. т. 0,5 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.13 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Анализаторы «Мультикор-1» | от 0 до 500 Ом·м | = ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 А | = ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 5 до 5 В | = ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.14 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы автономные | от 0,1 до 100 В | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.15 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы электрических сигналов | от минус 250 °С до 1800 °С | ± (0,0005Т + 6 мкВ) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 190 °С до 1000 °С | ± (0,0005Т +0,02 Ом) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 10 до 120 мВ | ± (0,0005U+ 0,005 мВ) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от минус 1,3 до 12 В | ± (0,0005U + 1 мВ) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 мА | ± (0,0005I +0,004 мА) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 4000 Ом | ± (0,05R+ 0,02 Ом) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 999999 имп./ч | ± (0,02N+0,001 имп./ч) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50000 Гц | ±(0,0002f+0,0001 Гц) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.16 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки и регулировки электроизмери-тельных приборов У300, ИСН-1, УПАВ | от 0 до 1000 В | Uэфф.пульс. не более 1 % Нестабильность Uвых. не более 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 В (f = 50 Гц) | = 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50 А | к.н.и. не более 2 % нестабильность Iвых. не более 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 300 А (f = 50 Гц) | = 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.17 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы программируемые П320 | от 110-5 до 1000 В | = 0,0024 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-9 до 110-1 А | = 0,007 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы напряжений П327 | от 1 мкВ до 10 В | кл. т. 0,0002 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Компараторы напряжений Р3003 | от 0 до 111,11110 В | кл. т. 0,0005 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники опорного напряжения автономные | от 1,0 до 10,0 В | = 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Блоки поверки (к калибратору В1-12) | от 1 до 10 В | нелинейность установки напряжений 0,0002 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.22 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки потенциометрические У309 | от 0 до 1000 В | ΔU = ± (Δ+Х·ΔЕ·10-6) В | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 А | ΔI = ± (X0/R0)·[(Δ0/Х0) + ΔЕ·10-6 +δR0·10-2] А | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-3 до 1105 Ом | ΔR = ± Rx·[ δR0·10-2 + ((Δx/Хx) + (Δ0/Х0)] Ом | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Компараторы для сравнения нормальных элементов КНЭ-1 | от минус 8600 до 1399,9 мкВ | кл. т. 0,001 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.24* | 2 | 26.51/ 99.013 | Элементы нормальные | от 1,0185 до 1,0196 В | кл. т. 0,005 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1,018540 до 1,018730 В | Разряд 3 кл. т. 0,005 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.25 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 1 мВ до 1000 В | кл. т. 1,0 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мВ до 1000 B | кл. т. 0,1 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.26 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока | от 1 мВ до 1000 В | = 0,005 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.27 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители нестабильности | от 0,1 до 1000 В нестабильность от 0,01 до 10 % | 0,005 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.28 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы для поверки вольтметров, дифференциальные вольтметры (калибраторы) В1-12 | от 110-7 до 1000 В | ± 0,005 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-9 до 100 мА | ± 0,016 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.29 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы для поверки вольтметров программируемые В1-13 | от 110-5 до 1000 В | ± 0,005 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-9 до 100 мА | ± 0,016 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.30** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного тока | от 0 до 1000 В | кл. т. 0,0002 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.31 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки автоматические для поверки амперметров и вольтметров У358 | от 0 до 1000 В | = 0,0024 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мкA до 10 A | = 0,007 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.32** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | до 750 В (f от 40 Гц до 20 кГц) | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.33** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | до 1000 В (f от 50 Гц до 100 кГц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые | до 1000 В (f от 20 Гц до 100 кГц) | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.35** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | до 0,21111 В | кл. т. 0,002 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.36** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока | 2,12111 В | кл. т. 0,001 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.37** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока (самоповерка) | 2,12111 В | кл. т. 0,001 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.38* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ампервольтомметры аналоговые и цифровые (мультиметры) | U= от 0 до 1000 В | ± (0,05 % + 3 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | U~ от 0 до 1000 В (f от 20 Гц до 100 кГц) | ± (0,5 % + 10 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | I= от 0 до 20 А | ± (0,2 % + 2 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0 до 20 А (f от 40 Гц до 5 кГц) | ± (2 % + 5 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | I~ от 0 до 1000 А (f от 40 Гц до 5 кГц) | ± (0,8 % + 3 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 100 пФ до 100 мкФ | ± (1 % + 2 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 200 кГц | ± (0,005 % + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 100 Ом до 200 МОм | ± (0,2% + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.39* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы измерительные переменного тока цифровые | от 110-9 до 10 А (f от 30 Гц до 20 кГц) | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.40 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Калибраторы тока программируемые П321 | от 110-9 до 10 А | Δ = (0,1Ik+1) нА | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-5 до 10 В | Δ = (30Uk +10) мкВ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.41* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы измерительные постоянного тока цифровые | от 0 до 10 А | = 0,01 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.42 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Шунты многопредельные | от 0 до 10 А | кл. т. 0,003 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.43 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 110-6 до 110-2 А | кл. т. 1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 110-2 до 30 А | кл. т. 0,2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.44 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Нановольтамперметр (Р325, Р341 и аналоги) | от 110-9 до 110-3 А | = 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.45 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 110-6 до 10 А | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.46 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки потенциометрическая (У355) | от 0,310-6 до 30 А | = 0,01 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0,610-6 до 600 В | = 0,01 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.47 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | от 1 мкА до 50 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 мкА до 10 А (f от 40 до 20000 Гц) | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.48 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Фазометры, фазовращатели | от 20 до 20000 Гц | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 200 В | ΔВ = ± (0,007U + 0,2 В) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0° до 360° (U > 2,0 В, IR > 0,5 А и UR > 10,0 В) | Δф= ± 0,5° и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.49 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного тока | от 0 до 10 А | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 В | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.50 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные | до 10 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | до 600 В (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.51 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные переменного тока | от 10 мА до 10 А (f от 40 до 20000 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 750 В (f от 40 до 20000 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |
| 13.52 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры цифровые | от 110-3 до 11012 Ом | ± 0,001 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.53* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Катушки электрического сопротивления постоянному току измерительные | от 110-3 до 1105 Ом | разряд 3 кл. т. 0,01 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 1106 до 1108 Ом | кл. т. 0,02 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.54 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | от 110-2 до 1105 Ом | кл. т. 0,01 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 1106 до 11010 Ом | кл. т. 0,02 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.55** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | от 110-6 до 11012 Ом | кл. т. 0,01 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.56** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры | от 110-3 до 11012 Ом | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.57* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Меры образцовые электрического сопротивления постоянному току | от 110-3 до 1109 Ом | разряд 3 = ± 0,002 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.58** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току | от 110-3 до 1105 Ом | разряд 3 = ± 0,01 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.59** | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока | от 110-3 до 11010 пф (f от 50 до 1106 Гц) | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.60* | 2 | 26.51/ 99.013 | Меры ёмкости | от 110-3 до 1109 пф (f от 50 до 1105 Гц) | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.61* | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока Р5083; Р5079; WK43100 | от 0,001 пФ до 1 Ф | кл. т. 0,02 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,01 МОм до 10 ГОм | кл. т. 0,02 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 мкГн до 1000 Гн | кл. т. 0,02 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.62* | 2 | 26.51/ 99.013 | Меры индуктивности | от 110-9 до 1103 Гн | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.63* | 2 | 26.51/ 99.013 | Меры взаимной индуктивности | от 110-2 до 110-1 Гн | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.64* | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока, измерители индуктивности | от 110-7 до 110 -3 Гн | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.65* | 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты переменного тока | от 10-6 до 10-3 Гн | = 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 10-15до 10-4 Ф | = 0,03 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.66* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные | от 0 до 1000 В (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10 А (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.67* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные и трехфазные | от 0 до 600 В (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.68 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки поверочные У 1134М | от 150 до 600 В (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,5 до 50 А (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.69 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 220 до 380 В (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 40 А (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.70* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры однофазные | от 1 до 750 В (f от 40 до 60 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 10 А (f от 40 до 60 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.71 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии переменного тока однофазные и трехфазные промышленной частоты | от 57,7 до 660 В (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 100 А (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.72 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии электронные | от 0 до 1000 В | = ±1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1500 A | = ±1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 999999,99 кВт·ч | = ±0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.73* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Измерители тока короткого замыкания | от 0 до 2000 А (f = 50 Гц) | = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 250 В (f = 50 Гц) | = ± 4 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.74 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Аппараты К507, К535 | от 0,5 до 5 А (f = 50 Гц) | = ± 0,001 % и менее точные ∆ = ± 0,1' и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.75 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока измерительные | от 0,5 до 10000 А (f = 50 Гц) | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.76 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | от 6,0 до 330 кВ (f = 50 Гц) | кл. т. 0,2 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.77 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Источники питания | от 0 до 1500 В | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 50 А | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.78 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Устройства для испытания оборудования релейной защиты ODENAT | от 0 до 2000 А | ΔА = ± (0,01Iк + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 200 В | ∆ = ± 2 В и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0° до 360° | ∆ = ± 2° и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 99999,9 сек | Δс = ± (0,01 % + 1 е.м.р.) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.79 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки пробойные, установки и аппараты высоковольтные,тестер ДТА | от 0 до 100 кВ | = ± 2,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.80* | 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения постоянного токавысоковольтные | от 0 до 100 кВ | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.81* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Киловольтметры | от 0 до 100 кВ | кл. т. 0,5 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.82 * | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи электроизмерительные | от 1 до 1000 А | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 600 В | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 110-2 до 2103 Ом | кл. т. 1,0 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.83 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Приборы для измерения тангенса угла диэлектрических потерь высоковольтной изоляции и жидких диэлектриков | 50 Гц | Δ = ± 0,02 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 1 до 250 В | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1000 пФ | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | до 5 А | = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.84* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор энергетика многофункциональный портативный СЕ602M | U от 3 до 500 В | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I от 0,01 до 3000 А | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | f от 45 до 66 Гц | ∆ = ± 0,05 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | cosφ от минус 1 до 1 | ∆ = ± 0,01 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | φ от минус 180˚ до 180˚ | ∆ = ± 0,2˚ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | P до 2277 кВт | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Q до 2277 квар | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | WА кВтч | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | WP кварч | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.85 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Установки поверочные переносные | I~ от 0 до 5 А | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I- от минус 20 до 20 мА | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | U~ от 0 до 600 В | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | cosφ от минус 1 до 1 | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | P до 3000 Вт | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Q до 866 вар | = ± 0,15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.86 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Счётчики электрической энергии эталонные | U от 30 до 600 В | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I от 0,01 до 120 А | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | φ от 0˚ до 360˚ | ∆ = ± 0,05˚ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | f от 45 до 65 Гц | ∆ = ± 0,01 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | WА кВтч | кл. т. 0,05 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | WP кварч | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.87 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы и приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, комплексы измерительные | U от 0,6 до 360 В | = ±[0,1+0,01((Uн/U)-1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | U1 от 0,6 до 360 В | = ±[0,2+0,02( (Uн/U)-1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | UDC от 0,6 до 360 В | = ±[0,2+0,02( (Uн/U)-1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I от 0,0005 до 4500 А | = ±[0,1+0,01( (Iн/I)-1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I1 от 0,001 до 4500 А | = ±[0,2+0,02( (Iн/I)-1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | φU от 0˚ до 360˚ | ∆ = ± 0,1˚ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | φUI от 0˚ до 360˚ | ∆ = ± 0,2˚ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | φUI(n) от 0˚ до 360˚ | ∆ = ± 1˚ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | P от 0,06 Вт до 1296 кВт | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Q от 0,06 вар до 1296 квар | = ± 0,3 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | S от 0,06 ВА до 1296 ВА | = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Кр от минус 1 до 1 | ∆ = ± 0,02 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | f от 45 до 75 Гц | ∆ = ± 0,01 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆f от минус 5 до 25 Гц | ∆ = ± 0,01 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | δUy от минус 100 % до 40 % | ∆ = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | K2U, K0U от 0 % до 50 % | ∆ = ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | KU от 0 % до 49,9 % | ∆ = ± 0,05 % и менее точные = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | KU(n) от 0 % до 49,9 % | ∆ = ± 0,05 % и менее точные = ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | KI от 0 % до 49,9 % | ∆ = ± 0,1 % и менее точные = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.88 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы и приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, комплексы измерительные | KI(n) от 0 % до 49,9 % | ∆ = ± 0,1 % и менее точные = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | P(n) от 0,018 до 72 кВт | = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | I1(1), I0(1), I2(1) от 0 до 3000 А | ∆ = ± 0,002Iн А и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | U1(1), U0(1), U2(1) от 0 до 240 В | ∆ = ± 0,002Uн и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | P1(1), P0(1), P2(1) от 0,06 до 3600 кВт | ∆ = ± 0,0025Рн Вт и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆tn от 0,02 с | ∆ = ± 0,02 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | δUn от 10 % до 100 % | = ± 10 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.89 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Регистраторы и приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, комплексы измерительные | KперU от 1,10 до 7,99 | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆tnер от 0,01 с | ∆ = ± 0,02 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | PSt от 0,25 до 10 | = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆fU от 0,1 % до 100 % | ∆ = ± (0,02 + + 0,02∆fU ) % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆δU от 0,1’ до 180˚ | ∆ = ± (1,0 + 0,1∆δU) % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆δfi от 0,1 % до 100 % | ∆ = ± (0,02 + 0,02∆δfi) % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | ∆δi от 0,2’ до 180˚ | ∆ = ± (1,0 + 0,1∆δi) % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Полная мощность нагрузки ТТ от 12 до 100 В∙А | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Полная мощность Нагрузки ТН от 10 до 1200 В∙А | = ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Тангенс φ от 0 до 8 | ∆ = ± [0,005+ + 0,003(tgφ) 2] и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Uпик. от 6 до 504 В | γ= ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | Uампл. от 6 до 504 В | = ± [0,2 + 0,022(Uн/U)-1] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.90 ** | 1; 2 | 26.51/99.013, 26.51/99.023 | Электронные системы учета | емкость счетчика 999 999 999 999 ед. | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.91 ** | 1; 2 | 26.51/99.013, 26.51/99.023 | Программируемые суммирующие дистанционные измерительные системы | от 100 до 220 В | кл. т. 0,5 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.92 ** | 1; 2 | 26.51/99.013, 26.51/99.023 | Системы измерительные информационные, контроллеры, АСК, АСУТП | от 0 до 10 В | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20 мА |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10000 Ом |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 10000 Гц |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от минус 200 °С до 2500 °С |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,001 до 150000 м3/ч |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от минус 0,1 до 60 МПа |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 400 В |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 1000 А |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 º до 360 º |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 3 сут | ∆ = ± 2 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.93 ** | 1; 2 | 26.51/99.013, 26.51/99.023 | Системы энергоресурсо-контроля | от 220 до 380 В |  | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.94** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Мониторы пациента, дефибрилляторы-мониторы | от 0,03 до 10 мВ | ± 7 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 15 до 350 уд./мин | ± 2 уд./мин и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 70 % до 100 % | ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 25 °С до 50 °С | ± 0,2 °С и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 10 до 300 мм рт.ст. | ± 2 мм рт.ст. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 80 мм рт.ст. | ± 8 мм рт.ст. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % об.д. СО2 до 30 % об.д. СО2 | ± 0,4 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 % об.д. О2 до 100 % об.д. О2 | ± 4 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 360 Дж | ± 3 Дж; и менее точные ± 15 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.95** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Электрокардиографы | от 0,03 до 10 мВ | ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 15 до 350 уд./мин | ± 2 уд./мин и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 1,0 с | ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.96** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Пульсоксиметры | от 70 % до 100 % | ± 2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 15 до 350 уд./мин | ± 2 уд./мин и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.97** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Реографы | от 0,02 до 500 Ом | ± 6 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 13.98** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Энцефалографы | от 0,005 до 12 мВ | ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | период следования тарификационных импульсов от 1 до 60 с | ∆ = ± 1∙10-4 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | регистрируемая продолжительность разговора от 2 до 24 ч | ∆ = 1 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,01 Гц до 1 ГГц | = 1∙10-7 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | период от 0 до 100 с | = (310-3 + 1/f 3T) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Счётчики времени наработки; счётчики моточасов; счётчики оборотов | от 0 до 99999,9 ч | ± 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 99999,9 об. | ± 1 об. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители временных параметров реле | от 0,1 до 100000 мс | = [0,005 + + 0,004·(хк/х – 1)] % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Приборы проверки хода часов | от 0 до 79200 Гц | ∆ = 0,6 Гц и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры–таймеры | от 0,1 до 9999,99 с | ∆ = (2010-6Т 0,001) с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.7* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры механические | Емкость шкалы 30 мин; 60 мин | ∆ = 0,25 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.8* | 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | от 20 Гц до 20 кГц | кл. т. 0,1 и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры электронные | от 45 до 55 Гц | = 0,015 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Делители частоты | от 10 Гц до 10 МГц | = 210-6 за год и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электрические | от 0,1 с до 20 мин | ∆ = 0,03 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 15.12* | 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | от 0 до 36000 с | ∆ = ± (9,6·10-6 ·Тх + 0,01) с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0 до 24 ч | ∆ = 1 с и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 16.1* | 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы измерения параметров электрических средств взрывания | от 1 до 199,9 А2мс | = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
|  |  |  |  | от 0,1 до 9,999 мс | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы линий связи DLA-9D | от 20 Гц до 300 кГц | ± 0,6 дБ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |  |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры универсальные | U~ от 20 Гц до 1 ГГц | = 2,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | U= от 10 мВ до 1000 В | = 2,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 1 до 109 Ом | = 0,2 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры переменного тока | от 20 Гц до 1 ГГц | = 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0,03 мВ до 1000 В | = 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Микровольтметры селективные | от 20 Гц до 35 МГц | = 5 % и менее точные = 500/F и менее точные % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 1 мкВ до 3 В | = 6 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы измерительные низкочастотные | от 0,01 Гц до 10 МГц | = 310-5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0 до 150 В | = 1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Ослабление от 0 до 90 дБ | ∆ = 0,1 дБ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | коэффициент нелинейных искажений от 0,01 % до 100 % | ∆ = 0,04 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.7* | 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов высокочастотные | от 0,1 МГц до 1200 МГц | = ± 0,001 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0,3 мВ до 12 В | = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | ослабление от 0 до 100 дБ | ∆ = ± 1 дБ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | коэффициент АМ и ЧМ от 1 % до 95 % | ∆ = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 1 до 500 кГц | = ± 5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 10-6 до 1 Вт | = ± 6 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов | Длительность импульса от 1 нс до 5 с | ∆= ± 10-6 Т и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | временной сдвиг от 0 до 2 с | ∆= ± 10-6 D и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | амплитуда импульса от 0,001 до 100 В (длительность фронта от 1 до 50 нс выброс от 1 % до 10 % неравномерность от 1 % до 5 %) | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы электронно-лучевые универсальные (полоса пропускания от 0 до 350 МГц) | коэффициент отклонения от 0,01 мВ/дел до 20 В/дел. | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | коэффициент развертки от 1 нс/дел до 10 с/дел | = ± 1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Калибраторы осциллографов импульсных И1-9 | от 30 мкВ до 100 В | ∆ = ± (2,5·10-3Uк+3 мкВ) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 100 нс до 10 с | ∆ = ± 10-4Тк | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Устройства для поверки вторичных преобразователей узлов учета нефти и нефтепродуктов УПВА | от 0,5 мА до 20 мА | ∆ = ± 3 мкА и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 10 до 5·108 импульсов | ∆ = ± 2 импульса и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 66,625 до 10·106 мкс | = 510-4 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители нелинейных искажений | от 0,03 % до 100 % | ∆ = ± (0,03Кrn + +0,03) % и менее точные и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 110-4 до 100 В | = ± 1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0,02 до 200 кГц | ∆ = ± 0,01f и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители АЧХ | от 0,02 до 1250 МГц | ∆ = ± (10-4 F + + 0,02F) и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0 до 70 дБ | ∆ = ± (0,4 + +0,15А) дБ и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы для проверки кабелей | от минус 100 до 100 В | ∆ = ± 2,5 % + 1 е.м.р. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | U~от 0 до 50 В | ∆ = ± 5 % + 1 е.м.р. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 3 Ом до 14 кОм | ∆ = ± 0,1 % + 1 е.м.р. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 2 нФ до 15 мкФ | ∆ = ± 0,5 % + 1 е.м.р. и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 300 кОм до 100 ГОм | = ± 5 % и менее точные ∆ = ± 0,02 Rизм+1 кОм и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов, интегральных схем и электронных ламп | от 500 до 1500 Гц | = ± 3,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0 до 200 В | = ± 1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0,01 мкА до 1,6 А | = ± 3 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров линий передач | от 25 кГц до 10 МГц | = ± 0,05 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 10 нс до 640 мкс | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0 до 650 км | = ± 0,1 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Дентометры ДМ-1 | от 1 до 200 мкА | = ± 2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Длительность импульсов 10 мс | ∆ = ± 2 мс | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Период следования импульсов 200 мс | ∆ = ± 10 мс | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Счетчики импульсные микропроцессорные СИ8 | Емкость счетчика Кх (10n - 1) | ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 16.19* | 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы цифровые запоминающие (полоса пропускания от 0 до 350 МГц) | Коэффициент отклонения от 2 мВ/дел до 100 В/дел | U = ± 1,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Коэффициент развертки от 2 нс/дел до 50 с/дел | t = ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Частота от 0 до 200 МГц | ± 0,5 % и менее точные | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры гамма-излучения | от 0,03 мкЗв/ч до 10 Зв/ч | = ± 30 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры-радиометры альфа-, бета-, гамма-излучения | от 10-1 до 106 мин-1см-2 | = ± 50 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 1 до 106 мин-1см-2 | = ± 50 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0,1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч | = ± 20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Удельная (объемная) активность от 2 до 1106 Бк/л (Бк/кг) | = ± 20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения | от 50 нЗв/ч до 10 Зв/ч | = ± 20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Альфа-радиометры | от 510-2 до 2103 Бк | = ± 20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Бета-радиометры | от 210-1 до 2105 Бк/л (Бк/кг) | = ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Гамма-радиометры | от 3,7 до 106 Бк/л (Бк/кг) | = ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Измерители скорости счета | от 310-1 до 3104 с-1 | = ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Приборы комбинированные | от 1 до 1,5104 с-1 | = ± 15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 110-1 до 9,99102 мкЗв/ч | = ± 30 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 110-1 до 9,99102 с-1см-2 | = ± 45 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 2 до 9,99103 Бк/г | = ± 35 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 1 до 2103 мин-1см-2 | = ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметры индивидуальные | от 0 до 10 Зв | = ± 30 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 10-4 до 102 Гр | = ± 20 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Альфа-, бета-радиометр УМФ-2000 | по α: от 0,01 до 103 Бк | ± 15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | по β: от 0,01 до 3·103 Бк | ± 15 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 17.11 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Альфа-, бета-, гамма-спектрометры | от 20 до 3000 кэВ | ± 10 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.1 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобиля | сходимость от минус 5 до 1 мм | ∆ = ± 0,5 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | угол развала от минус 2° до 8 | ∆ = ± 10′ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | угол наклона от минус 3° до 13 | ∆ = ± 15′ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | угол поворота от 0° до 40 | ∆ = ± 30′ | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Люфтомеры рулевого управления автомобилей | от 0° до 30° | = ± 1 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы проверки фар | сила света от 0 до 150000 кд | δ = ±(10 %–15 %) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | угол наклона световой границы от 0 до 207' | = (4′–15′) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | частота проблесков от 0,5 до 3,5 Гц | = ± 7,0 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | Освещенность от 0 до 240 лк | δ = ±(10 %–15 %) | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Измерители эффективности тормозных систем автомобилей, измерители «Эффект» | от 10 до 1000 Н | = ± 5 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | 9,81 м/с2 | ∆ = ± 0,39 м/с2 | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.5 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды тормозные | от 0 до 40,0 кН | ± 3 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
|  |  |  |  | от 0 до 20000 кг | ± 2 % | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Приборы для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств | от 0º до 30º | ± 0,5º | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |  |
| 19.7 ** | 1,2 | 26.51/ 99.019 | Стенды (станки) балансировочные | избыточная масса (дисбаланс) балансируемого колеса Мгр от 0 до 2000 г | = (0,1Мгр) г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
|  |  |  |  | угловое отклонение избыточной массы (дисбаланса) балансируемого колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1º до 90º | ∆ = ± 0,35º | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
|  |  |  |  | порог чувствительности от 1 до 25 г | допуск от 1,0 до 10,0 г | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
| 19.8 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей | угол развала от минус 4° до 4° | ∆ = ± 7' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
|  |  |  |  | угол схождения от минус 8° до 8° | ∆ = ± 5' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
| 19.9 ** | 1; 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды для измерения и регулировки углов установки колес автомобилей «тест-система лазерная СКО-1Л» | угол развала от минус 2° до 8° | ∆ = ± 10' | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |
|  |  |  |  | схождение колес от минус 5 мм до 15 мм | ∆ = ± 0,5 мм | ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель, Гомельская область |