ОПИСАНИЕ

области аккредитации

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средства измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством | Верхние пределы измерений в МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 | кл.т. 1,0 | ул. Гусовского, 4, к. 401, 220073, г. Минск |  |
| 4.2** | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхние пределы измерений в МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10 | кл.т. 1,0 |  |  |
| 4.3** | 1; 2 |  | 26.51/99.004 | Напоромеры | Верхние пределы измерений в кПа: 1,0; 1,6; 2,5; 10; 16; 25; 40 | кл.т. 1,5 |  |  |