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ОПИСАНИЕ 
области аккредитации

	№
п/п
	Виды поверки:
1 – первичная поверка;
2 – последующая поверка
	Средства измерений
	Место(а) осуществления деятельности

	
	
	код области 
деятельности

	наименование 
средства измерений
	наилучшие метрологические 
характеристики поверяемых средств измерений
	

	
	
	
	
	пределы, диапазоны, номинальные значения
	класс точности, разряд, погрешность
	



	[bookmark: _Hlk212822009]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13.1*
	2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные постоянного и переменного тока
	вх. от 0 до 5 А
вых. от 0 до 5 мА, 
от 4 до 20 мА
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1,  
г. Брест

	13.2*
	2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные постоянного и переменного напряжения
	вх. от 0 до 600 В
вых. от 0 до 5 мА, 
от 4 до 20 мА
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест

	13.3*
	2
	26.51/99.013
	Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного переменного тока
	вх. от 0 до 100 В
от 0 до 5 А
вых. от 0 до 5 мА, 
от 4 до 20 мА
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1,
г. Брест

	13.4*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры постоянного тока (аналоговые и цифровые)
	от 0 до 1000 В
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест

	13.5*
	2
	26.51/99.013
	Вольтметры переменного тока (аналоговые и цифровые)
	от 0 до 600 В
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест

	13.6*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры постоянного тока (аналоговые и цифровые)
	от 0 до 10 А
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест

	13.7*
	2
	26.51/99.013
	Амперметры переменного тока (аналоговые и цифровые)
	от 0 до 10 А
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест

	13.8*
	2
	26.51/99.013
	Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные (аналоговые и цифровые)
	от 0 до 5 А
от 0 до 450 В
f = 50 Гц
	кл. т. 0,5
	ул. Красногвардейская д. 114А-1, 
г. Брест





	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.
	Стр. 1 из 2






	Дата принятия решения по аккредитации: 25.09.2026.
	Стр. 2 из 2



wm.png
NsaRegistrylnfohttps://mail.bsca.by/en/registry-veriflab/get-file?id=4086209.10.2026 11:44:46, Ne 40862.4337724




