|  | # Приложение № 1 # к аттестату аккредитации # № BY/112 1.0047 # от 07 марта 1995 года На бланке №0008196 На 58 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от 17 марта 2023 года

лабораторной службы Государственного учреждения

«Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 223710, Беларусь, Минская обл., г.Солигорск, ул.Козлова, 68 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/42.000 |  | отбор проб | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГОСТ 27384-2002 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. МЗ РБ от 19.10.1999г. №46 СанПиНиГН №105 утв. пост. МЗ РБ от 02.08.2010г. СанПиН, утв. МЗ РБ 15.12.2015г. пост. № 123 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51592-01, СТБ ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ 31862-2012 СТБ 1188-99 |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 |  | общая жесткость |  | ГОСТ 31865-2012 ГОСТ 31954-2012 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 |  | марганец |  | ГОСТ 4974-2014 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 |  | Нитрат |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1.9* |  | 100.09/08.156 |  | общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 1.10** |  | 100.09/08.149 |  | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |
| 1.11* |  | 100.09/08.052 |  | сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.13* | Вода питьевая (централизованно-го и нецентрали-зованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). | 100.09/08.149 |  | хлориды | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГОСТ 27384-2002 СанПиН 10-124 РБ 99 утв. пост. МЗ РБ от 19.10.1999г. №46 СанПиНиГН №105 утв. пост. МЗ РБ от 02.08.2010г. СанПиН, утв. МЗ РБ 15.12.2015г. пост. № 123 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документана продукцию | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 |  | сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 |  | аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 |  | нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 |  | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 1.20* |  | 100.09/08.156 |  | Хром |  | ГОСТ 31956-2013 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 |  | натрий |  | «Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье, 1973 г.,стр 244-248 |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 |  | калий |  | «Унифицированные методы анализа вод» Ю.Ю. Лурье, 1973 г.., стр 248-251 |
| 1.24* |  | 100.09/08.149 |  | кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.25* |  | 100.09/08.149 |  | магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.26* |  | 100.09/08.149 |  | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 1.27* |  | 100.09/08.169 |  | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.28* |  | 100.09/08.149 |  | щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 метод А2 |
| 1.29* |  | 100.09/08.032 |  | ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах природной, питьевой и сточной воды методом холодного пара на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91 ПНД Ф 14.1.2:4.160-2000 |
| 1.30*** | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости). микробиология | 100.09/42.000 |  | отбор проб | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-113 РБ 99 МУК РБ № 11-10-1-2002 СанПиН 2.1.2.22-33-2005, СанПиГН «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях», утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.08 г. №238 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | МУК РБ № 11-10-1-2002 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.31* |  | 100.09/01.086 |  | общие колиформные бактерии | СТБ 1188-99 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-113 РБ 99 МУК РБ № 11-10-1-2002 СанПиН 2.1.2.22-33-2005, СанПиГН «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях», утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.08 г. №238 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 18963-73 Инструкция от 24.11.09 г.№ 068-1109 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |
| 1.32* |  | 100.09/01.086 |  | термотолерантныеколиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 Инструкция от 24.11.09 г.№ 068-1109, |
| 1.33* |  | 100.09/01.086 |  | общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 1.34* |  | 100.09/01.086 |  | споры сульфитредуцирующихклостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.4 |
| 1.35* |  | 100.09/01.086 |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция №025-0309 от 19.03.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 1.36* |  | 100.09/07.096 |  | цисты лямблий, ооцистыкриптоспоридий яйца гельминтов личиночные стадии гельминтов |  | Инструкция от 24.11.09 г.№ 068-1109 Инструкция № 70-0403, утв.04.12.03 Инструкция № 209-1203 утв.13.10.04. Инструкция № 65-0605 от 13.06.05 Инструкция № 057-0606 |
| 1.37* |  | 100.09/01.086 |  | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 |  | отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв.Постановлением Гос-санврача РБот 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв.Постановлением Гос-санврача РБ от 12.12.2003 №163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2* |  | 100.03/08.052 |  | взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3* |  | 100.03/08.149 |  | хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.4* |  | 100.03/08.156 |  | сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 |  | ПАВ |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 |
| 3.7* |  | 100.03/08.149 |  | окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 3.8* |  | 100.03/08.149 |  | кальций |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.9* |  | 100.03/08.156 |  | железо |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.10* |  | 100.03/08.156 |  | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 3.14* |  | 100.03/08.169 |  | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.15* |  | 100.03/08.156 |  | Хром |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.16* |  | 100.3/08.149 |  | БПК-5 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.20* |  | 100.03/08.149 |  | Магний |  | СТБ17.13.05-46-201 |
| 3.22* |  | 100.04/08.156 |  | натрий | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв.Постановлением Гос-санврача РБот 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв.Постановлением Гос-санврача РБ от 12.12.2003 №163 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ ионов калия и натрия в поверхностных и сточных водах методом пламенной фотометрии МФИ. МН-2140-2004 |
| 3.23* |  | 100.04/08.156 |  | калий |  | МВИ ионов калия и натрия в поверхностных и сточных водах методом пламенной фотометрии МФИ. МН-2140-2004 |
| 3.24* |  | 100.03/08.156 |  | нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 3.25* |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 3.26*** | Поверхностные воды микробиология | 100.03/42.000 100.04/42.000 |  | отбор проб | СанПиН 2.1.2.22-33-2005, утв. Постановлением МЗ РБ от 22.09.09 г. № 105 СанПиГН «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях», утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.08 г. №238 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного)использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.27* |  | 100.03/01.086 100.04/01.086 |  | возбудители инфекционных заболеваний (в т.ч. кишечных инфекций) |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |
| 3.28* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | ОКБ |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| 3.29* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | ТКБ |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| 3.30* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| 3.31* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | Ps. aeruginosa |  | Инструкция ,утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| 3.32* |  | 100.03/ 07.096 100.04/ 07.096 |  | яйца гельминтов цисты лямблий ооцистыкриптоспоридий |  | Инструкция № 209-1203 Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г. Инструкция №70-0403 от 04.12.2003г. Инструкция № 057-0606 Инструкция № 037-0409 |
| 3.33* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 3.34* |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 |  | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| - *** | Сточные воды |  | 100.05/ 42.000 | отбор проб | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 утв. Постановлением госсанврача РБ от 28.11.2005 №198 ГН 2.1.5.10-21-2003 утв.Постановлением госсанврача РБ от 12.12.2003 №163 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 17.5.05-85 ГОСТ 31861-2012; |
| - .. 4.2* |  |  | 100.05/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 |
| - * |  |  | 100.05/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 |
| - * |  |  | 100.05/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.13* |  |  | 100.05/08.149 | БПК-5 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 4.14* |  |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| - * |  |  | 100.05/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| - *** | микробиология |  | 100.05/ 42.000 | отбор проб | СанПин 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнений» СНиП «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов»,утв. Постановлением МЗ РБ 17.06.2011№ 53 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.10-21-20-2006 «Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей среды» ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытания | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 Инструкция, утв. 08.05.09 г. № 037-0409 |
| - * |  |  | 100.05/ 01.086 | патогенные микроорганизмы |  | Инструкция ,утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| - * |  |  | 100.05/ 01.086 | лактозоположительные кишечные палочки |  | Инструкция ,утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 |
| - * |  |  | 100.05/ 01.086 | Энтерококки |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 ГОСТ 7899-2-2018 |
| - * |  |  | 100.05/ 07.096 | яйца гельминтов, личинки гельминтов, цисты лямблий ооцистыкриптоспоридий |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция №65-0605 от 13.06.05 Инструкция № 021-0306 |
| - *** | Вода плавательных бассейнов |  | 100.03/42.000; 100.04/ 42.000 | отбор проб | Санитарные нормы, правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых , СПА-объектов, физкультур-но-спортивных соору-жений» утв. Постанов-лением МЗ РБ 16.05.2022г. № 44, ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности воды водных объектов для хозяй-ственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационно-го)использования и во-ды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р51592-01 ГОСТ 31861-2012 |
| - * |  |  | 100.03/11.116 100.04/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 |
| - * |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| - * |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| - * |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| - * |  |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |
| - * |  |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 |
| - *** | микробиология |  | 100.03/ 42.000 100.04/ 42.000 | отбор проб | СанПиГН «Гигиенические требования к содержанию и эксплуатации водных объектов при использовании их в рекреационных целях», утв. Постановлением МЗ РБ 30.12.08 г. №238 Санитарные нормы, правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-нию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых , СПА-объектов, физкультур-носпортивных соору-жений» утв. Постанов-лением МЗ РБ 16.05.2022г. № 44, ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности воды водных объектов для хозяй-ственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационно-го)использования и во-ды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37,ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | возбудители инфекционных заболеваний (в т.ч. кишечных инфекций) |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | ОКБ |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | ТКБ |  | Инструкция, утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инструкция 19.03.2010 № 070-0210 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | Ps. aeruginosa |  | Инстр. ,утв. МЗ РБ08.05.2009 № 037-0409 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.09 г № 025-0309 Инстр. 19.03.2010 № 070-0210 |
| - * | микробиология |  | 100.03/ 07.096 100.04/ 07.096 | яйца гельминтов цисты лямблий ооцистыкриптоспоридий | СанПиН 2.1.2.22-33-2005, утв. Постановле-нием МЗ РБ от 22.09.09 г. № 105 СанПиГН «Гигиениче-ские требования к со-держанию и эксплуа-тации водных объектов при использовании их в рекреационных це-лях», утв. Постановле-нием МЗ РБ 30.12.08 г. №238 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая технические требования к продук-ции | Инструкция № 209-1203 Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г. Инструкция №70-0403 от 04.12.2003г. Инструкция № 057-0606 Инструкция № 037-0409 |
| - * |  |  | 100.03/ 01.086 100.04/ 01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| - *** | Вода дистиллированная |  | 100.15/42.000 | отбор проб | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 3885-73 |
| - * |  |  | 100.15/08.052 | массовая концентрация остатка после выпаривания |  | ГОСТ 27026-86, ГОСТ 6709-72 |
| - * |  |  | 100.15/11.116 | массовая концентрация аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| - * |  |  | 100.15/11.116 | массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| - * |  |  | 100.15/11.116 | массовая концентрация сульфатов |  | ГОСТ 6709-72, п. 3.7 |
| - * |  |  | 100.15/11.116 | массовая концентрация хлоридов |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация железа |  | ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| - * |  |  | 100.15/08.169 | удельная электропроводность |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 СТБ ИСО 7888-2006 |
| - * |  |  | 100.15/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 |
| - * |  |  | 100.15/11.116 | массовая концентрация веществ, восстанавливающих марганцевокислый калий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.15 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация меди |  | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация цинка |  | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация алюминия |  | ГОСТ 6709-72, п.3.9 |
| - * |  |  | 100.15/08.116 | массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| - *** | Атмосферный воздух |  | 100.02/42.000 | отбор проб | ГН,утвержденные поста-новлением МЗ РБ от 08.11.2016 № 113; СанПиН, утвержденные постановлением МЗ РБ № 95 от 20.08.2015г; ГН утв. пост. МЗ РБ № 33 от 30.03.2015г. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов» утв. Постановлением МЗ РБ 30.12. 2016 г. № 141 Инструкция № 002-0411 утв. главным госсанвра-чом РБ 05.07.2011 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности атмосферного воздуха », утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию. | ГОСТ 17.2.3.01-86 |
| - ** |  |  | 100.02/08.052 | твердые частицы (пыль недифференцированная, взвешенные вещества) |  | МВИ.МН. 5093-2014 |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | Формальдегид |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | Фенол |  | МВИ.МН 6166-2019 |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | диоксид азота (азота IVоксид) |  | МВИ.МН 5363-2015 |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | аммиак |  | ГОСТ 17.2.4.03-81 (индофенольный метод) |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | серы диоксид (сернистый ангидрид, двуокись серы) |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| - ** |  |  | 100.02/08.156 | сероводород |  | «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», Л.,1979, п.5.2.4 |
| - *** |  |  | 100.02/08.156 | гидрохлорид (водорода хлорид) |  | МВИ.МН 2488-2006 |
| - *** |  |  | 100.02/08.032 | пары ртути |  | МВИ М 03-06-2004, утв. 10.12.2004г., ООО «ЛЮМЭКС» |
| - **** | Атмосферный воздух микробиология |  | 100.02/42.000 | отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73, Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в ЛПУ» Приложение № 2 к приказу МЗ РБ № 165 СНиП утв. Постановлением МЗ РБ от 06.01.2017 №2 Инструкция № 120-1106 «Методы микробиологического контроля объектов внутришкольной среды» СанПин 11-132 - 2000 СанПиН № 11-7-2002 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ № 154 01.10.2012 ГН «Показатели без-опасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Инструкция № 120-1106 |
| - ** |  |  | 100.02/01.086 | КМАФАнМ |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Инструкция № 120-1106 |
| - ** |  |  | 100.02/01.086 | St. аureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Инструкция № 120-1106 |
| - ** |  |  | 100.02/01.086 | кандиды, дрожжи плесневые грибы |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 «Инструкция № 120-1106 |
| - **** | Почва |  | 100.06/ 42.000 | отбор проб | Инструкция 2.1.7.11.12-5-2004 «Гигиеническая оценка почвы населенных мест» ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концентраций химических веществ в почве» ГН утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.11.2009г. №125 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности воды водных объектов для хозяй-ственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационно-го)использования и во-ды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 8.8* |  |  | 100.06/08.032 | ртуть | Инструкция 2.1.7.11.12-5-2004 «Ги-гиеническая оценка почвы населенных мест» ГН 2.1.7.12-1-2004 «Перечень предельно допустимых концен-траций химических веществ в почве» ГН утвержденные по-стаовлением Мини-стерства здравоохра-нения Республики Бе-ларусь от 19.11.2009г. №125 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности почвы», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 3 | «МВИ массовой концентрации общей ртути в пробах почв и грунтов на анализаторе ртути РА-915 с приставкой РП-91С» ПНД Ф 16.1:2.23-2000, |
| 8.9*** | Почва микробиология |  | 100.06/ 42.000 | отбор проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.2.01-81 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Инструкция №65-0605 от 13.06.2005г ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объектам испытания | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | 100.06/ 01.086 | индекс ЛПКП |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | 100.06/ 01.086 | индекс энтерококков |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | 100.06/ 01.086 | индекс патогенных микроорганизмов |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 |
| - * |  |  | 100.06/ 07.096 | яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов цисты лямблий, ооцистыкриптоспоридий, личинки и куколки синантропных мух |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г Инструкция № 021-0306 |
| - **** | Мясо, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них. |  | 10.11/42.000 10.13/42.000 | отбор проб | ГОСТ 3739–89 ГОСТ 4814–57 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256–2017 СТБ 126-2016 СТБ 196–2016 СТБ 295-2008 СТБ 335–98 СТБ 974-2016 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| - * |  |  | 10.11/11.116 10.13/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, состояние поверхности, консистенция, запах, аромат, вкус) |  | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9959-2015 СТБ 974-2016 |
| - * |  |  | 10.11/08.156 10.13/08.156 | нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| - * |  |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |
| - * |  |  | 10.11/08.149 10.13/08.149 | крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 |
| - * |  |  | 10.11/08.052 10.13/08.052 | массовая доли влаги |  | ГОСТ 9793-2016 |
| - *** | микробиология |  | 10.11/42.000 10.13/ 42.000 | Отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| - * |  |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 29184-91 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | E.coli, |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - *** | Мясо птицы и продукты из мяса птицы микробиология |  | 10.12/42.000 10.13/42000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая докумен-тация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | E.coli, |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 СТБ 1891-2008 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | S.aureu |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 7702.2.4-93 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3*** | Яйца и продукты из яиц. микробиология |  | 01.47/42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.6 СТБ 254-2004п. 5.1 |
| 11.4* |  |  | 01.47/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 п.8 |
| 11.5* |  |  | 01.47/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 11.6* |  |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 п.7 |
| 11.7* |  |  | 01.47/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 32149-2013п.11 |
| 11.8* |  |  | 01.47/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013п.10 |
| - ** | Молоко и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). |  | 10.51/42.000 10.52/42.000 | отбор проб, подготовка к испытания | ГОСТ 31688–2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858–2022 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206–2017 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции ГОСТ 31688–2012 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1373-2016 СТБ 1467–2017 СТБ 1552–2017 СТБ 1598-2006 СТБ 1746-2017 СТБ 1858–2009 СТБ 1887–2016 СТБ 1888–2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2206–2017 СТБ 2219–2017 СТБ 2283-2016 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукци | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| - * |  |  | 10.51/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 28283-2015 |
| - * |  |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 8218-89 |
| - * |  |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | сахар |  | ГОСТ 3628-78 |
| - * |  |  | 10.51/08.149 | пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 |
| - * |  |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 | кислотность, в том числе: кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 |
| 13.10 * |  |  | 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 13.11* |  |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | влага и сухое вещество |  | ГОСТ 3626-73 |
| 13.12* |  |  | 10.51/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 |
| 13.14* |  |  | 10.51/08.037 10.51/08.052 10.52/08.037 10.52/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 пп. 2, 4 |
| 13.15 *** | микробиология |  | 10.51/ 42.000 10.52/ 42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 26809.1-2014 п.4-5 |
| 13.16* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 13.17* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ, |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5, ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32012-2012 |
| 13.18* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9225-84 п.4.6 СТБ ИСО 21528-1-2009 |
| 13.19* | Молоко и молоч-ные продукты (кисломолочные продукты, творож-ные изделия, сыры, детское питание, масло сливочное и другие). микробиология |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 13.20* |  |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.21* |  |  | 10.51/01.086 | бифидобактерии и др. пробиотические микроорганизмы |  | СТБ 1859-2016 |
| 13.22* |  |  | 10.51/01.086 | Ацидофильные бактерии, молочнокислые микроорганизмы, в т.ч. лактобациллы. |  | ГОСТ 10444.11-2013 СанПиН 42-123-4940-88 |
| 13.23* |  |  | 10.51/01.086 | Промышлен ная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 13.24* |  |  | 10.51/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 6611-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 15.1*** | Рыба, рыбные продукты, икра, нерыбные объекты промысла и продукты из них. |  | 03.00/42.000 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 812–2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 814-96 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 1573-2011 ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 3948–2016 ГОСТ 6052-2004 ГОСТ 6481-2015 ГОСТ 6606-2015 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 7445-2004 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 7448-2006 ГОСТ 7449-2016 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 16079-2017 ГОСТ 17660–97 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18222–2015 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 20352-2012 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2017 ГОСТ 21607–2008 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 30314–2006 СТБ ГОСТ Р 50380-2003 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31339-2006 |
| 15.2* |  |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 1368-2003 ГОСТ 7631-2008 |
| 15.3* |  |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | вода |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.3, п. 4.2, п. 5.3, п. 6.2 |
| 15.4* |  |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, п.3.5.2, п. 4.3, п. 5.4, п.6.6 |
| 15.7* | микробиология |  | 03.00/ 42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.4,7.5 |
| 15.8* | Рыба, рыбные продукты, икра, не-рыбные объекты промысла и продукты из них. микробиология |  | 03.00/01.086 | КМАФАнМ | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукция | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.9* |  |  | 03.00/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.10* |  |  | 03.00/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 15.11* |  |  | 03.00/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 15.12* |  |  | 03.00/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 15.13* |  |  | 03.00/01.086 | плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.14* |  |  | 03.00/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-14 |
| 15.15* |  |  | 03.00/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 15.16* |  |  | 03.00/01.086 | V. parahaemoliticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 15.17* |  |  | 03.00/07.090 03.00/07.096 | гельминты личиночные стадии гельминтов паразитические ракообразные паразитические простейшие |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ 27.04.2004 № 30 |
| 16.1*** | Консервы и пресервы рыбные. |  | 10.20/42.000 | отбор проб | ГОСТ 280-2009 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7403–2015 ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 7453—86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7455-2013 ГОСТ 7457–2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 10119–2007 ГОСТ 10531–2013 ГОСТ 10979–2009 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 12028-2014 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16676–2019 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 19588–2006 ГОСТ 20056–2013 ГОСТ 20546-2006 ГОСТ 30054-2003 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52, ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 8756.0-70 |
| 16.2* |  |  | 10.20/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах), масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 |
| 18.1*** | Мука |  | 10.61/42.000 | отбор проб | ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12183-2018 ГОСТ 12307-66 СТБ 1666-2006 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 5 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и др. документация на прод. | ГОСТ 27668-88 |
| 18.2* |  |  | 10.61/11.116 | цвет, запах, вкус и хруст |  | ГОСТ 27558-87 |
| 18.3* |  |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 19.1*** | Хлеб, хлебобулочные изделия. |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 | отбор и подготовка проб | СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 28402-89 ГОСТ 27842-88 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 2160 – 2011 |
| 19.2* |  |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | СТБ 2160 – 2011 |
| 19.3* |  |  | 10.71/08.037 10.71/08.133 10.71/08.164 10.72/08.037 10.72/08.133 10.72/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 5668–68 |
| 19.4* |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 19.5* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 19.6* |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п. 4 |
| 19.8* |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | влажность |  | ГОСТ 21094-75 |
| - **** | Кондитерские изделия |  | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 | отбор проб | ГОСТ 108-76 ГОСТ 108-2014 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 4570-2014 ГОСТ 6441-2014 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6442-2014 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14033-2015 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15052-2014 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 15810-2014 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 24901-2014 СТБ 54-96 СТБ 549-94 СТБ 703-2003 СТБ 927-2008 СТБ 966-94 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 1202-2014 СТБ 1206–2000 СТБ 1207–2019 СТБ 2211–2011 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5904-82 п. 2 |
| - * |  |  | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 5897-90 п. 2 |
| - * |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90 п. 5 |
| - * |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | кислотность, рН |  | ГОСТ 5898-87 п.п. 2, 3, 5 |
| - * |  |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | щёлочность |  | ГОСТ 5898-87 п. 4, 5 |
| - * |  |  | 10.71/08.133 10.71/08.164 10.72/08.133 10.72/08.164 10.82/08.133 10.82/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 |
| - * |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| - * |  |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 |
| - * |  |  | 10.71/08.149 10.71/08.156 10.72/08.149 10.72/08.156 10.82/08.149 10.82/08.156 | массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89 |
| - **** | Кондитерские изделия микробиология |  | 10.62/42000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 961-2005 СТБ 1036-97 п.7.8. |
| - * |  |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ, |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.62/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | Дрожжи плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - *** | Мёд натуральный. |  | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 19792-2017 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 19792-2017п.7.1 |
| - * |  |  | 10.89/11.116 | Органолепт. показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 19792-2017п.7.3 |
| - * |  |  | 10.89/08.133 | массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| - * |  |  | 10.89/08.156 | массовая доля редуцирующих сахаров и сахарозы |  | ГОСТ 32167-2013 раздел 6 |
| - * |  |  | 10.89/08.156 | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 п.7 |
| - * |  |  | 10.89/08.156 | массовая доля гидроксиметилфурфураля | ГОСТ 19792-2017 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31768-2012 подраздел 3.4 |
| - * |  |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 |
| - *** | Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы. |  | 10.31/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1723-86 СТБ 901-95 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 31821-2022 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 27572-2017 СТБ 2491-2016 ГОСТ 21833-76 СТБ 2344-2013 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 19215-73 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 34307-2017 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 |
| - * |  |  | 10.31/11.116 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 26768-85 |
| - * |  |  | 10.31/08.169 10.39/08.169 | массовая доля нитратов |  | МУ № 5048-89, утв. 04.07.1989 г. МЗ СССР |
| - *** | Фрукты сушёные. |  | 10.39/42.000 | отбор проб | ГОСТ 6882-88, СТБ 819-93 ГОСТ 32896-2014 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 1750-86 п. 2.3 |
| - * |  |  | 10.39/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, форма, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 1750-86 п.2.2, 2.4, 2.7 |
| - *** | Специи, пряности, пряные травы и приправы. |  | 10.84/42.000 | отбор проб | ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016; ГОСТ ISO 2254-2016; ГОСТ 29048–91; ГОСТ 29049–91; ГОСТ 29050–91; ГОСТ 29051–91; ГОСТ 29052–91; ГОСТ 29053–91; ГОСТ 29054–91; ГОСТ 29055–91; ГОСТ 29056–91; СТБ 905-95; СТБ 337-98; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 28875-90 п. 2; ГОСТ 28876-90 |
| - * |  |  | 10.84/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.3 |
| - * |  |  | 10.84/08.052 | влага |  | ГОСТ 28875-90 п. 3.8 |
| - *** | Масла растительные (все виды). |  | 10.41/42.000 | отбор проб | ГОСТ 1129-93 ГОСТ 7825-96 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 10766-64 ГОСТ 28931-91 ГОСТ 30306-95 СТБ 1486-2004 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1939-2009 СТБ ISO 5555-2009 |
| - * |  |  | 10.41/11.116 | запах, цвет, прозрачность |  | ГОСТ 5472-50 |
| - * |  |  | 10.41/08.149 | кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| - * |  |  | 10.41/08.052 | влага и летучие вещества |  | ГОСТ 11812-66 |
| - * |  |  | 10.41/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| - *** | Майонезы |  | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 30004.1-93 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31762-2012 п.4.1 |
| - * |  |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| - * |  |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.3-4.4 |
| - * |  |  | 10.89/08.37 10.89/08.052 | массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.7-4.8 |
| - * |  |  | 10.89/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| - * |  |  | 10.89/08.052 | стойкость эмульсии |  | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| - *** | Семена масличных культур, орехи |  | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 12095-76 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 СТБ 2078–2010 СТБ 2310-2013 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 10852-86 |
| - * |  |  | 10.89/11.116 | органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, запах) |  | ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 27988-88 |
| - *** | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабоалкогольные. |  | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 | отбор проб | СТБ 1386-2013 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13918-88 СТБ 950-2006 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1378-2008 СТБ 1529–2010 СТБ 1694–2006 СТБ 1695–2006 СТБ 1832-2008 СТБ 1861-2008 СТБ 2044–2010 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1384-2010 |
| - * |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | сахара |  | ГОСТ 13192-73 |
| - * |  |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | приведённый экстракт |  | ГОСТ 32000-2012 |
| - * |  |  | 11.01/08.052 | остаточный экстракт |  | СТБ 1695-2006 |
| - * |  |  | 11.01/08.031 11.01/08.118 11.02/08.031 11.02/08.118 11.03/08.031 11.03/08.118 11.04/08.031 11.04/08.118 | объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 |
| - * |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |
|  |  |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 | массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 |
|  |  |  | 11.01/08.118 11.02/08.118 11.03/08.118 11.04/08.118 | относительная плотность |  | СТБ 1933-2009 |
| - ** | Соль поваренная |  | 10.89/42.000 | отбор и подготовка проб | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13685-84 п. 1 ГОСТ 33770-2016 |
| - * |  |  | 10.89/08.149 | массовая доля йода в соли, обработанной йодноватокислым калием |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |
| - *** | Готовые блюда, полуфабрикаты и кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания. |  | 10.85/42.000 | отбор проб | ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции (меню-раскладка, рецептура блюд) | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18/29, п. 2.1 |
| - * |  |  | 10.85/29.040 | средняя масса и выход отдельных частей блюд |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18/29, п. 3.3 |
| - * |  |  | 10.85/08.052 | сухие вещества и влажность |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.1 |
| - * |  |  | 10.89/08.037 10.89/08.133 | жир |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 5.2.1-5.2.5 |
| - * |  |  | 10.89/08.149 | белок |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п.п. 5.6 |
| - * |  |  | 10.85/08.149 | витамин С |  | ГОСТ 24556-89 МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 5.9 |
| - * |  |  | 10.85/11.116 | качество фритюрного жира |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 11.2 |
| - * |  |  | 10.85/08.149 | эффективности тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий |  | МУ, утв. постановлением МЗ РБ и Минторга от 21.04.2001 года № 18 / 29, п. 11 |
| - *** | микробиология |  | 10.85/42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - * |  |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.1*** | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырьё. |  | 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 |
| 45.4* |  |  | 03.00/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 10.20/08.156 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 10.41/08.156 10.42/08.156 10.51/08.156 10.52/08.156 10.61/08.156 10.62/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 10.81/08.156 10.82/08.156 10.83/08.156 10.84/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 10.89/08.156 11.01/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.04/08.156 11.05/08.156 11.06/08.156 11.07/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 45.5* | Продукция сель-ского хозяйства, пищевые продукты и продовольствен-ное сырьё. |  | 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 10.61/08.032 10.62/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.83/08.032 10.84/08.032 10.85/08.032 10.86/08.032 10.89/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.04/08.032 11.05/08.032 11.06/08.032 11.07/08.032 | Ртуть | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 | ГОСТ 34427-2018 МВИ массовой доли ртути в пробах пищевых продуктов, продовольственного сырья, кормов, комбикормов и сырья для их производства с использованием анализатора ртути РА-915 с приставкой 915+ Методика М 04-46-2007 |
| - * | Пищевая продукция Пищевая продукция |  | 10.11/08.158 10.11/08.161 10.12/8.158 10.12/08.161 10.13/08.158 10.13/08.161 10.20/08.158 10.20/08.161 10.31/08.158 10.31/08.161 10.32/08.158 10.32/08.161 10.39/08.158 10.39/08.161 10.41/08.158 10.41/08.161 10.42/08.158 10.42/08.161 10.51/08.158 10.51/08.161 10.52/08.158 10.52/08.161 10.61/08.158 10.61/08.161 10.62/08.158 10.62/08.161 10.71/08.158 10.71/08.161 10.72/08.158 10.72/08.161 10.73/08.158 10.73/08.161 10.81/08.158 10.81/08.161 10.82/08.158 10.82/08.161 10.84/08.158 10.84/08.161 10.89/08.158 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты | Сан НиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06. 2013 г № 52 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 149 от 27.09. 2012 г; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 КР СТ 2011-2010 М, часть 11, 1981 г, с. 22, |
| - * |  |  |  | ГХЦГ и его изомеры | Сан НиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06. 2013 г № 52 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 149 от 27.09. 2012 г; ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на продукцию Сан НиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06. 2013 г № 52 ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ № 149 от 27.09. 2012 г; ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 КР СТ 2011-2010 |
| - * |  |  | 10.39/08.161 | децис (дельтаметрин) |  | МУ № 4344-87, утв. МЗ СССР , МО, «Колос», 1992 г, т. 1, с. 301 |
| - * |  |  | 10.39/08.161 | каратэ (лямда- цигалотрин) |  | МУ № 4344-87, утв. МЗ СССР , МО, «Колос», 1992 г, т. 1, с. 301 |
| - ** |  |  | 10.39/08.161 | трефлан (трифлюралин) |  | МУ № 2645-82, утв. МЗ СССР , МО, «Колос», 1992 г, т. 1, с. 212 МУ № 4414-87, утв. МЗ СССР , МО, «Колос», 1992 г, т. 1, с. 218 |
| - ** |  |  | 10.41/08.161 10.51/08.161 10.51/08.161 10.89/08.161 | афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.3 |
| - ** | Пищевая продукция Пищевая продукция |  | 10.42/08.161 10.61/08.161 10.73/08.161 10.71/08.161 10.82/08.161 10.83/08.161 10.89/08.161 | афлатоксин В1 | Сан НиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06. 2013 г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 г № 299; ГН, утв. Постановле-нием МЗ РБ № 149 от 27.09. 2012 г; ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 30711- 2001, п.3 |
| - ** |  |  | 10.32/08.161 10.39/08.161 10.89/08.161 | патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.5 |
| - * |  |  | 10.39/08.161 | стомп (пендиметалин) |  | МУ №2787-83, утв. МЗ СССР, часть 15, 1984 г, с. 167 |
| - * |  |  | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.62/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.04/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 01.11/04.125 01.12/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.2204.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.85/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.04/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 26.04.1999г. ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Главным гос. сан.врачом РБ от 25.03.2003г. МВИ.МН 2513-2006 |
| - ** |  |  |  | удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 26.04.1999г. ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | МВИ.МН 1823-2007 |
| - * | Масла растительные (все виды) |  | 10.41 /08.158 10.41 /08.161 | ДДТ и его метаболиты | Сан НиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06. 2013 г № 52 ЕСЭиГТ от 28.05.2010 г № 299 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 149 от 27.09. 2012 г ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 32122-2013 |
| - * |  |  | 10.41 /08.158 10.41 /08.161 | ГХЦГ и его изомеры |  |  |
| - * | Вода питьевая (централизванного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, расфасованная в емкости) |  | 100.09/08.158 | ДДТ и его метаболиты | СТБ 1756-2007 СТБ 1188-99 ГОСТ 27384-2002; СанПиН 10-124 РБ 99, утв. МЗ РБ пост. № 46 от 19.10.1999г; СанПиН, утв. МЗ РБ пост. № 123 от 15.12.2015; ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на объекты контроля | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| - * |  |  | 100.09/08.158 | ГХЦГ и его изомеры |  | СТБ ГОСТ Р 51209-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| - ** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.161 | раксил (тебуконазол) | Сан ПиН и ГН № 92, утв. МЗ РБ от 11.10. 2017 г; Постановление МЗ РБ от 27.09.2012г, № 149 ТНПА и др. документация на объекты контроля | МУ № 6112-91, утв. МЗ СССР, сборник 21, 1994г, часть 2, с. 362 |
| - ** |  |  | 100.10/08.161 | глифосат |  | МУ № 4379-87, утв. МЗ СССР, МО «Агропромиздат», т. 2, 1992 г, с. 182 |
| - ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Аммиака | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и др. документация на объекты контроля. ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели безопас-ности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компо-нентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах ра-ботающих», утв. Поста-новлением Совета Мини-стров Республики Бела-русь 25.01.2021 г. № 37 ТНПА и др. документация на объекты контроля. | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| - ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5822-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| - ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.169 100.12/08.169 | Отбор проб и определение концентрации Серы диоксида (ангидрид сернистый) |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5858-2017 МВИ.МН 3485-2010 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| - ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 100.10/08.082 100.12/08.082 | азота оксиды (в пересчете на NО2) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| - ** |  |  |  | азота диоксид |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5914-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. |
| г 50.13 ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Пропан-2-он (ацетон) |  | ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4166-86, СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92№ 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 |
| 50.14 ** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Аэрозоли белоксодержащие пыль птицеводческого производства (по белку), пыль свиноводческого производства (по белку), органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки) и др. (по белку) |  | Инструкция 4.1.11-11-212-2003, утв. пост. МЗ РБ 31.12.2003г. № 221, сб. ч. 14, Минск 2004, стр.52. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 |
| 50.15** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Бензина |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.16** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Бензола |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 МВИ. МН 6101-2018 |
| 50.17** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 | Отбор проб и определение концентрации Бутилацетата |  | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 4565-88,утв. 30.03.1988г., МЗ СССР, вып. 10, Москва-1988г стр.8. МУМ №1689-77 «Морфлот» 1981, утв. 18.04.1977 года, стр. 165. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.18** | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Гидрохлорида (водорода хлорид) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37; ТНПА и др. докумен-тация на объекты кон-троля. | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 6038-2018 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.19** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Серной кислоты |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92(п.16-18) МВИ. МН 5987-2018 |
| 50.20** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Этановой кислоты (кислота уксусная) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 4592-88, утв. 30.03.1988г., МЗ СССР, 1988, Москва-1988г., стр.144. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92(п.16-18) |
| 50.21** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Диметилбензола (смесь 2,-3,-4-изомеров) (ксилол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92(п.16-18) МВИ.МН 6101-2018 |
| 50.22** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Аэрозоля минеральных масел (масла минеральные нефтяные) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ТУ № 1292-75, утв. 20.03.1975г., МЗ СССР, вып. 11, ММФ Москва-1976, стр. 200. «Санитарно-химический контроль воздуха промышленных предприятий» 1982г. стр. 204. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.24** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Озона | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37; ТНПА и др. докумен-тация на объекты кон-троля. | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 1639-77, утв. 18.04.1977г., МЗ СССР, сб. Москва 1981г., стр. 62. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.25** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.052 100.12/08.052 | Отбор проб и определение пыли (зола, полипропилен, зерновая, смесь аэрозолей сложного состава и др) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5842-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.26** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Этенилбензола (стирола) |  | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.014-84 МУ № 4167-86,утв. 06.11.1986г., МЗ СССР, вып. 9, Москва-1986г стр.28. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.29** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфида (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.БР 357-2019 ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.30** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.157 100.12/08.157 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Метилбензола (толуол) | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности микроорганиз-мов-продуцентов, мик-робных препаратов и их компонентов, вред-ных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах ра-ботающих», утв. По-становлением Совета Министров Республи-ки Беларусь 25.01.2021 г. № 37; ТНПА и др. документация на продукцию ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 г. № 37; ТНПА и др. документация на продукцию ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92. ГН «Показатели без-опасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах ра-ботающих», утв. По-стан. СМ РБ 25.01.2021 г. № 37; ТНПА и др. докумен-тация на продукцию | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) МВИ. МН 6101-2018 |
| 50.31** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.169 100.12/08.169 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) ГОСТ 12.1.005-88 АМИ.БР 0004-2021 |
| 50.33** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.082 100.12/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Углеводородов предельных (алифатические преде-льные (С1-С10) (в пересчете на С) |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.34** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Формальдегида, фенолформальдегидной смолы по формальдегиду |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.БР 322-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.35** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | гидроксибензол (фенол) |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) МУ №1461-76, утв. 05.08.1976г., МЗ СССР, вып. 13, Москва-1979г., стр.24. |
| 50.36** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Щелочи едкой (в пересчете на NaOH) |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 МВИ. МН 6009-2018 |
| 50.37** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.10/08.156 | алкил С15-20 амины (амины алифати-ческие С15-20) |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ. МН 915-98, утв. 22.12.1998г. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.39** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Марганца и его соединений |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.40 *** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Железа, Железа оксида |  | ГОСТ 12.1.005-88 МВИ.МН 5831-2017 СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| 50.42 *** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | Отбор проб и определение концентрации Свинца и его неорганических соединений (по свинцу); свинцово-кадмиевые припои (по свинцу) свинцово-оловянные припои (по свинцу). |  | ГОСТ 12.1.005-88 МУ № 2013-79, утв. 06.06.1979г., МЗ СССР, вып. 15, Москва-1979г., стр. 108. МУ № 5126-89, утв. 28.09.1989г., МЗ СССР, Москва- 1989г СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18). |
| 50.43** |  |  | 100.10/42.000 100.12/42.000 100.10/08.156 100.12/08.156 | хлор |  | ГОСТ 12.1.005-88 МУ №1644-77, Москва – ЦРИА: «Морфлот» 1981, утв. 18.04.1977 года, стр. 76. СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 (п.16-18) |
| - **** | Бумага, картон, пергамент, подпергамент, в.т.ч. этикеточная продукция и другие изделия выполненные из аналогичного материала. |  | 17.12/42.000 | отбор образцов | СТБ №1015-97 МУ № 1833-78,утв.постан. МЗ СССР от 03.04.1978г. СанПиН № 4105-86, утв. постановлением МЗ СССР от 20.05.1986. ГОСТ 7933-89 СанНиН,утв. Постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 | СТБ № 1015-97 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 7933-89 МУ № 1833-78, утв. пост. МЗ СССР от 03.04.1978г |
| - *** | Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и текстильные, галантерейные изделия (в т.ч. очки солнцезащитные и бижутерия) из текстильных, трикотажных, пленочных материалов, искусственных и натуральных кож, металла и др. Одежда и обувь (в т.ч. детская), полотна трикотажные и тек-стильные, галанте-рейные изделия (в т.ч. очки солнцезащитные и бижутерия) из тек-стильных, трикотаж-ных, пленочных ма-териалов, искус-ственных и натураль-ных кож, металла и др. |  | 14.13/42.000 15.20/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 28631-2005 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ 02.03.1998. Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97,утв. МЗ РБ от 13.08.1997г. СанПиН утв.Постан.МЗ РБ от 20.12.2012 г № 200 | ГОСТ 28631-2005 ГОСТ 18321-73 ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ 02.03.1998. стр. 4 ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР 05.06.1979 г стр. 6 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, стр.7 |
| - * |  |  | 14.13/11.116 15.20/11.116 | органолептические показатели | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97,утв.МЗ РБ от 13.08.1997г ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998. ВМУ №2035-79, утв. МЗ СССР от 05.06.1979 г СанПиН утв. Пост.МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268. МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г СанПиН №10-54-97,утв.МЗ РБ от 13.08.1997г. | ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ от 02.03.1998, стр.5 Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005, № 268, стр.84 МУ № 11-10-12-97, утв. МЗ РБ от 13.08.1997г ,стр.10 |
| - * |  |  | 14.13/08.158 15.20/08.158 | Дибутилфталат |  | Инструкция № 4.1.10-15-92-2005, утв. МЗ РБ от 26.12.2005, №258, стр.40 МУ № 2889-83 , утв. МЗ СССР от 06.09.1983г, вып.9, м,1984, Минздрав СССР |
| - * |  |  | 14.13/08.161 15.20/08.161 | капролактам |  | МУ № 1328-75, утв. МЗ СССР № 07.08.1975, Сб., Киев, том 1, 1982г., стр.53. Инструкция № 4.1.10-14-101-2005, утв. МЗ РБ 28.12.2005, №277стр.79 ГОСТ 30351-200 |
| - * |  |  | 14.13/08.156 15.20/08.156 14.13/08.082 15.20/08.082 | формальдегид |  | МУ № 3900-85 , утв. МЗ СССР 31.05.1985г ГОСТ 30255-2014 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ от 21.11.2005, 184, стр.88 ГОСТ 25617-83 МУ № 11-12-28-96, утв. МЗ РБ 03.06.1996 МУ №266, утв. МЗ РБ От 16.06.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 103 МУ №75, утв. МЗ РБ от 29.03.1992, Сб., вып. 1, Мн., 1993г., стр. 108 |
| - **** | Изделия с антипригарным покрытием и другие изделия выполненные из аналогичного материала. |  | 24.42/42.000 | отбор образцов | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г СанПиН утв. постан. МЗ РБ 30.12.2014г №119 | МУ № 3043-84, утв. МЗ СССР от 14.06.1984г, стр. 4 |
| - * |  |  | 24.42/11.116 | органолептические показатели |  | МУ№3043-84,утв.МЗ от 14.06.1984г стр. 8 |
| - *** | Изделия керамические, в т.ч. с титановым покрытием и другие изделия выполненные из аналогичного материала. |  | 23.49/42.000 | отбор образцов | СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003, стр. 7 |
| - *** | Изделия из стекла (в том числе игрушки, изделия контактирующие с полостью рта и др. выполненные из аналогичного материала) |  | 23.13/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 30407-96 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 10117.1-2013 ГОСТ 32131-2013 ЕСЭиГТ от 28.05.2010г. №299 | ГОСТ 30407-96, стр. 11 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 10117.1-2013 ГОСТ 32131-2013 |
| - *** | Изделия из полимерных материалов (в т.ч.изделия контактирующие с пищевыми продуктами, изделия контактир. с полостью рта и др. выполненные из материалов данного типа) |  | 22.29/42.000 | отбор образцов | Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184 СТБ 1015-97 | ГОСТ 18321-73 СТБ 1015-97 , стр. 9 Инструкция № 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ 21.11.2005, №184, стр.26 |
| - *** | Тара консервная и крышки металлические и другие изделия выполненные из аналогичного материала. |  | 24.45/42.000 | отбор образцов | ГОСТ 25749-2005 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постан. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251 | ГОСТ 25749-2005 Инструкция № 2.3.3.10-15-89-2005.,утв. МЗ РБ от 26.12.2005, № 251, стр.7 |
| - *** | Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц (сырокопченые, полукопченые, сыровяленые, вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, в т.ч. упакованные под вакуумом) и др. |  | 10.13/42.000 10.12/42.000 | Отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31467-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 4288-76 п.2.1 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.2 СТБ ИСО 21528-1-2009 |
| - * |  |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| - * | Изделия колбасные, паштеты, продукты из мяса убойных животных и птиц (сырокопченые, полукопченые, сыровяленые, вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, в т.ч. упакованные под вакуумом) и др. |  | 10.13/01.086 10.12/01.086 | S.aureus | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая технические требования к продукции | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| - * |  |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  |  |  | сульфитредуцирующие клостридии, |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 10444.9-88 |
| - * |  |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - * |  |  |  | энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| - *** | Консервы (все виды полных консервов) |  | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.31/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 п.7.7 |
| - * |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 п.7 Инструкция 2.3.4.11-13-34-2004 |
| - * |  |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | плесени |  | ГОСТ 10444.14-91 |
| - *** | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочн**ые изделия |  | 10.61/42.000 10.71/42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.25-7.32 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | КМАФАнМ, |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла, |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | Споровые микрооорагизмы, в т.ч. В. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 МУ по проведению санитарно-микробиол. контроля на хлебопекарных предприятиях., Минск 2002 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 70.1*** | Овощи, ягоды, грибы, фрукты замороженные, свежие, сушеные, квашеные, соленые и продукты их переработки; томатные соусы и кетчупы, нестерилизованные, в т.ч. с добавлением консервантов |  | 10.39/ 42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 |
| 70.2* |  |  | 10.39/01.086 | КМАФАнМ, |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 70.3* |  |  | 10.39/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 МУ 2657-82 |
| 70.4* |  |  | 10.39/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмнеллы |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| 70.5* |  |  | 10.39/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 70.6* |  |  | 10.39/01.086 | мезофильныесульфитредуцирующиеклостридии, |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 |
| 70.7* |  |  | 10.39/01.086 | плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 |
| 70.8* |  |  | 10.39/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 70.10* |  |  | 10.39/07.096 | яйца гельминтов и личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция № 37-0305 утв.12.04.05г. Инструкция № 65-0605 МЗ РБ, 14.06.05 г. |
| - *** | Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, хлебный квас, минеральные воды, питьевая вода в потребительской и транспортной таре Безалкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, хлебный квас, минеральные воды, питьевая вода в по-требительской и транспортной таре |  | 11.05/ 42.000 11.07/ 42.000 | отбор проб | СниП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции СниП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30712-2001 СТБ 1036-97 п.7.10-11 |
| - * |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ, КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 п.6.1-6.2 ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| - * |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла, |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| - * |  |  | 11.05/ 01.086 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующихклостридий |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 24.11.2009г №068-1109 ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | Ps.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 Инструкция, утв. МЗ РБ 24.11.2009 г № 068-1109; Инструкция по применению утв. МЗ РБ 19.03.2010 №072-0210 МР «Обнаружение и идентификация Pseudomonasaeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных жидкостях)»,МЗ, 1984 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии, E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 Инструкция по применению утв. МЗ РБ 24.11.2009 № 068-1109 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии и E.coli |  | Инструкция по применению утв. МЗ РБ 24.11.2009 № 068-1109 ГОСТ 31955.1-2013 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | энтерококки |  | Инструкция утв. МЗ РБ 24.11.09 № 068-1109 ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| - * |  |  | 11.07/01.086 | Глюкозоположительныеколиформные бактерии |  | Инструкция № 092-1610, утв. Главным госсанврачом МЗ РБ 19.03.2010 |
| - **** | Масличное сырье и жировые продукты, продукты переработки растительных масел и животных жиров |  | 10.41/ 42.000 10.42/ 42.000 | Отбор проб | СниП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.15, 7.19, 7.20 ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ31746-2012 |
| - * |  |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 | сульфитредуцирующии клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - **** | Плодоовощная продукция |  | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 | отбор проб | СниП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ 1036-97 п.7.16 ГОСТ 31904-2012 |
| 73.2* |  |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 73.3* |  |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 73.4* |  |  |  | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 73.5* |  |  |  | дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 |
| 73.6* |  |  |  | молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 73.7* |  |  |  | сульфитредуцирующиеклостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 73.8* |  |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - **** | Чай, кофе, кофейные напитки, дрожжи |  | 10.83/ 42.000 | Отбор проб | СниП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.21-7.22 |
| - * |  |  | 10.83/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.83/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - *** | Специи, пряности (сырые, готовые к употреблению, в т.ч. пищевые добавки со специями), концентраты пищевые, сухие бульоны и т.п., продукты экструзионной технологии |  | 10.84/ 42.000 10.89/42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.33 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | сульфитредуцирующиеклостридии, мезофильные |  | ГОСТ 29185-2014 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.84/01.086 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| - *** | Продукция хлебопекарного производства (мука, хлебобулочные изделия, сдоба и т.п.) |  | 10.61/ 42.000 10.73/ 42.000 | отбор проб | СНиП и ГН, утвержденные Постановлением МЗ РБ от 21.06.2013г №52, Постановление МЗ РБ № 29 от 22.04.2014 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ГН «Показатели без-опасности и безвред-ности продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. по-становлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая технические требования к продук-ции | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.28-7.32 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла, |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | дрожжи и плесневые грибы, |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| - **** | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты |  | 10.86/ 42.000 10.89/ 42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 26972-86 п.4.1 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86 п.4.2 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | E.coli, |  | ГОСТ 30726-2001 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. салмонелла |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | S.aureus, |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| - * |  |  | 10.86/01.086 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| - **** | Макаронные изделия, в т.ч. быстрого приготовления, продукты экструзионной технологии, крупы без варки. |  | 10.61/ 42.000 10.73/ 42.000 | отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.33 п.7.27 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ, |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонелла |  | ГОСТ 30519-97, ГОСТ 31659-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| - * |  |  | 10.61/01.086 10.73/01.086 | Споровые микроорг, в т.ч. B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| - *** | Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный материал, дезинфицирующие и антисептические растворы, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п. |  | 21.20/42.000 | отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 2 от 06.01.1999 №21-112-99, с изменениями утв. Постановлением МЗ РБ от 04.02.2009 № 12 ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 24027.0-80 п.2 МУ № 3182-84 п.2 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1, том 1, ст. 2.6.1, ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | КМАФАнМ |  | МУ № 3182-84 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1,том1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; МР «Оценка санитарно-бактериологического состояния лечебных грязей различных типов», МЗ, 1985 Инструкция «№ 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 №7 МУ по микробиологическому контролю в аптеках № 3182-8 |
| - * | Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный материал, дезинфицирующие и антисептические растворы, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п. Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный материал, дезинфицирующие и антисептические растворы, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п. Дистиллированная, очищенная вода, лекарственные формы, посуда, смывы, воздух, лекарственные средства, лекарственное сырье, а также перевязочный материал, дезинфицирующие и антисептические растворы, лечебные грязи различных типов, экстракт для ванн, кислоты гуминовые сапропелей и т.п. |  | 21.20/01.086 | S.aureus | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 2 от 06.01.1999 №21-112-99, с изменениями утв. Постановлением МЗ РБ от 04.02.2009 № 12 ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 2 от 06.01.1999 №21-112-99, с изменениями утв. Постановлением МЗ РБ от 04.02.2009 № 12 ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 МР «Оценка санитарно-бактериологического со-стояния лечебных грязей различных типов», МЗ, 1985 г Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | Ps.aeruginosa |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1,том1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | E.coli |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1,том1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; МР «Оценка санитарно-бактериологического со-стояния лечебных грязей различных типов», МЗ, 1985 г № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | БГКП |  | МУ № 3182-84 Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1,том1, ст. 2.6.1,2.6.12, 2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; МР «Оценка санитарно-бактериологического со-стояния лечебных грязей различных типов», МЗ, 1985 г Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | Salmonella и др.микроорганизмы сем-ва Enterobacteriaceae |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1, том 1, ст. 2.6.1, 2.6.12, 2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | плесневые грибы и дрожжи |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1том 1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | стерильность; контаминация; микро биологическая чистота | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ № 2 от 06.01.1999 №21-112-99, с изменениями утв. Постановлением МЗ РБ от 04.02.2009 № 12 ГФ РБ, выпуск I, том I, ст.2.6.1; 2.6.12; 2.6.13; ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; ТНПА и др. документация на объект испытаний | ГФ РБ выпуск 1том 1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | антимикробная и бактерицидная активность дез. И антисептических средств |  | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 ГФ РБ выпуск 1том 1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; Инструкция № 34-0102 от 11.07.02 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | Cl.perfringens - палочка столбняка |  | ГФ РБ выпуск 1, том 1, ст. 2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ, выпуск II, том I, ст.2.6.1; МУК РБ № 11-10-1-2002 МР «Оценка санитарно-бактериологического со-стояния лечебных грязей различных типов», МЗ, 1985 г Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 №7 МУ № 90-9908 от 30.11.99г. |
| - * | Парфюмерно-косметическая продукция (зубные пасты) |  | 20.42/01.086 | микробиологическая чистота | ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции»,утв. Постановлением МЗ РБ 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ТНПА и др. документация на объект испытани | ГОСТ 7983-2016 |
| - *** | Питательные среды, бактесты для контроля стерилизации (паровыми, воздушными стерилизаторами и т.п.), бактесты для контроля работы дезкамер |  | 21.20/42.000 101.19/42.000 | отбор проб | Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением ре-жимов дезинфекции и стерилизации в ЛПУ» (утв. Приказом МЗ РБ № 165 от 2002 г.) ТНПА и др. документация на объект испытаний | Инструкция № 079-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10 г. МУ по контролю качества стерилизации изделий медицинского назначения №90-9908 от 1999 |
| - * |  |  | 21.20/01.086 | ростовые и ингибирующие свойства питательных сред, физико-химические свойства питательных сред. | Инструкция «Хранение, приготовление и контроль качества питательных сред для санитарной микробиологии», утв. Главным госсанврачом МЗ РБ 19.03.10г.№ 079-0210; ТНПА и др. документация на объект испытаний | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10 г. № 079-0210 ГОСТ ISO 11133-2016 |
| - * | Питательные среды, бактесты для контроля стерилизации (паровыми, воздушными стерилизаторами и т.п.), бактесты для контроля работы дезкамер |  | 101.19/01.086 | подготовка бактестов | МУ № 90-9908 от 30.11.99 г., МЗ РБ СНиП утв. Постановлением МЗ РБ от 06.01.2017 №2МУ № 15/6-5от28.02.1991 Инструкция 3.5-51-2006 утв Приказом МЗ РБ № 165, 2002г. ТНПА и др. документация на объект испытаний | МУ № 90-9908 от 30.11.99 г., МЗ РБ МУ по контролю ка-чества стерилизации изделий медицинского назначения №90-9908 от 1999 Инструкция 3.5-51-2006 утв. Приказом МЗ РБ №165, 2002г. |
| - * |  |  | 101.19/01.086 | Бактесты для контроля качества стерилизации (паровыми, воздушными стерилизаторами и т.п.), бактестыдляконтроль работы дезкамер |  |  |
| - *** | Грудное молоко непастеризованное |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73, ТНПА и др. документация на объект испытаний | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 |
| - * |  |  | 101.19/01.086 | St. aureus, |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 |
| - * |  |  | 101.19/01.086 | Ps. Аeruginosa, |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 |
| - * |  |  | 101.19/01.086 | энтеробактерии, |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 |
| - *** | Материал на стерильность, инструментарий, стерильные растворы, лекарственные средства, стерильные перчатки, наборы для новорожденных, комплекты для рожениц и акушерки, хирургический, акушерский инструментарий, перевязочный материал, изделия медицинского и иного назначения, прочие мед.препараты, консервированная кровь и ее компоненты, препараты кровезаменители и консервирующие растворы и т.п. |  | 32.50/42.000 101.03/42.000 | отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73, «Инстр. По контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов» Приложение №2 к Приказу МЗ РБ № 165от 25.11.02 г. Инстр. «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в лечебно-профилактических учрежд.» Инстр. 4.2.10-22-1-2006 СанПиН утв. Постанов. МЗ РБ № 154 01.10.2012, ТНПА и др. документация,устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ ИСО 14698-1-2005 ГОСТ ИСО 14698-2-2005 «Инструкция по контролю стерильности консервированной крови, ее компонентов, препаратов, консервированного костного мозга, кровезаменителей и консервирующих растворов». Инструкция 4.2.10-22-1-2006 ГФ РБ вып. 1, том 1 ст.2.6.1,2.6.12,2.6.13 ГФ РБ вып. П, том 1, ст.2.6.1 |
| - * |  |  | 32.50/01.086 101.03/01.086 | аэробная микрофлора, |  |  |
| - * |  |  | 32.50/01.086 101.03/01.086 | факультативно-анаэробная микрофлора, |  |  |
| - * |  |  | 32.50/01.086 101.03/01.086 | анаэробная микрофлора |  |  |
| - * |  |  | 32.50/01.086 101.03/01.086 | стерильность |  |  |
| - * |  |  | 32.50/01.086 101.03/01.086 | микробиологическая чистота |  |  |
| 90.1*** | Смывы с пищеблоков и раздаточных, буфетов и прочих предприятий общепита, пищевой промышленности, торговли (школ, ДДУ, подростковых учреждений, ЛПО и т.п.); контроль дезинфекции (текущая, заключительная) смывы из ЛПО, парикмахерских, косметических кабинетов, салонов, солярии и т.п., контроль спелеосреды, контроль внутришкольной среды, продукции, предназначенной для детей и подростков |  | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 19.03.10 № 078-0210 Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства ИК 10-04-06-148-87, МЗ, 1988 г. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности,МЗ,1987 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 «Микробиологический контроль производства пищевой продукции из рыбы и нерыбных объектов промысла» МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. МЗ РБ от 02.10.02 г. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ № 154 01.10.2012 Санитарные и Ветеринарные правила «Состояние здоровья населения в связи с влиянием микробиологического фактора среды обитания человека. Иерсиниозы. № 150/35 от 2002 Приложение 1 к СанПиН 11-132 РБ 2000 СанПиН № 11-7-2002 СанПиН от 13.02.2009 от № 17 СанПин от 29.05.2009 № 58, с доп. От03.11.2№111 СПиП 04.07.2012№ 91 Инструкция № 120-1106 СНиП от22.11.2006 №140 СНиП от 31.07.2012 № 119 СНиП от 24.08.2012 № 130 | СТБ ISO 18593-2012 ГОСТ ИСО 14698-1-2005 ГОСТ ИСО 14698-2-2005 Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.10 г. № 078-0210 ИК 10-04-06-148-87, МЗ, 1988 г. Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности, МЗ , 1987 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 МУ по проведению санитарно-микробиологического контроля на хлебопекарных предприятиях, утв. МЗ РБ от 02.10.02 г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция № 091-0610 от 2010 г МУ 2657-82 Методические указания по контролю санитарно-бактерилогического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. МСХиП РБ 03.03.08 г. Инструкция № 120-1106 МУК РБ № 11-15-3-2002 Инструкция № 5319-91 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 90.2* |  |  | 101.19/01.086 | БГКП |  |  |
| 90.3* |  |  | 101.19/01.086 | St.aureus |  |  |
| 90.4* |  |  | 101.19/01.086 | P.aeruginosa |  |  |
| 90.5* |  |  | 101.19/01.086 | ОМЧ |  |  |
| 90.6* |  |  | 101.19/01.086 | Энтеропатогенная микрофлора ( в т.ч. сальмонелла) |  |  |
| 90.7* |  |  | 101.19/01.086 | Энтеропатогенная микрофлора( в т.ч. салмонелла) |  |  |
| 90.9* |  |  | 101.19/ 07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605 от 13.06.2005г. |
| 91.1** | Испражнения |  | 101.02/42.000 | забор материала | СНиП от 29.03.2012 № 31«Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ОКИ» СНиП от 31.05.2012 № 53 Санитарные нормы и правила "Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов" СниП,утв.Постановлением МЗ РБ 31.07.2013 № 68 Приказ МЗ РБ от 29.21.2015 №1301 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 91.2* |  |  | 101.02/01.086 | патогенные и условно-патогенные бактерии(в т.ч. шигеллы, салмонеллы, эшерихии, энтеропатогенные, энтерококки, стафилококки и др.), |  | Инструкция «Методы выявления и идентификации энтерогеморрагической кишечной палочки E.coli О 157:Н7»- Инструкция, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 |
| 91.3* |  |  | 101.02/01.086 | кандиды, |  | Инструкция утв. МЗ РБ от 08.05.2009 № 026-0309 |
| 91.4* |  |  | 101.02/01.086 | дисбактериоз кишечника |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 19.03.10 г. № 086-0310 Инструкция, утв. МЗ РБ от 04.07.2002 № 124-1001 МР «Микробиологическая диагностика дисбактериоза»,1986 г. МУ «Бактериологическая диагностика дисбактериоза, 1993 |
| 91.5* |  |  | 101.02/ 07.096 | яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция №4.2.11-19-9-2004 МР по обследованию населения на криптоспоридиоз, Минск 1993 |
| 95.1* | Моча |  | 101.01/01.086 | выделение возбудителя заболевания и количественное определение степени бактериурии | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Приказ МЗ РБ от 29.21.2015 №1301 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция № 026-0309 Инструкция № 075-0210 |
| 96.1* | Отделяемое открытых ран, ушей, глаз, дыхательных путей, половых органов и т.д. секционный материал |  | 101.15/01.086 101.16/01.086 | выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлор) дисбиоз верхних дыхательных путей | Инструкция № 026-0309 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция № 075-0210 Инструкция № 485 утв. 20.05.09 г. Инструкция № 487 от 20.05.09 г. Инструкция № 486 от 20.05.09. г. Приказ МЗ РБ от 29.21.2015 №1301 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция № 026-0309 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция № 075-0210 Инструкция № 485 утв. 20.05.09 г. Инструкция № 487 от 20.05.09 Инструкция № 486 от 20.05.09. МР «Анаэробная инфекция. Этиология, патогенез, антибактериальная терапия», утв.МЗ РБ 20.03.1998г. № 138-9712 |
| 97.1* | Мокрота |  | 101.14/01.086 | выявление возбудителя заболевания (патогенная и условно-патогенная микрофлора) | Инструкция № 075-0210 Инструкция по применению № 026-0309 Инструкция Приказ МЗ РБ от 29.21.2015 №1301 | Инструкция № 075-0210 Инструкция № 026-0309 |
| 98.1* | Клинический материал на аэробную и факультивно-анаэробную микрофлору Мазки из зева, носа, носоглотки, носоглоточные смывы |  | 101.15/01.086 | Выделение и идентификация патогенная и условно-патогенная микрофлора, кандиды, дисбиоз | Инстр. № 075-0210 Инстр. № 026-0309 Инстр. 3.1.2.10-18-8-2006 СНиП от 31.05.2012 №52 СНиП от 13.06.2012 №70 СНиП от 12.11.2012 №174 Приказ МЗ РБ 29.21.2015 №1301 ТНПА и др. документация, устанавл. технические требов. к продукции | Инструкция № 075-0210 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 МР, утв.МЗ РБ 20.03.1998г. № 138-9712 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006 Инструкция № 084-0310 от 19.03.10 Инструкция , утв. Приказом МЗ РБ № 81 от 13.02.06г. |
| 98.2* |  |  | 101.15/42.000 | Забор материала | Приказ МЗРБ № 460 от 12.05.2009г. «Об усилении эпидемиологического надзора за гриппом в Республике Беларусь» СанПиН и ГН, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 октября 2010г. №132 Приказ МЗ РБ от 29.21.2015 №1301 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция «Комплексная диагностика гриппа» №121-1210 от 18.01.2011г. |
| 98.3* | Биологический материал (Назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвеолярный смыв) |  | 101.15/10.094 101.14/10.094 | РНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2 | СанПиНутв. Постановлением МЗ РБ от 29.2.2012 № 127 | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК Руководство по при-менению набора реа-гентов для качественного выделения SARS-CoV-2 |
| 100.1* | Культуры микроорганизмов |  | 101.17/01.086 | Идентификация чувствительности к препаратам антимикробным, устойчивости к антисептикам и дезинфектантам | Инструкция, утв. МЗ РБ 31.12.2008г.№ 226-1200 Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009 Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств, МЗ РБ, 1998 г. Руководство № 11-7-13-2002 СанПиН, утв. Постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | Инструкция № 075-0210 от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009 Инструкция утв. МЗ РБ 31.12.2008г. № 226-1200 Методы испытания противомикробной активности дезинфицирующих средств, МЗ РБ, 1998 г.- Инструкция № 34-0102 от 2002 г. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 |
| 103.1* | Сыворотка крови Клещи (имаго, нимфы, личинки) |  | 101.04/ 18.154 | АТ к Borrelia в сыворотке крови, АГ в клещах, в т.ч. вurgdorferi, afzelii, garinii | Инструкция «Определение естественной зараженности иксодовых клещей и серологическая диагностика болезни Лайма с использованием реакции непрямойиммунофлюоресценции № 21-9404 от 16.11.95 г. ТНПА и др. документация на объект испытаний | Инструкция № 21-9404 от 16.11.95 (стр.4,5,6,8) Инструкция № 136-1207 21.01.2008г. |
| 103.2* | клещи (имаго, нимфы, личинки) |  | 100.16/10.094 | Выявление ДНК Borrelia вurgdorferi s.l., РНК клещевого энцефалита | Инструкция по применению «Методы клини-ко-лабораторной диагностики клещевых микст-инфекций» №192-1113 от 27.12.2013г | Инструкция регистрационный № 192-1113 Инструкция к тест-системам производителя |
| 105.1* | Рабочие места раз-личных видов тру-довой деятельности Рабочие места раз-личных видов тру-довой деятельности Рабочие места раз-личных видов тру-довой деятельности Рабочие места раз-личных видов тру-довой деятельности Рабочие места раз-личных видов тру-довой деятельности |  | 100.12/35.067 | шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот) непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 СанНиПиГН , утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012№ 191 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012 № 191 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. СМРБ 25.01.2021 №37, ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМРБ 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ ГОСТ 23337-2014 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018г. |
| 105.2* |  |  | 100.12/35.067 | ультразвук, передающийся воздушным путем. Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12500 16000 20000 25000 313500 40000 50000 63000 Гц | ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНиПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.06.2013 № 45 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021№37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.4.077-79 ГОСТ 12.1.001-89 |
| 105.3* |  |  | 100.12/35.067 | Инфразвук Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин». Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц . | СанНиП,утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 ГН, утв. постановлением МЗ РБ 06.12.2013 №121 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021№37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 105.4 ** |  |  | 100.12/35.059 | Вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 №132 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. СМРБ 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 Инструкция от 25.03.2014 № 001-0214 |
| 105.5 ** |  |  | 100.12/35.068 | напряженность электромагнитного поля по электрической и магнитной (плотность магнитного потока) составляющей в диапазоне частот от 5Гц до 400кГц | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Постановление СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной сред и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронновычислительными машинами», утв. пост. СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Постановление Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 |
| 105.6 ** |  |  | 100.12/35.068 | напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 СанПиН 2.1.8.12-17-2005 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 67 Постановление СМ РБ от 04.06.2019 № 360 | ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Инстр. от 19.03.2010 № 081-0210 Постановление Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 |
| 105.7 ** |  |  | 100.12/35.069 | напряженность электростатического поля | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Постановление СМ РБ от 04.06.2019 № 360 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронновычислительными машинами», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объектам испытаний | ГОСТ 12.1.045-84 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2010 № 69 Постановление Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 |
| 105.8 ** |  |  | 100.12/35.065 | интенсивность инфракрасного и видимого диапазона излучения | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 |
| 105.9 ** |  |  | 100.12/35.068 | интенсивность ультрафиолетового излучения | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к объектам испытания | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.12.2012 № 198 |
| 105.10 ** |  |  | 100.12/35.063 | естественное, искусственное и совмещенное освещение | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) МУ РБ 11.11.12-2002 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др.документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ 11.11.12-2002 |
| 105.11 ** |  |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 | параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановл МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановл МЗ РБ от 14.06.2013 № 47 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33 ГОСТ 12.1.005-88 |
| 105.12 ** |  |  | 100.12/35.068 | Уровни аэроионизации: концентрация аэроионов, коэффициент униполярности | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 02.08.2010г. №104 ГН «Показатели безопасности и безвредности аэроионного состава воздушной среды производственных и общественных помещений», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 106.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территории жилой застройки Помещения жилых и общественных зданий и сооруже-ний. Территории жилой застройки |  | 100.11/35.067 | шум: постоянный (уровни звука и звукового давления в октавных, 1/3 октавных полосах частот непостоянный (эквивалентный и максимальный уровни звука) | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 16.11.2011 № 115 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012№ 191 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012 № 191 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, «Гигиенические и санитарно-микробиол. показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 23337-2014 Инструкция № 009-1217 от 12.06.2018г СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2012№ 191 |
| 106.2 ** |  |  | 100.11/35.067 | инфразвук. Для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц и общий уровень звукового давления, дБ «Лин» Для непостоянного инфразвука: эквивалентный уровень звукового давления измеренный в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16Гц | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 06.12.2013 № 121 ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 23337-2014 |
| 106.3 ** |  |  | 100.11/35.059 | вибрация (общая и локальная): Среднеквадратические значения виброускорения, логарифмические уровни в октавных полосах частот | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 26.12.2013 № 132 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 31191.1-2004 Инструкция «Измерение и гигиеническая оценка вибрации в населенных местах» № 107-1210 |
| 106.5 ** |  |  | 100.11/35.068 | напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50 Гц), магнитная индукция | СанПиН 2.1.8.12-17-2005 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 СанНАПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 Постановление Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 12.06.2012 № 67 Постановление Совета Министров РБ от 04.06.2019 № 360 |
| 106.6 ** |  |  | 100.11/35.063 | естественное, искусственное и совмещенное освещение | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 28.06.2012 № 82 ТКП 45-2.04-153-2009 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников Республики Беларусь», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 24940-2016 |
| 106.7 ** |  |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | параметры микроклимата: относительная влажность, температура и скорость движения воздуха | СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 20.08.2015 № 95 СанНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 08.06.2013№ 59 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 05.07.2017 №73 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных галои спелеоклиматических камер, спелеостационаров калийных рудников РБ», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др.документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ГОСТ 30494-2011 |
| 107.1 * | Ткани. Полотна трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия текстильные готовые (кроме одежды). Изделия текстильные технические и производственные прочие. Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки. Одежда кожаная. Одежда рабочая (производственная или профессиональная). Одежда верхняя прочая. Белье нательное. Одежда прочая и аксессуары одежды, не включенные в другие группировки. Изделия меховые. Изделия чулочные трикотажные машинного или ручного вязания. Изделия прочие трикотажные машинного или ручного вязания. Кожа дубленая и выделанная; шкурки меховые выделанные и окрашенные. |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.,39, 15.11 /35.069 | напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 108.1 * | Обувь |  | 15.20/35.069 | напряженность электростатического поля | СанПиН № 9-29-95 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 109.1 *** | Лекарственные культуры, используемые в фармации (лек-тех. сырье) |  | 01.28/42.000 | отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением Главного гос.сан. врача РБ от 24.12.2004г. №152 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» , утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объектам испытания | ТКП 251-2010 (02080) , утв. постановлением Министерства лесного хоз-ва РБ от 28.06.2010 №14 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 109.2* |  |  | 01.28/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 110.1 *** | Вода питьевая централизован- ного и нецентрализованного водоснабжения |  | 100.09/42.000 | отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 26.04.1999г. ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ГОСТ 31862-2012 СТБ ГОСТ 31861-2012 |
| 110.2* |  |  | 100.09/04.125 | объемная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 111.1 *** | Мебельная продукция. Древесина и изделия из древесины и пробки, кроме мебели. Изделия из соломки и материалов для плетения. Прочая продукция, не включенная в другие группы. |  | 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 | отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 11.01.2001 № 4 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 ЕСЭ и ГТ от 28.05.2010 года № 299 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 21.11.2012г. № 181 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» , утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая докум ентация, устанавливающая технические требования к продукции | ТКП 251-2010 (02080) , утв. постановлением Министерства лесного хоз-ва РБ от 28.06.2010 №14 |
| 111.2* |  |  | 16.10/04.125 16.21/04.125 16.22/04.125 16.23/04.125 16.24/04.125 16.29/04.125 | удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 112.1** | Изделия медицинского назначения, медицинское оборудование. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. |  | 26.60/04.056 100.12/04.056 | мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения. | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-38-03 СанПиН 2.6.1.8-15-03 СанПиН 2.6.1.8-12-04 СанПиН 2.6.1.13-55-05 СанПиН 2.6.3.12-6-05 «Сан.правила обращения с радиоактивными отходами СанПиН утв. постановлением МЗ РБ от 11.03.2016 №42 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 СанПиН 2.6.4.13-29-2005 СанПиН 2.6.1.13-13-2005 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 Инструкция 2.6.3.10-13-88-2005, утв. постановлением Главного гос. сан.врача РБ от 23.12.2005г. №2005 СанПиН утв. постановлением МЗ РБ от 11.03.2016 №42 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, СанПиН 2.6.1.8-12-2004, СанПиН 2.6.1.13-55-2005 СанПиН 2.6.3.12-6-2005 СанПиН 2.6.1.13-60-2005 СанПиН 2.6.2.11-4-2005 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 113.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Здания и сооружения. |  | 100.11/04.125 100.12/04.125 100.13/04.125 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона | ТКП 45-2.03-134-2009 СанНиП «ТРБ», утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 31.12.2013№ 137 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. СМРБ 25.01.2021, №37, ТНПА и др. документация, устанавливающая технические требования к продукции | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.МН 5011-2014 МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. Главным гос. сан. врачом РБ от 05.08.2002г. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |