|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5335 |  |
|  | от 29.10.2021 |  |
|  | на бланке _______ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 мая 2024 года электролаборатории энергослужбы ### Коммунального унитарного предприятия «Брестский общественный транспорт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Московская, 248/1, 224023 г.Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.6.3 п.п.4.4.28.6, 4.3.8.2-4.3.8.4 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 181-2016 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустанов-ках до 1000 В с глухим заземле-нием нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 181-2016 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п..4.4.26.3 п..4.3.5.4 п.4.4.28.5 | МВИ.БР 101-2015 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.30.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.1 *** | Силовые трансформато-ры, автотранс-форматоры и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 | МВИ.БР 10-2010 |
| 4.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | МВИ.БР 24-2009 |
| 5.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 5.2 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.12.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.18.1, Б.18.3, п.Б.24.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2, табл.Б.8.1 п.Б.18.3, табл.Б.24.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 7.1 *** | Выключатели масляные | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 п.п. Б.11.2, Б.24.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Комплектные распределитель-ные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Вводы и проходные изоляторы Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыка-тели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 * | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 11.2 * | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изоляции корпусов | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка повышенным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока через указатель | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизоли-рующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 14.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.1 * | Штанги электро- изолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением электроизоли-рующей части | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 16.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 16.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации: - по схеме согласного включения | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 16.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации: -по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 17.1 * | Клещи электро- изолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 18.1 * | Клещи электро- измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |
| 19.1 * | Устройства для прокола или резки кабеля | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.БР 66-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных