|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0569 |
|  | от 29.11.1999 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 мая 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества "Минский молочный завод №1" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Солтыса, 185, 220070, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко сырое, сырые сливки, сырое обезжиренное молоко | 01.41/11.116 | Консистенция, цвет, вкус, запах | ТР ТС 033/2013 Раздел V. Приложения 5,6,7 | ГОСТ 28283-2015; СТБ 2263-2016 п.7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.2* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.7* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 1.8* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.9* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики: тетрациклиновая группа | ТР ТС 033/2013 Раздел V. Приложение 4 | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.10* |  |  | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.11* |  |  | Антибиотики: стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.12* |  |  | Антибиотики: пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 1.13* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, % | ТР ТС 033/2013 Раздел III,V,VI,VII. Приложения 4,5,6 | ГОСТ 3626-73 п.2, п.3 |
| 1.14* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| 1.15* |  | 01.41/03.071 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол), тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин | ТР ТС 033/2013 Раздел V. Приложение 4 | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |
| 1.16*** |  | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел ХIII п.98 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5, п.6; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |
| 1.17* |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел V п.16 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.1*** | Молоко, молочная продукция, включая для питания детей раннего возраста | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел III п.6. Раздел VII п.36. Раздел Х п.53. Приложения 1,2,3,4,8 | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 п. 5, п.6; ГОСТ 9225-84 п. 1; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет |  | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1552-2017 п.7.3,7.4; СТБ 1746-2017 п.7.2,7.3; СТБ 1859-2016 п.7.2; СТБ 1860-2016 п.7.2,7.3; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016 п.7.2; СТБ 1890-2017 п.7.2; СТБ 2190-2017 п.7.2,7.3; СТБ 2206-2017 п.7.2,7.3; СТБ 315-2017 п.7.2,7.3; СТБ 970-2017 п.7.2 |
| 8.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 8.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 5867-90; СТБ 1552-2017 п 7.9 |
| 8.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара (в пересчете на инвертный), массовая доля сахарозы | ТР ТС 021/2011 глава 2, статья 7. Приложение 1; ТР ТС 033/2013 Раздел III п.6. Раздел VII п.36. Раздел Х п.53. Приложения 1,2,3,4,8 | ГОСТ 3628-78 п.2, п.5 |
| 8.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги,массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95; ГОСТ 3626-73 п.2, п.3, п.5 |
| 8.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 8.8* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 |
| 8.9* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 8.10* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5 |
| 8.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.12* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 п.6; ГОСТ 33566-2015 п.5 |
| 8.13* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 33951-2016 п.8; СТБ 1552-2017 п.7.18 |
| 8.14* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 8.15* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.5, п.2, п.6, п.8 |
| 8.16* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики: левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015 |
| 8.17* |  |  | Антибиотики: стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 8.18* |  |  | Антибиотики: тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 8.19* |  |  | Антибиотики: пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 ; МВИ.МН 5336-2015 |
| 8.20* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел VII п.32. Раздел Х п.49 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 8.21* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | ТР ТС 033/2013 Раздел III п.6. Раздел VII п.36. Раздел Х п.53. Приложения 1,2,3,4,8 | ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.22* |  |  | Титруемая кислотность молочной плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.23* |  |  | Кислотность жировой фазы |  |  |
| 8.24* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ГОСТ 3626-73 п.5; СТБ 2190-2017 п.7.11 |
| 8.25* |  | 10.51/11.116 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, п.7.1 |
| 8.26* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | СТБ 1859-2016 п.7.17 |
| 8.27* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.28* |  | 10.51/03.071 | Антибиотики: пенициллин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013; ГОСТ 32254-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных