|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0540 |
|  | от 03.05.1999 |
|  | на бланке № ____ на 1 листе |
|  | редакция ____ |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июля 2024 года

| лаборатории по ремонту и поверке средств измерений и электрических испытаний филиала "Центр-98" Открытого акционерного общества "НПО Центр" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Минск ул. Шаранговича 19 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Электрооборудование машин и механизмов | 28.99/22.000 | Сопротивление изоляции | ТР ТС 010/2011 статья 5; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 1.2* |  | 28.99/29.113 | Испытания повышенным напряжением до 10 кВ частотой 50 Гц | ТР ТС 010/2011 статья 5; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.2; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 1.3* |  | 28.99/22.000 | Проверка непрерывности цепи защиты | ТР ТС 010/2011 статья 5; ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.2.2 Метод 1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных