|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5451 |
|  | от 16.12.2022 |
|  | на бланке № 0010468 на 3 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года

производственной лаборатории Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного унитарного предприятия «Советское»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проезд Геофизиков, 4, 246020, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3- п.413.1.3.6 ТКП 181-2009 п.Б.29.8 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 п.4.3.8.2 ТКП 181-2009 п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (вентиляционные каналы жилых и нежилых помещений, общественных зданий) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019, СН 3.02.02-2019, НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 *** | Здания и сооружения (вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, общественных зданий | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019, СН 3.02.02-2019, НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов жилых и нежилых помещений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных