|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1324 от 08.09.1998 на бланке № ____ на 18 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2025 года

производственной лаборатории Полесского производственного участка
Открытого акционерного общества «Милкавита»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Жукова, 1, 247618, г. Хойники, Хойникский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: – постоянного пребывания –временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004, согл. с гл. гос. сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 2.1 *** | Молоко коровье сырое Молоко коровье сырое | 01.41/ 42. 000 | Отбор образцов | СТБ 1598–2006 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928–84 п.2.2 ГОСТ 26809.1–2014 п.4.2 ГОСТ 9225–84 п.1.5 СТБ 1036–97 п.7.2.2 СТБ 1051–2012 |
| 2.2 * |  | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013№52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 1598–2006 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 2.3 * |  | 01.41/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 2.4 * |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.5 * |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3, п.2.4 |
| 2.6 * |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.7 * |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 2.8 * |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 2.9 * |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 п.6.3 приложения А и Б |
| 2.10 * |  | 01.41/08.052 | Массовая доля Сухого обезжиренного вещества (СОМО) |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 2.11 * |  | 01.41/08.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 2.12 * |  | 01.41/.08.042 | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.13 * |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.3 |
| 2.14 * |  | 01.41/08.042 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 2.15 * |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.16 * | Молоко коровье сырое | 01.41/01.042 | Антибиотики: - левомицетин (хлорам феникол)- тетрациклиновая группа- пенициллины- стрептомицин Ветеринарные лекарственные препараты: хинолоны/ фторхинолоны; - макролиты; - аминоглико -зиды; - линкозамиды; сульфанилами ды. | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013№52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 1598–2006 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 Методика обнаружения остаточных количеств бета-лактамов, тетрациклинов, хлорамфеникола и стрептомицина, фторхинолонов, эритромицина, линкомицина, тилозина и тилмикозина, неомицина, канамицина, гентамицина, спектиномицина и сульфаниламидов. Утверждена директором ООО «Пионер Продукт» 07.12.2018 |
| 2.17 * |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезий-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 2.18 * |  | 01.41/04.125 | Объемная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 *** | Сыворотка молочная пастеризован ная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013№52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». ГН №37 от 25.01.2021 ТУ BY100098867.371-2015 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.4, п.7.2.9 СТБ 1051-2012 |
| 3.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ТУBY100098867.371-2015 п.4.2, п. 4.3 |
| 3.3 * |  | 10.51/08.037 | Плотность |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 3.4 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 3.5 * |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 3.6 * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.2.3 |
| 3.7 * |  | 10.51/08.031 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.6 |
| 3.8 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.9 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.10 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 3.11 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.1 *** | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021. ТУ РБ 10008967.119 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п.4.9 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 |
| 4.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет. Вкус и запах |  | ТУ РБ 10008967.119-2001 п. 5.2 |
| 4.3 * |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.4 |
| 4.4 * |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 4.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.5 |
| 4.6 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2.1 |
| 4.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 4.8 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 4.9 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.10 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 4.11 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезий-137 | ГН 10-117-99. (РДУ-99). ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 4.12 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1 *** | Сыворотка молочная концентрированная Сыворотка молочная концентрированная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТУBY100098867.179-2005 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.1-2014 пп.4.4, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 |
| 5.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТУBY100098867.179-2005 ТНПА и другая документация на продукцию. | ТУ BY100098867.179-2005 пп.4.2, 4.3,4,4 |
| 5.3 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 5.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 ТУBY100098867.179-2005 п.4.5 |
| 5.5 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 5.6 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 п. 4 |
| 5.7 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 5.8 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 п.6 |
| 5.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.10 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность цезий-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 5.11 * |  | 10.51/04.125 | Объемная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1 *** | Сыворотка сухая молочная Сыворотка сухая молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 2219-2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». ГН №37 от 25.01.2021. ГН 10-117-99 (РДУ-99). ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, п. 4.9 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 |
| 6.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет. Вкус и запах | СТБ 2219-2017 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов». ГН №37 от 25.01.2021. ГН 10-117-99 (РДУ-99). ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 6.3 * |  | 10.51/42.000 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 6.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 6.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 6,6 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы в пересчете на безводную лактозу |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 6.7 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 6.8 * |  | 10.51/08.149 | рН (в 10 % растворе) |  | ГОСТ Р 51467-99 |
| 6.9 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля молочной кислоты |  | СТБ 2219-2017 п.7.12 |
| 6.10 * |  | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 6.11 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р51463-99 |
| 6.12 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 6.13 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 п.6 |
| 6.14 * |  | 10.51/01.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.15 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99). ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 6.16 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.1 *** | Сыворотка сухая деминерализованная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУ ВУ 100098867.219 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.4, 4.9 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1051-2012 |
| 7.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 7.3 * |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 7.4 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 7.5 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 7.6 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 7.7 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 31086-2002 ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 7.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2 |
| 7.9 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 7.10 * |  | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 7.11 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 7.12 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 7.13 * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.14 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.15 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 7.16 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.1 * | Продукты молочно-сывороточные и сывороточные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУ ВУ 100377914.550-2008 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 |
| 8.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 8.3 * |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 8.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 8.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 8.6 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5.3 |
| 8.7 * |  | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 8.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2 |
| 8.9 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 8.10 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 8.11 * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.12 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 8.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1 *** | Творог | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и без-вредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 315-2017 ГОСТ 31453-2013 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.6 СТБ 1051-2012 |
| 9.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция цвет |  | СТБ 315-2017 п.7.2 ГОСТ 31453-2013 п.7.2 |
| 9.3 * |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.3 ГОСТ 31453-2013 п.7.2 |
| 9.4 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 315-2017 п.7.5 |
| 9.5 * |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 9.6 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 9.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 9.8 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 9.9 * |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |
| 9.10 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 9.11 * |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых микроорганиз-мов |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 9.12 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия». (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 9.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.1 *** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021. СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.10 СТБ 1051-2012 |
| 10.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет Вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 |
| 10.3 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1890-2017 п.7.3 |
| 10.4 * |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 10.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.3.5 |
| 10.6 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |
| 107 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |
| 10.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 10.9 * |  | 10.51/08.052 | Термоустойчи-вость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 10.10 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 10.11 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 10.12 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99). ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.179-95 |
| 10.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.1 *** | Сыры плавленые пастообразные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и без-вредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 315-2017 ТУ РБ 100098867.089 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 |
| 11.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, консистенция, цвет |  | СТБ 736-2008 п.5.3.3 |
| 11.3 * |  | 10.51/08.037 | Масса нетто |  | СТБ 736-2008 п.7.5 |
| 11.4 * |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 11.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3 п.2.3.4 |
| 11.6 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2.3.3 |
| 11.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 11.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 11.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 11.10 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 11.11 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.12 * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99(РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 11.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.1 *** | Сыры и массы сырные для плавления | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУ РБ 100098867.167 Гигиенически норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 |
| 12.2 * |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах, консистенция и вид на разрезе, цвет теста |  | ТУ РБ 100098867.167-2004 п.4.7 |
| 12.3 * |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | ТУ РБ 100098867.167-2004 п. 4.6 |
| 12.4 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 12.5 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 12.6 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 12.7 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН №37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 12.8 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.1 *** | Сыры Сыры | 10.51/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1373-2016 ТУ РБ 029065613.030-96 ТУ ВУ 101497290.007-2005 ТУ ВУ 691312046.004-2011 ТУ ВУ 190513389.018-2010 ТУ ВУ 691312046.002-2011 ТУ ВУ 190513389.259-2015 ТУ ВУ 400068171.017-2016 ТУ ВУ 400068171.025-2016 ТУ ВУ 400068171.024-2016 ТУ ВУ 400068171.023-2016 ТУ ВУ 100098867.234-2009 ТУ ВУ 191212488.041-2015 ТУ ВУ 190513389.007-2008 ТУ ВУ 400068171.031-2019 ТУ ВУ 400068171.030-2020 ТУ ВУ 192762412.046-2019 ТУ 10.51.40-015-68226299-2019 ТУ ВУ 400068171.037-2022 ТУ ВУ 400068171.035-2021 ТУ ВУ 400068171.036-2021 ТУ ВУ 400068171.020-2017 ТУ ВУ 400068171.034-2021 ТУ ВУ 400068171.038-2023 ТУ ВУ 1001497290.013-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию. | ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.11 СТБ 1051-2012 |
| 13.2 * |  | 10.51/11.116 | Форма, внешний вид, консистенция, цвет теста, рисунок |  | СТБ 1373-2016 п.6.2 |
| 13.3 * |  | 10.51/11.116 | Вкус и запах |  | СТБ 1373-2016 п.6.3 |
| 13.4 * |  | 10.51/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1373-2016 п.6.4 |
| 13.5 * |  | 10.51/29.040 | Масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 13.6 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, 2.3.4 |
| 13.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 13.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 13.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 13.10 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 13.11 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.1 *** | Cырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 ТУ РБ 69025379.004-2004 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.6 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.6 СТБ 1051-2012 |
| 14.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид,форма изделий, консистенция, вкус и запах, цвет |  | ТУРБ 690253379.004-2004 п.4.5 |
| 14.3 * |  | 10.51/29.040 | Номинальная масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 14.4 * |  | 10.51/29.145 | Температура продукта |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 14.5 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 14.6 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 14.7 * |  | 10.51/08.082 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 14.8 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 14.9 * |  | 10.51/29.040 | Массовая доля глазури |  | ТУ РБ 69025379.004-2004 п.4.4 |
| 14.10 * |  | 10.51/29.040 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 14.11 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 14.12 * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.13 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.14 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 14.15 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.1 *** | Молоко сухое | 10.51/42.000 | Отбор образцов | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 СТБ 1858-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 СТБ 1036-97 п.7.2.9 СТБ 1051-2012 |
| 15.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид, вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 15.3 * |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 15.4 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 15.5 * |  | 10.51/08 .037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 15.6 * |  | 10.51/08 .052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 15.7 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 15.8 * |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 15.9 * |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 15.10 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 15.11 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 15.12 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 15.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.1 *** | Смеси сухие молокосодер-жащие | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТУВУ 100377914.550 ТНПА и другая документация на продукцию Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Минздрава 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ГН №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 26809.1-2014 п.3.2 ГОСТ 9225-84 п.1.5 ГОСТ 1051-2012 |
| 16.2 * |  | 10.51/11.116 | Внешний вид. Вкус и запах, цвет |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 16.3 * |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 1858-2009 п.7.3 |
| 16.4 * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 16.5 * |  | 10.51/08 .052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 16.6 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 16.7 * |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 16.8 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 16.9 * |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 16.10 * |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.11 * |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.12 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ 179-95 |
| 16.13 * |  | 10.51/04.125 | Удельная активность стронций-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 17.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.3 |
| 17.2 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.1 |
| 17.3 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |
| 17.4 * |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1, утв. пост. Минздрава 25.02.2002, п.8.3 |
| 17.5 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» (ГН № 37 от 25.01.2021, в ред. Постановления № 829 от 29.11.2022) | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:
* — деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** — деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** — деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь — директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |