|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5176 |
|  | от 20.12.2024 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 февраля 2025 года

Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 220005, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б |  |  |  |  |  |
| 2.3*** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/36.057 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 8829-2018 ГОСТ 25912-2015, п. 7.8 |
| 25.2* | - Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций - Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 24.31/29.121 | Условный или физический предел текучести | ТР 2009/013/BY, ГОСТ 5781-82 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1706-2006, п.7.6-7.8 ГОСТ 5781-82, п.4.6 СТБ 1341-2009, п. 7.5 ГОСТ 12004-81 СТБ 1704-2012, п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009, п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009, п. 5 СТБ ISO 6892-1-2022, п. 9-19 |
| 25.3* |  | 24.31/29.121 | Временное сопротивление разрыву. Отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести |  | СТБ 1706-2006, п.7.6-7.8 ГОСТ 5781-82, п. 4.6 СТБ 1341-2009, п. 7.5 ГОСТ 12004-81 СТБ 1704-2012, п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п. 5 СТБ ISO 15630-2-2009, п. 5 СТБ ISO 15630-3-2009, п. 5, 11 СТБ ISO 6892-1-2022, п. 20 |
| 25.4* |  | 24.31/29.121 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке. Относительное удлинение. Относительное равномерное удлинение. Относительное удлинение после разрыва. Растяжение при деформации |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.5* | - Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций - Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций - Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | 24.31/29.121 | Изгиб Многократный изгиб Обратный изгиб | ТР 2009/013/BY, ГОСТ 5781-82 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1706-2006, п.7.9 ГОСТ 5781-82, п. 4.7 ГОСТ 14019-2003 СТБ 1704-2012, п. 7.4 СТБ ISO 15630-1-2009, п. 6, 7 СТБ ISO 15630-2-2009, п. 6, 7 СТБ ISO 15630-3-2009, п. 6, 7 |
| 25.6* |  | 24.31/29.121 | Количество перегибов |  | СТБ 1341-2009, п. 7.7 ГОСТ 1579-93 |
| 25.7* |  | 24.31/29.121 | Прочность стыковых соединений |  | СТБ 2174-2011, п.7.10, 7.11, 6.20 ГОСТ 10922-2012, п. 7.10-7.17 ГОСТ 12004-81, п.3 СТБ 1704-2012, прил. Б СТБ ISO 6892-1-2022 |
| 25.8* |  | 24.31/29.061 | Геометрические характеристики |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.10 СТБ ISO 15630-2-2009, п.10 СТБ ISO 15630-3-2009, п.13 |
| 25.9* |  | 24.31/29.040 | Номинальная масса 1 метра погонного Отклонения от номинальной массы на метр. |  | СТБ ISO 15630-1-2009, п.12 СТБ ISO 15630-3-2009, п.15 |
| 33.24* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 24.10/ 29.143 | Твердость по Бринеллю Твердость по Роквеллу Твердость по Виккерсу Микротвердость по Виккерсу | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 9012-59 ГОСТ 25698-98 ГОСТ 27208-87, п.4 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 19202-80 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9450-76, п.1.4 |
| 33.27* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.65/29.145 | Теплопроводность, термическое сопротивление | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 1618-2006 ГОСТ 15588-2014, п.7.9 ГОСТ 7076-99 СТБ EN 13162-2015, п.4.2.1 СТБ EN 13164-2015, п.4.2.1 ГОСТ 31925-2011 ГОСТ 23208-2022, п.10.5 СТБ 1437-2004, п.7.7 СТБ 2252-2012, п.7.1.7 СТБ 2270-2012, п.7.1.7 СТБ 1787-2007, п. 7.10 СТБ 1160- 99, п.7.13 СТБ 1995-2009, п.7.3.1, табл. 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.28* | Строительные материалы и изделия, строительные конструкции | 23.64/29.121 | Истираемость, износостойкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 13087-2018 СТБ 1496-2004, п.8.10 СТБ 1071-2007, п.6.7 ГОСТ 24099-2013, п.7.9 ГОСТ 30629-2011, п.6.8 ГОСТ 27180-2019, п. 8 СТБ 1374-2003, п. 6.6 СТБ-1787-2007, п. 7.8 |
| 37.6* | Композиции защитно-отделочные строительные и др. | 20.30/29.040 23.52/29.040 | Тонкость (степень) помола Остаток на сите | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 23789-2018, разд.5 |
| 37.7* | Композиции защитно-отделочные строительные и др. | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | ГОСТ 8420-2022 ГОСТ 23343-78, п.4.3а СТБ 1395-2018, п.8.4 СТБ 1507-2004, п.9.4 СТБ 1811-2007, п.9.4 ГОСТ 7313-75, п.3.3а ГОСТ 926-82, п.4.4 ГОСТ 5631-79, п.4.3а ГОСТ 18335-83, п.4.4 ГОСТ 18374-79, п.4.4 ГОСТ 6631-74, п. 3.3а ГОСТ 10503-71, п.4.4 СТБ 1466-2004, п.7.3.1 СТБ 1262-2021, п.9.5 ГОСТ 30307-95, п.6.5 СТБ 1416-2019, п.8.2 СТБ 2546-2019, п.8.3 ГОСТ 10277-90, п.3.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева