|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5135 |
|  | от 26.07.2019 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 23 мая 2025 года
 к области аккредитации от 06 декабря 2024 года

испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью "Сфера технической экспертизы"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская, 4, 223710, г. Солигорск, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 24.2** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Измерение общей вибрации | Гигиенический норматив утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132. Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.15, 20, 23-25 |
| 24.3** |  | 100.12/ 35.059 | Измерение локальной вибрации |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2004 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.15, 20, 23-25 |
| 24.4** |  | 100.12/35.067 | Измерение шума | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115. Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 24.5** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; - относительная влажность воздуха; - скорость движения воздуха | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33. Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47. Гигиенический норматив утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88, р. 2. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33, гл.4. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.9, 15-18 |
| 25.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли), диапазон: (15 - 20000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4514-2012 |
| 25.2** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксид, диапазон: (1,34 - 4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.3** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота диоксид, диапазон: (2,05 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.4** |  | 100.01/08.169 | Концентрация кислорода, диапазон: (0,1 - 21) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.5** |  | 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксид, диапазон: (2,86 - 15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.6** |  | 100.01/08.169 | Концентрация углерода оксид, диапазон: (1,25 - 500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 25.7** |  | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - скорость; - расход | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 ТНПА и другая документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 25.8** |  | 100.01/23.000 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - температура; - давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева