|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0102 от 29 мая 1995 года на бланке № __________ на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 31 мая 2025 года

электролаборатории по испытаниям и измерениям

открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 3.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.1 *** | - Силовые кабельные лини напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 - ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.2 *** |  | 27.32/29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 - п.4.4.29.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 5.3 *** | - Силовые кабельные лини напряжением до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 - п.4.4.29.6 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.2 | - МВИ ЛД 03-2013 |
| 6.2 *** |  | 27.90/22.000 | - Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.6 - СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | - МВИ ЛД 01-2013 |
| 6.3 *** |  | 27.90/22.000 | - Проверка цепи - “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В - с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | - МВИ ЛД 02-2013 |
| 7.1 *** | - Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10 кВ | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2023 п.Б.16.1 - ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 7.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 8.1 *** | - Сборные и соединительные шины | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 8.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 9.1 *** | - Вводы и проходные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 9.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 10.1 *** | - Подвесные и опорные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 11.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В | - 27.90/29.113 | - Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой - 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 12.1* | - Диэлектрические перчатки, обувь специальная диэлектрическая | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - Эксплуатационная - документация, - фактические значения | МВИ ЛД 07-2014 |
| 13.1* | - Указатели напряжения до 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 13.2* |  |  | Проверка повышенным напряжением | - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 13.3* |  |  | Напряжение индикации | - Эксплуатационная - документация, - фактические значения | МВИ ЛД 07-2014 |
| 13.4* |  |  | Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 14.1* | - Указатели напряжения выше 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | - ТКП 290-2023 п.10.5.3 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 14.2* |  |  | Напряжение индикации | - ТКП 290-2023 п.10.5.3 - таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 15.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.6.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 15.2* |  |  | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 16.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | - 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.12.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 17.1* | Колпаки электроизоли-рующие | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.13.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 18.1* | Устройства для прокола или резки кабеля | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 19.1* | Штанги электроизоли-рующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 20.1* | Штанги измерительные | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 21.1 * | Клещи электро-измерительные и электроизо-лирующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | - ТКП 290-2023 - п.10.3.2, п.10.4.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |