|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0440 |
|  | от 01.03.1998 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 мая 2025 года

| центральной технологической лаборатории Открытого акционерного общества "Пинские нетканые материалы" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Козубовского, 19, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область (Центральная технологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав, Полотно нетканое Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав, Полотно нетканое Полотно геотекстильное для транспортного строительства, Полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав, Полотно нетканое | 13.95/29.061 | длина полотна | СТБ 1104-2020 п. 5.2.2; СТБ 1030-2008 п. 3.4; ТУ РБ 200187659.022-2001 п. 1.5, 1.7; ТУ 8397-001-5204776-01 п. 1.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3811-72 пп. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 приложение 4; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.3; СТБ 1030-2008 п. 7.2; ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.2; ТУ РБ 200187659.022-2001 |
| 1.2* |  |  | ширина полотна | СТБ 1104-2020 п. 5.1.13; СТБ 1030-2008 п. 3.4; ТУ РБ 200187659.022-2001 п. 1.5; ТУ 8397-001-5204776-01 п.1.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3811-72 пп. 4.4, 4.5, приложение 3; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.3 СТБ 1030-2008 п. 7.2; ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.3 |
| 1.3* |  | 13.95/29.040 | поверхностная плотность полотна | СТБ 1104-2020 п. 5.1.12, приложение А; СТБ 1030-2008 п. 3.2; ТУ РБ 200187659.022-2001 п. 1.3, табл. 1, 2; ТУ 8397-001-5204776-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 3811-72 пп. 4.7, 5.4, приложение 5; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.4; СТБ 1030-2008 п. 7.2; ГОСТ 30548-97 п. 4.6 ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) |
| 1.4* |  | 13.95/29.121 | прочность при растяжении полотна, разрывная нагрузка, разрывная сила | СТБ 1104-2020 п. 5.1.5, приложение А; СТБ 1030-2008 п. 4.2, табл. 2; ТУ РБ 200187659.022-2001 п. 1.3, табл. 1, 2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 15902.3-79 р. 1, 2; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.5; СТБ 1030-2008 п. 7.3 ГОСТ 30548-97 п. 4.8 |
| 1.5* |  | 13.95/29.121 | относительное удлинение при разрыве, относительное удлинение при максимальной нагрузке полотна |  |  |
| 1.6* |  | 13.95/29.040 | коэффициент вариации по массе, неравнота по массе полотна |  | ГОСТ 15902.2-2003 (ИСО 9073-2:1995) п. 4.13; СТБ 1104-2020 пп. 7.2, 7.16; СТБ 1030-2008 п. 7.4; ГОСТ 30548-97 п. 4.7 |
| 1.7* |  | 13.95/29.061 | толщина полотна | ТУ 8397-001-5204776-01 ТУ РБ 200187659.022-2001 п. 1.3, табл. 1, 2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 30548-97 пп. 4.3.1, 4.3.4; ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084-96); ГОСТ Р 50276-92 (ИСО 9863-90) |
| 1.8* |  | 13.95/26.141 | коэффициент фильтрации в направлении перпендикуляр-ном к плоскости полотна, водопроница-емость в направ-лении, перпен-дикулярном к плоскости полотна | СТБ 1104-2020 п. 5.1.5, приложение А; СТБ 1030-2008 п. 4.2, табл. 2; ТУ 8397-001-5204776-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 25584-2016 п. 4.3; СТБ 1104-2020 п. 7.12; СТБ ISO 11058-2009; СТБ 1030-2008 п. 7.5; ГОСТ Р 52608-2006 |
| 1.9* |  | 13.95/26.141 | коэффициент фильтрации в плоскости полотна при нагрузке 10 кПа |  | СТБ 1104-2020 п. 7.13; СТБ 1030-2008 п. 7.5 |
| 1.10* |  | 13.95/29.040 | норма высева семян (полотно нетканое геотекстильное с семенами многолетних трав) | СТБ 1030-2008 п. 4.6 | СТБ 1030-2008 п 7.7 |
| 1.11* |  | 13.95/26.095 | испытание перфорации при динамической нагрузке, испыта-ние падающим конусом, сопроти-вляемость мест-ным поврежде-ниям, прочность полотен на пробой | СТБ 1104-2020 п. 5.1.5, приложение А; ТУ 8397-001-5204776-01 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ISO 13433:2006; ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2000) приложение Л; СТБ 1104-2020 п. 7.14 |
|  |  |  | Сила проталки-вания, прочность полотен при стати-ческом прокалы-вании (геотексти-льные полотна), величина вытеснения проталкиванием |  | ISO 12236:2006; СТБ 1104-2020 п. 7.15 |
| 2.1* | Трубы напорные из полиэтилена Трубы напорные из полиэтилена | 22.21/29.061 22.21/29.061 | средний наружный диаметр трубы | ГОСТ 18599-2001 п. 4.1, табл. 1, 2 | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.3; ГОСТ 29325-92 (ИСО 3126-74) р. 3 |
| 2.2* |  |  | овальность трубы |  | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.5; ГОСТ 29325-92 (ИСО 3126-74) р. 4 |
| 2.3* |  |  | длина трубы в отрезках, в бухтах | ГОСТ 18599-2001 п. 4.2 | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.6 |
| 2.4* |  |  | толщина стенки трубы | ГОСТ 18599-2001 п. 4.1, табл. 1, 3 | ГОСТ 18599-2001 п. 8.3.4; ГОСТ 29325-92 (ИСО 3126-74) р.2 |
| 2.5* |  | 22.21/29.121 | относительное удлинение при разрыве трубы | ГОСТ 18599-2001 п. 5.2, табл. 5 | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ГОСТ 18599-2001 п. 8.4 |
| 2.6* |  | 22.21/29.061 | изменение длины труб после прогрева |  | ГОСТ 18599-2001 п. 8.5; ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005) р. 2 |
| 3.1* | Пленка полиэтиленовая | 22.22/29.061 | длина | ГОСТ 10354-82 п. 1.4, 5.4 | ГОСТ 10354-82 п. 5.4 |
| 3.2* |  | 13.95/26.141 | ширина | ГОСТ 10354-82 п. 1.3, 1.4 | ГОСТ 10354-82 п. 5.3 |
| 3.3* |  | 13.95/26.141 | толщина пленки полиэтиленовой | ГОСТ 10354-82 п. 1.3, табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10354-82 п. 5.2; ГОСТ 17035-86 метод А |
| 3.4* |  | 22.22/29.121 | прочность при растяжении и относительное удлинение при разрыве пленки | ГОСТ 10354-82 п. 2.4, табл. 3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 10354-82 п. 5.6; ГОСТ 14236-81 |
| 4.1* | Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных пленок и комбинирован-ных материалов | 22.22/29.061 | размеры мешков, пакетов | ГОСТ 32521-2013 п. 7, табл.1; ГОСТ 12302-2013 пп. 4.3, 4.4, 5.2; ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 1.1.5, 1.1.9; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 32521-2013 пп. 8.3, 8.4; ГОСТ 12302-2013 п. 9.3; ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 4.2 |
| 4.2* |  | 22.22/29.121 | прочность сварного шва мешков из полимерных пленок, пакетов | ГОСТ 32521-2013 п. 4.1.4; ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.9; ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 1.1.10; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 32521-2013 п. 8.6 ГОСТ 12302-2013 п. 9.5; ГОСТ 14236-81; |
| 4.3* | Мешки из полимерных пленок. Пакеты из полимерных пленок и комбинирован-ных материалов | 22.22/26.141 | герметичность сварных швов пакетов, мешков | ГОСТ 12302-2013 п. 5.2.7; ТУ РБ 200187659.024-2001 п. 1.1.11; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 12302-2013 п. 9.7 |
| 5.1* | Полипропилен, Полиэтилен высокого давления, Полиэтилен низкого давления | 20.16/29.144 | Показатель текучести расплава | ГОСТ 26996-86 п. 2.3, табл. 2-4, 6; ГОСТ 16337-2022 п. 3.11, табл. 4; ГОСТ 16338-85 табл. 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 11645-2021; ГОСТ 26996-86 п. 5.4 ГОСТ 16337-2022 п. 7.16; ГОСТ 16338-85 п. 5.9 |
| 5.2* |  | 20.16/29.040 | массовая доля летучих веществ | ГОСТ 26996-86 п. 2.3; ГОСТ 16337-2022 п. 3.11, табл. 5; ГОСТ 16338-85 п. 2.5, табл. 4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26996-86 п. 5.9 ГОСТ 16337-2022 п. 7.14; ГОСТ 26359-84; ГОСТ 16338-85 п. 5.13 |
| 6.1* | Решетка геотехническая полиэтиленовая «Белгеосот-Пинема» | 22.29/29.061 | толщина граней ячеек решетки геотехнической | ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 1.1.3; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.2* |  | 22.29/29.061 | высота решетки геотехнической | ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 1.1.7; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.3* | Решетка геотехническая полиэтиленовая «Белгеосот-Пинема» | 22.29/29.061 | длина решетки геотехнической | ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 1.1.4, 1.1.7, табл. 1, 2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.4* |  | 22.29/29.061 | ширина решетки геотехнической | ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 1.1.4, табл. 1, 2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 26433.1-89 |
| 6.5* |  | 22.29/29.121 | прочность (макси-мальная нагрузка при испытании на растяжение) | ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 1.2.2, табл. 2; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.5 |
| 6.6* |  | 22.29/29.121 | относительное удлинение при максимальной нагрузке решетки |  |  |
| 6.7* |  | 22.29/29.121 | прочность сварного шва на отрыв |  | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012); ТУ РБ 200187659.028-2003 п. 4.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева