|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0231 |
| от 20.04.2009 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №**1 от 23 мая 2025 года

к редакции 01 области аккредитацииот21 июня 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | лаборатории метрологии |   республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» | | | | | |
| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики | |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Челюскинцев, д. 59а, 212003, г. Могилев, Могилевская область** | | | | | |
| 25.9\*\* | 1; 2 | 26.51/  99.016  26.51/  99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | ДИ артериального давления:  от 15 мм рт.ст.  до 400 мм рт.ст. | ±2 мм рт.ст. и менее точные |
| ДИ ЧСС:  от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин;  ±2 % и  менее точные |
| ДИ температуры:  от 0 ºС до 50 ºС | ±0,1 ºС и  менее точные |
| ДИ SpO2:  от 70 % до 100 % | ±2 % и  менее точные |
| ДИ пульса:  от 30 до 300 уд/мин | ±1 уд/мин  ±1 % и  менее точные |
| ДИ частоты дыхания  от 0 до 150 вдох/мин | ±1 вдох/мин и  менее точные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.9\*\* | 1; 2 | 26.51/  99.016  26.51/ 99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | Выдаваемая энергия  до 360 Дж | ±0,5 Дж  ±10 % и  менее точные |
| ДИ напряжения:  от 0,03 до 5 мВ | ±5 % и  менее точные |
| ДИ объемной доли углекислого газа:  от 0 до 20 % СО2 | ±4 % и  менее точные |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева