Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0151 от 20.02.1996 на бланке № на 2 листах редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

испытательной лаборатории Научно-производственного унитарного предприятия "ФОБИЛОН" общественного объединения "БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-кт Пушкина, 85, 220093, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуата-ционная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.0000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуата-ционная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/23.0000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа НЗ, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2. ведущем наружу | НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуата-ционная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.3 *** |  |  | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секций лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях, в которых согласно проектной документации, ТНПА требуется подача наружного воздуха для защиты людей от дыма при пожаре |  |  |
| 2.4 *** |  |  | Перепад давления на закрытых дверях на путях эвакуации |  |  |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |