|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5546 |  |  |
|  | от 06.11.2024 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 4 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Белдиагностика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Попова, 24А, оф.508, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Подъемные сооружения, включая: - лифты электрические и гидравлические, подъемники - эскалаторы и конвейеры пассажирские Подъемные сооружения, включая: - лифты электрические и гидравлические, подъемники - эскалаторы и конвейеры пассажирские | 24.10/ 32.115 | Оптический метод: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения) - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 33558.1-2015 ГОСТ 33651-2015 ГОСТ 33966.1-2020 ГОСТ 33984.1-2016 ГОСТ 34488-2022 ГОСТ 34583-2019 ГОСТ Р 56943-2016 ГОСТ Р 59155-2020 СТБ 2666-2024 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных, грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56 (в ред. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.01.2023 № 3) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - основной металл - сварные соединения |  | СТБ 1172-99 |
| 1.3*** 1.3*** |  | 24.10/ 32.030 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл Ультразвуковая толщинометрия (эхо метод) - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 ГОСТ EN 14127-2015 ГОСТ ISO 16809-2022 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства, включая цепи заземления (зануления) электрического оборудования подъемных сооружений: лифтов (электрических, гидравлических), подъемников, эскалаторов и конвейеров пассажирских Заземляющие устройства, включая цепи заземления (зануления) электрического оборудования подъемных сооружений: лифтов (электрических, гидравлических), подъемников, эскалаторов и конвейеров пассажирских | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.6.7.2.16, прил. Б, п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2, ГОСТ 34583-2019 п.Е 3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных, грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56 (в ред. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.01.2023 № 3) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2*** |  | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.7.2.16, прил. Б, п.Б.29.8, ТКП 339-2022, п.4.4.28.5, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6, ГОСТ 34583-2019 п.Е 3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных, грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56 (в ред. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.01.2023 № 3) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.3*** | Электро-установки до 1000 В, в том числе: - аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии, электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В, трансформаторы напряжением до 1000 В, переносные электро-приемники; - электрическое оборудование лифтов (электрических, гидравлических), подъемников, эскалаторов и конвейеров пассажирских | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 28.22/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.6.7.2.16, прил. Б п.Б.7.2, п.Б.27.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2, п. 4.4.5.2, ГОСТ 34583-2019 п.Е 3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных, грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских, утв. Пост. МЧС Республики Беларусь от 30.12.2020 № 56 (в ред. Пост. МЧС Республики Беларусь от 05.01.2023 № 3) ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | АМИ.ГР 0014-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                      	Т.А. Николаева