|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1906 |
|  | от 05.02.2001 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 16 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года

| лаборатории по контролю производства Открытого акционерного общества «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименова ние характеристики (показа тель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, 15, 220030, г. Минск |  |  |  |  |  |

| 1.1*** | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 20.14/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 р.4 ГОСТ 32036 р.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 20.14/11.116 | Внешний вид, цвет, запах, вкус | СТБ 1334-2003 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 32036 п. 6.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 1.3* |  | 20.14/08.031 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 п. 5.3 ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32036 п. 6.3 |
| 1.4* |  | 20.14/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.4 ГОСТ 32036 п. 6.4 |
| 1.5* |  | 20.14/12.042 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.6 ГОСТ 32036 п. 6.6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6* | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья | 20.14/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида | СТБ 1334-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51698-2001; ГОСТ 30536-97, ГОСТ 30536-2013 |
| 1.7* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-про-панол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый |  |  |
| 1.8* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата |  |  |
| 1.9* |  |  | Объемная доля метилового спирта |  |  |
| 1.10* |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.9 ГОСТ 32036 п. 6.9 |
| 1.11* |  | 20.14/12.042 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.5 ГОСТ 32036 п. 6.5 |
| 1.12* |  | 20.14/08.032 | Свинец, |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.14* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.15* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1.16* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 1.17* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 2.1*** | Водки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.3.4, п.4.1-4.2 ГОСТ 32035 р.4 СТБ 1036-97 |
| 2.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и аромат | СТБ 978-2003 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 32035 п. 5.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 2.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п. 4.7; ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32035 п. 5.3.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.4* | Водки | 11.01/08.149 | Щелочность | СТБ 978-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5363-93 п. 4.8 ГОСТ 32035 п. 5.4 |
| 2.5* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001; ГОСТ 30536-97, ГОСТ 30536-2013 |
| 2.6* |  |  | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол, 2-про-панол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый |  |  |
| 2.7* |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата |  |  |
| 2.8* |  |  | Объемная доля метилового спирта |  |  |
| 2.9* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.10* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.11* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.12* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.13* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 2.14* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 3.1*** | Изделия ликероводочные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид (прозрачность); цвет; вкус, аромат | СТБ 2500-2017; ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5; п.2.6; п.2.8 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 3.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | СТБ 2500-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
| 3.4* |  | 11.01/08.118 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.10.1; ГОСТ 3639-73 р. 3 |
| 3.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 ГОСТ 32080 п. 5.5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.6* | Изделия ликероводочные | 11.01/08.149 | Массовая концентрация кислот | СТБ 2500-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 2.12.1 ГОСТ 32080 п. 5.6.1 |
| 3.7* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.8* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.9* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.10* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 3.11* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 3.12* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 3.13* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 3.14* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта | Фактическое значение | ГОСТ 33833-2016 |
| 4.1*** | Бренди | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 600013329.019; СанПиН от 12.12.2012 № 195; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 р.5 ГОСТ 31730-2012 р.5 СТБ 1036-97 |
| 4.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность, цвет, вкус и аромат | ТУ BY 600013329.019; СанПиН от 12.12.2012 № 195; ГОСТ 32051-2013 р.6; ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1386-2013 п.7.7 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 4.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ТУ BY 600013329.019; СанПиН от 12.12.2012 № 195; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1929-2009; ГОСТ 3639-79 р. 2 |
| 4.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1,2 |
| 4.5* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 р.2 |
| 4.6* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.7* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.8* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 4.9* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.10* | Бренди | 11.01/08.032 | Мышьяк | ТУ BY 600013329.019; СанПиН от 12.12.2012 № 195; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33411-2015 |
| 4.11* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 4.12* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 4.13* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | Фактическое значение | ГОСТ 33408-2015 |
| 4.14* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  |  |
| 4.15* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров |  |  |
| 4.16* |  |  | Массовая концентрация метилового спирта |  |  |
| 5.1*** | Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные улучшенного качества и специальной технологии обработанные | 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1695-2006; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 р.5 ГОСТ 31730-2012 р.5 СТБ 1036-97 |
| 5.2* |  | 11.03/11.116 | Прозрачность, цвет, аромат(букет) и вкус | СТБ 1695-2006 ГОСТ 32051-2013 р.6; ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1695-2006 п. 7.2; ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 5.3* |  | 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1695-2006; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1929-2009; ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 5.4* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 п. 1,2 |
| 5.5* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 1931-2009 р.4 |
| 5.6* |  | 11.03/08.118 | Массовая концентрация общего, приведенного и остаточного экстракта |  | СТБ 1695-2006 п.7.3.3; ГОСТ 32000-2012 |
| 5.7* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.8* | Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные улучшенного качества и специальной технологии обработанные | 11.03/08.156 | Массовая концентрация железа | СТБ 1695-2006; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13195-73 |
| 5.9* |  | 11.03/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.10* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.11* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.12* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 5.13* |  | 11.03/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 5.14* |  | 11.03/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 5.15* |  | 11.03/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 5.16* |  | 11.03/08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 6.1*** | Коньяки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1386-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 р.5 ГОСТ 31730-2012 р.5 СТБ 1036-97 |
| 6.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность; цвет, вкус и букет | СТБ 1386-2013 ГОСТ 32051-2013 р.6; ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1386-2013 п. 7.7 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 6.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1386-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1929-2009; ГОСТ 3639-79 р. 2 |
| 6.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1,2 |
| 6.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 6.6* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 33815-2016 |
| 6.7* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 6.8* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 6.9* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.10* | Коньяки | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов | СТБ 1386-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12280-75 |
| 6.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 6.12* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 6.13* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 6.14* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.15* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.16* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.17* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 6.18* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 6.19* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 6.20* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | Фактические значения | ГОСТ 33408-2015 |
| 6.21* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  |  |
| 6.22* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров |  |  |
| 6.23* |  |  | Массовая концентрация метилового спирта |  |  |
| 7.1*** | Спирты коньячные выдержанные | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1385-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1384-2010 р.5 ГОСТ 31730-2012 р.5 СТБ 1036-97 |
| 7.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность, цвет, букет, вкус | СТБ 1385-2013; ГОСТ 32051-2013 р.6; ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ 1385-2013 п. 6.4 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 7.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1385-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1929-2009; ГОСТ 3639-79 р. 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.4* | Спирты коньячные выдержанные | 11.01/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов | СТБ 1385-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 |
| 7.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
| 7.6* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 7.7* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 7.8* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
| 7.9* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 7.10* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 7.11* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 7.12* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 33815-2016 |
| 7.13* |  | 11.01/08.156 | Оптическая плотность |  | МВИ.МН 2668-2007 |
| 7.14* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 7.15* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.16* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.17* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.18* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 7.19* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 7.20* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.21* | Спирты коньячные выдержанные | 11.01/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов | Фактическое значение | ГОСТ 33408-2015 |
| 7.22* |  |  | Массовая концентрация альдегидов |  |  |
| 7.23* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров |  |  |
| 7.24* |  |  | Массовая концентрация метилового спирта |  |  |
| 7.25* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы | СТБ 1385-2013; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |
| 8.1*** | Виски | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 190239501.758-2009; ТУ ВY 600013329.003-2010; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 8.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид; цвет; вкус и аромат | ТУ ВY 190239501.758-2009; ТУ ВY 600013329.003-2010; ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5; п.2.6; п.2.8 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 8.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ТУ ВY 190239501.758-2009; ТУ ВY 600013329.003-2010; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
| 8.4* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 8.5* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.6* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.7* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.8* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.9* | Виски | 11.01/08.032 | Мышьяк | ТУ ВY 190239501.758-2009; ТУ ВY 600013329.003-2010; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33411-2015 |
| 8.10* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 8.11* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта | Фактическое значение | ГОСТ 33833-2016 |
| 9.1*** | Текила | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 600013329.002-2009; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 9.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид; цвет; вкус и аромат | ТУ ВY 600013329.002-2009 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5; п.2.6; п.2.8 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 9.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ТУ ВY 600013329.002-2009; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1 |
| 9.4* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 9.5* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 9.6* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.7* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.8* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.9* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.10* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 9.11* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 9.12* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта | Фактическое значение | ГОСТ 33833-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1*** | Ромы | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 600013329.001-2009; ТНПА и другая докум ентация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 10.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид; цвет; вкус и аромат | ТУ ВY 600013329.001-2009 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5; п.2.6; п.2.8 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 10.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ТУ ВY 600013329.001-2009; ТНПА и другая докум ентация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п. 2.9; ГОСТ 3639-79 р. 2 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
| 10.4* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 10.5* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.6* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.7* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.8* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 10.9* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 10.10* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 10.11* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта | Фактическое значение | ГОСТ 33833-2016 |
| 11.1*** | Окружающая среда | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СНиП и ГН утв. Постанов. МЗ РБ № 213 от 28.12.2012; ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 11.2** | Продукция пищевая и сырье продовольственное, сельскохозяйственное, лекарственно-техническое | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99; ГН 2.6.1.8-10-2004; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 |
| 11.3* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.1* | Напитки спиртные крепкие | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 600013329.017-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.2* | Напитки спиртные крепкие | 11.01/11.116 | Внешний вид; цвет; вкус и аромат | ТУ ВY 600013329.017-2014; ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 п.2.5; п.2.6; п.2.8 ТУ ВY 600013329. 017-2014 п.4.3; ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 12.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ТУ ВY 600013329.017-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83; ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 12.4* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 12.5* |  | 11.01/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей |  | ГОСТ 33406-2015 |
| 12.6* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.7* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.8* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.9* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 12.10* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 12.11* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 13.1*** | Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей | 23.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32131-2021; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32131-2021 п.6.11 |
| 13.2* |  | 23.13/08.149 | Показатель водостойкости |  | ГОСТ 32131-2021 п.5.1.24; ГОСТ 13905-2005 |
| 14.1*** | Дистилляты зерновые | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 600013329.016-2014; ГОСТ 33723-2016; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 р.4 СТБ 1036-97 |
| 14.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и аромат | ТУ BY 600013329.016-2014; ГОСТ 33723-2016 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5 ТНПА и др. документация на продукцию | ТУ BY 600013329.016-2014 п.5.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ ИСО 6564-2007 |
| 14.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ТУ BY 600013329.016-2014; ГОСТ 33723-2016; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 14.4* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.5* | Дистилляты зерновые | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол; 2-пропанол; спирт изо-бутиловый; 1-бутанол; спирт изоамиловый | ТУ BY 600013329.016-2014; ГОСТ 33723-2016; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.6* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.7* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 14.8* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.10* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.11* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 14.12* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 14.13* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 15.1 *** | Дистилляты зерновые выдержанные | 11.01/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 600013329.016-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5964-93 р.4 СТБ 1036-97 |
| 15.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид, цвет, вкус и аромат | ТУ BY 600013329.016-2014 ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ТУ BY 600013329.016-2014 п.5.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ ИСО 6564-2007 |
| 15.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ТУ BY 600013329.016-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 15.4* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5* | Дистилляты зерновые выдержанные | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-пропанол; 2-пропанол; спирт изо-бутиловый; 1-бутанол; спирт изоамиловый | ТУ BY 600013329.016-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 15.6* |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата |  |  |
| 15.7* |  | 11.01/08.158 | Объемная доля метилового спирта |  |  |
| 15.8* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.10* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.11* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 15.12* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 15.13* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 16.1*** | Дистилляты коньячные | 11.01/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31728-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31730-2012 р.5 СТБ 1036-97 |
| 16.2* |  | 11.01/11.116 | Прозрачность, цвет, букет, вкус | ГОСТ 31728-2014; ГОСТ 32051-2013 р.6; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 31728-2014 п. 4.1.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 16.3* |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта | ГОСТ 31728-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1929-2009; ГОСТ 3639-79 р.2 |
| 16.4* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-2014 |
| 16.5* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
| 16.6* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
| 16.7* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.8* | Дистилляты коньячные | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот | ГОСТ 31728-2014; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32001-2012 |
| 16.9* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 16.10* |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 16.11* |  | 11.01/08.052 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 33815-2016 |
| 16.12* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.14* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.15* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 16.16* |  | 11.01/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 33411-2015 |
| 16.17* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |
| 17.1*** | Джин | 11.01/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 34149-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 4828-83 р.1, р.2 СТБ 1036-97 |
| 17.2* |  | 11.01/11.116 | Внешний вид (прозрачность); цвет; вкус, аромат | ГОСТ 34149-2017; ГОСТ 33817-2016 п.3.2; р.5; ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 34149-2017 п. 4.1.2 ГОСТ ISO 13299-2015 СТБ 6564-2007 |
| 17.3* |  | 11.01/08.031 | Крепость | ГОСТ 34149-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; ГОСТ 3639-79 р. 2 |
| 17.4* |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 32080 п. 5.5.1 ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |
| 17.5* |  | 11.01/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.6* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.7* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 17.8* |  |  | Железо |  | ГОСТ 30178-96 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17.9* | Джин | 11.01/08.032 | Мышьяк | ГОСТ 34149-2017; ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33411-2015 |
| 17.10* |  | 11.01/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 33412-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за ее пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						                   Т.А.Николаева