|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5589 |
|  | от 03.10.2025 |
|  | на бланке № _________ на 7 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года

производственной лаборатории

производственного филиала Открытого акционерного общества

«Савушкин продукт» в г. Орша

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. 1 Мая 79, д. 79, 211394, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Пищевые продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 2.1 *** | Сырье: молоко коровье, сливки из коровьего молока | 01.41/42.00010.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытанию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.2* |  | 01.41/11.11610.51/11.116 | Органолептические показатели: - цвет; - консистенция; - вкус и запах | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п. 6.2 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 2.3** |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.4* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р. 3 |
| 2.5* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р. 2,3 |
| 2.6* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.7* |  | 01.41/08.082 | Определение соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 2.8* |  | 01.41/08.082 | Определение аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.9* | Сырье: молоко коровье, сливки из коровьего молока | 01.41/08.082 | Определение перекиси водорода | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24067-80 |
| 2.10* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.11* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 п. 6.3.1, п. 6.3.5 |
| 2.12* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля жира |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.13* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля жира |  | МВИ.БР 107-2011 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.14* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 приложение Б АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.15* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля белка |  | МВИ.БР 107-2011 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.16* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 ГОСТ 34454-2018 |
| 2.17* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | АМИ.БР 0005-2021 |
| 2.18* |  | 01.41/08.074 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | МВИ.БР 107-2011 ГОСТ 32255-2013 |
| 2.19* |  | 01.41/08.082 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2, 7.1 |
| 2.20* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Общее количество микроорганизмов (редуктазная проба) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 2.21* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.3 |
| 2.22* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 2.23* |  | 01.41/18.154 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.7 |
| 2.24* |  | 01.41/08.155 | Количество соматических клеток |  | МВИ.БР 108-2011 ГОСТ IS0 13366-2/1DF 148-2- 2014 |
| 2.25* | Сырье: молоко коровье, сливки из коровьего молока | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Количество микроорганизмов при 30°С (КМАФАнМ) | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 Регламент (EC) 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29.04.2004 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ISO 4833-1:2013(1) ISO 4833-2:2013(1) ГОСТ ISO 4833-2015(1) |
| 2.26* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Определение ингибирующих веществ | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23454-2016 р.7, 8 |
| 2.27* |  | 01.41/01.086 | Наличие ингибирующих веществ, наличие остаточных количеств антибиотиков |  | ГОСТ 31502-2012 |
| 2.28* |  | 10.51/01.086 | Споры мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 п.7 |
| 2.29* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
| 2.30* |  | 01.41/03.152 | - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
| 2.31* |  | 01.41/03.152 | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, 5.4.1 |
| 2.32* |  | 01.41/03.152 | - пенициллин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 ГОСТ 32219-2013 п.5.2.1, 5.4.1 |
| 2.33* |  | 01.41/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 25101-2015 |
| 2.34* |  | 01.41/08.074 | Точка замерзания |  | МВИ.БР 107-2011 |
| 2.35* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.36* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля небелкового азота |  | ГОСТ Р 55246-20 |
| 2.37 | Сырье: молоко коровье, сливки из коровьего молока | 01.41/08.169 | Расчетный показатель: -массовая доля истинного белка | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п.6.3 ГОСТ Р 55246-2012 ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 2.38* |  | 01.41/18.115 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |
| 2.39* |  | 01.41/08.155 | Активность щелочной фосфатазы |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 2.40* |  | 01.41/03.152 | Наличие антибиотиков: - аминогликозиды; - бета-лактамы-пенициллины; - бета-лактамы-цефалоспорины; - линкозамиды; - макролиды; - полимиксины; - производные пиримидина; - сульфаниламиды; - тетрациклины; - фениколы; - хинолоны. |  | ГОСТ Р 59507-2021 р.6 |
| 3.1 *** | Молоко и молочная продукция | 10.51/42.000 | Отбор образцов и подготовка к испытаниям | ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26669-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 26669-86 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели - цвет; - консистенция; - вкус и запах - внешний вид; | СТБ 2263-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33959-2016 п. 5.1.4, 5.1.5, п. 7.5 СТБ 2263-2016 п. 7.2, 7.3 ТУ BY 200030514.245-2015 п.2.1.2 ГОСТ 29245-91 р.2, р. 3 ТУ РБ 100098867.221-2007 п.4.2,4.3 ТУ РБ 100098867.119-2001 п. 5.2 ТУ BY 200030514.289-2019 п. 4.5 |
| 3.2* | Молоко и молочная продукция | 10.51/11.116 | Органолептические показатели - цвет; - консистенция; - вкус и запах - внешний вид; | СТБ 2263-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ТУ BY 200030514.299- 2020 п 4.5 ТУ BY 200030514.270- 2018 п 4.9 ТУ BY 200030514.267- 2017 п 4.9 ТУ BY 200030514.298- 2020 п 4.5 ТУ BY 200030514.096- 2010 п 4.9 ТУ BY 100098867.167- 2024 п 4.2 |
| 3.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 3.5* |  | 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 СТБ ISO 8968-1-2024 ГОСТ 34454-2018 |
| 3.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 п. 6.3.1, п. 6.3.11, п.6.3.3, п. 6.3.6 ГОСТ 29247-91 |
| 3.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.2, 3, 5 ГОСТ 5867-2023 п. 6.3.11 |
| 3.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 3626-73 р.2 |
| 3.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2, 5.1 |
| 3.10* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ГОСТ 5867-2023 п. 6.3.11 ГОСТ 3626-73 п. 2,5 ГОСТ Р 52686-2023 п.7.6 СТБ 2190-2017 п. 7.11 СТБ 1373-2016 п. 6.11 |
| 3.11* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 3.12* |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 3.13* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.14* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п. 2 |
| 3.15* |  | 10.51/08.082 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2, 7.1 |
| 3.16* | Молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СТБ 2263-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 р.8.5 |
| 3.17* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СТБ 2263-2016 ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 р.8.4 ISO 4833-1:2013(1) ISO 4833-2:2013(1) ГОСТ ISO 4833-2015(1) |
| 3.18* |  | 10.51/08.074 | Массовая доля жира |  | МВИ.БР 107-2011 ГОСТ 32255-2013 |
| 3.19* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: -тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, 5.4.1 |
| 3.20* |  | 10.51/03.152 | - стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, 5.4.1 |
| 3.21* |  | 10.51/03.152 | - левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, 5.4.1 |
| 3.22* |  | 10.51/03.152 | - пенициллин |  | ГОСТ 32254-2013 ГОСТ 31502-2012 |
| 3.23* |  | 10.51/03.152 | Наличие антибиотиков: - пенициллин |  | ГОСТ 32219-2013 п. 5.2.1, 5.4.1 |
| 3.24* |  | 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфатазы |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 3.25* |  | 10.51/01.086 | Escherichia сoli | Регламент комиссии (EC) 2073/2005 от 15.11.2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16649-2-2015 (1) |
| 4.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 4.2* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 4.3* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 4.4* |  | 100.09/01.086 | Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 5.1 *** | Молоко и молочные продукты, пищевые продукты, вода питьевая | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99, утв. 26.04.1999 постановлением МЗ РБ №16 (РДУ-99) ГН, утвержден Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН №213 от 28.12.2012 | МВИ.ГМ.1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							   Т.А.Николаева