|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.0192 от 17 сентября 1997 года на бланке № _________ на 15 листах редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года

| производственно-технического центра Учреждение «Витебское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. П. Бровки, 16, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы | 16.10/ 25.120 16.23/ 25.120 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Определение группы трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.1.044-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.3 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 7 |
| 1.2* |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура вспышки жидкостей в закрытом тигле (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.4 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 29 |
| 1.3* |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура вспышки жидкостей в открытом тигле (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.5 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 30 |
| 1.4* |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура воспламенения (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.6 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 28 |
| 1.5* | Простые вещества, химические соединения и их смеси в различных агрегатных состояниях и комбинациях, в том числе полимерные и композитные материалы | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Температура самовоспламенения (экспериментальный метод) | ГОСТ 12.1.044-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.8 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 31 |
| 1.6* |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Коэффициент дымообразования (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 11 |
| 1.7* |  | 20.13/ 25.120 20.14/ 25.120 | Кислородный индекс (экспериментальный метод) |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 2.1* | Боевая одежда пожарных | 14.12/11.116 | Внешний вид | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |
| 2.2* |  | 14.12/29.061 | Размер |  | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 2.3* |  | 14.12/29.040 | Масса |  | СТБ 1971-2009 п. 9.2 |
| 2.4* |  | 14.12/11.116 | Состав пакета материалов |  | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |
| 2.5** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009 Приложение А |
| 2.6** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость пакета материалов к воздействию теплового потока 40 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009 Приложение А |
| 2.7* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость пакета материалов к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 2.8* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов |  | СТБ 1971-2009 Приложение В |
| 2.9** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 300 °С |  | СТБ 1971-2009 Приложение Г |
| 2.10** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к контакту с нагретым до 400 °С твердыми поверхностями |  | СТБ 1971-2009 Приложение Д |
| 2.11* | Боевая одежда пожарных | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха | СТБ 1971-2009 | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 2.12* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 2.13* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость пакета материалов |  | СТБ 1971-2009 Приложение Е |
| 2.14* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей |  | СТБ 1971-2009 Приложение Ж |
| 2.15* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 3811-72 п.4.7 ГОСТ 17073-71 п.2 |
| 2.16** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузки материала верха |  | ГОСТ 3813-72 п.2 ГОСТ 17316-71 |
| 2.17** |  | 14.12/29.121 | Сопротивление раздиранию материала верха |  | ГОСТ 3813-72 п.3 ГОСТ 17074-71 |
| 2.18* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после мокрых обработок или химической чистки |  | ГОСТ 8972-78 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 |
| 2.19* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров материала верха после нагревания |  | СТБ 1971-2009 п. 9.16, Приложение Г |
| 2.20** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха |  | СТБ 1971-2009 Приложение К |
| 2.21* |  | 14.12/11.116 | Время самостоятельного постсвечения материала накладок |  | СТБ 1971-2009 Приложение Л |
| 2.22* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала накладок |  | СТБ 1971-2009 Приложение К |
| 2.23* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала накладок |  | ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 2.24* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009 Приложение А |
| 2.25* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материала накладок к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009 Приложение Б |
| 2.26* | Боевая одежда пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость материала накладок к воздействию температуры окружающей среды 200 °С | СТБ 1971-2009 | СТБ 1971-2009 Приложение М |
| 2.27* |  | 14.12/29.061 | Изменения линейных размеров материала накладок после нагревания |  | СТБ 1971-2009 Приложение М |
| 2.28* |  | 14.12/29.061 | Длина куртки от линии талии |  | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 2.29* |  | 14.12/29.061 | Ширина накладок |  | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 2.30* |  | 14.12/29.061 | Площадь накладок на куртке и брюках |  | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 2.31* |  | 14.12/29.061 | Высота воротника стойки |  | СТБ 1971-2009 п. 9.1 |
| 2.32* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1971-2009 п. 9.3 |
| 2.33* |  | 14.12/11.116 | Наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1971-2009 п. 9.24 |
| 3.1* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/26.080 | Защита носочной части ноги от воздействия высокой температуры | СТБ 2137-2010 | СТБ 2137-2010 п. 8.3.4 Приложение А |
| 3.2* |  | 15.20/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 |
| 3.3* |  | 15.20/26.080 | Защита носочной части ноги от воздействия теплового потока 5 кВт/м2 |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.5 Приложение Б |
| 3.4* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.2 |
| 3.5* |  | 15.20/29.061 | Глубина рифа подошвы и каблука |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.9 |
| 3.6* |  | 15.20/25.108 | Время остаточного горения и тления |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.6 Приложение В |
| 3.7** |  | 15.20/29.137 | Сопротивление проколу пакета материалов подошвы |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.7 ГОСТ 12.4.177-89 |
| 3.8** |  | 15.20/29.137 | Гибкость специальной защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.9 ГОСТ 12.4.162-85 |
| 3.9* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость специальной защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.1 ГОСТ 12.4.072-79 |
| 3.10** |  | 15.20/29.121 | Разрывная нагрузка резины |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.3 |
| 3.11** | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/29.12115.20/26.080 | Снижение разрывной нагрузки резины при разрыве после старения на воздухе при температуре 100 ºС ± 3 ºС в течении (24 ± 1) ч | СТБ 2137-2010 | СТБ 2137-2010 п. 8.5.6 ГОСТ 9.024-74 п. 1 |
| 3.12** |  | 15.20/26.045 | Химическая стойкость резины к воздействию в течение 24 ч соляной кислоты, или 40 % раствора серной кислоты, или 35 % раствора едкого натрия: - увеличение массы образца; - коэффициент изменения нагрузки при разрыве |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.5 ГОСТ 9.030-74 Метод А ГОСТ 9.030-74 Метод В |
| 3.13* |  | 15.20/25.120 | Кислородный индекс резины |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.7 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 3.14** |  | 15.20/29.137 | Гибкость специальной защитной кожаной обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.4.5 ГОСТ 9718-88 |
| 3.15* |  | 15.20/26.141 | Водонепроницаемость специальной защитной кожаной обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.4.1 Приложение Г |
| 3.16** |  | 15.20/26.080 | Морозостойкость кожи |  | СТБ 2137-2010 п. 8.4.7 Приложение Д |
| 3.17* |  | 15.20/11.116 | Наличие проколозащитной прокладки и внутреннего защитного носка |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 3.18* |  | 15.20/11.116 | Наличие защитных элементов от ударов в области тыльной стороны стопы, голени и голеностопного сустава защитной резиновой обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 3.19* |  | 15.20/11.116 | Наличие светоотражающих элементов специальной защитной кожаной обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 3.20* |  | 15.20/29.061 | Площадь светоотражающих элементов |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.1 |
| 3.21* | Специальная защитная обувь пожарных спасателей | 15.20/11.116 | Наличие подкладки в специальной защитной резиновой обуви | СТБ 2137-2010 | СТБ 2137-2010 п. 8.3.3 |
| 3.22* |  | 15.20/11.116 | Наличие информации на полупаре обуви |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 |
| 3.23* |  | 15.20/11.116 | Наличие информации на транспортной этикетке |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 |
| 3.24* |  | 15.20/29.137 | Внутренний безопасный зазор в носочный части при деформации в момент удара свободно падающего груза с энергией 200 ± 5 Дж |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.8 ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.4 |
| 3.25* |  | 15.20/29.137 | Амортизация удара защитных элементов специальной защитной резиновой обуви пожарных при энергии удара 25 Дж |  | СТБ 2137-2010 п. 8.5.8 ГОСТ 12.4.162-85 п. 3.5 |
| 3.26* |  | 15.20/11.116 | Маркировка |  | СТБ 2137-2010 п. 8.3.10 ГОСТ 7296 |
| 4.1* | Каска пожарная | 32.99/ 29.040 | Поверхностная плотность материала пелерины | ГОСТ 30694-2021 | ГОСТ 30694-2021 п.6.21 ГОСТ 29104.1-91 ГОСТ 17073-71 |
| 4.2* |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 | Устойчивость пелерины к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ 30694-2021 п. 6.5.1 |
| 4.3* |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 | Устойчивость каски к воздействию температуры окружающей среды 200 °С |  | ГОСТ 30694-2021 п. 6.6 |
| 4.4* |  | 32.99/ 25.047 32.99/ 26.080 | Устойчивость пелерины к контакту с нагретой твердой поверхностью |  | ГОСТ 30694-2021 п. 6.20 |
| 4.5* |  | 32.99/ 29.061 | Усадка пелерины после намокания и высушивания |  | ГОСТ 30694-2021 п.6.21 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 8972-78 |
| 5.1* | Пенообразователь для тушения Пожаров | 20.13/29.040 | Кратность пены из рабочего раствора | СТБ 2459-2016 | СТБ 2459-2016 п. 5.3.3 |
| 5.2* | Пенообразователь для тушения пожаров | 20.13/29.040 | Показатель устойчивости пены средней кратности | СТБ 2459-2016 | СТБ 2459-2016 п. 5.3.3 |
| 5.3* |  | 20.13/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 2459-2016 п. 5.2 |
| 5.4* |  | 20.13/29.151 | Показатель смачивающей способности |  | СТБ 2459-2016 п. 5.9 |
| 5.5* |  | 20.13/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ 22567.5-93 |
| 5.6* |  | 20.13/36.038 | Время тушения горючей жидкости при установленной интенсивности подачи рабочего раствора (стендовая методика) |  | СТБ 2459-2016 п. 5.5 |
| 6.1** | Средства защиты рук пожарных | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию температуры 300 °С | СТБ 1960-2009 | СТБ 1960-2009 Приложение В |
| 6.2* |  | 14.12/29.061 | Изменения размеров материалов после нагревания |  | СТБ 1960-2009 Приложение В |
| 6.3** |  | 14.12/25.04714.12/26.080 | Устойчивость материалов к воздействию теплового потока |  | СТБ 1960-2009 Приложение Г |
| 6.4* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость материалов к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1960-2009 Приложение Д |
| 6.5* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материалов к контакту с нагретой до 400 °С твердой поверхностью |  | СТБ 1960-2009 Приложение Б |
| 6.6* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость материалов |  | СТБ 1960-2009 Приложение Ж |
| 6.7* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость материалов к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей |  | СТБ 1960-2009 Приложение К |
| 6.8* |  | 14.12/26.141 | Водонепроницаемость швов |  | СТБ 1960-2009 Приложение Л |
| 6.9* |  | 14.12/26.045 | Устойчивость к воздействию растворов поверхностно-активных веществ |  | СТБ 1960-2009 Приложение М |
| 6.10* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность материала верха |  | ГОСТ 3811-72 п. 4.7 ГОСТ 17073-71 п. 2 |
| 6.11** | Средства защиты рук пожарных | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха | СТБ 1960-2009 | ГОСТ 3813-72 п. 2 ГОСТ 17316-71 |
| 6.12** |  | 14.12/29.137 | Сопротивление разрыву материала верха |  | ГОСТ 3813-72 п. 3 ГОСТ 17074-71 |
| 6.13* |  | 14.12/29.061 | Изменения линейных размеров после мокрых обработок материала верха |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ 8972-78 п.п. 5.1-5.3 |
| 6.14* |  | 14.12/29.040 | Масса одной пары |  | СТБ 1960-2009 п. 9.2 |
| 6.15* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов ладонной части и накладок |  | ГОСТ 10550-93 метод 4.1 |
| 6.16* |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материалов ладонной части и накладок |  | СТБ 1960-2009 Приложение Е |
| 6.17* |  | 14.12/29.061 | Расстояние от верхнего края до линии сгиба запястья |  | СТБ 1960-2009 п. 9.1 |
| 6.18* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1960-2009 п. 9.3 |
| 6.19* |  | 14.12/11.116 | Наличие информации на средствах защиты рук |  | СТБ 1960-2009 п. 9.25 |
| 6.20* |  | 14.12/11.116 | Наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1960-2009 п. 9.25 |
| 6.21* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к многократному изгибу и истиранию |  | СТБ 1960-2009 п. 9.4 Приложение А |
| 6.22* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части и накладок к проколу |  | СТБ 1960-2009 п. 9.6 ГОСТ 12.4.118-82 |
| 6.23* |  | 14.12/29.137 | Сопротивление порезу материалов ладонной части и накладок |  | СТБ 1960-2009 п. 9.7 ГОСТ 12.4.141-99 метод 1 |
| 7.1* | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/11.116 | Внешний вид | СТБ 1972-2009 | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.2* |  | 14.12/29.061 | Размер |  | СТБ 1972-2009 п. 9.1 |
| 7.3* |  | 14.12/29.040 | Масса |  | СТБ 1972-2009 п. 9.2 |
| 7.4* | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/11.116 | Состав | СТБ 1972-2009 | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.5* |  | 14.12/11.116 | Наличие иллюминатора |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.6* |  | 14.12/11.116 | Наличие системы экстренного снятия |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.7* |  | 14.12/11.116 | Состав пакета материалов типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.8* |  | 14.12/11.116 | Состав пакета материалов типов ПТ и Л |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.9* |  | 14.12/11.116 | Отсутствие контакта фурнитуры с внутренней поверхностью теплоизоляционной подкладки |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.10* |  | 14.12/11.116 | Фиксация рукавов на запястье |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.11** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к воздействию температуры 200 ºС |  | СТБ 1972-2009 п. 9.10 Приложение Д |
| 7.12* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость материала верха к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1972-2009 п. 9.11 Приложение Е |
| 7.13** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость материала верха к контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхностями |  | СТБ 1972-2009 п. 9.12 Приложение Ж |
| 7.14* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.13 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 7.15* |  | 14.12/34.064 14.12/34.065 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.14 Приложение К |
| 7.16* |  | 14.12/29.040 | Определение массы 1 м2 материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.15 ГОСТ 17073-71 |
| 7.17** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка материала верха по основе и по утку |  | СТБ 1972-2009 п. 9.16 ГОСТ 17316-71 |
| 7.18** | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/29.137 | Сопротивление раздиранию материала верха по основе и по утку | СТБ 1972-2009 | СТБ 1972-2009 п. 9.17 ГОСТ 17074-71 метод А |
| 7.19** |  | 14.12/29.121 | Прочность связи пленочного покрытия с основой материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.18 ГОСТ 17317-88 |
| 7.20* |  | 14.12/29.061 | Изменения линейных размеров материала верха после нагревания |  | СТБ 1972-2009 п. 9.19 Приложение Д |
| 7.21* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материала верха |  | СТБ 1972-2009п.9.20 ГОСТ 10550-93 метод 4.1 |
| 7.22** |  | 14.12/26.080 | Морозостойкость материала верха |  | СТБ 1972-2009 п. 9.22 Приложение М |
| 7.23* |  | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.23 ГОСТ 3811-72 |
| 7.24* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.24 ГОСТ 10550-93 метод 4.1 |
| 7.25* |  | 14.12/25.120 | Кислородный индекс теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.13 ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.14 ГОСТ 12.1.044-2018 п. 10 |
| 7.26* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 200˚С теплоизоляционной подкладки типа Т |  | СТБ 1972-2009 п. 9.10 Приложение Д |
| 7.27** |  | 14.12/25.04714.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока пакета материалов |  | СТБ 1972-2009 п. 9.26 Приложение К |
| 7.28* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 800 °С пакета материалов |  | СТБ 1972-2009 п. 9.27 Приложение Н |
| 7.29* |  | 14.12/25.047 | Устойчивость к воздействию открытого пламени пакета материалов |  | СТБ 1972-2009 п. 9.28 Приложение П |
| 7.30* |  | 14.12/29.145 | Теплопроводность пакета материалов |  | СТБ 1972-2009 п. 9.29 Приложение Р |
| 7.31* | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/26.045 | Устойчивость пакета материалов к воздействию растворов (до 20 %) кислот и щелочей (Н2SO4, HCL, NaOH) | СТБ 1972-2009 | СТБ 1972-2009 п. 9.30 Приложение С |
| 7.32* |  | 14.12/25.04714.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию теплового потока |  | СТБ 1972-2009 п. 9.26 Приложение К |
| 7.33* |  | 14.12/26.080 | Устойчивость иллюминатора к воздействию температуры |  | СТБ 1972-2009 п. 9.5 Приложение В |
| 7.34* |  | 14.12/34.064 | Коэффициент ослабления инфракрасного излучения иллюминатора |  | СТБ 1972 п. 9.14 Приложение К |
| 7.35* |  | 14.12/29.061 | Размеры стекла иллюминатора |  | СТБ 1972-2009 п. 9.1 |
| 7.36* |  | 14.12/29.137 | Жесткость при изгибе материалов, предназначенных для изготовления ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног, входящих в состав |  | СТБ 1972-2009 п. 9.20 ГОСТ 10550-93 метод 4.1 |
| 7.37* |  | 14.12/11.116 | Коэффициент разборчивости передаваемой речи |  | СТБ 1972-2009 п. 9.4 Приложение Б |
| 7.38* |  | 14.12/11.116 | Комплектность |  | СТБ 1972-2009 п. 9.3 |
| 7.39* |  | 14.12/11.116 | Наличие информации на товарном ярлыке |  | СТБ 1972-2009 п. 9.35 |
| 7.40* |  | 14.12/29.121 | Механическая прочность иллюминатора |  | СТБ 1972-2009 п. 9.6 Приложение Г |
| 7.41* |  | 14.12/29.137 | Устойчивость материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к проколу |  | СТБ 1972-2009 п.9.8 ГОСТ 12.4.118-82 |
| 7.42* |  | 14.12/29.137 | Сопротивление порезу материалов ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног |  | СТБ 1972-2009 п. 9.9 ГОСТ 12.4.141-99 (метод 1) |
| 7.43* | Одежда пожарных специальная защитная от повышенных тепловых воздействий | 14.12/29.137 | Устойчивость материала верха, ладонной части средств защиты рук и подошвенной части средств защиты ног к многократному изгибу и истиранию | СТБ 1972-2009 | СТБ 1972-2009 п. 9.21 Приложение Л |
| 7.44* |  | 14.12/29.151 | Гигроскопичность теплоизоляционной подкладки |  | СТБ 1972-2009 п. 9.25 ГОСТ 3816-81 п.3 |
| 8.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТКП 45-2.02-315-2018 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 8.2 *** |  | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 8.3 *** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |
| 8.4 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9 |
| 8.5 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9 |
| 8.6 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |
| 8.7 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 8.8 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 8.9 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 9.1* | Подшлемник для пожарных | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность | СТБ 1971-2009 ГОСТ Р 53264-2019 | СТБ 1971-2009 п. 9.29 ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 ГОСТ 8845-87 п.4 |
| 9.2** | Подшлемник для пожарных | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка | СТБ 1971-2009 ГОСТ Р 53264-2019 | СТБ 1971-2009 п. 9.30 ГОСТ Р 53264-2019 п.5.3.8 ГОСТ 8847-85 п.2 |
| 9.3** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 |  | СТБ 1971-2009 п. 9.31 Приложение А ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.14 |
| 9.4* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость к воздействию открытого пламени |  | СТБ 1971-2009 п. 9.32 Приложение Б ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.13 ГОСТ Р ИСО 6941-99 |
| 9.5** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры 260 °С (300 °С) |  | СТБ 1971-2009 п. 9.33 Приложение Г ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.11 |
| 9.6* |  | 14.12/29.061 | Изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки |  | СТБ 1971-2009 п. 9.15 ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |
| 10.1* | Белье термостойкое для пожарных | 14.12/29.040 | Поверхностная плотность | ГОСТ Р 53264-2019 | ГОСТ 8845-87 п.4 ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |
| 10.2** |  | 14.12/29.121 | Разрывная нагрузка |  | ГОСТ 8847-85 п.2 ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |
| 10.3* |  | 14.12/29.061 | Усадка после намокания и высушивания |  | ГОСТ 30157.0-95 ГОСТ 30157.1-95 ГОСТ Р 53264-2019 п. 5.3.8 |
| 10.4** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до 300 °С |  | ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.11 |
| 10.5* |  | 14.12/25.108 | Устойчивость к воздействию открытого пламени |  | ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.13 ГОСТ Р ИСО 6941-99 |
| 10.6** |  | 14.12/26.080 | Устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 |  | ГОСТ Р 53264-2019 пп. 5.3.8, 7.14 |
| ул. Комсомольская, 4, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 11.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции, вентиляционные каналы и газоходы (дымовые трубы) с естественным побуждением потока жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 100.13/29.061 | - Скорость потока воздуха (газов) - Расход воздуха (газов) - Кратность воздухообмена (количество удаляемого (поступающего) воздуха) - Геометрические размеры воздуховодов и помещений | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.02.04-2019 СНиП II-35-76 ТНПА и другая документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н МВИ.ГМ.1755-2019 |
| 11.2 *** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги | ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1755-2019 |
| 12.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТКП 45-2.02-315-2018 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 12.2 *** |  | 25.11/11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 12.3 *** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 3.3, 5.6 |
| 12.4 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.7, 5.9 |
| 12.5 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.8, 5.9 |
| 12.6 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 пп. 5.10, 5.11 |
| 12.7 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 12.8 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/29.121 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТКП 45-2.02-315-2018 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 12.9 *** |  | 25.11/29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| ул. П. Бровки, 16, 210038, г. Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 13.1 * | Перчатки, обувь специальная электроизолирующая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ВТ 0001-2022 |
| 14.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2023 п.10.12.2.2 Приложение Ж.1 | АМИ.ВТ 0001-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева