|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1826 |
|  | от 17 декабря 2021 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 12 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «БЕЛТРУДЭКСПЕРТИЗА»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Филимонова, 25Г, офис 204, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида Диапазон измерений: (1 – 40) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.2 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.3 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.4 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензола Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 |  |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенола) Диапазон измерений: (0,3-3,0) мг/м3 |  |  |  |

| 1.6 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водород хлорида, хлористого водорода, соляной кислоты) Диапазон измерений: (2-150) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводорода) Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 |  |  |
| 1.8 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола) Диапазон измерений: (20-500) мг/м3 |  |  |
| 1.9 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) Диапазон измерений: (25-500) мг/м3 |  |  |
| 1.10 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) Диапазон измерений: (100-10000) мг/м3 |  |  |
| 1.11 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксида (сернистого ангидрида, сернистого газа) Диапазон измерений: (5-100) мг/м3 |  |  |
| 1.12 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных Диапазон измерений: (100-2000) мг/м3 |  |  |

| 1.13 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода диоксида (двуокиси углерода, углекислого газа) Диапазон измерений: (0,03-2,00) % об. | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (угарного газа) Диапазон измерений: (5-50) мг/м3 |  |  |
| 1.15 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этанола (этилового спирта) Диапазон измерений: (200-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.16 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этенилбензола (стирола) Диапазон измерений: - (5-200) мг/м3 - (200-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.17 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина Диапазон измерений: - (5-200) мг/м3 - (200-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.18 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты Диапазон измерений: (2-250) мг/м3 |  |  |
| 1.19 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлора Диапазон измерений: - (0,5-10) мг/м3 - (10-200) мг/м3 |  |  |
| 1.20 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации акролеина (Проп-2-ен-1-аль) Диапазон измерений: (0,1-1,0) мг/м3 |  |  |

| 1.21 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Диапазон измерений: (2-30) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бутана Диапазон измерений: (100-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.23 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бутанола Диапазон измерений: (5-200) мг/м3 |  |  |
| 1.24 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации винилхлорида Диапазон измерений: (2-300) мг/м3 |  |  |
| 1.25 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гексана Диапазон измерений: (10-120) мг/м3 |  |  |
| 1.26 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации хлорбензола Диапазон измерений: (50-200) мг/м3 |  |  |
| 1.27 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации керосина (в пересчете на С) Диапазон измерений: - (50-500) мг/м3 - (100-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.28 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилмеркаптана Диапазон измерений: (0,25-10) мг/м3 |  |  |
| 1.29 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона Диапазон измерений: - (0,05-0,5) мг/м3 - (0,2-3) мг/м3 |  |  |

| 1.30 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита Диапазон измерений: (50-4000) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации сольвента Диапазон измерений: (20-500) мг/м3 |  |  |
| 1.32 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,2-5) мг/м3 |  |  |
| 1.33 *** |  | 100.10/42.000100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации фторид водорода (гидрофторид (в пересчете на фтор)) Диапазон измерений: - (0,2-5) мг/м3 - (5-20) мг/м3 |  |  |
| 1.34 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Диапазон измерения: (0,25-500,0) мг/м3 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - минимальный и максимальный уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| 2.2 *** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГОСТ 34935-2,23 ГОСТ 12.1.046-2014 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.067 | Инфразвук: - постоянный (уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (2, 4, 8, 16) Гц, общий уровень звукового давления), дБ; - непостоянный (эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный общий уровень звукового давления), дБЛин | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.09.2008 № 150 ГН, утв. Постанов-лением Министер-ства здравоохране-ния Республики Бе-ларусь от 06.12.2013 № 121 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ 1694-2018 |
| 2.4 *** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 30494-2011 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. Поста-новлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 №44 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 30494-2011 |

| 2.5 *** | Помещения жилых и обще-ственных зда-ний и соору-жений. Территория населённых пунктов и других объектов, пункты наблюдения | 100.11/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровни звукового давления в треть- октавных полосах частот, дБ; - уровни звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - минимальный и максимальный уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.09.2008 № 150 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.п.20-22. |
| 3.2 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 ГОСТ 12.1.046-2014 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |

| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Инфразвук: - постоянный (уровни звукового давления в октавных и третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами (2, 4, 8, 16) Гц, общий уровень звукового давления), дБ; - непостоянный (эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентный общий уровень звукового давления), дБЛин | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2013 № 121 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1694-2018 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 п.26. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 *** |  | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.09.2008 № 150 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 МВИ.ГМ.1860-2020 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 пп.15-18 |
| 3.5 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20, 23, 25 |
| 3.6 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 16519-2006 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20, 23, 25 |
| 3.7 *** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Ультразвук, передающийся воздушным путем: - уровни звукового давления в треть-октавных полосах со среднегеометрическими частотами (12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40) кГц, дБ | ГОСТ 12.1.001-89 СанПиН 2.2.2.11-34-2002 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая доку-ментация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 3.8 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Интенсивность теплового облучения, Вт/м2 Диапазон измерения: (10-2000) Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005 -88 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 3.9 *** |  | 100.12/35.068 | Интенсивность ультрафиолетового излучения в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 №198 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0368-2025 |

| 3.10 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электрического поля, В/м в диапазонах частот: - 5 Гц – 2 кГц: Диапазон измерения: менее 25 В/м (с режекцией (45-55) Гц); - (2 - 400) кГц: Диапазон измерения: менее 2,5 В/м; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл в диапазонах частот: - 5 Гц – 2 кГц: Диапазон измерения: - менее 250 нТл (с режекцией (45-55) Гц); (2 - 400) кГц: Диапазон измерения: - менее 25 нТл | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0301-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.11 *** | Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитное поле промышленной частоты (50 Гц) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2019 № 360 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ 0301-2024 ГОСТ 12.1.002-84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА							Т.А. Николаева